## CSM_Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR
TRIPLE A - CIUDADELA RESPALDO | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 1738.385 | 1680.69 | 1709.4 | 1953.49 | 2218.04 | 2303.62 | 2390.905 | 2407.9 | 2480.94 | 2445.575 | 2557.005 | 2560.03 | 2530.605 | 2298.78 | 1885.84 | 1639.77 | 1908.995 | 1889.36 | 1975.49 | 2151.325 | 2153.415 | 2016.96 | 2030.325 | 1945.735 | 50872.58 | 581.625 | 573.87 | 581.845 | 633.215 | 743.325 | 780.065 | 801.79 | 812.075 | 827.75 | 816.805 | 839.08 | 835.505 | 814.165 | 700.645 | 470.635 | 404.03 | 472.945 | 471.9 | 541.53 | 658.955 | 653.84 | 628.155 | 627.275 | 613.525 | 15884.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 1811.37 | 1904.485 | 1965.59 | 2023.01 | 2328.81 | 2516.745 | 2495.515 | 2396.075 | 2440.845 | 2399.76 | 2411.585 | 2394.92 | 2392.995 | 2063.435 | 1799.05 | 1804.495 | 2120.745 | 2135.43 | 2142.47 | 2139.225 | 2124.045 | 2013.495 | 2033.515 | 1996.61 | 51854.22 | 592.515 | 726.77 | 778.635 | 763.455 | 767.36 | 831.49 | 827.2 | 798.82 | 802.615 | 785.73 | 783.42 | 779.845 | 775.72 | 595.045 | 457.05 | 460.955 | 663.905 | 684.64 | 670.34 | 664.62 | 660.825 | 633.435 | 634.15 | 628.925 | 16767.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 1863.51 | 1850.09 | 1850.31 | 1731.015 | 1931.105 | 2367.475 | 2490.235 | 2453.165 | 2479.29 | 2493.15 | 2525.82 | 2524.61 | 2458.995 | 2259.895 | 2201.98 | 2193.895 | 2157.485 | 2139.28 | 2145.22 | 2127.455 | 2109.965 | 1990.285 | 2033.79 | 2034.12 | 52412.14 | 607.035 | 606.98 | 610.72 | 532.785 | 571.23 | 790.46 | 821.15 | 810.37 | 810.865 | 810.26 | 814.33 | 811.36 | 800.305 | 717.31 | 688.05 | 679.195 | 693.165 | 690.745 | 689.975 | 682.165 | 673.145 | 647.68 | 649.88 | 650.705 | 16859.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 1768.745 | 1585.32 | 1526.855 | 1577.4 | 1854.655 | 2061.785 | 2418.9 | 2461.8 | 2486.385 | 2512.345 | 2521.805 | 2524.83 | 2513.72 | 2283.985 | 2202.145 | 2211.715 | 2199.725 | 1859.165 | 1833.755 | 2085.6 | 2136.09 | 2007.665 | 2029.445 | 2011.68 | 50675.515 | 527.67 | 431.915 | 427.075 | 457.05 | 558.03 | 632.445 | 806.41 | 814.55 | 816.75 | 818.29 | 814.825 | 811.745 | 799.92 | 690.58 | 676.555 | 675.125 | 671.495 | 468.985 | 453.31 | 616.165 | 653.18 | 626.45 | 633.545 | 633.16 | 15515.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 1821.875 | 1802.295 | 1814.175 | 1969.385 | 2020.315 | 2412.96 | 2532.53 | 2418.405 | 2407.295 | 2362.03 | 2353.725 | 2291.465 | 2324.3 | 2164.525 | 2159.025 | 2125.75 | 2105.455 | 2105.895 | 2098.965 | 1776.665 | 1776.94 | 1682.175 | 1710.775 | 1715.78 | 49952.705 | 603.405 | 604.23 | 613.58 | 673.695 | 599.5 | 757.955 | 838.09 | 799.15 | 787.82 | 771.54 | 768.185 | 768.515 | 774.345 | 670.67 | 665.5 | 656.26 | 659.175 | 668.8 | 660.825 | 452.155 | 446.105 | 425.37 | 429.33 | 450.835 | 15545.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 1869.505 | 1811.59 | 1808.95 | 1876.16 | 2068.055 | 2513.83 | 2488.805 | 2360.215 | 2328.095 | 2357.96 | 2377.32 | 2372.26 | 2310.77 | 2186.965 | 2126.19 | 2128.775 | 2136.255 | 2150.445 | 2157.155 | 2021.36 | 1810.71 | 1676.18 | 1696.475 | 1678.875 | 50312.9 | 608.355 | 603.405 | 607.64 | 659.01 | 610.39 | 825.715 | 828.08 | 789.965 | 776.27 | 778.745 | 779.13 | 781.66 | 771.815 | 694.375 | 656.865 | 654.94 | 660.605 | 675.895 | 670.725 | 582.12 | 448.525 | 421.85 | 429.66 | 430.925 | 15746.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 1587.63 | 1781.835 | 1861.475 | 1946.78 | 2293.555 | 2411.64 | 2537.26 | 2438.425 | 2437.765 | 2395.58 | 2413.125 | 2355.265 | 2315.665 | 2176.515 | 2126.41 | 2124.485 | 2137.135 | 1923.295 | 1829.135 | 1825.285 | 1884.025 | 2013.935 | 2036.76 | 2006.51 | 50859.49 | 416.9 | 559.24 | 621.39 | 678.37 | 763.18 | 758.67 | 836.495 | 804.265 | 797.885 | 781.44 | 782.375 | 779.295 | 770.44 | 674.19 | 655.985 | 657.58 | 666.49 | 539.495 | 467.445 | 460.46 | 500.5 | 629.97 | 632.06 | 629.035 | 15863.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 1918.345 | 1902.835 | 1871.485 | 1673.54 | 2110.625 | 2549.91 | 2549.415 | 2436.61 | 2434.52 | 2397.12 | 2416.92 | 2426.05 | 2399.1 | 2235.365 | 2177.67 | 2140.05 | 2114.31 | 2156.055 | 2155.56 | 2156.605 | 2152.975 | 2008.05 | 2025.43 | 1849.925 | 52258.47 | 615.23 | 616.55 | 618.035 | 498.19 | 639.32 | 846.175 | 837.98 | 803.44 | 796.95 | 782.98 | 780.23 | 785.235 | 779.13 | 689.92 | 665.335 | 667.7 | 677.16 | 690.195 | 679.745 | 672.32 | 665.335 | 631.675 | 635.58 | 536.965 | 16611.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 1599.4 | 1581.14 | 1574.43 | 1635.81 | 2222.715 | 2547.545 | 2527.58 | 2425.885 | 2421.32 | 2404.82 | 2423.135 | 2441.505 | 2438.315 | 2270.84 | 1859.275 | 1852.51 | 1853.06 | 1947.44 | 2186.03 | 2127.62 | 2128.06 | 2005.795 | 2017.73 | 1944.03 | 50435.99 | 425.81 | 428.67 | 429.275 | 478.555 | 719.675 | 842.71 | 833.855 | 798.655 | 791.395 | 781.495 | 781.605 | 787.38 | 784.52 | 699.49 | 459.965 | 459.69 | 472.505 | 538.01 | 680.845 | 667.15 | 660.385 | 629.86 | 630.19 | 617.595 | 15399.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 1727.22 | 1700.545 | 1720.565 | 1859.55 | 2195.49 | 2140.985 | 2500.025 | 2467.355 | 2492.05 | 2548.975 | 2557.17 | 2558.71 | 2560.305 | 2350.59 | 2229.535 | 2226.455 | 1968.89 | 1874.015 | 2169.035 | 2162.985 | 2143.185 | 2009.15 | 2021.965 | 2040.225 | 52224.975 | 579.7 | 579.755 | 589.435 | 621.885 | 715.77 | 632.06 | 817.96 | 807.015 | 806.355 | 815.32 | 815.76 | 813.175 | 811.305 | 715.715 | 674.96 | 677.655 | 524.26 | 475.695 | 664.015 | 670.285 | 662.09 | 631.675 | 629.035 | 632.61 | 16363.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 2009.15 | 1849.155 | 1820.005 | 1784.64 | 2259.895 | 2203.41 | 2425.94 | 2468.565 | 2497.33 | 2512.73 | 2533.795 | 2537.15 | 2498.54 | 2254.23 | 2179.815 | 2179.76 | 2179.76 | 2180.915 | 2182.95 | 2119.37 | 2120.745 | 2007.995 | 2026.145 | 2031.975 | 52863.965 | 629.64 | 603.57 | 602.965 | 603.625 | 761.97 | 702.845 | 803.22 | 821.37 | 825.385 | 822.745 | 819.665 | 816.42 | 801.625 | 686.18 | 669.68 | 671.165 | 673.86 | 679.745 | 679.525 | 664.565 | 656.425 | 627.99 | 628.045 | 630.575 | 16882.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 1956.185 | 1863.455 | 1512.72 | 1625.91 | 2285.525 | 2536.71 | 2532.86 | 2401.52 | 2406.8 | 2437.435 | 2463.01 | 2464.605 | 2435.95 | 2232.175 | 2158.2 | 2157.21 | 2011.185 | 1829.685 | 1836.45 | 1862.465 | 2158.2 | 2006.235 | 2026.365 | 2041.93 | 51242.785 | 618.97 | 581.24 | 401.115 | 467.17 | 748.165 | 838.475 | 837.375 | 796.29 | 791.56 | 793.045 | 792.33 | 794.86 | 783.86 | 678.48 | 660.77 | 663.74 | 587.18 | 479.82 | 472.78 | 485.43 | 664.18 | 628.705 | 631.675 | 639.595 | 15836.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 1838.155 | 1817.255 | 1810.6 | 1898.49 | 2223.815 | 2490.84 | 2532.64 | 2440.13 | 2433.31 | 2419.175 | 2415.71 | 2414.885 | 2082.025 | 1885.345 | 1834.03 | 1859.33 | 2139.775 | 2186.03 | 2196.535 | 2201.87 | 2189.55 | 1262.8 | 421.025 | 420.97 | 47414.29 | 607.695 | 612.37 | 620.62 | 676.17 | 708.565 | 799.04 | 836.935 | 808.28 | 796.73 | 789.085 | 783.86 | 764.665 | 561.22 | 463.045 | 452.87 | 495.33 | 667.92 | 685.52 | 679.855 | 674.025 | 666.27 | 329.67 | 0 | 0 | 14479.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.905 | 53.68 | 55.11 | 134.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 110.275 | 54.065 | 53.79 | 54.89 | 149.875 | 997.645 | 2546.72 | 2493.535 | 2450.03 | 2414.775 | 2409.55 | 2428.36 | 2338.545 | 2244.165 | 2183.445 | 2184.435 | 2177.835 | 2189.715 | 2177.395 | 2177.12 | 2176.845 | 2019.985 | 2035.715 | 2049.245 | 42117.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 211.31 | 833.69 | 813.725 | 799.48 | 784.795 | 779.46 | 784.795 | 764.06 | 725.285 | 680.68 | 692.12 | 697.235 | 698.775 | 682.88 | 678.15 | 672.54 | 632.335 | 635.085 | 640.255 | 13207.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.025 | 258.995 | 258.335 | 256.63 | 193.765 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 1940.07 | 1900.305 | 1684.485 | 1945.075 | 2374.295 | 2554.31 | 2351.965 | 2372.59 | 2354.88 | 2417.415 | 2406.525 | 2398.055 | 2321 | 2024.11 | 2108.865 | 2117.61 | 2109.965 | 2136.09 | 2150.06 | 2150.445 | 2134.715 | 2023.89 | 2019.105 | 1896.785 | 51892.61 | 620.62 | 616.55 | 584.925 | 682.44 | 801.13 | 841.115 | 797.61 | 804.925 | 776.985 | 789.085 | 781.275 | 779.295 | 767.415 | 728.09 | 711.315 | 669.075 | 668.69 | 675.18 | 669.625 | 662.805 | 653.62 | 630.08 | 631.345 | 588.885 | 16932.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 1559.8 | 1544.015 | 1721.61 | 1828.475 | 1948.705 | 2324.3 | 2498.155 | 2384.525 | 2383.04 | 2357.355 | 2364.45 | 2379.19 | 2397.615 | 2206.105 | 2142.745 | 2133.835 | 2129.545 | 2128.775 | 2123.385 | 2111.45 | 2106.005 | 2012.34 | 2027.74 | 2031.425 | 50844.585 | 407.825 | 415.03 | 512.985 | 579.205 | 562.21 | 740.85 | 817.74 | 784.52 | 779.9 | 770.99 | 770.495 | 779.955 | 776.765 | 667.865 | 654.995 | 658.57 | 665.28 | 672.485 | 666.05 | 657.965 | 650.595 | 627.44 | 630.025 | 636.955 | 15886.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 1615.075 | 1557.71 | 1552.76 | 1895.575 | 1887.49 | 2178.935 | 2489.355 | 2413.95 | 2437.325 | 2406.085 | 2443.595 | 2505.965 | 2374.185 | 2226.18 | 2189.66 | 2184.49 | 2176.9 | 1946.615 | 1934.955 | 2131.58 | 2116.675 | 2012.615 | 2034.395 | 2029.555 | 50741.625 | 422.235 | 415.195 | 418.99 | 638.825 | 558.415 | 684.75 | 822.58 | 803.55 | 807.07 | 799.92 | 800.965 | 818.18 | 788.7 | 692.615 | 681.395 | 679.14 | 682.77 | 543.895 | 543.785 | 671.715 | 663.85 | 639.375 | 638 | 637.725 | 15853.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 1925.44 | 1764.84 | 1644.995 | 1522.565 | 2123.99 | 2135.595 | 2314.235 | 2422.255 | 2466.2 | 2490.015 | 2553.265 | 2554.31 | 2556.29 | 2425.665 | 2243.945 | 2195.05 | 2189.715 | 2180.86 | 2164.195 | 2150.115 | 2134.22 | 1998.37 | 1993.09 | 1959.21 | 52108.43 | 621.17 | 605.055 | 541.805 | 419.32 | 686.235 | 683.21 | 750.145 | 806.135 | 814.495 | 815.045 | 824.725 | 820.325 | 815.76 | 779.845 | 730.015 | 670.175 | 669.79 | 673.475 | 667.755 | 661.815 | 651.09 | 625.13 | 621.555 | 618.31 | 16572.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 1585.815 | 1356.905 | 1356.795 | 1619.475 | 2369.235 | 2516.525 | 2495.845 | 2409.22 | 2392.885 | 2380.455 | 2248.73 | 2089.34 | 2040.17 | 2053.645 | 2096.6 | 2095.775 | 2095.28 | 2117.17 | 2150.445 | 2149.51 | 2150.06 | 2010.525 | 2030.93 | 2007.72 | 49819.055 | 461.725 | 377.135 | 382.8 | 462.44 | 795.465 | 831.27 | 821.315 | 791.505 | 782.265 | 776.82 | 670.945 | 576.015 | 563.31 | 594.88 | 647.295 | 649.165 | 656.865 | 671.55 | 671.275 | 664.125 | 655.49 | 626.945 | 632.94 | 632.83 | 15396.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 1807.245 | 1789.7 | 1827.595 | 1477.135 | 1989.625 | 2515.59 | 2498.65 | 2345.585 | 2438.425 | 2403.06 | 2402.51 | 2311.65 | 2273.37 | 2068.33 | 1998.535 | 1997.71 | 1826.66 | 1669.085 | 1810.215 | 2150.39 | 2148.52 | 1898.765 | 1862.135 | 1877.095 | 49387.58 | 601.205 | 603.13 | 614.625 | 424.875 | 574.42 | 831.82 | 823.735 | 826.375 | 795.85 | 780.89 | 767.525 | 722.975 | 712.305 | 614.625 | 601.15 | 603.075 | 507.32 | 408.76 | 461.67 | 634.15 | 625.9 | 569.635 | 559.075 | 566.665 | 15231.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 1886.555 | 1876.875 | 1850.86 | 2076.58 | 2369.015 | 2088.735 | 635.415 | 123.42 | 62.37 | 60.005 | 32.89 | 44.825 | 55.99 | 59.4 | 285.285 | 416.185 | 414.37 | 413.875 | 132.33 | 55.66 | 51.37 | 46.97 | 360.69 | 1686.575 | 17086.245 | 573.375 | 576.18 | 611.16 | 693.55 | 762.63 | 649.33 | 151.305 | 0 | 0 | 0 | 14.025 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 423.5 | 4476.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.21 | 209.605 | 255.145 | 258.83 | 135.355 | 295.24 | 272.8 | 271.04 | 138.985 | 64.735 | 61.38 | 57.53 | 219.45 | 260.425 | 262.79 | 264.99 | 143.55 | 0 | 3261.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 1714.46 | 1984.84 | 2049.08 | 2186.635 | 2559.095 | 2552.715 | 2558.765 | 2560.635 | 2560.855 | 2455.42 | 2228.38 | 2204.73 | 2208.635 | 2357.685 | 2294.875 | 2144.725 | 2144.34 | 2149.895 | 2154.68 | 2144.175 | 2134.495 | 1998.755 | 2020.04 | 1977.91 | 53345.82 | 432.245 | 603.79 | 646.305 | 722.205 | 830.94 | 843.92 | 845.955 | 840.62 | 834.02 | 759.77 | 610.665 | 599.555 | 617.375 | 703.175 | 688.27 | 656.26 | 664.4 | 672.925 | 667.92 | 659.505 | 652.08 | 624.03 | 630.355 | 626.395 | 16432.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 1875.775 | 1727.88 | 1786.345 | 1839.75 | 2380.18 | 2552.275 | 2563.495 | 2448.105 | 2431.825 | 2425.115 | 2425.005 | 2383.755 | 2287.285 | 2217.545 | 2164.305 | 2148.905 | 2149.785 | 2151.215 | 2154.735 | 2145.715 | 2129.105 | 2006.73 | 2030.655 | 1927.695 | 52353.18 | 614.24 | 592.405 | 606.155 | 624.58 | 786.28 | 838.145 | 835.01 | 799.81 | 788.7 | 781.715 | 779.57 | 759.605 | 683.1 | 668.965 | 664.84 | 673.31 | 686.895 | 691.625 | 683.595 | 678.425 | 667.04 | 637.065 | 638.11 | 626.395 | 16805.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 1995.29 | 1989.13 | 2087.03 | 2212.375 | 2279.695 | 2405.205 | 2492.545 | 2442.33 | 1944.58 | 2512.125 | 2522.355 | 2524.005 | 2506.515 | 2275.35 | 2210.34 | 2170.025 | 2169.805 | 2171.675 | 2172.5 | 2159.19 | 2117.17 | 2009.59 | 2018.83 | 2026.64 | 53414.295 | 793.98 | 793.705 | 815.375 | 849.2 | 772.805 | 798.875 | 822.03 | 808.5 | 700.315 | 801.845 | 800.415 | 805.86 | 799.26 | 685.685 | 669.13 | 662.035 | 665.885 | 681.45 | 678.59 | 677.82 | 665.5 | 639.54 | 635.36 | 636.955 | 17660.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 1991.77 | 1688.225 | 1674.75 | 1834.58 | 2224.42 | 2288.66 | 2406.58 | 2443.815 | 2361.645 | 2259.07 | 2549.525 | 2537.37 | 2327.82 | 2285.965 | 2209.075 | 2231.79 | 2179.155 | 2160.95 | 2161.885 | 2161.995 | 2152.04 | 1990.615 | 2023.23 | 2001.45 | 52146.38 | 631.95 | 580.635 | 583.77 | 617.925 | 746.13 | 776.985 | 805.365 | 812.405 | 736.725 | 657.25 | 826.485 | 819.115 | 686.84 | 693.385 | 674.74 | 678.37 | 669.68 | 677.655 | 676.665 | 673.585 | 665.17 | 627.99 | 631.565 | 629.915 | 16580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 439.89 | 184.635 | 211.145 | 1662.76 | 2068.11 | 2467.19 | 2435.84 | 2361.48 | 2347.235 | 2317.755 | 2377.43 | 2269.135 | 2184.93 | 2175.58 | 2121.24 | 2114.97 | 2110.79 | 2114.915 | 2125.2 | 2116.895 | 2104.63 | 2015.365 | 2030.875 | 2013.55 | 46371.545 | 83.325 | 0 | 0.44 | 459.745 | 608.52 | 820.16 | 811.525 | 784.355 | 770.715 | 759.22 | 771.155 | 699.545 | 640.805 | 660.55 | 653.125 | 657.25 | 662.53 | 671 | 666.93 | 659.945 | 652.96 | 629.2 | 631.4 | 664.015 | 14418.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.56 | 198.605 | 180.785 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 2049.74 | 1771.935 | 2116.4 | 2034.505 | 2275.075 | 2550.515 | 2499.97 | 2400.035 | 2381.28 | 2358.235 | 2370.17 | 2385.79 | 2332.88 | 2173.82 | 2120.58 | 2094.015 | 1946.505 | 2137.025 | 2138.07 | 2134.605 | 2106.61 | 2021.085 | 2037.035 | 1953.27 | 52389.15 | 757.845 | 615.835 | 806.795 | 745.965 | 753.94 | 838.2 | 818.29 | 786.94 | 778.47 | 770.33 | 769.67 | 774.73 | 752.62 | 659.725 | 650.155 | 658.68 | 688.435 | 678.48 | 670.065 | 664.345 | 653.62 | 631.51 | 634.975 | 621.445 | 17181.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 1561.505 | 1513.27 | 1551.66 | 1694.715 | 2128.28 | 2498.65 | 2467.85 | 2366.87 | 2388.155 | 2368.74 | 2408.285 | 2408.67 | 2359.94 | 2210.615 | 2150.445 | 2139.885 | 2130.81 | 2138.125 | 2144.56 | 2128.39 | 2103.2 | 2018.94 | 2026.695 | 2019.6 | 50927.855 | 412.885 | 408.485 | 418.66 | 497.42 | 664.95 | 826.65 | 816.86 | 786.5 | 788.535 | 781.99 | 790.68 | 787.71 | 748.22 | 668.03 | 654.39 | 662.255 | 671.77 | 679.14 | 678.315 | 670.01 | 659.835 | 636.735 | 637.065 | 684.2 | 16031.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 2145.935 | 2122.285 | 1863.84 | 1752.025 | 1959.21 | 2435.125 | 2468.455 | 2365.385 | 2416.37 | 2363.735 | 2402.015 | 2448.765 | 2416.425 | 2197.635 | 2120.635 | 2120.03 | 2120.25 | 2121.405 | 2122.065 | 2123.825 | 2113.925 | 2018.445 | 2025.76 | 1797.895 | 52041.44 | 821.535 | 818.07 | 648.945 | 572.55 | 572.935 | 796.4 | 821.81 | 791.175 | 793.87 | 813.56 | 786.39 | 791.835 | 781.77 | 670.67 | 648.615 | 651.805 | 659.505 | 670.285 | 669.075 | 662.53 | 654.005 | 629.695 | 627.935 | 499.015 | 16853.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 1572.89 | 1729.2 | 1835.625 | 1642.685 | 2144.175 | 2549.415 | 2531.98 | 2390.685 | 2388.32 | 2400.805 | 2412.245 | 2418.9 | 2068.33 | 2143.735 | 2166.615 | 2150.17 | 2104.85 | 2105.785 | 2105.95 | 2108.205 | 2106.445 | 2002.33 | 2021.58 | 1993.42 | 51094.34 | 408.925 | 526.515 | 605.11 | 483.89 | 655.545 | 837.705 | 833.91 | 794.31 | 787.49 | 785.895 | 782.54 | 781 | 577.17 | 638.935 | 665.665 | 667.425 | 672.54 | 680.845 | 674.3 | 673.31 | 665.17 | 638.385 | 636.845 | 634.81 | 16108.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt00435_CGM_TRIPLEACIUDAR | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 1905.585 | 1866.865 | 1614.03 | 1811.095 | 2134.77 | 2033.24 | 2403.28 | 2379.795 | 2421.65 | 2372.755 | 2343.825 | 2465.485 | 2413.95 | 2192.19 | 2148.85 | 2148.685 | 2148.575 | 2149.895 | 2139.225 | 2093.025 | 2085.49 | 1768.965 | 1682.12 | 1696.53 | 50419.875 | 619.355 | 616.33 | 474.1 | 597.85 | 700.48 | 582.56 | 786.005 | 792 | 801.02 | 766.755 | 744.59 | 801.35 | 769.505 | 673.42 | 679.635 | 686.62 | 690.91 | 693 | 686.18 | 674.85 | 669.185 | 503.635 | 439.23 | 443.19 | 15891.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0