## CSM_Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES
TRIPLE A - PLANTA LAS FLORES | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 305.745 | 322.6905 | 303.0225 | 312.0315 | 326.799 | 319.671 | 305.943 | 326.2545 | 324.192 | 332.4915 | 335.7585 | 324.291 | 329.3565 | 331.3365 | 335.181 | 338.58 | 321.1395 | 304.062 | 332.5575 | 318.252 | 309.045 | 321.453 | 319.1925 | 320.6445 | 7719.69 | 141.372 | 155.2485 | 138.4845 | 148.83 | 164.637 | 165 | 145.86 | 162.0795 | 165.0495 | 166.2375 | 167.0625 | 164.142 | 165.594 | 163.911 | 164.6865 | 168.1185 | 157.542 | 143.3025 | 159.951 | 147.543 | 137.6265 | 156.486 | 152.46 | 152.361 | 3753.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 5.1645 | 0 | 0 | 2.9535 | 0 | 0 | 1.9965 | 0.91575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 319.968 | 326.6835 | 314.688 | 302.4615 | 318.4005 | 323.367 | 325.38 | 311.025 | 307.494 | 326.073 | 312.1305 | 333.597 | 316.8495 | 326.3205 | 320.4795 | 305.184 | 321.882 | 316.404 | 304.821 | 316.9815 | 341.748 | 327.4425 | 323.3505 | 317.691 | 7660.422 | 157.278 | 159.588 | 152.658 | 139.425 | 154.506 | 161.0895 | 161.0565 | 148.764 | 143.418 | 162.2445 | 148.5495 | 166.287 | 161.5515 | 163.449 | 161.5845 | 146.6685 | 160.347 | 163.152 | 141.2235 | 149.391 | 168.7785 | 162.855 | 161.2215 | 158.1195 | 3753.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1267 | 0.28875 | 1.3447 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 299.442 | 311.3055 | 322.311 | 311.1075 | 326.0565 | 321.7005 | 329.6535 | 304.557 | 310.9425 | 325.545 | 325.644 | 319.8855 | 302.412 | 319.4895 | 312.048 | 324.6705 | 327.4425 | 313.6155 | 304.557 | 320.0175 | 325.974 | 306.3885 | 334.0095 | 332.8875 | 7631.6625 | 136.356 | 144.276 | 158.532 | 152.7735 | 161.5185 | 162.5745 | 168.135 | 143.5005 | 146.454 | 159.9345 | 157.9215 | 153.9615 | 140.118 | 155.8755 | 150.975 | 160.743 | 165.891 | 157.608 | 140.8935 | 152.724 | 162.7395 | 146.421 | 165.924 | 165.99 | 3711.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7242 | 3.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1698 | 0.80025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 304.293 | 295.1685 | 318.9615 | 308.55 | 312.048 | 300.7785 | 311.1075 | 296.1255 | 309.3915 | 202.719 | 189.585 | 161.271 | 286.737 | 318.9945 | 310.3155 | 326.0895 | 329.34 | 311.883 | 300.9435 | 325.611 | 318.4665 | 311.8995 | 322.872 | 299.97 | 7073.121 | 146.256 | 138.7485 | 159.3075 | 159.9015 | 160.6935 | 146.1405 | 153.6645 | 138.435 | 149.424 | 103.4055 | 95.106 | 72.4515 | 133.782 | 157.3935 | 159.984 | 163.2345 | 164.6535 | 156.7665 | 138.105 | 155.9085 | 148.3515 | 143.1375 | 153.8955 | 135.8775 | 3434.6235 | 0 | 0 | 0 | 5.6265 | 4.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0.3135 | 0 | 0 | 0 | 4.8262 | 0.18975 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 302.5605 | 307.23 | 322.6905 | 319.275 | 316.932 | 302.1315 | 297.594 | 303.963 | 321.1395 | 317.9385 | 317.988 | 313.104 | 320.2485 | 307.4445 | 305.25 | 302.3955 | 301.686 | 297.4785 | 303.567 | 305.1345 | 302.5605 | 312.8565 | 302.6925 | 287.001 | 7390.8615 | 137.6265 | 143.2365 | 161.1225 | 161.5185 | 157.509 | 139.9695 | 139.7715 | 145.167 | 162.492 | 157.5915 | 162.2115 | 158.8125 | 158.862 | 154.8525 | 147.3945 | 147.8565 | 145.926 | 146.8665 | 149.9025 | 150.0345 | 143.913 | 152.9055 | 149.7045 | 132.429 | 3607.6755 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | 3.2175 | 2.2605 | 0 | 1.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 295.9605 | 312.345 | 290.829 | 294.5415 | 309.969 | 305.2665 | 322.2945 | 300.135 | 290.136 | 137.082 | 12.2265 | 7.3425 | 15.7245 | 20.658 | 8.283 | 5.775 | 6.5175 | 30.2115 | 242.187 | 259.743 | 269.4945 | 258.027 | 271.0125 | 250.272 | 4516.0335 | 138.4185 | 154.9515 | 133.518 | 138.1545 | 155.0505 | 146.553 | 161.2215 | 145.629 | 131.802 | 54.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 111.54 | 122.4465 | 137.6595 | 132.6105 | 142.23 | 123.0075 | 2130.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.07425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9122 | 3.597 | 6.7238 | 0 | 13.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 39.831 | 44.649 | 36.0195 | 22.737 | 40.854 | 44.715 | 41.019 | 21.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 249.381 | 255.8985 | 253.044 | 288.7665 | 321.915 | 299.277 | 296.703 | 295.647 | 144.243 | 311.091 | 317.4765 | 300.069 | 301.125 | 326.04 | 308.55 | 314.16 | 307.131 | 295.713 | 319.8855 | 311.388 | 318.9945 | 327.294 | 330.5775 | 313.929 | 7108.299 | 126.9345 | 130.383 | 120.417 | 133.98 | 159.6045 | 139.623 | 137.082 | 133.683 | 69.7455 | 150.8925 | 156.4035 | 140.1015 | 142.7085 | 160.9575 | 153.945 | 151.4205 | 153.1695 | 138.831 | 152.295 | 150.1335 | 150.7275 | 156.2055 | 159.588 | 149.2755 | 3418.107 | 2.244 | 2.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 299.8545 | 319.209 | 297.8415 | 315.5295 | 305.5305 | 301.752 | 312.345 | 304.7385 | 314.7045 | 318.747 | 296.538 | 308.4675 | 303.567 | 304.8045 | 313.3845 | 318.219 | 308.9295 | 296.7525 | 326.6175 | 314.358 | 294.1785 | 310.5795 | 304.3095 | 299.6565 | 7390.614 | 137.4285 | 155.0505 | 137.4945 | 155.001 | 152.295 | 141.075 | 149.9685 | 145.7115 | 152.5755 | 157.938 | 134.8875 | 146.421 | 142.2135 | 141.933 | 150.7935 | 154.902 | 153.681 | 135.531 | 155.265 | 147.147 | 131.637 | 146.124 | 143.0715 | 137.8245 | 3505.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 290.7795 | 278.52 | 284.196 | 304.5735 | 295.515 | 286.44 | 306.933 | 291.555 | 299.838 | 317.955 | 320.7105 | 298.9305 | 309.474 | 320.4465 | 300.9105 | 297.66 | 317.7405 | 298.4355 | 309.078 | 329.9835 | 307.2465 | 323.367 | 310.8105 | 312.8895 | 7313.988 | 134.4915 | 130.7955 | 133.485 | 157.443 | 150.084 | 133.584 | 151.404 | 136.6035 | 142.098 | 156.6675 | 154.7535 | 136.5705 | 149.4405 | 157.245 | 140.085 | 137.148 | 154.077 | 138.402 | 142.56 | 158.7135 | 139.26 | 154.6875 | 144.474 | 151.5855 | 3485.658 | 0 | 0 | 0 | 5.1563 | 2.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 284.097 | 302.247 | 284.8725 | 290.9115 | 316.8 | 305.811 | 316.602 | 295.02 | 22.242 | 306.1905 | 307.23 | 321.849 | 304.392 | 282.9915 | 292.6935 | 307.7415 | 311.5035 | 300.201 | 314.2755 | 325.8585 | 137.016 | 176.1705 | 316.8 | 301.455 | 6724.971 | 131.373 | 146.85 | 133.056 | 133.65 | 153.3015 | 143.583 | 157.311 | 137.478 | 11.2695 | 145.134 | 147.378 | 156.4695 | 147.378 | 131.043 | 144.936 | 154.1595 | 158.2185 | 149.589 | 155.364 | 166.2375 | 64.5315 | 86.592 | 152.0805 | 138.105 | 3245.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 2.4667 | 0 | 0 | 3.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 297.066 | 313.599 | 312.114 | 290.6145 | 298.3035 | 309.5235 | 319.473 | 310.101 | 298.089 | 320.067 | 318.7635 | 310.6785 | 302.115 | 307.032 | 294.2775 | 320.1165 | 301.9995 | 302.709 | 313.599 | 331.056 | 300.432 | 310.2495 | 315.1005 | 287.001 | 7384.08 | 137.841 | 150.612 | 156.024 | 135.069 | 138.9795 | 149.7045 | 156.9315 | 149.16 | 137.3295 | 157.74 | 160.0665 | 146.5695 | 139.755 | 146.1075 | 136.9995 | 157.2615 | 142.8405 | 142.6095 | 156.882 | 164.175 | 135.135 | 143.154 | 153.2685 | 131.9835 | 3526.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 294.6735 | 307.8075 | 299.343 | 295.8285 | 326.931 | 313.4175 | 301.4055 | 298.5675 | 310.6455 | 304.0125 | 299.31 | 309.408 | 305.1675 | 297.9075 | 314.886 | 313.8795 | 311.784 | 301.752 | 318.516 | 303.237 | 311.3055 | 326.0235 | 335.577 | 313.8135 | 7415.199 | 138.831 | 156.5025 | 150.249 | 139.326 | 161.9145 | 156.486 | 140.9925 | 137.412 | 147.4605 | 141.9495 | 136.4055 | 144.87 | 142.395 | 134.607 | 149.391 | 153.384 | 152.2785 | 146.124 | 154.0935 | 136.5045 | 143.022 | 157.8225 | 164.241 | 151.206 | 3537.468 | 0 | 2.5987 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 302.6265 | 290.763 | 303.402 | 304.92 | 298.3035 | 320.991 | 300.8115 | 297.858 | 301.752 | 320.5125 | 315.5295 | 302.6925 | 298.056 | 290.268 | 288.6015 | 302.8245 | 304.5075 | 299.9205 | 320.595 | 325.677 | 311.1075 | 319.869 | 310.9425 | 300.3 | 7332.831 | 140.679 | 130.647 | 143.3685 | 147.1635 | 139.722 | 160.0335 | 142.6755 | 137.082 | 137.8245 | 154.4895 | 151.635 | 146.9325 | 144.7545 | 137.5275 | 135.3825 | 150.018 | 146.7675 | 146.4045 | 156.8985 | 158.532 | 145.2165 | 149.8695 | 143.88 | 135.795 | 3483.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 318.7965 | 310.233 | 299.1285 | 298.815 | 296.5215 | 312.18 | 307.6095 | 298.386 | 305.514 | 300.366 | 310.992 | 296.175 | 294.9045 | 297.9735 | 323.763 | 297.3135 | 312.873 | 300.894 | 330.9075 | 311.916 | 305.2335 | 295.185 | 318.516 | 300.3165 | 7344.513 | 153.4005 | 150.4305 | 135.96 | 136.1415 | 134.013 | 147.4605 | 148.137 | 135.729 | 142.2465 | 143.0715 | 146.487 | 134.706 | 134.2935 | 135.5145 | 160.0665 | 142.659 | 153.5655 | 145.4805 | 168.795 | 145.827 | 137.8905 | 131.373 | 152.823 | 145.233 | 3461.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 290.4495 | 285.219 | 309.0945 | 292.0335 | 312.4275 | 300.597 | 313.137 | 297.792 | 302.1315 | 317.5095 | 314.919 | 301.1085 | 283.239 | 281.3085 | 301.917 | 308.913 | 290.367 | 292.941 | 294.987 | 318.054 | 317.6085 | 310.5465 | 298.3035 | 195.822 | 7130.4255 | 136.026 | 133.5345 | 150.1995 | 136.1745 | 151.569 | 137.148 | 151.2555 | 134.8875 | 140.382 | 153.1035 | 153.0375 | 142.6755 | 137.1645 | 135.597 | 146.949 | 154.0935 | 139.6065 | 138.8805 | 137.907 | 158.9115 | 157.6575 | 155.2155 | 140.349 | 62.337 | 3384.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 195.3435 | 319.143 | 318.681 | 305.3655 | 292.38 | 308.55 | 308.6655 | 292.38 | 319.902 | 307.989 | 290.8125 | 291.984 | 295.68 | 310.662 | 307.4445 | 319.803 | 298.1055 | 307.923 | 302.412 | 293.4855 | 293.832 | 305.9925 | 310.167 | 297.2145 | 7193.9175 | 64.2015 | 161.832 | 163.3005 | 153.6315 | 137.247 | 151.1235 | 152.0805 | 136.0425 | 158.9445 | 148.566 | 133.617 | 133.584 | 138.27 | 152.1465 | 146.916 | 157.1955 | 139.722 | 149.6385 | 140.4975 | 132.9075 | 131.274 | 141.1245 | 150.183 | 138.7155 | 3412.761 | 0 | 2.2605 | 3.96 | 0.94875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 288.915 | 302.0985 | 304.3755 | 301.983 | 298.1715 | 308.055 | 322.5585 | 301.6035 | 301.323 | 308.781 | 323.9445 | 318.0045 | 287.958 | 117.7275 | 314.5065 | 304.9035 | 295.9605 | 297.5115 | 323.3175 | 312.5925 | 300.003 | 318.4005 | 299.2605 | 302.148 | 7154.103 | 131.5215 | 144.6225 | 153.5325 | 156.8325 | 142.8405 | 148.929 | 163.878 | 141.273 | 137.511 | 143.4345 | 159.06 | 152.724 | 138.1215 | 56.8095 | 152.658 | 147.576 | 136.686 | 134.2275 | 153.4665 | 148.17 | 134.079 | 151.173 | 140.316 | 149.16 | 3418.602 | 0 | 0 | 1.3448 | 5.841 | 0 | 0 | 2.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 288.9645 | 315.348 | 298.6335 | 295.4985 | 288.09 | 301.026 | 291.7035 | 302.4285 | 310.893 | 297.33 | 305.8275 | 307.3125 | 297.297 | 301.422 | 315.48 | 316.2225 | 309.6555 | 296.3235 | 323.037 | 329.2245 | 313.368 | 312.4935 | 300.729 | 295.5975 | 7313.9055 | 131.109 | 154.077 | 144.1605 | 141.174 | 133.8645 | 147.9885 | 137.709 | 145.266 | 151.866 | 137.6925 | 145.0515 | 147.3285 | 137.346 | 139.0455 | 155.001 | 155.298 | 151.371 | 139.821 | 158.6805 | 162.327 | 155.034 | 146.1735 | 139.6065 | 135.927 | 3492.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 296.241 | 296.1585 | 316.437 | 290.994 | 311.9985 | 313.2195 | 301.1415 | 302.3625 | 327.096 | 309.441 | 317.6415 | 320.1 | 306.471 | 304.458 | 320.925 | 307.824 | 305.5305 | 304.0785 | 304.788 | 308.6325 | 313.5495 | 308.319 | 325.941 | 317.559 | 7430.907 | 135.63 | 134.6565 | 156.3705 | 137.6595 | 150.447 | 161.4195 | 143.352 | 141.7185 | 162.888 | 156.9975 | 157.674 | 160.6605 | 146.1075 | 142.5105 | 156.4695 | 146.9985 | 148.5165 | 148.038 | 146.058 | 146.421 | 149.3085 | 143.7975 | 159.6705 | 154.374 | 3587.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8098 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 290.2185 | 297.6105 | 302.2305 | 290.4495 | 323.6475 | 317.8725 | 316.7505 | 308.682 | 305.7615 | 308.7975 | 306.0915 | 319.044 | 298.6665 | 298.056 | 306.438 | 324.4395 | 293.997 | 302.9235 | 326.5185 | 316.1235 | 315.8595 | 320.2155 | 302.346 | 312.972 | 7405.7115 | 131.4885 | 140.4315 | 151.9485 | 140.019 | 157.8885 | 154.737 | 152.6085 | 151.6515 | 140.646 | 146.652 | 141.834 | 156.882 | 138.897 | 137.4615 | 147.4935 | 160.8255 | 140.4645 | 152.361 | 171.336 | 158.7465 | 157.5915 | 156.7665 | 136.092 | 151.3875 | 3576.21 | 0 | 0 | 0.83325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89925 | 8.0768 | 0.68475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 280.302 | 282.645 | 302.412 | 293.3865 | 302.5605 | 311.916 | 299.7885 | 302.3955 | 321.4035 | 324.885 | 310.068 | 311.4375 | 296.1255 | 307.5105 | 316.4205 | 294.294 | 312.9555 | 302.2305 | 320.298 | 330 | 316.305 | 312.147 | 321.651 | 312.642 | 7385.7795 | 127.611 | 127.3965 | 145.4475 | 137.874 | 149.6385 | 147.0645 | 137.247 | 138.9795 | 158.07 | 159.3075 | 147.444 | 147.543 | 136.7025 | 142.593 | 149.094 | 135.564 | 154.0275 | 154.011 | 155.925 | 161.2215 | 157.3935 | 155.958 | 156.4035 | 156.8325 | 3539.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5115 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 295.5315 | 297.9735 | 318.846 | 293.634 | 295.482 | 322.509 | 305.9595 | 296.934 | 305.943 | 307.7415 | 294.9375 | 299.7555 | 306.0255 | 301.6035 | 285.813 | 310.9755 | 308.616 | 302.4615 | 324.0435 | 308.847 | 325.0335 | 316.4535 | 315.7275 | 315.579 | 7356.426 | 136.7355 | 138.699 | 160.8255 | 139.623 | 138.0225 | 156.09 | 147.6255 | 135.2505 | 144.837 | 147.939 | 134.013 | 137.8245 | 145.926 | 142.527 | 130.6635 | 151.305 | 146.553 | 143.7645 | 159.0765 | 144.4905 | 158.631 | 154.4565 | 150.5625 | 149.7705 | 3495.2115 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 309.6885 | 317.658 | 312.708 | 320.562 | 297.6105 | 302.709 | 328.977 | 308.616 | 313.2525 | 303.105 | 317.757 | 311.7015 | 330.231 | 312.015 | 309.1275 | 327.294 | 314.6385 | 302.4945 | 332.937 | 316.9815 | 311.4375 | 311.322 | 309.5565 | 296.0925 | 7518.4725 | 155.1495 | 157.41 | 151.5195 | 159.588 | 136.5705 | 139.6065 | 164.076 | 144.0615 | 151.6515 | 136.1415 | 148.17 | 146.3715 | 163.482 | 145.2165 | 141.3555 | 159.1095 | 151.239 | 141.2895 | 162.393 | 147.84 | 145.3485 | 142.197 | 142.9395 | 135.003 | 3567.729 | 0.30525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 293.7825 | 309.573 | 315.15 | 298.4685 | 321.189 | 312.3945 | 311.5035 | 302.511 | 307.791 | 305.25 | 326.7495 | 318.351 | 301.7685 | 322.674 | 308.154 | 326.766 | 306.8175 | 305.3985 | 317.856 | 303.864 | 306.3225 | 329.208 | 321.9315 | 313.8135 | 7487.2875 | 136.224 | 149.589 | 154.6545 | 142.1145 | 164.5215 | 151.008 | 152.2125 | 142.6755 | 146.091 | 145.8435 | 159.687 | 152.5755 | 138.039 | 154.6545 | 146.388 | 162.195 | 147.873 | 143.3355 | 150.81 | 136.884 | 138.666 | 159.819 | 159.786 | 156.8655 | 3592.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 300.0855 | 306.2895 | 308.2035 | 306.339 | 317.5755 | 296.9175 | 303.93 | 279.5265 | 286.4565 | 298.8315 | 311.8995 | 317.5095 | 302.808 | 317.9715 | 321.255 | 313.302 | 317.13 | 307.8405 | 319.4895 | 302.9235 | 315.645 | 316.932 | 297.7425 | 303.897 | 7370.5005 | 136.0095 | 143.418 | 152.9715 | 148.269 | 156.4035 | 137.643 | 153.945 | 133.452 | 133.089 | 146.6025 | 157.608 | 153.483 | 141.6525 | 152.361 | 159.6375 | 154.638 | 158.7465 | 151.437 | 155.0505 | 140.349 | 152.7405 | 150.678 | 131.5875 | 139.986 | 3541.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 311.9655 | 317.1465 | 316.7835 | 292.1325 | 288.882 | 318.45 | 308.121 | 295.383 | 162.063 | 287.7765 | 287.9085 | 295.713 | 293.007 | 267.7455 | 287.3475 | 295.053 | 285.285 | 300.927 | 333.1515 | 336.9135 | 338.118 | 310.1175 | 330.363 | 333.036 | 7193.3895 | 151.338 | 158.6145 | 157.0635 | 138.4845 | 132.5445 | 157.74 | 153.252 | 138.6825 | 73.5405 | 135.7455 | 139.557 | 141.1245 | 143.4015 | 124.0305 | 140.2335 | 154.8195 | 147.2955 | 156.684 | 172.425 | 168.0525 | 165.2145 | 142.857 | 159.324 | 163.6965 | 3515.721 | 0 | 0.04125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.293 | 4.653 | 6.2205 | 5.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 299.0625 | 294.1125 | 293.502 | 303.303 | 306.2565 | 306.8505 | 332.8215 | 316.569 | 326.8155 | 312.3615 | 326.799 | 313.467 | 300.6795 | 328.4655 | 332.4585 | 306.966 | 315.1665 | 319.9845 | 314.7375 | 310.2 | 322.971 | 316.404 | 323.301 | 301.917 | 7525.1715 | 137.5935 | 133.0725 | 132.957 | 142.6425 | 144.7875 | 145.233 | 167.013 | 157.839 | 160.7595 | 146.7675 | 160.248 | 153.4335 | 139.128 | 160.0665 | 162.525 | 144.6885 | 152.5095 | 165.0495 | 149.6055 | 142.758 | 153.8295 | 149.7375 | 159.4725 | 136.2405 | 3597.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 304.6395 | 329.4555 | 305.6295 | 320.6115 | 312.3285 | 310.497 | 314.655 | 302.3625 | 305.2335 | 317.097 | 325.743 | 312.8895 | 308.715 | 329.703 | 322.245 | 322.443 | 306.0255 | 313.7145 | 0 | 157.8885 | 338.4975 | 335.148 | 307.428 | 317.724 | 7120.674 | 139.5735 | 161.172 | 143.6325 | 151.8 | 154.308 | 146.091 | 152.031 | 138.6 | 142.362 | 152.724 | 157.311 | 149.4075 | 145.6785 | 162.7725 | 155.8755 | 158.8455 | 149.6715 | 161.271 | 1.1055 | 73.887 | 164.967 | 161.9145 | 139.2765 | 150.1995 | 3414.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4137 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.5345 | 155.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 299.0295 | 299.7885 | 332.442 | 325.2645 | 331.6995 | 319.374 | 319.308 | 303.468 | 330.396 | 327.7065 | 322.542 | 315.546 | 317.5755 | 306.966 | 329.7525 | 311.1075 | 303.7815 | 307.6425 | 326.766 | 309.3585 | 338.778 | 331.3695 | 307.7415 | 304.326 | 7621.7295 | 134.343 | 134.409 | 161.3205 | 162.03 | 164.7195 | 153.516 | 159.654 | 139.227 | 159.852 | 166.023 | 160.314 | 155.1495 | 155.4795 | 144.2265 | 162.591 | 151.074 | 144.342 | 152.7405 | 167.5905 | 150.0015 | 175.56 | 173.6295 | 147.3285 | 140.382 | 3715.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2075 | 0 | 6.171 | 7.9447 | 0 | 0 | 20.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 319.3575 | 295.9275 | 294.2775 | 303.336 | 297.3795 | 325.38 | 314.5395 | 306.6855 | 301.818 | 321.0075 | 302.577 | 310.5795 | 317.328 | 320.727 | 326.931 | 321.057 | 282.282 | 280.896 | 332.0295 | 322.245 | 319.176 | 319.5555 | 305.1675 | 330 | 7470.2595 | 158.4825 | 137.9895 | 136.6365 | 146.6355 | 139.491 | 162.492 | 154.7205 | 142.6425 | 136.554 | 157.575 | 139.6065 | 147.708 | 156.453 | 153.846 | 164.736 | 162.426 | 137.148 | 145.2165 | 169.6035 | 162.3435 | 155.661 | 155.034 | 141.8835 | 164.373 | 3629.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2705 | 1.8975 | 0 | 4.7685 | 3.5888 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02154_CGM_TRIPLEAFLORES | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 300.267 | 314.688 | 321.7005 | 326.04 | 321.486 | 313.8465 | 318.8295 | 305.5965 | 322.476 | 302.6925 | 329.01 | 314.6715 | 323.3505 | 322.905 | 306.57 | 320.496 | 331.551 | 326.5515 | 336.303 | 316.4205 | 315.6615 | 337.524 | 318.1035 | 313.5495 | 7660.29 | 140.613 | 150.15 | 160.974 | 164.1915 | 162.2115 | 152.724 | 163.482 | 145.8105 | 161.3865 | 139.458 | 159.2415 | 154.275 | 162.954 | 162.129 | 156.75 | 168.4155 | 166.9305 | 165.132 | 164.8515 | 151.998 | 148.5495 | 167.2275 | 154.2255 | 148.599 | 3772.2795 | 0 | 0 | 0.12375 | 1.1715 | 1.4685 | 0 | 4.0673 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 0.6765 | 3.465 | 8.1675 | 1.155 | 1.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0