## CSM_Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN
TRIPLE A SAN ANDRESITO | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 55.264 | 49.192 | 47.916 | 54.1475 | 43.923 | 62.425 | 61.754 | 61.1985 | 65.1475 | 71.4395 | 72.3305 | 78.309 | 57.937 | 76.692 | 57.86 | 75.152 | 54.747 | 73.4855 | 53.3885 | 65.4665 | 56.5785 | 50.248 | 66.869 | 43.219 | 1454.6895 | 34.694 | 31.108 | 30.0245 | 34.716 | 27.907 | 41.404 | 39.633 | 38.9785 | 41.338 | 44.6655 | 39.402 | 34.122 | 24.7885 | 32.472 | 24.222 | 31.856 | 23.133 | 31.2895 | 21.868 | 26.906 | 22.979 | 19.91 | 26.9005 | 17.2095 | 741.5265 | 7.062 | 6.512 | 6.0665 | 7.6423 | 5.9455 | 10.1915 | 8.756 | 8.3792 | 8.7642 | 8.9457 | 3.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5017 | 0.715 | 0.748 | 0.6435 | 0.3465 | 0.1155 | 0 | 0.572 | 0.6655 | 0.671 | 0.759 | 0.671 | 0.451 | 1.0835 | 0.5665 | 1.331 | 0.5995 | 1.089 | 0.506 | 1.331 | 1.0065 | 1.4245 | 1.859 | 1.1715 | 2.09 | 20.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 50.237 | 55.0385 | 36.432 | 59.433 | 45.8755 | 61.3965 | 69.3495 | 63.921 | 79.6455 | 69.3715 | 66.0935 | 76.857 | 103.334 | 122.3585 | 143.121 | 130.768 | 111.793 | 68.948 | 91.388 | 61.27 | 85.9045 | 57.2605 | 80.7345 | 51.2655 | 1841.796 | 20.1905 | 22.5225 | 14.608 | 24.7665 | 19.305 | 26.3615 | 29.986 | 27.676 | 33.418 | 28.248 | 26.873 | 31.3335 | 44.8195 | 52.547 | 65.142 | 56.078 | 49.0325 | 28.1215 | 37.3065 | 24.8215 | 35.442 | 23.441 | 33.5885 | 21.0815 | 776.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.4355 | 1.881 | 0.9515 | 0.9075 | 0.7535 | 0.5445 | 0.99 | 0.616 | 1.0615 | 1.3585 | 0.935 | 0.4345 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 1.144 | 0.7865 | 1.749 | 0.847 | 1.8975 | 1.0835 | 2.013 | 23.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 65.7745 | 55.099 | 58.938 | 57.299 | 54.0705 | 69.8995 | 77.803 | 82.445 | 83.2535 | 82.1645 | 81.664 | 80.828 | 86.2235 | 195.8275 | 109.0925 | 95.1775 | 97.229 | 116.138 | 101.2 | 100.8095 | 100.936 | 101.1835 | 101.134 | 66.814 | 2121.0035 | 27.368 | 22.814 | 24.343 | 23.7545 | 22.4785 | 30.0465 | 33.913 | 35.783 | 35.3925 | 34.4575 | 34.045 | 33.649 | 36.08 | 110.5225 | 50.0665 | 40.3425 | 43.626 | 57.5795 | 46.09 | 45.914 | 45.298 | 45.166 | 44.8415 | 29.524 | 953.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6088 | 1.4905 | 1.749 | 1.507 | 1.4465 | 1.441 | 0.9405 | 0.341 | 0.4015 | 0.5995 | 0.66 | 0.6765 | 0.6325 | 0.33 | 0.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 12.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 80.003 | 55.0165 | 74.822 | 56.8425 | 62.1225 | 70.015 | 64.559 | 86.383 | 84.271 | 102.806 | 83.116 | 104.2965 | 83.534 | 130.5755 | 108.8285 | 106.9475 | 106.3315 | 104.9345 | 88.9955 | 74.7065 | 80.0415 | 85.25 | 64.8285 | 77.825 | 2037.0515 | 36.1955 | 25.19 | 35.299 | 27.346 | 30.0905 | 33.7535 | 31.339 | 39.721 | 37.4275 | 45.078 | 36.047 | 45.012 | 35.607 | 63.305 | 47.113 | 45.947 | 45.485 | 44.7205 | 37.191 | 30.9485 | 33.198 | 35.3045 | 26.686 | 32.593 | 900.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.231 | 0 | 0.418 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4785 | 0.9295 | 0.913 | 0.7755 | 1.5235 | 1.0395 | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 51.029 | 73.0565 | 46.6895 | 77.7205 | 49.8245 | 84.5625 | 88.165 | 84.161 | 95.6615 | 90.2055 | 89.617 | 111.2045 | 112.1175 | 110.7645 | 138.875 | 109.3675 | 108.636 | 86.02 | 81.488 | 82.896 | 80.8995 | 80.8225 | 64.8835 | 68.8985 | 2067.5655 | 21.01 | 30.9485 | 19.426 | 33.6325 | 21.263 | 37.092 | 38.203 | 35.3485 | 39.6715 | 37.9775 | 37.6365 | 47.938 | 48.499 | 46.761 | 67.221 | 45.7325 | 45.7545 | 36.9325 | 35.167 | 35.64 | 34.9855 | 34.8095 | 27.764 | 29.8155 | 889.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 1.034 | 1.65 | 0.7205 | 1.188 | 0.407 | 0.352 | 0.7535 | 0.5115 | 0.5115 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3355 | 0.495 | 0.4895 | 0.4125 | 0.6325 | 1.0175 | 0.803 | 13.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 78.9305 | 67.3035 | 45.87 | 71.786 | 62.095 | 63.217 | 86.1685 | 87.1145 | 86.845 | 86.834 | 83.743 | 94.006 | 97.856 | 85.217 | 84.271 | 84.81 | 77.231 | 78.452 | 75.086 | 83.7155 | 83.1875 | 65.681 | 66.6215 | 75.3445 | 1871.386 | 34.5015 | 29.6505 | 19.9485 | 32.109 | 28.105 | 29.117 | 39.7485 | 38.786 | 37.7905 | 37.1965 | 35.31 | 40.007 | 42.328 | 36.2175 | 35.519 | 35.871 | 32.9505 | 34.122 | 32.3675 | 35.8435 | 35.3815 | 27.852 | 28.6495 | 32.428 | 811.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5555 | 0.473 | 0.792 | 0.286 | 0.165 | 0.0165 | 0.187 | 0.2915 | 0.5335 | 0.6765 | 0.693 | 0.2585 | 0.2035 | 0.594 | 0.759 | 0.7975 | 0.9075 | 0.528 | 0.66 | 0.605 | 0.6875 | 1.155 | 1.089 | 0.7315 | 13.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 47.6465 | 62.0565 | 63.261 | 43.472 | 73.9035 | 71.225 | 64.394 | 82.764 | 83.9905 | 81.818 | 83.875 | 107.0025 | 109.087 | 106.3425 | 103.323 | 88.781 | 85.2555 | 72.7925 | 86.6855 | 87.461 | 90.2055 | 89.32 | 64.537 | 64.218 | 1913.417 | 20.2565 | 26.8235 | 27.4725 | 18.7605 | 33.429 | 32.747 | 29.2875 | 36.4265 | 36.0305 | 34.6445 | 35.3155 | 46.1065 | 47.091 | 44.5335 | 42.614 | 37.004 | 36.344 | 31.823 | 37.4495 | 37.433 | 38.489 | 37.8345 | 27.0765 | 27.005 | 821.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.9515 | 0.7095 | 0.616 | 0.242 | 0.0385 | 0.231 | 0.462 | 0.539 | 0.66 | 0.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4895 | 0.605 | 0.561 | 0.319 | 0.3355 | 0.385 | 0.451 | 1.056 | 0.9075 | 11.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 68.761 | 47.872 | 65.582 | 56.2375 | 51.5515 | 84.425 | 74.3215 | 80.993 | 86.878 | 87.3675 | 71.2635 | 82.863 | 86.9935 | 87.769 | 87.604 | 68.3375 | 87.0595 | 107.899 | 105.3525 | 73.227 | 75.8505 | 74.899 | 60.104 | 71.6045 | 1844.8155 | 29.425 | 20.2235 | 28.413 | 24.596 | 22.616 | 38.8355 | 33.231 | 35.6895 | 37.2515 | 36.8885 | 29.2105 | 34.419 | 36.245 | 35.849 | 35.7115 | 28.1545 | 36.9655 | 46.4365 | 44.341 | 30.437 | 31.295 | 31.0695 | 24.651 | 30.1345 | 782.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0.9625 | 0.462 | 0.3245 | 0.187 | 0 | 0.2255 | 0.4455 | 0.4785 | 0.572 | 1.221 | 0.836 | 0.6655 | 0.814 | 0.814 | 1.4355 | 0.484 | 0 | 0.11 | 1.0725 | 1.0725 | 1.1495 | 1.5125 | 0.9625 | 16.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 58.3055 | 49.0765 | 69.0855 | 55.858 | 52.481 | 84.3315 | 67.892 | 91.2615 | 83.523 | 79.0845 | 83.9795 | 84.6835 | 83.2755 | 82.7255 | 81.6365 | 81.7465 | 72.6055 | 65.4885 | 75.3335 | 74.294 | 55.7315 | 63.1785 | 70.1635 | 40.3535 | 1706.0945 | 24.508 | 20.4875 | 29.6395 | 23.947 | 22.814 | 38.126 | 30.5415 | 39.8255 | 35.376 | 32.5765 | 34.738 | 35.057 | 34.441 | 33.693 | 33.0935 | 33.2255 | 30.2665 | 27.4725 | 31.46 | 30.7725 | 22.825 | 25.9325 | 28.963 | 16.269 | 716.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 1.188 | 0.7535 | 0.7865 | 0.572 | 0.0605 | 0.2695 | 0.363 | 0.7425 | 0.858 | 0.9735 | 0.902 | 0.9845 | 1.155 | 1.1935 | 1.1 | 1.177 | 1.122 | 0.8745 | 0.8085 | 1.4575 | 1.2815 | 1.0175 | 1.9415 | 22.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 62.6835 | 39.3965 | 53.339 | 47.498 | 45.4685 | 64.768 | 50.215 | 72.4515 | 73.491 | 60.7475 | 67.5565 | 73.645 | 72.38 | 53.2565 | 72.7925 | 73.0895 | 51.535 | 71.973 | 59.642 | 60.555 | 60.093 | 53.4435 | 58.9875 | 45.0395 | 1444.047 | 26.004 | 15.928 | 22.3685 | 19.965 | 19.5415 | 28.6055 | 21.78 | 30.9045 | 30.3435 | 24.552 | 27.6155 | 30.041 | 29.458 | 21.4445 | 29.5515 | 30.096 | 21.318 | 30.547 | 24.8215 | 25.267 | 25.036 | 22.2145 | 24.398 | 18.6065 | 600.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 1.7435 | 1.1275 | 1.045 | 0.858 | 0.2805 | 0.748 | 0.572 | 0.7205 | 1.3585 | 1.0725 | 0.7865 | 0.8635 | 1.826 | 0.8195 | 0.748 | 1.386 | 0.5445 | 0.9185 | 0.935 | 0.9955 | 1.2595 | 1.1495 | 1.5345 | 24.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 53.7075 | 40.447 | 54.6645 | 35.5795 | 58.4045 | 40.1775 | 69.047 | 48.862 | 72.457 | 66.121 | 59.9115 | 72.4295 | 53.394 | 68.1065 | 60.39 | 59.444 | 63.261 | 55.3575 | 63.3545 | 52.712 | 60.6375 | 51.7935 | 54.6755 | 47.8995 | 1362.834 | 22.4125 | 16.83 | 23.1495 | 14.916 | 25.2945 | 17.6715 | 31.0035 | 21.769 | 31.6195 | 28.27 | 25.3055 | 30.3985 | 22.1485 | 28.512 | 25.0415 | 24.8545 | 26.444 | 23.3145 | 26.4275 | 21.9285 | 25.113 | 21.373 | 22.4235 | 19.8055 | 576.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 1.4245 | 0.8855 | 1.2485 | 0.594 | 0.5445 | 0.2035 | 0.484 | 0.3905 | 0.671 | 1.034 | 0.671 | 1.3145 | 0.858 | 1.1 | 1.0945 | 0.9405 | 1.0835 | 0.858 | 1.1055 | 1.0505 | 1.43 | 1.364 | 1.5125 | 23.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 47.586 | 44.2365 | 47.993 | 43.329 | 51.0785 | 54.571 | 70.444 | 53.7295 | 73.4525 | 63.668 | 73.7385 | 57.4805 | 70.455 | 73.4965 | 53.229 | 73.205 | 58.4485 | 66.1595 | 58.751 | 63.151 | 55.1595 | 61.5615 | 47.7675 | 60.0325 | 1422.7235 | 19.668 | 18.447 | 20.075 | 18.194 | 21.7855 | 23.9745 | 30.4975 | 22.4235 | 30.404 | 25.762 | 29.2215 | 22.8525 | 28.1655 | 28.556 | 20.713 | 28.754 | 23.485 | 27.5825 | 23.826 | 25.8445 | 22.4125 | 25.08 | 19.2445 | 24.838 | 581.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 1.419 | 1.221 | 1.265 | 0.8745 | 0.6215 | 0.4565 | 1.2045 | 0.693 | 0.9405 | 0.968 | 1.694 | 1.1495 | 1.155 | 2.2385 | 1.089 | 1.5015 | 0.8415 | 1.2045 | 1.0835 | 1.4245 | 1.276 | 1.7875 | 1.1715 | 28.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 34.969 | 59.6475 | 31.471 | 60.1095 | 37.697 | 68.8215 | 53.4105 | 73.557 | 55.5995 | 73.8265 | 70.829 | 59.554 | 74.602 | 64.6855 | 65.1035 | 71.3625 | 54.835 | 73.271 | 52.47 | 70.884 | 51.8265 | 59.29 | 40.0675 | 44.022 | 1401.9115 | 14.0085 | 25.2945 | 13.035 | 26.4275 | 16.456 | 31.35 | 23.936 | 31.867 | 22.979 | 30.5415 | 28.8145 | 24.244 | 30.382 | 25.696 | 25.8555 | 28.3085 | 22.2255 | 30.569 | 21.2905 | 28.864 | 20.845 | 23.9085 | 15.9665 | 17.6495 | 580.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9195 | 0.9515 | 1.111 | 0.4455 | 0.4565 | 0 | 0.319 | 0.396 | 1.3145 | 0.7755 | 0.946 | 1.353 | 0.7535 | 1.397 | 1.4685 | 1.1055 | 1.6335 | 0.6325 | 1.463 | 0.88 | 1.617 | 1.287 | 1.914 | 1.7215 | 25.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 28.05 | 54.8845 | 29.0565 | 55.66 | 29.931 | 67.7985 | 51.931 | 73.216 | 54.7305 | 74.9705 | 56.287 | 75.3885 | 62.3975 | 69.421 | 64.438 | 64.273 | 66.462 | 60.0545 | 61.9685 | 61.1215 | 53.0255 | 67.551 | 45.914 | 59.9885 | 1388.519 | 10.7965 | 22.66 | 11.341 | 23.243 | 11.9845 | 29.7825 | 22.6435 | 31.163 | 22.649 | 30.6515 | 22.715 | 30.8275 | 24.893 | 27.489 | 25.8995 | 26.4605 | 27.764 | 25.4265 | 25.674 | 25.4815 | 21.9395 | 27.9015 | 18.656 | 24.6895 | 572.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2495 | 1.1495 | 1.892 | 1.0835 | 1.54 | 0.418 | 0.6765 | 0.5555 | 1.364 | 0.748 | 1.6445 | 0.6985 | 1.507 | 1.3365 | 1.309 | 1.1 | 0.8635 | 0.9185 | 0.9075 | 0.891 | 1.166 | 0.902 | 1.562 | 1.078 | 27.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 43.4775 | 48.554 | 49.236 | 41.371 | 58.564 | 47.432 | 73.9035 | 56.067 | 75.3335 | 59.565 | 77.4015 | 61.292 | 71.6815 | 122.573 | 152.361 | 85.4535 | 88.979 | 73.436 | 68.706 | 55.6325 | 67.0835 | 108.295 | 108.46 | 105.9025 | 1800.7605 | 17.666 | 19.767 | 20.372 | 17.336 | 25.8665 | 21.208 | 32.3345 | 23.782 | 31.691 | 24.7115 | 37.1525 | 27.7695 | 30.5195 | 59.2955 | 81.1965 | 36.0415 | 38.676 | 32.021 | 29.7 | 23.749 | 28.3635 | 46.6345 | 46.629 | 45.4025 | 797.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 1.584 | 1.386 | 1.276 | 0.7865 | 0.3465 | 0.3465 | 0.363 | 1.001 | 0.5995 | 1.21 | 0.616 | 0.957 | 0.6325 | 0 | 0.165 | 0.3025 | 0.1595 | 0.3245 | 0.55 | 0.8855 | 0.8855 | 0 | 0 | 0 | 14.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 78.7875 | 72.0555 | 54.4445 | 62.216 | 53.911 | 55.8635 | 68.882 | 81.0975 | 76.054 | 75.0145 | 61.1875 | 68.7005 | 74.4755 | 70.73 | 58.6355 | 74.25 | 72.3965 | 54.8295 | 73.1115 | 50.4955 | 71.2855 | 47.311 | 69.3055 | 42.218 | 1567.258 | 33.7425 | 31.625 | 24.035 | 27.6815 | 23.8425 | 25.597 | 31.1905 | 40.5075 | 32.131 | 31.3995 | 25.2945 | 28.93 | 31.6195 | 29.249 | 24.0515 | 30.7395 | 31.141 | 24.123 | 31.8395 | 21.5875 | 30.8605 | 20.0585 | 29.5625 | 17.7265 | 678.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.2145 | 0.198 | 0.352 | 0.231 | 0.0165 | 0.121 | 0.583 | 0.5555 | 0.6325 | 1.111 | 0.6325 | 0.4675 | 0.7975 | 1.342 | 0.671 | 0.55 | 0.5335 | 0.275 | 0.6655 | 0.4125 | 0.99 | 0.55 | 1.166 | 13.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 61.7485 | 40.513 | 56.342 | 43.0485 | 53.229 | 54.9505 | 62.447 | 65.9945 | 75.801 | 93.5385 | 78.2595 | 77.1155 | 81.8125 | 94.6275 | 79.2055 | 70.378 | 65.186 | 67.463 | 66.099 | 55.8965 | 72.127 | 54.4775 | 53.4545 | 63.811 | 1587.5255 | 26.345 | 17.094 | 24.2385 | 18.59 | 23.408 | 24.9315 | 28.0995 | 29.2215 | 32.7525 | 40.26 | 33.0715 | 33.077 | 35.552 | 60.599 | 47.3825 | 29.81 | 27.9565 | 29.183 | 27.7915 | 23.3365 | 30.426 | 22.913 | 22.6655 | 27.1535 | 715.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 7.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.065 | 0.671 | 1.1165 | 0.6765 | 0.715 | 0.3135 | 0.0715 | 0.165 | 0.429 | 0.4125 | 0 | 0.4785 | 0.4455 | 0.2145 | 0 | 0.319 | 0.6215 | 0.66 | 0.5445 | 0.7865 | 1.023 | 0.5885 | 0.99 | 1.012 | 0.682 | 12.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 50.1655 | 41.866 | 59.4385 | 49.698 | 48.367 | 59.664 | 66.3905 | 72.721 | 78.705 | 76.021 | 66.748 | 82.5825 | 68.6785 | 64.086 | 67.056 | 74.8825 | 68.6235 | 62.469 | 61.4515 | 66.9295 | 61.0225 | 50.149 | 63.184 | 51.227 | 1512.126 | 21.4665 | 17.908 | 26.07 | 22.066 | 21.5765 | 27.5275 | 31.295 | 33.627 | 36.201 | 33.946 | 29.2875 | 35.948 | 29.7825 | 27.3295 | 28.776 | 31.856 | 29.139 | 26.6365 | 25.52 | 27.4065 | 24.882 | 20.163 | 25.3935 | 20.768 | 654.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8855 | 0.825 | 0.385 | 0.297 | 0.209 | 0 | 0 | 0.055 | 0.11 | 0.2475 | 0.4785 | 0.33 | 0.726 | 0.9625 | 0.7315 | 0.781 | 0.9735 | 1.001 | 1.1605 | 0.9075 | 1.232 | 1.826 | 1.2925 | 1.7215 | 17.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 40.5845 | 58.707 | 47.157 | 42.46 | 60.6925 | 53.856 | 65.472 | 69.2835 | 71.874 | 65.1695 | 77.2035 | 68.9315 | 67.584 | 75.6195 | 75.405 | 56.881 | 74.7175 | 59.51 | 70.29 | 55.9185 | 70.3835 | 52.217 | 68.079 | 47.2505 | 1495.2465 | 16.2525 | 24.1945 | 19.437 | 17.3855 | 25.6795 | 23.1385 | 27.577 | 29.865 | 30.195 | 27.093 | 31.8395 | 28.743 | 28.182 | 30.811 | 30.4535 | 22.8855 | 31.4545 | 26.312 | 30.4315 | 23.342 | 29.337 | 21.263 | 28.028 | 19.426 | 623.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9855 | 1.265 | 1.5455 | 1.595 | 0.913 | 0.88 | 0.858 | 0.7095 | 0.6655 | 0.979 | 0.5885 | 0.8635 | 0.913 | 0.726 | 0.77 | 1.6115 | 0.3575 | 0.341 | 0.319 | 0.946 | 0.7755 | 1.43 | 0.8855 | 1.3585 | 23.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 50.9465 | 56.6995 | 37.3395 | 60.1865 | 47.1955 | 56.4685 | 69.4815 | 66.66 | 67.683 | 76.582 | 72.897 | 64.361 | 75.68 | 64.427 | 70.4 | 70.2075 | 63.8055 | 59.73 | 55.1925 | 43.868 | 37.7795 | 35.8875 | 42.086 | 28.402 | 1373.966 | 21.032 | 23.98 | 15.4495 | 25.509 | 20.119 | 24.9425 | 30.4755 | 27.94 | 28.1765 | 31.1135 | 29.1445 | 26.169 | 30.778 | 26.587 | 29.3755 | 29.4525 | 27.8575 | 25.894 | 23.3805 | 18.3425 | 15.4935 | 14.4595 | 16.9895 | 11.0715 | 573.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0835 | 0.8525 | 1.0945 | 0.704 | 0.858 | 0.4015 | 0.3905 | 0.7865 | 0.957 | 0.6985 | 0.935 | 1.1935 | 0.693 | 1.0285 | 0.792 | 0.6985 | 0.5115 | 0.5775 | 0.803 | 1.067 | 1.43 | 1.639 | 1.705 | 2.09 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 40.447 | 27.94 | 30.767 | 38.0875 | 48.9885 | 54.0815 | 76.703 | 59.917 | 78.892 | 64.0365 | 69.1845 | 78.6005 | 62.1005 | 77.0055 | 61.2865 | 67.298 | 66.462 | 67.6225 | 36.0525 | 46.1395 | 40.546 | 34.2705 | 43.7305 | 34.3145 | 1304.4735 | 16.709 | 11.176 | 12.771 | 16.049 | 21.241 | 24.4255 | 34.5895 | 25.8225 | 33.2145 | 27.2745 | 28.8585 | 33.1595 | 25.784 | 31.042 | 24.6345 | 27.148 | 27.6705 | 29.0675 | 14.74 | 19.0245 | 16.4505 | 13.8655 | 18.1335 | 14.091 | 546.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 1.6555 | 1.2815 | 0.9405 | 0.6985 | 0.2035 | 0.1155 | 0.7315 | 0.5445 | 0.9295 | 1.0285 | 0.572 | 1.122 | 0.7205 | 1.474 | 1.1275 | 0.8965 | 0.528 | 1.265 | 1.243 | 1.5125 | 1.7875 | 1.4245 | 1.617 | 24.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 30.7835 | 30.7065 | 30.9155 | 46.5575 | 50.391 | 54.593 | 70.411 | 72.215 | 60.885 | 75.8725 | 66.8305 | 69.7565 | 80.3055 | 70.8895 | 66.583 | 62.656 | 73.623 | 57.7115 | 65.824 | 67.463 | 54.6425 | 56.7325 | 65.8405 | 51.9365 | 1434.125 | 12.661 | 12.815 | 13.0295 | 20.273 | 22.209 | 24.552 | 31.4985 | 31.0145 | 25.3055 | 31.4435 | 27.2305 | 28.842 | 33.2255 | 28.479 | 26.807 | 25.124 | 30.954 | 24.6455 | 27.39 | 28.05 | 22.627 | 23.2705 | 27.3295 | 21.4885 | 600.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 1.3145 | 1.1055 | 0.693 | 0.506 | 0.1705 | 0.2695 | 0.4675 | 1.1495 | 0.583 | 1.0835 | 0.8525 | 0.495 | 1.023 | 1.21 | 1.331 | 0.605 | 0.8415 | 0.8195 | 0.814 | 1.2595 | 1.2595 | 0.9515 | 1.364 | 21.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 43.098 | 54.131 | 56.188 | 42.515 | 48.1415 | 71.1095 | 58.806 | 70.3065 | 68.6015 | 70.961 | 70.1415 | 70.1415 | 68.0845 | 71.2305 | 67.5785 | 64.3005 | 72.6935 | 58.927 | 68.695 | 65.505 | 53.7405 | 54.5985 | 65.175 | 56.617 | 1491.2865 | 17.8255 | 22.7315 | 23.9745 | 18.1005 | 20.57 | 31.328 | 25.113 | 28.941 | 27.5605 | 28.116 | 27.984 | 28.006 | 27.049 | 27.577 | 26.301 | 25.3605 | 29.777 | 25.003 | 28.908 | 27.61 | 22.2805 | 22.5995 | 27.0105 | 23.43 | 613.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0.9955 | 0.8855 | 0.957 | 0.7535 | 0.3245 | 0.8745 | 0.8965 | 1.1715 | 1.122 | 1.1495 | 1.122 | 1.276 | 1.287 | 1.474 | 1.4465 | 0.8195 | 0.8965 | 0.638 | 0.7315 | 1.221 | 1.2375 | 1.0285 | 1.254 | 25.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 46.156 | 46.145 | 54.1805 | 55.6655 | 47.2615 | 50.16 | 62.557 | 71.4175 | 62.1665 | 78.7875 | 60.225 | 79.3045 | 63.998 | 76.142 | 64.493 | 63.2005 | 70.202 | 68.42 | 59.9885 | 57.1395 | 56.7765 | 63.0135 | 61.9245 | 54.1145 | 1473.439 | 19.1125 | 19.107 | 22.55 | 23.7545 | 20.218 | 21.549 | 26.928 | 30.294 | 25.685 | 32.2685 | 25.0415 | 32.417 | 26.2295 | 30.734 | 26.224 | 25.894 | 29.007 | 29.7385 | 25.839 | 24.6895 | 24.3705 | 27.203 | 26.5925 | 23.2155 | 618.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 | 1.4575 | 1.089 | 0.8305 | 0.902 | 0.8525 | 0.6765 | 0.6325 | 1.1825 | 0.616 | 0.6765 | 0.5775 | 1.1605 | 0.748 | 1.232 | 1.2045 | 0.814 | 0.506 | 0.6215 | 0.6105 | 0.6545 | 0.605 | 0.6545 | 0.8305 | 20.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 47.454 | 44.044 | 44.3025 | 51.601 | 53.9055 | 53.504 | 55.3355 | 58.8445 | 65.7085 | 74.6075 | 64.977 | 65.703 | 76.3125 | 59.4825 | 73.9255 | 70.3395 | 51.909 | 71.665 | 55.5335 | 66.9405 | 59.422 | 56.1385 | 55.5115 | 46.035 | 1423.202 | 20.273 | 18.8925 | 19.14 | 22.8085 | 24.035 | 24.1395 | 25.047 | 26.4055 | 29.3315 | 33.2475 | 28.435 | 28.402 | 33.0825 | 25.5695 | 31.779 | 30.1345 | 22.055 | 31.4215 | 23.6775 | 28.8915 | 25.2505 | 23.6335 | 23.0945 | 19.195 | 617.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0.814 | 0.572 | 0.4015 | 0.33 | 0.2035 | 0.1265 | 0.275 | 0.2475 | 0.2585 | 0.5225 | 0.5885 | 0.3685 | 0.781 | 0.451 | 0.539 | 1.023 | 0.297 | 0.638 | 0.462 | 0.6765 | 0.8855 | 0.9735 | 1.1385 | 13.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 47.355 | 28.6055 | 34.4685 | 47.245 | 32.4775 | 70.2185 | 62.095 | 66.1925 | 73.8595 | 70.7465 | 58.927 | 74.3325 | 74.4095 | 63.2995 | 66.3905 | 74.173 | 53.119 | 73.92 | 52.6515 | 73.2105 | 50.4845 | 71.9785 | 47.3715 | 55.297 | 1422.828 | 19.8495 | 11.352 | 14.2395 | 20.207 | 13.629 | 32.076 | 27.467 | 28.149 | 30.1345 | 28.413 | 23.287 | 29.5515 | 29.458 | 24.695 | 26.257 | 29.7165 | 21.087 | 30.3985 | 21.263 | 30.1235 | 20.6745 | 29.568 | 19.1785 | 22.539 | 583.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 1.3805 | 1.1605 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0495 | 0.407 | 0.814 | 0.8305 | 1.0395 | 1.7655 | 0.8855 | 0.9075 | 1.661 | 1.408 | 0.9075 | 1.7105 | 0.6765 | 1.463 | 0.7315 | 1.3695 | 0.77 | 1.595 | 1.2815 | 25.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 42.24 | 46.1175 | 44.2585 | 43.175 | 51.7275 | 48.796 | 73.2765 | 61.182 | 68.4805 | 75.0585 | 59.895 | 70.9005 | 74.877 | 55.4565 | 74.5415 | 64.2125 | 65.7085 | 68.519 | 59.4715 | 62.909 | 61.578 | 53.702 | 67.529 | 44.154 | 1437.766 | 17.0225 | 18.7055 | 18.073 | 17.6935 | 21.9395 | 21.219 | 31.4215 | 24.7445 | 27.4725 | 29.7605 | 23.4355 | 28.314 | 29.733 | 21.593 | 28.963 | 25.014 | 26.653 | 28.798 | 24.739 | 26.081 | 25.641 | 22.1155 | 28.303 | 18.2875 | 585.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 1.463 | 1.485 | 1.3475 | 0.9295 | 0.7095 | 0.517 | 1.353 | 1.2155 | 0.9515 | 1.76 | 1.067 | 0.902 | 2.068 | 1.078 | 1.5785 | 1.1715 | 0.704 | 1.0615 | 0.9735 | 1.0065 | 1.2925 | 0.8195 | 1.4465 | 28.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 57.607 | 48.2955 | 45.276 | 58.828 | 40.051 | 66.1375 | 57.992 | 73.4195 | 58.091 | 76.2135 | 62.4965 | 73.4635 | 74.91 | 61.6275 | 76.461 | 58.8115 | 75.845 | 58.19 | 65.89 | 65.0155 | 54.0265 | 63.3545 | 59.433 | 44.979 | 1476.4145 | 24.156 | 20.3335 | 18.92 | 25.201 | 17.0115 | 29.04 | 25.0415 | 30.58 | 23.6665 | 30.899 | 25.1955 | 29.931 | 30.0795 | 24.1395 | 30.14 | 23.6445 | 31.6085 | 25.08 | 27.94 | 27.632 | 22.7315 | 26.763 | 25.333 | 19.1895 | 614.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 1.1 | 1.1 | 0.7755 | 0.9735 | 0.308 | 0.7205 | 0.682 | 1.474 | 0.759 | 1.364 | 0.814 | 0.8415 | 1.771 | 0.902 | 1.5675 | 0.5995 | 0.968 | 0.627 | 0.6325 | 0.8855 | 0.748 | 0.8305 | 0.9185 | 22.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 51.348 | 57.9975 | 41.547 | 45.012 | 58.8885 | 59.598 | 57.9865 | 73.1335 | 64.8725 | 67.045 | 73.3425 | 62.7055 | 77.5995 | 62.194 | 66.1925 | 73.37 | 63.723 | 60.4615 | 67.4135 | 64.449 | 60.269 | 56.199 | 53.163 | 47.6685 | 1466.179 | 22.0825 | 25.278 | 17.9135 | 19.558 | 26.2845 | 26.895 | 24.6125 | 29.8265 | 25.7235 | 26.2295 | 28.677 | 24.4915 | 30.239 | 24.024 | 26.466 | 30.008 | 26.7355 | 25.9765 | 28.985 | 27.709 | 25.7125 | 23.6885 | 22.319 | 20.141 | 609.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0.528 | 0.748 | 0.418 | 0.275 | 0.165 | 1.0725 | 0.8635 | 1.474 | 1.4685 | 1.155 | 1.738 | 0.88 | 1.8755 | 1.2485 | 0.8525 | 1.045 | 0.6655 | 0.495 | 0.5995 | 0.737 | 0.9405 | 1.0725 | 1.012 | 21.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 51.755 | 54.1475 | 53.7185 | 45.969 | 47.7895 | 56.562 | 68.5795 | 72.039 | 62.6615 | 63.7175 | 78.485 | 63.1895 | 63.382 | 68.222 | 74.03 | 62.8375 | 62.777 | 61.699 | 61.2645 | 59.477 | 62.6835 | 63.2995 | 60.0435 | 55.5885 | 1473.9175 | 22.077 | 23.4795 | 23.474 | 20.108 | 21.0925 | 25.344 | 30.206 | 30.734 | 25.938 | 25.993 | 31.7735 | 25.6355 | 25.619 | 26.9775 | 29.722 | 25.4815 | 26.5155 | 26.8015 | 26.598 | 25.971 | 27.357 | 27.2965 | 25.7565 | 23.9965 | 623.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7865 | 0.6435 | 0.605 | 0.5665 | 0.396 | 0.3135 | 0.407 | 0.583 | 1.1275 | 1.287 | 0.6655 | 1.3365 | 1.3805 | 1.3145 | 0.9405 | 1.3475 | 0.935 | 0.55 | 0.5445 | 0.44 | 0.5005 | 0.6215 | 0.7205 | 0.6985 | 18.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02407_CGM_TRIPLEASANAN | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 54.472 | 46.321 | 45.21 | 46.3925 | 55.066 | 62.3315 | 63.8275 | 60.8905 | 68.2715 | 74.547 | 64.658 | 71.918 | 72.1435 | 63.6845 | 85.03 | 99.1925 | 100.507 | 62.491 | 69.2065 | 65.3675 | 63.6295 | 62.9805 | 56.848 | 51.018 | 1566.004 | 23.4575 | 19.9155 | 19.6845 | 20.4655 | 24.673 | 28.633 | 28.7155 | 26.719 | 29.4525 | 31.9165 | 27.5935 | 30.855 | 31.042 | 27.2305 | 37.7025 | 44.726 | 45.8865 | 29.0345 | 31.8505 | 29.9475 | 29.0785 | 28.622 | 25.322 | 22.7755 | 695.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7095 | 0.847 | 0.616 | 0.3575 | 0.099 | 0.0165 | 0.176 | 0.5115 | 0.572 | 0.495 | 0.7645 | 0.539 | 0.517 | 0.7315 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.033 | 7.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0