## CSM_Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE
TRIPLE A - AGUAS NEGRAS | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 31.108 | 36.366 | 36.047 | 38.478 | 40.92 | 50.688 | 55.2585 | 54.0485 | 61.589 | 64.2565 | 85.173 | 61.875 | 65.56 | 76.6975 | 58.6795 | 58.85 | 54.945 | 52.3875 | 50.413 | 49.126 | 48.2515 | 45.342 | 44.308 | 35.189 | 1255.5565 | 12.177 | 15.0315 | 14.168 | 15.741 | 16.874 | 21.098 | 23.0395 | 22.726 | 26.1305 | 27.7255 | 36.058 | 25.729 | 26.8895 | 31.1905 | 23.881 | 24.651 | 23.606 | 21.197 | 20.064 | 20.2125 | 19.7505 | 17.765 | 17.4515 | 13.8765 | 517.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 3.2945 | 3.201 | 2.9975 | 2.794 | 2.2495 | 1.859 | 1.9635 | 1.7105 | 1.6005 | 0 | 1.573 | 1.386 | 0.4565 | 1.65 | 1.826 | 1.98 | 2.068 | 2.376 | 2.464 | 2.673 | 2.7995 | 2.8215 | 3.377 | 52.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 25.201 | 26.3615 | 29.0125 | 2.7775 | 32.89 | 51.535 | 57.013 | 62.0785 | 70.2735 | 64.702 | 54.1695 | 57.816 | 57.926 | 90.475 | 93.896 | 89.848 | 66.2805 | 80.7235 | 52.448 | 49.357 | 47.19 | 43.208 | 44.352 | 39.358 | 1288.892 | 9.724 | 10.1585 | 11.6325 | 0 | 16.5165 | 22.165 | 30.3875 | 27.0765 | 30.0135 | 28.402 | 24.739 | 25.564 | 27.5385 | 46.3925 | 45.5125 | 38.8135 | 28.5615 | 33.6325 | 25.949 | 20.647 | 18.7385 | 17.886 | 17.215 | 14.85 | 572.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 3.9215 | 3.674 | 3.6685 | 4.972 | 3.1845 | 2.1175 | 1.7655 | 1.705 | 0.9625 | 1.551 | 0.99 | 1.507 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0.572 | 2.343 | 2.5245 | 2.5795 | 2.97 | 2.8325 | 3.278 | 50.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 38.0325 | 37.9885 | 37.092 | 38.082 | 35.838 | 43.791 | 53.933 | 60.082 | 62.348 | 84.051 | 61.0555 | 76.868 | 70.0205 | 59.752 | 59.026 | 58.168 | 82.225 | 84.1665 | 85.3765 | 84.183 | 83.688 | 82.852 | 82.1315 | 82.225 | 1542.9755 | 14.5035 | 14.6245 | 14.7565 | 14.905 | 17.5725 | 18.1665 | 22.297 | 25.6135 | 27.302 | 35.31 | 25.4375 | 32.725 | 30.679 | 25.333 | 24.717 | 24.871 | 35.0185 | 35.101 | 35.64 | 35.409 | 34.1715 | 33.8855 | 33.7975 | 34.958 | 646.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3825 | 3.289 | 3.223 | 3.256 | 3.245 | 2.541 | 2.0625 | 1.705 | 1.5455 | 0 | 1.4795 | 0.55 | 1.0395 | 1.5785 | 1.7435 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 41.096 | 43.89 | 34.8755 | 43.648 | 40.018 | 58.4265 | 56.1935 | 57.3155 | 77.748 | 77.231 | 51.7 | 46.024 | 77.5225 | 79.816 | 79.079 | 78.1495 | 77.022 | 49.9455 | 53.3005 | 50.842 | 49.852 | 46.97 | 55.561 | 51.271 | 1377.497 | 17.292 | 18.5075 | 18.0235 | 19.47 | 20.724 | 26.389 | 20.977 | 18.051 | 20.658 | 20.2895 | 11.5555 | 9.4435 | 33.2915 | 33.9955 | 33.077 | 32.483 | 32.1805 | 25.2505 | 23.199 | 20.416 | 19.514 | 17.963 | 21.4335 | 20.196 | 534.38 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5785 | 2.6015 | 2.563 | 3.069 | 2.299 | 2.8325 | 1.199 | 2.7335 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3815 | 2.1175 | 2.1285 | 2.2605 | 2.7005 | 2.0405 | 2.2715 | 35.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 45.8205 | 34.518 | 28.3635 | 30.2225 | 44.451 | 82.9345 | 81.356 | 62.436 | 82.687 | 58.2725 | 84.8155 | 85.382 | 84.623 | 84.4635 | 84.8375 | 84.722 | 65.109 | 74.888 | 73.4745 | 58.9655 | 52.14 | 50.9795 | 48.312 | 41.4425 | 1525.216 | 18.502 | 13.739 | 11.374 | 11.924 | 17.6825 | 36.014 | 35.7005 | 26.609 | 43.692 | 26.51 | 38.181 | 38.6265 | 38.269 | 38.038 | 37.939 | 38.1315 | 29.535 | 33.3465 | 31.537 | 25.0085 | 21.802 | 25.9105 | 24.8655 | 21.1145 | 684.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42075 | 0.7095 | 0.39325 | 3.872 | 2.5465 | 3.1955 | 3.5475 | 3.608 | 2.585 | 0.022 | 0 | 1.2705 | 0.2805 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0.3355 | 0.5555 | 1.32 | 1.8645 | 2.3265 | 2.475 | 2.8215 | 31.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 46.75 | 45.3805 | 36.5145 | 26.807 | 33.902 | 49.4285 | 76.593 | 74.69 | 73.843 | 72.6165 | 73.2215 | 73.942 | 72.435 | 75.2675 | 80.6795 | 79.3705 | 46.596 | 49.093 | 39.787 | 16.456 | 32.681 | 38.4615 | 16.3185 | 22.143 | 1252.977 | 20.394 | 19.58 | 18.4085 | 11.0055 | 14.597 | 22.616 | 35.2165 | 35.343 | 34.815 | 34.5345 | 35.739 | 36.553 | 34.7985 | 36.399 | 38.2635 | 37.8895 | 22.0825 | 22.616 | 17.8365 | 6.5505 | 13.563 | 17.0885 | 6.3745 | 8.932 | 581.196 | 0 | 0 | 0.15125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 2.156 | 2.3485 | 3.047 | 3.4595 | 2.9645 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 1.7435 | 2.2605 | 4.114 | 3.014 | 2.497 | 4.07 | 3.7675 | 39.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 32.3455 | 2.816 | 32.846 | 2.8545 | 33.3685 | 10.692 | 37.5705 | 72.3965 | 71.0435 | 71.7475 | 72.4185 | 73.051 | 73.403 | 74.0575 | 102.6355 | 85.1125 | 84.9255 | 70.004 | 63.624 | 66.0055 | 52.2335 | 71.6155 | 51.0235 | 47.0965 | 1354.8865 | 14.091 | 0 | 14.795 | 0 | 14.9435 | 4.0095 | 17.2975 | 34.43 | 33.781 | 32.956 | 33.088 | 34.386 | 33.935 | 34.8645 | 65.9835 | 47.0525 | 46.4255 | 37.664 | 28.82 | 29.216 | 23.1385 | 31.7625 | 22.9295 | 21.7745 | 657.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6657 | 4.4962 | 3.9628 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7867 | 3.0305 | 4.8895 | 2.9205 | 4.6145 | 2.728 | 4.004 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.671 | 0.528 | 1.4245 | 0 | 1.6005 | 2.222 | 32.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 48.8015 | 25.6465 | 14.344 | 28.9575 | 38.72 | 47.168 | 71.7255 | 70.95 | 71.258 | 71.049 | 71.379 | 72.1435 | 71.071 | 70.686 | 70.939 | 70.092 | 44.187 | 71.0105 | 72.6 | 71.687 | 71.6815 | 71.1205 | 71.5935 | 71.83 | 1460.6405 | 22.275 | 11.176 | 5.676 | 15.004 | 17.842 | 22.506 | 34.639 | 34.1715 | 34.782 | 33.1925 | 32.9395 | 33.5445 | 32.3455 | 31.955 | 32.131 | 32.868 | 20.7075 | 32.8075 | 31.7405 | 31.746 | 31.1025 | 30.9045 | 31.548 | 32.23 | 669.834 | 0 | 0 | 0 | 0.52525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52525 | 1.804 | 3.113 | 4.004 | 3.2945 | 2.2935 | 1.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 70.862 | 69.872 | 34.254 | 35.7005 | 69.762 | 48.697 | 70.0865 | 70.3065 | 71.7255 | 71.434 | 71.291 | 71.654 | 73.48 | 78.6775 | 78.5125 | 52.8275 | 70.158 | 69.355 | 69.597 | 69.124 | 68.2165 | 68.1505 | 49.555 | 52.4535 | 1555.752 | 32.307 | 32.8625 | 15.6585 | 16.577 | 31.9275 | 22.979 | 33.55 | 33.8855 | 33.3355 | 32.659 | 32.6975 | 33.165 | 33.363 | 36.6025 | 37.0315 | 24.6015 | 32.6315 | 32.0045 | 30.7065 | 31.119 | 30.7285 | 29.7 | 22.0605 | 24.398 | 716.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 2.464 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 1.892 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 56.65 | 12.3035 | 32.197 | 33.99 | 27.2085 | 68.6345 | 68.662 | 69.168 | 69.7125 | 69.6025 | 69.6135 | 69.828 | 69.6465 | 69.597 | 69.4705 | 69.432 | 70.136 | 71.434 | 82.3625 | 78.0065 | 77.594 | 49.764 | 46.0075 | 47.542 | 1448.5625 | 24.86 | 4.5595 | 13.8875 | 14.773 | 12.023 | 32.8075 | 32.7085 | 31.6635 | 31.9385 | 31.262 | 31.2785 | 30.525 | 29.964 | 30.4865 | 30.514 | 30.492 | 30.91 | 31.559 | 40.4085 | 35.453 | 34.749 | 22 | 20.02 | 20.834 | 649.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 4.3725 | 3.058 | 2.761 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 2.6015 | 2.3815 | 21.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 43.6645 | 37.026 | 32.054 | 3.2395 | 32.2355 | 52.1345 | 58.652 | 56.188 | 76.3895 | 75.9605 | 75.9715 | 59.9995 | 75.8615 | 75.559 | 57.4365 | 75.625 | 57.035 | 75.889 | 56.617 | 55.6435 | 65.923 | 54.351 | 46.6895 | 43.692 | 1343.837 | 19.5525 | 16.3735 | 14.201 | 0.22 | 14.5365 | 24.442 | 27.588 | 25.9985 | 35.937 | 35.321 | 34.8865 | 27.489 | 35.3485 | 35.519 | 26.7905 | 35.552 | 26.532 | 35.145 | 25.5145 | 25.2505 | 29.4965 | 24.5135 | 20.8945 | 19.6295 | 616.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 2.9865 | 3.2945 | 5.258 | 3.289 | 1.8205 | 1.2155 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 1.4355 | 0 | 1.5565 | 1.5785 | 0.8855 | 1.7545 | 2.3485 | 2.53 | 36.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 36.619 | 20.2565 | 13.4255 | 32.5435 | 45.221 | 58.5035 | 57.3595 | 75.416 | 69.014 | 63.965 | 75.405 | 57.8985 | 75.5975 | 57.64 | 75.405 | 56.32 | 65.197 | 62.733 | 71.3515 | 70.3615 | 70.378 | 47.4595 | 43.395 | 49.599 | 1351.064 | 16.489 | 8.5965 | 5.2195 | 14.4595 | 20.845 | 28.16 | 27.4395 | 36.168 | 33.187 | 30.063 | 35.3925 | 27.148 | 35.2385 | 26.8345 | 35.409 | 25.982 | 30.7945 | 27.7365 | 30.4645 | 29.26 | 29.6395 | 19.712 | 18.3095 | 21.032 | 613.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9865 | 4.136 | 4.939 | 3.289 | 2.2825 | 1.1495 | 1.3145 | 0 | 0.5995 | 0.7975 | 0 | 1.4135 | 0 | 1.4465 | 0 | 1.4575 | 0.847 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 1.9855 | 2.354 | 1.749 | 33.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 37.5045 | 38.1535 | 13.5355 | 24.3265 | 51.1665 | 47.6355 | 71.2195 | 70.8785 | 70.444 | 70.2955 | 70.3835 | 70.752 | 70.202 | 69.344 | 69.1295 | 69.2505 | 49.3405 | 69.5915 | 69.982 | 69.4705 | 69.223 | 49.258 | 69.5805 | 39.831 | 1400.498 | 16.94 | 16.61 | 5.1205 | 10.1255 | 23.4685 | 22.1045 | 33.781 | 33.066 | 32.846 | 33.4015 | 33 | 32.3455 | 31.4765 | 30.7505 | 31.581 | 31.757 | 22.748 | 31.9275 | 31.064 | 30.2665 | 30.371 | 21.318 | 30.1015 | 16.731 | 632.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0305 | 2.6895 | 4.4055 | 3.531 | 1.408 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 2.5685 | 22.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 30.7725 | 32.9945 | 45.0065 | 44.9185 | 32.373 | 52.3765 | 70.9995 | 70.6585 | 70.7465 | 70.2515 | 69.828 | 69.289 | 53.493 | 47.828 | 55.3025 | 51.337 | 51.9915 | 53.152 | 65.6975 | 46.057 | 69.1075 | 60.7805 | 58.839 | 38.7695 | 1312.5695 | 12.958 | 13.9865 | 19.1345 | 19.8385 | 14.608 | 24.5795 | 33.3795 | 32.9175 | 33.121 | 32.6205 | 31.8175 | 31.669 | 23.5235 | 24.8655 | 27.6155 | 24.134 | 24.552 | 25.399 | 30.371 | 22.979 | 29.876 | 26.3065 | 25.542 | 16.445 | 602.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9515 | 3.3165 | 2.992 | 2.057 | 2.112 | 2.739 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 2.4145 | 1.8095 | 1.8095 | 1.738 | 1.5565 | 0.836 | 2.684 | 0.0275 | 0.836 | 0.924 | 2.7775 | 33.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 31.526 | 26.2845 | 22.0055 | 16.0765 | 55.187 | 48.224 | 70.158 | 69.9875 | 70.73 | 70.7135 | 70.169 | 71.368 | 71.467 | 71.104 | 80.9765 | 85.063 | 84.2435 | 84.1115 | 84.106 | 83.732 | 83.6495 | 83.512 | 58.113 | 68.079 | 1560.5865 | 13.288 | 12.661 | 9.141 | 6.0555 | 24.948 | 22.165 | 32.5215 | 33.0055 | 33.759 | 32.824 | 32.5435 | 33.5225 | 35.3265 | 34.672 | 42.933 | 46.717 | 46.7555 | 45.298 | 43.989 | 42.658 | 43.318 | 43.9065 | 28.457 | 32.4885 | 772.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 4.1855 | 4.6338 | 3.2423 | 1.936 | 0.792 | 1.4933 | 2.1505 | 0 | 0 | 20.878 | 3.146 | 3.9215 | 3.8335 | 4.4495 | 1.276 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0.6215 | 20.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 46.4475 | 49.3075 | 29.0565 | 40.8155 | 37.158 | 49.5275 | 72.094 | 71.643 | 71.742 | 52.2885 | 62.557 | 51.5735 | 63.5085 | 59.2955 | 48.3175 | 44.748 | 57.0185 | 55.9625 | 58.5915 | 53.2565 | 45.7215 | 52.536 | 54.8625 | 45.1935 | 1273.2225 | 24.167 | 22.9625 | 14.4705 | 18.7825 | 17.0555 | 23.32 | 34.507 | 34.782 | 34.166 | 26.2185 | 40.546 | 39.2095 | 40.359 | 26.081 | 20.6525 | 19.5965 | 25.597 | 24.3705 | 24.2275 | 22.44 | 19.041 | 25.905 | 23.1055 | 18.854 | 620.4165 | 0.94325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07425 | 9.2675 | 13.4228 | 8.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3125 | 2.354 | 1.5235 | 3.355 | 2.145 | 2.4915 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0.0825 | 0 | 0 | 1.4025 | 2.266 | 2.299 | 1.507 | 1.6335 | 1.5455 | 2.2275 | 2.365 | 2.09 | 1.8095 | 2.662 | 36.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 34.2925 | 32.483 | 27.434 | 27.6265 | 35.1175 | 56.958 | 60.665 | 62.1005 | 64.5755 | 61.886 | 63.118 | 64.878 | 61.38 | 63.899 | 57.4475 | 61.468 | 61.941 | 61.2755 | 61.1765 | 58.817 | 42.416 | 42.845 | 50.369 | 36.5255 | 1250.6945 | 14.1845 | 13.596 | 11.374 | 11.3025 | 18.1555 | 28.1875 | 30.2665 | 33.1155 | 33.7205 | 27.709 | 29.1335 | 34.485 | 27.489 | 27.7145 | 24.3485 | 26.246 | 25.8555 | 26.3615 | 24.4805 | 23.8975 | 17.0775 | 17.435 | 20.6305 | 14.7015 | 561.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59675 | 0 | 0 | 2.0652 | 1.4327 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1407 | 3.1735 | 3.2615 | 3.553 | 3.366 | 3.025 | 1.617 | 1.463 | 1.529 | 1.1165 | 1.265 | 1.1715 | 1.155 | 1.254 | 1.1385 | 1.6115 | 1.4465 | 1.452 | 1.386 | 1.5345 | 1.6225 | 2.9095 | 2.585 | 2.156 | 3.322 | 48.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 30.4755 | 31.746 | 41.6735 | 40.513 | 31.977 | 38.5165 | 57.0185 | 60.7585 | 61.5945 | 62.6285 | 80.5255 | 66.11 | 66.0495 | 64.9605 | 73.887 | 66.3025 | 55.847 | 53.6855 | 50.314 | 48.961 | 44.4015 | 44.8195 | 41.855 | 36.2175 | 1250.8375 | 12.2045 | 13.167 | 17.7815 | 20.097 | 13.508 | 16.6925 | 25.1515 | 27.0105 | 26.884 | 26.6585 | 34.452 | 34.2705 | 34.8975 | 31.1355 | 30.58 | 28.754 | 23.0505 | 22.9735 | 20.306 | 20.537 | 22.3465 | 17.7155 | 16.8245 | 14.3055 | 551.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14575 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 3.4815 | 3.333 | 2.7445 | 2.8875 | 3.091 | 2.7445 | 1.573 | 1.2925 | 1.254 | 1.2705 | 0 | 1.2375 | 1.1605 | 1.342 | 0.759 | 1.298 | 1.7215 | 2.1615 | 2.2715 | 2.4915 | 2.7885 | 2.5795 | 2.794 | 2.992 | 49.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 30.327 | 27.753 | 27.082 | 32.5875 | 40.051 | 52.888 | 68.321 | 64.5975 | 53.9825 | 54.1695 | 63.514 | 72.9575 | 58.9105 | 55.814 | 53.24 | 51.447 | 52.283 | 51.2875 | 51.8045 | 49.676 | 47.4265 | 42.6965 | 42.834 | 36.7125 | 1182.3625 | 12.122 | 13.3705 | 11.924 | 13.4585 | 17.215 | 23.1495 | 29.8375 | 28.754 | 23.419 | 23.8205 | 27.2635 | 39.1655 | 24.2715 | 23.617 | 22.561 | 22.022 | 22.4235 | 22.154 | 22.1155 | 20.405 | 20.0365 | 16.896 | 17.072 | 18.3865 | 515.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03025 | 2.717 | 3.377 | 3.7675 | 3.806 | 3.0305 | 2.64 | 1.716 | 0.6435 | 0.748 | 1.7545 | 1.5895 | 1.1495 | 0.704 | 1.276 | 1.7655 | 1.848 | 1.6335 | 1.6445 | 1.7985 | 2.1615 | 1.969 | 2.4475 | 2.7005 | 2.6345 | 3.289 | 50.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 36.663 | 52.063 | 35.915 | 37.202 | 39.875 | 51.458 | 54.3895 | 55.1155 | 54.164 | 60.0435 | 76.472 | 57.442 | 56.386 | 84.7165 | 84.8375 | 84.018 | 83.8365 | 84.4415 | 64.559 | 78.0065 | 58.2725 | 57.0515 | 54.373 | 47.2065 | 1448.5075 | 14.498 | 21.494 | 14.971 | 14.8775 | 16.9345 | 22.0055 | 23.4465 | 23.9305 | 24.442 | 31.4765 | 32.857 | 27.83 | 29.1225 | 45.7765 | 45.166 | 45.3475 | 45.1935 | 45.3365 | 33.0055 | 39.809 | 29.2105 | 28.5065 | 27.401 | 23.9195 | 706.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4548 | 0 | 0 | 0.9295 | 3.4183 | 2.7472 | 3.3385 | 3.2752 | 3.1157 | 0.726 | 0.80575 | 0.07425 | 0 | 0.2145 | 0.31625 | 20.416 | 2.9425 | 1.936 | 3.0415 | 3.047 | 2.893 | 1.749 | 1.716 | 1.452 | 1.661 | 1.5455 | 0.209 | 1.716 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0.3355 | 1.804 | 1.8645 | 2.1175 | 2.4475 | 35.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 40.26 | 37.4275 | 39.567 | 36.6685 | 41.5305 | 55.297 | 62.4305 | 78.6885 | 67.672 | 65.3015 | 64.7955 | 83.908 | 64.1575 | 62.326 | 62.8265 | 61.5175 | 60.016 | 63.7945 | 61.4295 | 56.408 | 53.636 | 53.339 | 52.2115 | 46.4695 | 1371.678 | 20.46 | 18.9145 | 19.679 | 18.7825 | 21.4995 | 29.2655 | 33.8305 | 42.229 | 36.025 | 34.2155 | 34.0175 | 44.616 | 33.066 | 31.922 | 32.6535 | 32.2795 | 31.636 | 33.7425 | 30.899 | 28.0225 | 26.4935 | 26.235 | 26.1525 | 23.342 | 709.9785 | 0.33 | 0.20075 | 0 | 0.44825 | 0.73425 | 1.617 | 2.6152 | 2.8847 | 2.189 | 1.5647 | 1.6197 | 2.662 | 0.98725 | 0.759 | 1.2403 | 1.5208 | 1.628 | 1.8452 | 0.18425 | 0 | 0 | 0 | 0.04675 | 0.10725 | 25.1845 | 2.893 | 2.9645 | 2.7775 | 3.058 | 2.695 | 1.815 | 1.364 | 0.385 | 0.9295 | 1.3145 | 1.3585 | 0 | 1.287 | 1.386 | 1.3915 | 1.496 | 1.518 | 1.3035 | 1.6225 | 1.9965 | 2.1835 | 2.2495 | 2.244 | 2.6675 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 41.2005 | 31.3335 | 15.0975 | 29.535 | 35.5245 | 51.964 | 72.27 | 74.976 | 64.3335 | 66.2585 | 63.4535 | 66.099 | 64.9495 | 68.31 | 55.044 | 59.048 | 45.408 | 60.203 | 65.439 | 64.5425 | 63.965 | 62.1665 | 48.466 | 41.6185 | 1311.2055 | 20.6085 | 15.7355 | 6.7815 | 14.905 | 17.7375 | 28.061 | 38.6705 | 40.3535 | 34.2485 | 34.661 | 32.9065 | 34.386 | 34.1 | 34.9305 | 28.49 | 22.2695 | 23.54 | 31.592 | 33.2695 | 32.285 | 31.867 | 30.6955 | 23.848 | 20.944 | 666.886 | 0.00825 | 0.06875 | 0 | 0.1375 | 0 | 2.079 | 2.5355 | 2.8655 | 2.0817 | 1.5318 | 1.1798 | 1.3365 | 1.6252 | 0.7755 | 0.968 | 0 | 0.836 | 1.4905 | 0.55 | 0.01375 | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 20.218 | 2.9755 | 3.377 | 4.499 | 3.432 | 3.19 | 1.914 | 0.803 | 0.462 | 1.3255 | 1.3035 | 1.463 | 1.2815 | 1.43 | 1.144 | 1.903 | 0 | 2.6895 | 1.5235 | 1.2595 | 1.4245 | 1.2925 | 1.6445 | 2.728 | 2.937 | 46.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 49.3295 | 38.1425 | 31.2675 | 34.7435 | 54.4555 | 60.61 | 65.043 | 63.2885 | 66.264 | 66.044 | 71.467 | 75.9825 | 62.634 | 58.905 | 57.002 | 64.0695 | 61.8475 | 51.612 | 48.983 | 58.8115 | 53.13 | 39.897 | 48.51 | 43.076 | 1325.115 | 25.245 | 19.404 | 15.697 | 17.534 | 20.526 | 23.1715 | 24.3595 | 26.818 | 35.6455 | 35.1945 | 38.2305 | 41.03 | 32.329 | 29.579 | 28.8805 | 32.5435 | 31.7625 | 26.2185 | 24.156 | 29.3535 | 26.0425 | 18.964 | 24.09 | 21.23 | 648.0045 | 0.58025 | 0.33275 | 0.06325 | 0.16225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5135 | 2.1725 | 2.497 | 3.0388 | 1.012 | 0.1265 | 0.3795 | 0.50875 | 0.83875 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6383 | 2.332 | 3.1405 | 3.5475 | 3.7675 | 2.794 | 2.167 | 1.716 | 1.672 | 1.144 | 1.144 | 0.803 | 0.528 | 1.441 | 1.8315 | 1.9195 | 1.342 | 1.518 | 2.211 | 2.475 | 1.859 | 2.431 | 3.2395 | 2.5465 | 2.838 | 50.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 40.0125 | 28.0335 | 9.4655 | 22.165 | 0.7095 | 0.7205 | 0.7095 | 0.704 | 7.997 | 65.2025 | 66.044 | 67.5675 | 67.683 | 82.2525 | 68.8545 | 67.507 | 67.9635 | 62.3535 | 51.0785 | 62.062 | 61.7595 | 42.834 | 47.432 | 51.8925 | 1043.0035 | 19.734 | 13.332 | 3.6355 | 11.528 | 2.5905 | 2.6785 | 2.5465 | 2.475 | 6.5725 | 34.529 | 34.353 | 35.035 | 34.9085 | 41.976 | 34.947 | 34.0065 | 34.694 | 31.6745 | 25.0635 | 30.8825 | 30.5085 | 20.6415 | 23.2045 | 25.652 | 537.1685 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 2.2357 | 2.3182 | 2.1917 | 2.123 | 2.574 | 1.9277 | 1.331 | 1.2512 | 1.067 | 0.84975 | 0.51975 | 0.253 | 0.71225 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2977 | 3.2835 | 3.8225 | 4.9555 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 1.2045 | 1.2045 | 1.1935 | 0.187 | 1.001 | 1.1715 | 1.21 | 1.705 | 2.42 | 1.606 | 1.7105 | 3.014 | 2.519 | 2.3595 | 38.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 33.264 | 30.4205 | 35.046 | 44.4785 | 42.009 | 36.5695 | 59.9115 | 51.337 | 53.5315 | 53.284 | 55.539 | 72.259 | 65.0375 | 63.701 | 61.9025 | 60.7145 | 46.783 | 45.694 | 57.8215 | 51.865 | 37.5375 | 49.269 | 53.9605 | 35.706 | 1197.6415 | 16.2305 | 14.6465 | 17.5945 | 17.0665 | 15.598 | 13.761 | 23.43 | 16.2305 | 11.594 | 11.484 | 18.3425 | 27.786 | 28.4185 | 27.6155 | 26.928 | 26.356 | 20.229 | 19.844 | 24.4805 | 22.143 | 15.7245 | 20.812 | 22.8085 | 14.883 | 474.0065 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 3.641 | 3.6245 | 3.0855 | 3.3495 | 4.0865 | 4.6365 | 2.255 | 1.892 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 1.1275 | 1.2925 | 1.4245 | 1.463 | 2.409 | 2.442 | 1.8205 | 2.2055 | 3.08 | 2.288 | 2.068 | 3.168 | 51.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 29.6725 | 30.008 | 33.7315 | 38.2855 | 42.7625 | 40.689 | 49.8355 | 60.8575 | 64.3115 | 64.6635 | 66.4675 | 75.5755 | 66.1265 | 60.049 | 50.952 | 56.0835 | 58.839 | 57.8325 | 48.873 | 42.7955 | 56.309 | 55.0165 | 47.102 | 33.077 | 1229.9155 | 12.2705 | 12.4245 | 14.2835 | 15.972 | 18.5405 | 17.9025 | 21.9395 | 27.0435 | 28.699 | 28.919 | 29.073 | 33.517 | 28.7705 | 26.081 | 22.418 | 24.7225 | 31.1575 | 26.587 | 19.921 | 20.8835 | 22.198 | 24.3045 | 23.661 | 16.313 | 547.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.848 | 3.4485 | 3.586 | 3.168 | 3.08 | 2.629 | 2.5795 | 1.9965 | 1.4135 | 1.2265 | 1.2265 | 1.111 | 0.528 | 1.122 | 1.518 | 1.936 | 1.6115 | 1.3695 | 1.4245 | 2.1175 | 2.7335 | 1.749 | 2.0295 | 2.6455 | 3.4705 | 49.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 31.845 | 27.973 | 11.8085 | 18.381 | 41.0575 | 60.0985 | 60.962 | 65.164 | 72.4295 | 69.96 | 62.007 | 77.7755 | 59.367 | 65.373 | 62.81 | 57.805 | 59.873 | 58.608 | 57.86 | 44.1595 | 48.455 | 55.319 | 46.596 | 33.8195 | 1249.5065 | 12.3695 | 11.1925 | 4.1305 | 6.9135 | 17.479 | 26.796 | 26.785 | 35.6895 | 39.3415 | 31.449 | 27.258 | 33.957 | 25.817 | 27.203 | 27.412 | 24.6565 | 25.96 | 25.0525 | 23.7875 | 18.5955 | 23.9745 | 22.55 | 19.3215 | 13.233 | 550.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2342 | 3.421 | 3.6245 | 4.7575 | 4.1525 | 2.6895 | 1.2375 | 1.2375 | 1.21 | 0.7645 | 0.5665 | 1.1495 | 0.2145 | 1.617 | 0.9295 | 1.3695 | 1.595 | 1.375 | 1.4685 | 1.606 | 2.871 | 2.5465 | 2.002 | 2.6455 | 3.4045 | 48.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 30.085 | 14.157 | 15.7575 | 27.071 | 32.2245 | 49.126 | 62.546 | 70.07 | 69.201 | 60.9235 | 62.6505 | 64.2455 | 73.59 | 66.6325 | 62.238 | 61.3305 | 60.9675 | 62.3425 | 60.665 | 60.8685 | 58.3825 | 55.605 | 49.115 | 32.285 | 1262.0795 | 11.781 | 5.0655 | 5.6815 | 10.9615 | 13.805 | 21.736 | 33.4345 | 30.877 | 31.4435 | 26.7135 | 28.391 | 28.699 | 31.6965 | 28.7155 | 26.609 | 26.807 | 27.5715 | 32.813 | 24.948 | 25.014 | 28.787 | 22.2365 | 20.064 | 12.683 | 556.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8032 | 3.5145 | 4.609 | 4.4825 | 3.5915 | 3.2505 | 2.0625 | 1.254 | 0.6655 | 0.5665 | 1.243 | 1.1055 | 1.144 | 0.5115 | 0.77 | 1.342 | 1.254 | 1.2375 | 1.188 | 1.4245 | 1.4025 | 1.782 | 1.8535 | 2.321 | 3.4155 | 45.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 28.072 | 26.7685 | 2.772 | 26.466 | 50.8145 | 57.6345 | 61.5285 | 63.2445 | 64.493 | 63.6075 | 62.7715 | 66.814 | 77.451 | 61.545 | 61.017 | 62.018 | 62.3205 | 60.9455 | 56.914 | 47.256 | 51.8045 | 54.4335 | 43.087 | 30.4975 | 1244.276 | 13.9205 | 10.681 | 0 | 10.6865 | 24.6345 | 25.3385 | 26.763 | 31.933 | 35.354 | 30.591 | 26.62 | 29.2105 | 33.0605 | 25.7125 | 26.048 | 30.7505 | 33.957 | 28.2975 | 28.963 | 19.3985 | 25.3495 | 22.099 | 17.193 | 12.4685 | 569.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31075 | 3.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7967 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | 3.6685 | 3.8115 | 5.1755 | 3.542 | 2.211 | 1.4465 | 1.298 | 1.287 | 1.089 | 1.2375 | 1.265 | 1.166 | 0.077 | 1.342 | 1.298 | 1.298 | 1.287 | 1.232 | 1.771 | 2.288 | 2.079 | 1.936 | 2.904 | 3.4045 | 48.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 26.092 | 25.553 | 17.8255 | 7.931 | 49.2965 | 56.9415 | 64.108 | 62.7495 | 61.7815 | 61.798 | 76.131 | 66.726 | 63.3545 | 60.764 | 61.9355 | 61.1435 | 55.5995 | 28.05 | 25.4925 | 24.8765 | 28.0995 | 41.3545 | 55.9735 | 41.1455 | 1124.7225 | 10.6645 | 10.439 | 7.073 | 2.354 | 24.002 | 24.9975 | 28.688 | 27.6375 | 27.0215 | 26.8125 | 33.0385 | 29.381 | 26.4495 | 25.223 | 26.3615 | 26.224 | 23.5015 | 14.1515 | 12.3915 | 10.098 | 10.868 | 16.6265 | 22.8745 | 16.412 | 483.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1265 | 3.8555 | 3.63 | 4.1635 | 4.73 | 2.2825 | 1.606 | 1.1825 | 1.199 | 1.2375 | 1.1275 | 0.319 | 1.177 | 0.979 | 1.3365 | 1.3255 | 1.419 | 1.6335 | 3.619 | 4.0755 | 3.993 | 3.7455 | 2.849 | 1.9195 | 3.0195 | 56.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02410_CGM_TRIPLEAGUANE | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 43.8955 | 52.0465 | 35.475 | 42.581 | 55.572 | 48.0425 | 52.2005 | 65.065 | 71.94 | 75.548 | 66.033 | 62.392 | 62.425 | 63.646 | 84.007 | 83.358 | 79.882 | 79.1505 | 79.3705 | 79.519 | 80.1515 | 80.4705 | 59.136 | 44.4125 | 1546.3195 | 22.407 | 23.562 | 14.685 | 18.722 | 28.9025 | 20.5975 | 27.94 | 35.2055 | 38.6375 | 33.22 | 29.084 | 26.4605 | 26.7795 | 31.878 | 45.1825 | 44.3025 | 34.7435 | 34.2265 | 33.6875 | 33.8855 | 34.0505 | 34.144 | 27.665 | 22.704 | 722.6725 | 0.45925 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 0 | 1.8397 | 2.673 | 2.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 3.179 | 2.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49775 | 15.1112 | 2.6895 | 1.8755 | 3.2065 | 2.5575 | 1.8535 | 2.2495 | 1.903 | 1.155 | 0.759 | 0.4455 | 1.122 | 1.3145 | 1.386 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 2.8545 | 28.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0