## CSM_Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA
TRIPLE A - PUERTO SALGAR | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 250.6268 | 250.7918 | 250.5607 | 250.6845 | 250.866 | 251.691 | 252.978 | 253.4318 | 253.1265 | 252.8048 | 251.8642 | 248.0197 | 247.8217 | 247.7723 | 247.8053 | 247.8795 | 247.9537 | 248.952 | 250.239 | 250.1235 | 251.0062 | 250.635 | 250.0163 | 249.5543 | 6007.2045 | 115.5825 | 115.6898 | 115.2195 | 115.9868 | 115.8547 | 115.8135 | 116.292 | 116.8695 | 116.5395 | 116.5395 | 116.1435 | 114.2707 | 114.2212 | 113.6767 | 113.916 | 114.1882 | 114.7162 | 114.8648 | 114.477 | 114.7163 | 114.9638 | 114.9637 | 114.5842 | 114.8895 | 2764.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 249.3645 | 249.348 | 249.2572 | 249.3233 | 249.4388 | 250.041 | 251.1218 | 251.6745 | 251.8808 | 251.361 | 251.7158 | 251.3693 | 251.0722 | 250.9155 | 250.5112 | 247.698 | 246.9225 | 247.5743 | 248.2673 | 248.6303 | 248.2837 | 248.0362 | 247.6732 | 247.2278 | 5988.708 | 114.9555 | 115.071 | 115.0792 | 115.5247 | 115.1947 | 115.3928 | 115.3928 | 115.7805 | 115.6238 | 115.335 | 115.4918 | 115.6732 | 115.1287 | 114.9968 | 115.0793 | 114.246 | 114.5512 | 114.7905 | 114.2955 | 114.2295 | 114.2708 | 114.2378 | 113.9573 | 113.6685 | 2757.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 246.2708 | 246.279 | 246.246 | 246.4357 | 247.467 | 251.9137 | 252.5985 | 253.2832 | 253.4483 | 253.2915 | 253.0687 | 252.9945 | 252.6728 | 251.8725 | 251.7158 | 251.8477 | 251.0557 | 247.2525 | 247.5908 | 247.7805 | 247.17 | 246.7905 | 246.1058 | 245.9325 | 5991.084 | 113.5777 | 113.3055 | 113.7675 | 113.9077 | 114.0892 | 116.16 | 116.5807 | 116.0445 | 116.523 | 115.8547 | 115.6568 | 116.193 | 115.9455 | 115.962 | 115.6155 | 115.533 | 115.533 | 113.817 | 113.5282 | 113.8665 | 113.5365 | 113.2065 | 113.2395 | 113.586 | 2755.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 245.85 | 245.8665 | 245.9077 | 245.916 | 249.3232 | 250.2225 | 119.79 | 123.7583 | 122.7353 | 122.7022 | 27.8272 | 0 | 153.1365 | 253.374 | 253.341 | 253.7453 | 253.6628 | 252.8955 | 253.4235 | 253.308 | 253.3328 | 253.3822 | 253.143 | 253.0523 | 4939.6957 | 114.4192 | 113.7593 | 113.9985 | 114.807 | 115.5083 | 116.3168 | 44.1457 | 42.0007 | 41.448 | 41.4067 | 9.3803 | 0 | 72.534 | 117.084 | 116.787 | 116.3745 | 115.9207 | 115.6155 | 115.5825 | 115.1947 | 115.2277 | 115.2772 | 115.3845 | 115.5165 | 2213.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 253.1265 | 253.4895 | 253.671 | 253.6792 | 253.8855 | 254.265 | 253.8195 | 252.6645 | 253.7865 | 253.5472 | 200.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9778 | 253.6133 | 253.9103 | 20.3445 | 179.19 | 252.516 | 252.4005 | 252.2933 | 4274.4653 | 116.1353 | 116.193 | 116.523 | 116.3332 | 116.0032 | 116.688 | 116.7292 | 116.1105 | 116.4158 | 116.4405 | 91.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4898 | 117.8513 | 118.635 | 9.4627 | 83.5312 | 116.1105 | 116.226 | 115.9785 | 1969.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 0.2475 | 3.2588 | 0 | 0 | 0 | 7.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 252.0788 | 251.493 | 251.526 | 251.6332 | 252.2355 | 253.143 | 253.374 | 252.5985 | 214.2442 | 2.5987 | 2.3843 | 2.1038 | 2.112 | 2.343 | 2.508 | 2.541 | 2.1862 | 2.6647 | 3.003 | 3.102 | 3.4567 | 3.2835 | 3.1845 | 3.3083 | 2273.106 | 116.1683 | 116.1683 | 116.5395 | 116.0445 | 116.3992 | 116.688 | 116.6137 | 116.9355 | 95.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 26.5815 | 26.5568 | 25.7895 | 26.2763 | 26.7465 | 26.763 | 26.631 | 26.7052 | 26.5815 | 26.6475 | 26.8785 | 26.7218 | 26.8042 | 26.8125 | 26.7878 | 400.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 3.4402 | 3.168 | 138.567 | 252.1035 | 253.4648 | 253.5225 | 252.9945 | 253.2833 | 247.797 | 243.1028 | 250.4618 | 219.0128 | 220.275 | 253.7205 | 252.3758 | 251.9633 | 251.1795 | 251.889 | 252.12 | 253.4317 | 249.711 | 245.7757 | 245.5283 | 245.4292 | 5344.317 | 0 | 0 | 62.2793 | 117.678 | 117.7028 | 117.15 | 116.6797 | 116.9107 | 114.6833 | 112.1587 | 114.7245 | 99.99 | 101.8215 | 115.4835 | 116.7458 | 116.7458 | 117.018 | 116.5807 | 116.1435 | 116.127 | 114.8482 | 112.893 | 113.454 | 114.0397 | 2461.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7878 | 26.8125 | 8.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 245.3798 | 245.3798 | 245.3055 | 245.3303 | 245.421 | 245.6685 | 245.487 | 245.289 | 244.101 | 243.5317 | 243.6555 | 244.0598 | 243.8947 | 243.8205 | 248.4735 | 249.6532 | 249.6202 | 251.3527 | 253.143 | 252.6728 | 252.2933 | 251.7817 | 250.4617 | 110.6902 | 5796.4665 | 113.5695 | 114.1882 | 114.0975 | 114.2625 | 113.9903 | 113.7922 | 113.8252 | 114.114 | 113.8005 | 112.9425 | 112.4475 | 112.86 | 112.8518 | 112.5713 | 114.279 | 115.3515 | 115.8465 | 116.127 | 115.9043 | 115.8547 | 115.6155 | 115.1453 | 115.434 | 51.117 | 2679.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 48.7575 | 251.9055 | 252.1695 | 252.1035 | 252.3345 | 253.2585 | 254.232 | 253.9845 | 241.89 | 250.9155 | 251.097 | 249.81 | 250.6103 | 252.3757 | 252.4087 | 252.054 | 252.0705 | 252.2025 | 252.549 | 252.846 | 252.6975 | 252.6893 | 153.219 | 1.8068 | 5489.9873 | 23.925 | 116.3415 | 116.6055 | 116.9108 | 116.1765 | 116.7622 | 116.919 | 117.0592 | 112.2412 | 115.4175 | 115.6402 | 115.3763 | 115.467 | 115.8713 | 116.424 | 116.3745 | 116.4818 | 116.4982 | 115.6485 | 115.896 | 116.0033 | 115.6403 | 70.4797 | 0 | 2530.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1735 | 16.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 225.3653 | 251.889 | 252.0623 | 251.3858 | 251.6993 | 252.4995 | 253.539 | 244.398 | 222.7417 | 235.7685 | 246.015 | 244.4393 | 244.3238 | 244.2248 | 244.2495 | 244.5052 | 248.3085 | 249.711 | 250.2473 | 250.6598 | 250.3628 | 247.0875 | 249.3893 | 252.6068 | 5907.4785 | 104.9318 | 116.1765 | 116.1848 | 116.0857 | 116.0693 | 116.9685 | 117.018 | 113.1818 | 99.5858 | 107.283 | 113.5613 | 112.3815 | 112.2825 | 112.2413 | 112.6868 | 112.3733 | 114.2955 | 114.5348 | 114.0315 | 114.345 | 113.7098 | 112.5135 | 113.4622 | 115.1205 | 2711.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 252.351 | 252.4912 | 252.516 | 252.351 | 252.7717 | 251.9055 | 252.3593 | 251.2372 | 250.7752 | 252.3345 | 251.9633 | 251.2455 | 250.4783 | 250.0905 | 250.7175 | 251.7652 | 251.1382 | 251.328 | 251.1135 | 251.559 | 251.4022 | 251.1712 | 252.8542 | 252.9698 | 6040.8893 | 115.4258 | 115.665 | 115.7145 | 116.0693 | 116.226 | 115.467 | 115.8795 | 115.269 | 115.6155 | 115.5825 | 115.632 | 115.3762 | 114.9308 | 115.071 | 115.3267 | 115.9868 | 115.8465 | 115.6485 | 115.1535 | 114.8317 | 114.7245 | 114.9472 | 115.4917 | 116.0857 | 2771.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 252.186 | 249.5707 | 250.0905 | 252.813 | 253.1677 | 253.3575 | 250.8825 | 242.7233 | 243.0368 | 247.962 | 244.134 | 244.2248 | 244.0927 | 246.9143 | 247.2525 | 249.7688 | 250.206 | 249.5625 | 249.579 | 251.5095 | 251.9137 | 251.6745 | 252.2438 | 252.0953 | 5980.9612 | 115.8053 | 114.7245 | 114.7905 | 115.7475 | 116.3332 | 116.2838 | 115.533 | 112.5877 | 113.0498 | 114.4192 | 112.86 | 112.8022 | 112.7198 | 113.9243 | 114.4357 | 115.1865 | 115.863 | 115.698 | 114.675 | 114.9225 | 115.0875 | 115.3515 | 115.8795 | 115.929 | 2754.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 252.3015 | 252.252 | 252.2437 | 252.5408 | 253.3658 | 250.5938 | 250.6927 | 250.5938 | 250.4948 | 240.867 | 243.7958 | 243.7215 | 243.5565 | 244.9177 | 243.6803 | 246.8565 | 245.817 | 247.698 | 249.3975 | 249.9008 | 249.8183 | 249.9585 | 250.47 | 251.0888 | 5966.6228 | 116.3167 | 116.1765 | 116.325 | 116.6715 | 117.2078 | 115.3515 | 116.0692 | 115.4423 | 115.566 | 112.1918 | 113.6272 | 113.0828 | 113.0415 | 112.959 | 113.2313 | 114.444 | 114.4357 | 115.203 | 114.7163 | 114.708 | 114.741 | 115.1287 | 114.8152 | 115.401 | 2756.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 252.2273 | 252.252 | 252.252 | 252.2685 | 252.4253 | 250.6845 | 242.1292 | 243.2925 | 247.0627 | 252.7057 | 249.4718 | 247.3185 | 244.5383 | 249.579 | 250.6103 | 250.8 | 250.932 | 251.5178 | 247.7887 | 249.2572 | 249.3645 | 249.4058 | 251.295 | 247.995 | 5987.1735 | 115.6568 | 116.2095 | 115.8135 | 115.8465 | 116.6055 | 115.7392 | 112.3898 | 112.8353 | 114.1718 | 116.3992 | 114.6833 | 113.9903 | 112.5877 | 114.4357 | 114.7327 | 115.3432 | 115.9868 | 116.688 | 114.0315 | 114.0975 | 114.3615 | 114.7163 | 115.5825 | 113.9985 | 2756.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 247.4917 | 250.932 | 251.6993 | 251.9385 | 252.549 | 253.2172 | 246.1718 | 243.1192 | 250.5277 | 247.9702 | 245.5695 | 245.4705 | 244.9425 | 244.2825 | 244.3732 | 244.6125 | 244.1258 | 244.002 | 244.0927 | 246.4522 | 244.1422 | 250.4453 | 247.9868 | 215.424 | 5901.5385 | 114.2295 | 115.599 | 115.7475 | 115.7805 | 116.1435 | 116.292 | 113.685 | 112.4557 | 116.094 | 114.4605 | 113.4292 | 113.124 | 113.7097 | 113.6355 | 113.421 | 113.9737 | 114.4027 | 113.7922 | 112.9425 | 113.3137 | 112.5548 | 115.7392 | 114.8317 | 102.168 | 2731.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89925 | 0.89925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 252.087 | 252.351 | 253.0522 | 253.176 | 253.4977 | 253.3822 | 247.5577 | 243.3915 | 245.1818 | 243.3503 | 246.906 | 247.83 | 246.2048 | 245.9903 | 245.8252 | 246.1883 | 248.9272 | 249.975 | 250.3545 | 250.14 | 249.9007 | 250.008 | 251.3362 | 251.2373 | 5977.851 | 116.9438 | 116.8035 | 117.2903 | 116.985 | 116.8448 | 117.3068 | 114.51 | 113.6025 | 114.1058 | 112.7445 | 114.1553 | 114.5265 | 113.8005 | 113.5447 | 113.454 | 114.5512 | 115.5083 | 115.3845 | 114.6255 | 114.0645 | 114.5348 | 114.7328 | 115.2195 | 115.2855 | 2760.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 251.0805 | 250.7752 | 250.6515 | 250.668 | 250.8165 | 251.0227 | 251.229 | 250.338 | 249.5625 | 249.0675 | 248.358 | 248.0197 | 246.576 | 240.9577 | 249.381 | 250.6185 | 250.5607 | 251.1382 | 251.6415 | 251.4105 | 251.1547 | 251.064 | 250.9485 | 251.1218 | 5998.1625 | 115.533 | 115.6073 | 115.17 | 115.83 | 115.7805 | 116.1848 | 115.9703 | 115.335 | 115.1865 | 114.774 | 115.0132 | 115.0132 | 114.6337 | 112.002 | 114.642 | 115.3845 | 115.1205 | 115.2525 | 114.6668 | 114.4275 | 114.5677 | 114.8978 | 114.8565 | 115.038 | 2760.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 250.9733 | 250.9898 | 250.4783 | 250.1895 | 250.3792 | 250.9897 | 251.295 | 251.2868 | 246.7905 | 244.3732 | 244.596 | 244.6207 | 246.4275 | 248.3085 | 248.952 | 249.4305 | 249.8925 | 249.909 | 250.6597 | 251.4683 | 251.1053 | 250.7588 | 250.7752 | 251.658 | 5986.3072 | 114.7823 | 115.17 | 115.104 | 115.2195 | 115.632 | 115.467 | 115.6732 | 115.9868 | 114.2625 | 112.7032 | 112.728 | 113.4787 | 113.982 | 114.015 | 114.5842 | 115.4423 | 115.5495 | 115.1287 | 114.7575 | 115.1453 | 114.4935 | 114.8978 | 115.0628 | 115.7475 | 2755.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 251.691 | 251.7157 | 251.5425 | 251.9137 | 252.483 | 252.285 | 250.569 | 246.7823 | 248.4322 | 247.401 | 247.1947 | 247.0215 | 247.8795 | 248.853 | 248.9108 | 248.6055 | 249.3727 | 250.3793 | 252.2273 | 250.14 | 249.3562 | 249.678 | 252.5325 | 252.384 | 5999.3505 | 115.4092 | 115.8795 | 115.8217 | 116.0528 | 116.6963 | 116.3745 | 115.434 | 114.1058 | 114.9142 | 114.7905 | 114.3615 | 114.2625 | 114.246 | 114.2873 | 114.3037 | 115.302 | 116.0775 | 116.4735 | 116.0857 | 115.0793 | 114.5265 | 114.4275 | 116.0362 | 116.2095 | 2767.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 247.8218 | 246.6255 | 251.361 | 251.2208 | 250.5938 | 251.4518 | 250.8247 | 249.8017 | 247.236 | 248.1022 | 251.6662 | 246.5677 | 247.2938 | 252.4087 | 251.031 | 248.2425 | 251.8808 | 251.163 | 251.1135 | 251.0475 | 251.064 | 250.8743 | 250.6598 | 250.5277 | 6000.5797 | 114.0562 | 114.114 | 116.2508 | 115.8135 | 115.4587 | 115.929 | 115.632 | 115.2113 | 114.3615 | 114.2542 | 115.5083 | 113.9325 | 113.5777 | 115.7805 | 115.5165 | 114.6915 | 116.556 | 116.7705 | 115.7145 | 114.939 | 114.7575 | 114.6915 | 114.6008 | 115.1453 | 2763.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 250.5442 | 250.5855 | 250.5607 | 250.5442 | 251.7158 | 252.8295 | 247.4917 | 244.3567 | 244.8765 | 244.563 | 244.431 | 244.7362 | 246.5513 | 251.394 | 251.757 | 251.592 | 251.1713 | 250.833 | 249.8843 | 249.4305 | 249.4965 | 252.219 | 252.384 | 252.5408 | 5986.4888 | 115.3432 | 115.7228 | 115.7062 | 115.9372 | 116.3085 | 116.1765 | 114.3203 | 113.0745 | 113.1983 | 112.8353 | 112.8847 | 113.289 | 114.0067 | 114.9885 | 115.7475 | 116.1682 | 116.1517 | 116.2013 | 114.5265 | 114.015 | 114.0728 | 114.9225 | 115.5825 | 116.0445 | 2757.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 252.5903 | 253.374 | 252.3923 | 252.6975 | 253.3988 | 252.8377 | 249.4717 | 249.5872 | 247.2938 | 249.3233 | 251.3032 | 250.8165 | 248.1353 | 243.1357 | 243.2017 | 243.9278 | 248.8283 | 250.9155 | 251.0393 | 251.031 | 252.3098 | 253.4895 | 254.2733 | 254.199 | 6009.5722 | 115.5743 | 116.4983 | 116.3497 | 116.6798 | 116.3002 | 116.721 | 115.0627 | 115.1123 | 114.246 | 114.6585 | 114.9225 | 114.939 | 114.2542 | 111.738 | 112.4557 | 112.7775 | 115.4175 | 115.9455 | 115.2113 | 114.3862 | 114.8812 | 115.1123 | 115.4835 | 116.0528 | 2760.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 253.9515 | 253.7287 | 253.671 | 253.2585 | 245.9408 | 253.4812 | 252.285 | 247.3515 | 246.8317 | 247.0215 | 246.9638 | 246.906 | 246.807 | 246.9555 | 247.203 | 250.635 | 250.734 | 251.4848 | 252.417 | 252.4005 | 252.219 | 252.1365 | 252.0953 | 252.813 | 6009.2917 | 116.5807 | 116.49 | 116.2507 | 116.6962 | 114.4605 | 117.5378 | 116.7375 | 115.1947 | 113.7428 | 114.081 | 114.147 | 114.5925 | 113.5777 | 113.322 | 113.6685 | 115.269 | 115.6155 | 115.4917 | 114.8647 | 114.8152 | 114.4605 | 114.2625 | 114.8317 | 115.5 | 2762.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 252.2438 | 251.8148 | 250.965 | 250.503 | 250.6928 | 252.648 | 253.9433 | 245.0745 | 240.966 | 241.0733 | 240.8918 | 240.735 | 240.669 | 240.6855 | 242.286 | 248.0693 | 244.8765 | 250.2637 | 247.7723 | 249.183 | 249.8512 | 250.7175 | 251.2208 | 251.1382 | 5938.284 | 115.368 | 114.9307 | 115.104 | 115.7475 | 115.1535 | 116.0032 | 117.4718 | 113.652 | 112.3815 | 111.4988 | 111.4988 | 111.5648 | 111.5648 | 111.0203 | 111.5648 | 113.4622 | 112.7692 | 115.0132 | 113.256 | 113.7098 | 114.0397 | 114.1305 | 114.4605 | 114.8483 | 2730.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 251.031 | 251.0722 | 251.0145 | 251.0063 | 251.1052 | 248.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1857 | 251.8065 | 243.5565 | 242.3272 | 247.2525 | 247.1865 | 247.1287 | 246.9307 | 245.7262 | 246.5265 | 248.556 | 247.764 | 247.7063 | 247.5412 | 4853.1945 | 115.269 | 115.071 | 115.302 | 115.896 | 115.8382 | 115.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4472 | 116.853 | 113.19 | 112.2 | 114.081 | 113.8995 | 113.8995 | 114.114 | 112.7033 | 113.223 | 113.9573 | 113.5365 | 113.652 | 113.9737 | 2237.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 247.6155 | 247.632 | 247.3928 | 247.1782 | 247.6238 | 247.5165 | 244.5713 | 244.9672 | 240.8257 | 242.7645 | 237.303 | 238.9613 | 249.3067 | 253.5967 | 254.5125 | 254.595 | 253.473 | 243.3915 | 240.702 | 248.028 | 247.7475 | 249.414 | 249.4635 | 249.1995 | 5927.7817 | 114.3038 | 113.982 | 113.9325 | 113.8253 | 114.1388 | 114.5842 | 113.3055 | 113.3302 | 111.9937 | 112.9755 | 110.583 | 111.2512 | 115.071 | 116.2177 | 116.9273 | 117.4882 | 117.3975 | 113.6355 | 111.8122 | 113.7593 | 113.6767 | 113.982 | 114.7823 | 114.5512 | 2737.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 249.183 | 249.249 | 249.315 | 249.546 | 251.031 | 251.8807 | 245.6933 | 242.6325 | 243.8782 | 248.259 | 242.6078 | 250.0905 | 248.0693 | 247.995 | 248.9108 | 252.153 | 247.17 | 249.0592 | 248.2095 | 248.5643 | 250.2555 | 249.9915 | 249.4965 | 249.315 | 5962.5555 | 114.5842 | 115.1535 | 114.8978 | 115.2443 | 115.764 | 116.5477 | 113.5613 | 112.6538 | 113.1322 | 115.0298 | 112.9673 | 115.3515 | 114.2873 | 113.784 | 114.7905 | 116.0115 | 114.444 | 115.2855 | 114.246 | 114.2708 | 114.939 | 114.2873 | 114.4853 | 114.6998 | 2750.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 250.932 | 251.0475 | 251.0475 | 251.394 | 251.8313 | 252.2107 | 248.1105 | 242.484 | 242.6325 | 243.5895 | 243.606 | 243.4905 | 244.101 | 247.0545 | 247.0627 | 252.6893 | 248.8365 | 245.0828 | 246.2295 | 252.45 | 252.2107 | 252.0045 | 251.559 | 251.7158 | 5963.3723 | 115.6485 | 115.4505 | 115.4505 | 115.9207 | 116.4982 | 116.556 | 114.543 | 112.4062 | 112.6372 | 112.6208 | 113.0168 | 113.1817 | 112.959 | 113.6025 | 114.048 | 116.4323 | 115.665 | 114.3203 | 113.6025 | 115.4835 | 115.2855 | 114.807 | 115.0462 | 115.5248 | 2750.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 253.4317 | 253.5638 | 253.5472 | 253.5225 | 253.935 | 254.9332 | 251.3693 | 245.3137 | 244.5795 | 242.022 | 242.0138 | 243.144 | 244.1422 | 250.107 | 245.454 | 248.4652 | 248.8942 | 248.358 | 251.5425 | 252.7305 | 250.5195 | 251.2455 | 252.0045 | 251.658 | 5986.497 | 116.061 | 116.0115 | 116.4735 | 116.5148 | 116.2177 | 116.7127 | 115.401 | 113.0168 | 113.3385 | 112.5712 | 111.8783 | 112.3815 | 112.7445 | 114.6915 | 113.2807 | 115.3102 | 115.8877 | 115.2442 | 115.6485 | 115.5495 | 114.5595 | 114.5925 | 114.7987 | 115.5907 | 2754.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 251.1217 | 251.13 | 250.8742 | 250.9897 | 252.978 | 254.826 | 248.1765 | 245.0168 | 248.8282 | 247.269 | 244.6867 | 244.8517 | 248.3168 | 248.3415 | 248.754 | 248.8282 | 161.04 | 188.1165 | 242.1622 | 242.7232 | 245.025 | 247.2855 | 247.17 | 248.5643 | 5807.076 | 115.1783 | 115.8218 | 115.4175 | 115.7475 | 116.2343 | 116.4075 | 114.2295 | 113.19 | 114.6338 | 114.1305 | 113.3962 | 113.0168 | 114.3615 | 114.0893 | 114.345 | 114.8813 | 66.1898 | 83.1765 | 111.5978 | 112.1505 | 112.7115 | 113.322 | 113.2478 | 114.2955 | 2661.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt02411_CGM_TRIPLEAPTOSA | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 250.668 | 250.7092 | 250.7918 | 250.899 | 251.3445 | 250.008 | 248.853 | 248.754 | 243.0615 | 241.3785 | 241.9973 | 242.6903 | 247.2608 | 229.3005 | 147.9638 | 251.0475 | 251.163 | 249.117 | 249.9338 | 250.1647 | 251.4187 | 251.3115 | 251.1548 | 251.097 | 5852.088 | 115.038 | 115.599 | 115.533 | 116.0033 | 115.6485 | 114.9885 | 114.7492 | 114.9555 | 112.7198 | 112.002 | 112.2577 | 112.0185 | 113.8088 | 107.2583 | 69.6465 | 116.1352 | 115.7723 | 115.005 | 114.741 | 115.137 | 115.5743 | 115.6815 | 115.17 | 114.9967 | 2700.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 7.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0