## CSM_Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS
TRIPLE A - METROPOLITANO OASIS | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 32.472 | 32.472 | 32.868 | 32.406 | 84.744 | 121.176 | 118.8 | 114.312 | 113.124 | 112.926 | 102.102 | 100.122 | 99.924 | 102.498 | 103.356 | 103.62 | 89.166 | 52.998 | 46.464 | 35.178 | 31.02 | 29.37 | 29.238 | 32.604 | 1752.96 | 8.712 | 8.91 | 9.174 | 9.57 | 19.206 | 26.004 | 26.268 | 25.146 | 24.618 | 24.222 | 22.506 | 22.242 | 22.242 | 22.242 | 22.176 | 22.242 | 20.262 | 14.454 | 11.682 | 8.844 | 7.656 | 7.326 | 7.524 | 8.91 | 402.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 33.132 | 33.198 | 34.98 | 34.716 | 67.122 | 68.772 | 71.478 | 108.768 | 109.296 | 108.702 | 108.966 | 109.758 | 111.21 | 112.2 | 112.266 | 112.266 | 106.458 | 61.446 | 46.794 | 44.154 | 44.286 | 44.352 | 34.65 | 24.222 | 1743.192 | 9.57 | 10.164 | 9.768 | 10.032 | 16.566 | 17.028 | 18.348 | 23.496 | 22.704 | 22.638 | 22.506 | 22.638 | 23.76 | 23.232 | 23.826 | 24.222 | 23.562 | 16.236 | 11.484 | 10.428 | 10.956 | 10.956 | 8.844 | 7.326 | 400.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 18.348 | 17.622 | 15.84 | 16.566 | 63.492 | 108.24 | 109.626 | 103.092 | 94.71 | 94.314 | 94.71 | 94.776 | 95.304 | 96.426 | 38.148 | 28.446 | 28.116 | 27.324 | 30.954 | 35.112 | 36.432 | 36.366 | 36.96 | 37.158 | 1358.082 | 6.666 | 6.732 | 6.6 | 6.732 | 15.972 | 23.628 | 25.146 | 24.024 | 22.242 | 21.846 | 21.582 | 21.318 | 21.318 | 22.242 | 10.956 | 8.646 | 9.372 | 9.768 | 9.174 | 9.504 | 9.306 | 9.306 | 9.768 | 9.834 | 341.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 37.29 | 37.224 | 36.96 | 24.486 | 70.422 | 87.846 | 115.368 | 116.424 | 114.906 | 114.642 | 98.274 | 100.716 | 98.34 | 79.332 | 72.6 | 58.872 | 49.698 | 50.16 | 40.986 | 32.736 | 34.254 | 27.192 | 27.126 | 29.238 | 1555.092 | 10.23 | 10.626 | 10.89 | 7.986 | 17.82 | 21.78 | 26.796 | 26.136 | 25.344 | 24.75 | 22.242 | 22.11 | 21.516 | 18.876 | 18.348 | 15.51 | 13.332 | 13.398 | 10.692 | 8.58 | 8.514 | 7.062 | 7.062 | 7.788 | 377.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 37.818 | 42.372 | 36.762 | 40.788 | 84.348 | 93.852 | 108.636 | 108.57 | 108.768 | 108.174 | 107.91 | 109.626 | 111.078 | 111.87 | 50.754 | 31.548 | 31.416 | 53.988 | 45.342 | 43.098 | 43.032 | 42.966 | 36.102 | 35.376 | 1624.194 | 10.164 | 11.418 | 10.692 | 11.484 | 19.998 | 21.384 | 24.486 | 23.76 | 23.364 | 23.364 | 23.76 | 23.826 | 24.09 | 23.76 | 13.002 | 9.438 | 9.504 | 14.52 | 11.286 | 10.494 | 10.296 | 10.362 | 9.372 | 9.636 | 383.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 32.01 | 30.162 | 30.228 | 30.294 | 30.162 | 97.218 | 88.308 | 62.106 | 52.8 | 48.246 | 49.17 | 49.764 | 70.488 | 88.11 | 88.638 | 68.112 | 58.212 | 73.458 | 88.506 | 88.836 | 89.1 | 36.234 | 29.37 | 29.304 | 1408.836 | 9.372 | 9.108 | 9.174 | 9.504 | 9.174 | 21.78 | 21.384 | 16.632 | 14.784 | 14.124 | 13.266 | 13.068 | 17.16 | 20.064 | 20.262 | 17.028 | 15.444 | 18.546 | 18.612 | 17.952 | 18.348 | 8.91 | 7.986 | 8.316 | 349.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 29.304 | 29.106 | 29.172 | 53.13 | 128.106 | 123.024 | 120.12 | 114.444 | 112.464 | 113.124 | 101.046 | 101.772 | 102.366 | 103.29 | 104.148 | 95.568 | 89.43 | 65.934 | 65.472 | 28.908 | 30.294 | 30.426 | 30.69 | 30.756 | 1832.094 | 8.778 | 8.91 | 9.108 | 13.266 | 26.664 | 25.938 | 25.872 | 24.222 | 24.09 | 23.76 | 21.912 | 22.836 | 22.77 | 22.308 | 22.572 | 21.186 | 20.724 | 17.424 | 15.246 | 7.986 | 8.118 | 8.382 | 8.316 | 8.448 | 418.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 31.02 | 32.34 | 32.208 | 66 | 91.476 | 104.28 | 102.366 | 104.61 | 104.478 | 104.742 | 105.006 | 104.478 | 105.468 | 106.788 | 107.118 | 108.438 | 108.9 | 55.11 | 34.32 | 34.32 | 34.386 | 34.518 | 33.462 | 33.066 | 1778.898 | 8.976 | 9.24 | 9.57 | 16.104 | 20.592 | 22.572 | 22.902 | 22.11 | 22.176 | 21.978 | 21.714 | 21.912 | 22.506 | 22.11 | 22.638 | 23.166 | 23.298 | 13.86 | 8.976 | 8.316 | 8.382 | 8.382 | 8.514 | 9.174 | 399.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 33.066 | 32.802 | 32.67 | 40.722 | 77.154 | 108.372 | 110.55 | 110.286 | 110.022 | 109.362 | 109.23 | 110.418 | 111.672 | 112.662 | 99.858 | 73.92 | 61.842 | 60.786 | 60.984 | 61.248 | 61.05 | 60.786 | 60.258 | 31.878 | 1841.598 | 9.372 | 9.372 | 9.174 | 10.89 | 19.008 | 24.024 | 24.156 | 23.364 | 23.364 | 23.166 | 23.166 | 23.298 | 23.232 | 22.902 | 21.252 | 17.688 | 16.236 | 16.434 | 14.982 | 14.124 | 13.992 | 13.992 | 14.19 | 8.25 | 419.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 32.208 | 32.076 | 31.746 | 31.548 | 31.548 | 93.72 | 119.196 | 115.5 | 113.85 | 113.454 | 104.874 | 101.508 | 102.234 | 109.296 | 117.48 | 94.908 | 71.412 | 67.98 | 3.432 | 0 | 5.412 | 36.498 | 36.366 | 36.366 | 1602.612 | 8.514 | 8.91 | 9.438 | 9.174 | 9.57 | 21.45 | 26.004 | 24.618 | 23.694 | 23.1 | 21.78 | 21.714 | 21.846 | 22.704 | 23.958 | 21.252 | 18.084 | 17.292 | 0.99 | 0 | 2.178 | 8.91 | 8.976 | 8.976 | 363.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 36.432 | 36.432 | 36.498 | 35.838 | 77.88 | 85.47 | 108.57 | 110.22 | 109.032 | 102.3 | 97.416 | 97.944 | 97.944 | 98.934 | 99.264 | 99.462 | 100.056 | 100.584 | 42.174 | 29.238 | 31.218 | 31.284 | 30.69 | 32.538 | 1727.418 | 9.24 | 9.57 | 9.768 | 10.362 | 18.612 | 20.526 | 24.354 | 24.354 | 23.892 | 22.77 | 21.186 | 20.79 | 21.186 | 21.45 | 21.516 | 21.582 | 21.912 | 22.374 | 11.154 | 8.514 | 8.448 | 8.448 | 8.514 | 8.976 | 399.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 32.34 | 32.274 | 35.376 | 58.476 | 73.722 | 109.164 | 117.81 | 119.922 | 120.45 | 119.922 | 103.29 | 101.904 | 102.564 | 103.356 | 104.214 | 71.874 | 67.584 | 59.796 | 56.892 | 57.684 | 57.816 | 57.948 | 49.236 | 32.34 | 1845.954 | 8.316 | 8.646 | 9.702 | 14.85 | 17.82 | 23.76 | 25.806 | 25.542 | 24.618 | 24.42 | 22.044 | 21.978 | 22.572 | 21.78 | 22.506 | 17.886 | 17.424 | 15.708 | 14.19 | 13.464 | 13.398 | 13.398 | 11.88 | 8.712 | 420.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 32.406 | 32.934 | 32.472 | 32.208 | 31.944 | 112.464 | 117.876 | 110.484 | 110.22 | 112.332 | 105.666 | 105.006 | 105.204 | 106.062 | 106.788 | 100.386 | 75.504 | 72.996 | 48.246 | 37.488 | 32.538 | 28.578 | 7.59 | 7.986 | 1665.378 | 8.976 | 9.042 | 9.24 | 9.438 | 9.834 | 24.156 | 25.278 | 24.354 | 23.694 | 24.024 | 22.77 | 22.242 | 21.978 | 22.176 | 22.77 | 21.912 | 19.14 | 17.622 | 12.408 | 9.702 | 8.316 | 7.722 | 4.29 | 4.488 | 385.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 16.83 | 33.726 | 30.228 | 29.898 | 26.994 | 34.32 | 104.61 | 109.164 | 109.164 | 109.23 | 110.022 | 110.22 | 110.682 | 109.758 | 110.682 | 112.926 | 105.864 | 25.608 | 27.654 | 27.522 | 27.456 | 27.522 | 27.258 | 26.994 | 1564.332 | 6.072 | 9.108 | 8.712 | 8.58 | 8.25 | 10.296 | 23.364 | 23.76 | 23.43 | 23.166 | 23.1 | 23.298 | 23.166 | 23.1 | 23.628 | 23.892 | 22.572 | 8.844 | 7.458 | 6.93 | 6.93 | 6.996 | 7.392 | 7.722 | 359.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 26.928 | 35.508 | 37.29 | 43.362 | 78.87 | 98.076 | 101.31 | 107.118 | 110.088 | 110.814 | 106.524 | 106.524 | 107.118 | 107.91 | 108.702 | 108.306 | 108.9 | 99.924 | 54.582 | 31.482 | 32.274 | 31.35 | 31.02 | 32.208 | 1816.188 | 7.986 | 10.626 | 11.22 | 11.814 | 19.074 | 21.978 | 22.572 | 23.43 | 23.826 | 23.694 | 22.77 | 22.506 | 22.77 | 23.1 | 23.364 | 23.232 | 23.166 | 21.978 | 12.672 | 8.316 | 8.25 | 8.25 | 8.448 | 8.778 | 413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 32.34 | 32.208 | 31.746 | 30.822 | 64.35 | 119.262 | 118.866 | 114.576 | 110.55 | 109.164 | 109.032 | 109.362 | 111.738 | 112.398 | 112.926 | 91.212 | 68.112 | 66.858 | 49.236 | 43.164 | 42.174 | 42.108 | 35.64 | 35.046 | 1792.89 | 9.108 | 9.57 | 10.032 | 9.57 | 15.642 | 25.278 | 25.344 | 24.42 | 23.1 | 23.1 | 23.034 | 23.43 | 24.024 | 23.43 | 23.034 | 20.724 | 17.754 | 17.358 | 12.54 | 10.626 | 10.428 | 10.824 | 9.306 | 9.57 | 411.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 35.112 | 33.924 | 34.188 | 35.904 | 76.626 | 107.052 | 108.438 | 108.174 | 107.91 | 109.098 | 109.758 | 109.692 | 111.012 | 98.802 | 100.386 | 93.06 | 69.036 | 70.818 | 61.314 | 61.512 | 51.348 | 49.434 | 34.518 | 33.594 | 1810.71 | 10.032 | 10.296 | 10.23 | 10.956 | 19.206 | 23.958 | 24.882 | 24.024 | 23.496 | 23.496 | 22.836 | 23.364 | 24.288 | 22.374 | 22.44 | 21.186 | 17.886 | 17.49 | 15.114 | 14.718 | 13.002 | 12.474 | 9.438 | 9.636 | 426.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 33.66 | 35.046 | 32.538 | 24.882 | 6.534 | 24.684 | 47.52 | 113.85 | 114.312 | 115.632 | 82.5 | 58.476 | 42.57 | 33.594 | 25.542 | 20.328 | 20.196 | 24.684 | 19.338 | 26.73 | 30.69 | 30.228 | 30.36 | 30.624 | 1024.518 | 9.834 | 10.164 | 9.834 | 8.052 | 5.412 | 9.042 | 13.794 | 25.41 | 25.08 | 24.948 | 19.47 | 14.916 | 11.22 | 9.438 | 7.722 | 7.26 | 7.062 | 8.25 | 7.128 | 7.392 | 7.722 | 7.722 | 7.986 | 8.448 | 273.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 30.492 | 30.624 | 30.69 | 30.756 | 68.574 | 82.764 | 83.424 | 83.754 | 85.536 | 85.404 | 85.338 | 86.13 | 80.784 | 41.514 | 41.58 | 41.58 | 40.722 | 36.63 | 21.252 | 20.064 | 20.064 | 21.384 | 34.98 | 35.31 | 1219.35 | 9.042 | 8.646 | 8.976 | 9.372 | 17.556 | 20.196 | 21.318 | 21.12 | 20.328 | 20.526 | 20.592 | 20.13 | 19.338 | 11.748 | 11.814 | 11.484 | 11.88 | 11.352 | 7.194 | 6.27 | 6.336 | 6.6 | 8.646 | 9.042 | 319.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 35.244 | 35.178 | 35.178 | 51.216 | 74.844 | 111.54 | 112.992 | 104.808 | 99.99 | 101.508 | 101.508 | 101.31 | 100.716 | 102.762 | 103.884 | 96.294 | 70.026 | 61.71 | 63.228 | 62.37 | 61.842 | 50.952 | 32.736 | 32.934 | 1804.77 | 9.702 | 10.164 | 10.362 | 13.53 | 19.008 | 24.222 | 25.674 | 23.892 | 22.176 | 21.648 | 21.78 | 21.45 | 21.582 | 21.846 | 22.704 | 21.714 | 18.546 | 16.632 | 15.774 | 15.246 | 14.916 | 12.408 | 8.316 | 8.976 | 422.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 33.396 | 33 | 33.462 | 32.934 | 32.406 | 113.124 | 117.612 | 118.074 | 116.556 | 116.292 | 117.48 | 119.262 | 118.932 | 119.526 | 91.278 | 57.552 | 57.486 | 49.302 | 43.164 | 38.016 | 37.884 | 37.752 | 37.488 | 37.686 | 1709.664 | 9.438 | 9.438 | 9.9 | 9.504 | 9.9 | 24.024 | 25.014 | 24.948 | 23.958 | 24.156 | 23.892 | 23.958 | 24.09 | 23.76 | 19.47 | 14.586 | 14.784 | 13.728 | 10.692 | 9.24 | 9.438 | 9.306 | 9.636 | 9.9 | 386.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 37.818 | 37.884 | 38.016 | 33.132 | 61.446 | 95.634 | 99.264 | 100.254 | 100.254 | 100.518 | 100.65 | 100.65 | 101.508 | 102.102 | 102.036 | 103.026 | 103.422 | 62.37 | 33.99 | 19.668 | 18.15 | 18.282 | 17.754 | 17.556 | 1605.384 | 10.362 | 11.022 | 10.758 | 9.9 | 16.368 | 21.648 | 22.704 | 22.44 | 21.846 | 21.516 | 21.714 | 21.384 | 21.78 | 21.78 | 21.714 | 21.846 | 22.11 | 16.104 | 8.976 | 5.874 | 5.94 | 5.676 | 5.808 | 5.94 | 375.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 16.104 | 16.104 | 26.532 | 27.192 | 69.366 | 70.554 | 97.548 | 113.718 | 112.992 | 113.322 | 102.564 | 101.97 | 114.246 | 119.328 | 118.536 | 112.794 | 113.19 | 113.52 | 35.046 | 42.966 | 72.732 | 72.468 | 73.194 | 49.236 | 1905.222 | 6.072 | 6.666 | 8.448 | 8.712 | 18.348 | 19.272 | 23.232 | 24.882 | 23.826 | 23.76 | 21.846 | 21.516 | 23.1 | 23.76 | 23.694 | 23.562 | 24.024 | 23.892 | 9.24 | 10.494 | 16.368 | 16.764 | 16.632 | 11.88 | 429.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 31.944 | 32.208 | 32.076 | 32.01 | 31.878 | 81.312 | 119.46 | 119.394 | 118.866 | 118.998 | 120.186 | 120.384 | 119.394 | 120.252 | 61.71 | 55.902 | 52.338 | 45.672 | 44.154 | 40.788 | 40.722 | 40.722 | 36.036 | 35.244 | 1651.65 | 8.778 | 9.24 | 9.57 | 9.768 | 9.636 | 18.678 | 25.344 | 24.816 | 24.024 | 23.694 | 23.43 | 23.892 | 24.024 | 23.694 | 15.642 | 14.586 | 13.86 | 12.672 | 11.682 | 10.758 | 10.692 | 10.56 | 9.174 | 8.844 | 377.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 35.178 | 28.512 | 23.826 | 23.892 | 51.744 | 105.864 | 109.824 | 109.296 | 107.976 | 108.24 | 107.58 | 108.636 | 108.966 | 105.93 | 76.23 | 60.588 | 59.532 | 55.044 | 47.982 | 47.256 | 44.154 | 43.89 | 37.29 | 31.944 | 1639.374 | 8.976 | 7.986 | 7.392 | 7.656 | 13.728 | 23.562 | 23.76 | 23.43 | 23.166 | 22.902 | 22.572 | 22.044 | 22.242 | 22.308 | 18.15 | 15.51 | 15.18 | 14.652 | 12.606 | 11.814 | 11.154 | 10.758 | 9.702 | 8.646 | 379.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 22.11 | 6.402 | 6.138 | 6.006 | 6.27 | 23.892 | 71.742 | 113.058 | 112.728 | 113.652 | 102.894 | 101.904 | 102.63 | 103.026 | 104.016 | 89.034 | 62.832 | 46.134 | 34.056 | 29.898 | 29.766 | 29.7 | 30.096 | 29.7 | 1377.684 | 7.59 | 5.544 | 5.676 | 5.346 | 5.61 | 9.372 | 19.008 | 24.288 | 23.826 | 23.232 | 21.978 | 22.44 | 22.704 | 22.044 | 22.176 | 20.79 | 17.16 | 13.2 | 9.57 | 8.052 | 7.854 | 7.788 | 7.788 | 7.986 | 341.022 | 0 | 2.343 | 2.607 | 2.343 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 30.492 | 30.36 | 30.03 | 56.562 | 88.77 | 86.526 | 100.32 | 120.252 | 162.69 | 162.954 | 163.086 | 163.35 | 164.934 | 114.312 | 30.822 | 30.492 | 30.624 | 41.382 | 49.962 | 48.114 | 48.18 | 48.312 | 35.31 | 34.98 | 1872.816 | 8.316 | 8.448 | 9.042 | 15.114 | 20.526 | 20.658 | 23.364 | 25.674 | 31.152 | 30.69 | 30.888 | 31.02 | 31.35 | 22.572 | 9.174 | 9.24 | 9.702 | 11.616 | 12.474 | 11.484 | 11.154 | 11.286 | 8.91 | 9.24 | 413.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 35.178 | 28.71 | 25.872 | 26.07 | 82.104 | 103.686 | 109.692 | 110.682 | 111.144 | 107.184 | 102.3 | 102.696 | 103.158 | 103.95 | 95.832 | 69.63 | 60.918 | 75.042 | 78.408 | 97.35 | 106.59 | 107.382 | 84.546 | 30.954 | 1959.078 | 9.834 | 8.976 | 8.184 | 8.184 | 19.8 | 23.232 | 24.42 | 24.222 | 23.694 | 23.1 | 21.978 | 21.978 | 21.714 | 21.714 | 20.592 | 17.292 | 16.5 | 18.018 | 18.348 | 19.932 | 20.79 | 20.592 | 17.358 | 8.514 | 438.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 30.888 | 29.766 | 29.304 | 29.37 | 56.628 | 106.326 | 103.092 | 106.128 | 107.052 | 109.032 | 111.21 | 110.814 | 111.54 | 101.772 | 66.462 | 59.928 | 59.532 | 46.794 | 40.194 | 37.554 | 37.818 | 37.62 | 37.686 | 37.95 | 1604.46 | 9.108 | 8.514 | 8.778 | 9.174 | 14.058 | 23.298 | 23.562 | 22.836 | 22.176 | 22.77 | 22.638 | 22.242 | 22.242 | 21.318 | 16.566 | 15.246 | 15.708 | 13.266 | 10.626 | 9.768 | 9.372 | 9.57 | 9.504 | 9.702 | 372.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 37.818 | 37.884 | 37.884 | 57.09 | 100.98 | 98.406 | 107.976 | 108.966 | 109.956 | 109.824 | 111.012 | 122.43 | 123.816 | 124.674 | 125.73 | 126.258 | 126.456 | 126.192 | 115.566 | 108.174 | 105.402 | 99.066 | 65.934 | 31.878 | 2319.372 | 10.296 | 10.692 | 10.89 | 15.246 | 22.638 | 22.308 | 23.826 | 23.43 | 23.1 | 23.1 | 22.704 | 24.684 | 24.552 | 24.552 | 25.212 | 25.608 | 25.938 | 25.872 | 22.308 | 20.79 | 20.196 | 19.8 | 14.124 | 8.316 | 490.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04452_CGM_TRIPLEAOASIS | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 31.614 | 31.614 | 31.614 | 31.548 | 56.232 | 92.928 | 106.524 | 115.434 | 113.322 | 118.008 | 131.406 | 134.112 | 134.376 | 135.3 | 136.686 | 137.94 | 137.808 | 140.25 | 141.504 | 142.494 | 121.902 | 31.614 | 31.482 | 31.68 | 2317.392 | 8.646 | 8.844 | 9.24 | 9.768 | 15.642 | 21.78 | 24.156 | 25.014 | 24.222 | 24.486 | 26.004 | 26.202 | 26.202 | 25.938 | 26.664 | 27.786 | 27.324 | 27.192 | 26.466 | 26.004 | 22.638 | 8.514 | 8.844 | 8.91 | 486.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0