## CSM_Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR
TRIPLE A ETAP - 100KV RESPALDO | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 6037.5 | 6026.25 | 5996.25 | 5977.5 | 6273.75 | 6393.75 | 6675 | 7001.25 | 7057.5 | 7080 | 7072.5 | 7087.5 | 7068.75 | 7072.5 | 6322.5 | 6352.5 | 6926.25 | 6258.75 | 6018.75 | 6750 | 6660 | 5887.5 | 5685 | 5853.75 | 155535 | 5647.5 | 5655 | 5640 | 5643.75 | 5535 | 5550 | 5808.75 | 6056.25 | 6078.75 | 6086.25 | 6093.75 | 6086.25 | 6078.75 | 6056.25 | 5722.5 | 5718.75 | 5951.25 | 5733.75 | 5460 | 5793.75 | 5692.5 | 5223.75 | 5160 | 5310 | 137782.5 | 2628.75 | 2641.875 | 2641.875 | 2655 | 2398.125 | 2353.125 | 2471.25 | 2555.625 | 2550 | 2546.25 | 2557.5 | 2542.5 | 2544.375 | 2520 | 2561.25 | 2542.5 | 2488.125 | 2604.375 | 2450.625 | 2418.75 | 2362.5 | 2280 | 2317.5 | 2383.125 | 60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 5846.25 | 5670 | 5527.5 | 5730 | 6322.5 | 6990 | 7098.75 | 7147.5 | 7143.75 | 7181.25 | 7650 | 7886.25 | 6311.25 | 9033.75 | 6465 | 5981.25 | 6652.5 | 6828.75 | 6108.75 | 6183.75 | 6817.5 | 6817.5 | 6221.25 | 5793.75 | 159408.75 | 5373.75 | 5268.75 | 5178.75 | 5325 | 5546.25 | 5973.75 | 6041.25 | 6003.75 | 5947.5 | 5940 | 6067.5 | 6127.5 | 5703.75 | 6581.25 | 5580 | 5437.5 | 5670 | 5902.5 | 5565 | 5501.25 | 5782.5 | 5782.5 | 5445 | 5332.5 | 137077.5 | 2450.625 | 2433.75 | 2415 | 2460 | 2385 | 2478.75 | 2491.875 | 2430 | 2375.625 | 2349.375 | 2242.5 | 2184.375 | 2548.125 | 2064.375 | 2347.5 | 2446.875 | 2343.75 | 2488.125 | 2510.625 | 2409.375 | 2373.75 | 2373.75 | 2334.375 | 2435.625 | 57373.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 5790 | 5771.25 | 5778.75 | 5497.5 | 5842.5 | 6663.75 | 6997.5 | 7128.75 | 7106.25 | 7173.75 | 7128.75 | 7140 | 7061.25 | 6903.75 | 7020 | 6926.25 | 6806.25 | 6693.75 | 6806.25 | 6018.75 | 6390 | 6660 | 5632.5 | 5553.75 | 156491.25 | 5347.5 | 5381.25 | 5403.75 | 5302.5 | 5343.75 | 5707.5 | 5955 | 6003.75 | 5943.75 | 5985 | 5962.5 | 5962.5 | 5962.5 | 5940 | 6067.5 | 5868.75 | 5932.5 | 5940 | 5932.5 | 5587.5 | 5677.5 | 5741.25 | 5193.75 | 5223.75 | 137366.25 | 2452.5 | 2495.625 | 2514.375 | 2553.75 | 2422.5 | 2375.625 | 2456.25 | 2439.375 | 2390.625 | 2398.125 | 2398.125 | 2392.5 | 2431.875 | 2488.125 | 2557.5 | 2405.625 | 2529.375 | 2593.125 | 2529.375 | 2578.125 | 2482.5 | 2411.25 | 2377.5 | 2446.875 | 59120.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 4458.75 | 4447.5 | 4443.75 | 3690 | 3615 | 4267.5 | 5580 | 5767.5 | 5790 | 5801.25 | 5816.25 | 5842.5 | 5820 | 5707.5 | 5565 | 5598.75 | 5580 | 5392.5 | 4582.5 | 4803.75 | 5512.5 | 5535 | 4691.25 | 4170 | 122478.75 | 5088.75 | 5133.75 | 5141.25 | 4732.5 | 4837.5 | 5085 | 5643.75 | 5763.75 | 5816.25 | 5805 | 5805 | 5801.25 | 5756.25 | 5700 | 5628.75 | 5632.5 | 5628.75 | 5572.5 | 5178.75 | 5201.25 | 5418.75 | 5418.75 | 4961.25 | 4732.5 | 129483.75 | 2859.375 | 2910 | 2919.375 | 2887.5 | 3030 | 2951.25 | 2853.75 | 2880 | 2921.25 | 2904.375 | 2896.875 | 2880 | 2846.25 | 2846.25 | 2846.25 | 2833.125 | 2838.75 | 2876.25 | 2887.5 | 2799.375 | 2662.5 | 2651.25 | 2615.625 | 2647.5 | 68244.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 4372.5 | 4383.75 | 4383.75 | 4398.75 | 4830 | 5617.5 | 6330 | 6975 | 6990 | 7012.5 | 6993.75 | 6873.75 | 6697.5 | 6686.25 | 6712.5 | 6716.25 | 6678.75 | 6592.5 | 6097.5 | 5437.5 | 5235 | 5688.75 | 5685 | 5257.5 | 142646.25 | 4758.75 | 4882.5 | 4938.75 | 4991.25 | 5133.75 | 5565 | 5838.75 | 5880 | 5760 | 5715 | 5715 | 5707.5 | 5670 | 5580 | 5572.5 | 5572.5 | 5602.5 | 5666.25 | 5568.75 | 5280 | 5167.5 | 5205 | 5152.5 | 4863.75 | 129787.5 | 2572.5 | 2690.625 | 2746.875 | 2791.875 | 2718.75 | 2756.25 | 2673.75 | 2392.5 | 2265 | 2208.75 | 2218.125 | 2270.625 | 2321.25 | 2236.875 | 2216.25 | 2214.375 | 2263.125 | 2370 | 2520 | 2561.25 | 2550 | 2360.625 | 2310 | 2235 | 58464.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 5767.5 | 5726.25 | 5647.5 | 5763.75 | 6382.5 | 6656.25 | 7065 | 7106.25 | 7166.25 | 7106.25 | 7132.5 | 7125 | 6933.75 | 6888.75 | 6855 | 6843.75 | 6795 | 5943.75 | 6067.5 | 6877.5 | 6041.25 | 5876.25 | 5707.5 | 5786.25 | 155261.25 | 4905 | 5010 | 5118.75 | 5276.25 | 5505 | 5587.5 | 5951.25 | 5846.25 | 5808.75 | 5722.5 | 5715 | 5715 | 5726.25 | 5640 | 5572.5 | 5565 | 5580 | 5373.75 | 5392.5 | 5647.5 | 5321.25 | 5186.25 | 4983.75 | 5122.5 | 131272.5 | 2021.25 | 2146.875 | 2295 | 2394.375 | 2313.75 | 2259.375 | 2418.75 | 2293.125 | 2225.625 | 2169.375 | 2148.75 | 2152.5 | 2259.375 | 2195.625 | 2145 | 2143.125 | 2182.5 | 2401.875 | 2358.75 | 2208.75 | 2300.625 | 2248.125 | 2130 | 2229.375 | 53641.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 5261.25 | 5175 | 4443.75 | 4878.75 | 5876.25 | 6997.5 | 7121.25 | 7181.25 | 7151.25 | 7181.25 | 7166.25 | 7038.75 | 6911.25 | 6866.25 | 6862.5 | 6468.75 | 6090 | 6498.75 | 5925 | 6191.25 | 6326.25 | 6168.75 | 5760 | 5216.25 | 150757.5 | 4886.25 | 4818.75 | 4477.5 | 4631.25 | 5130 | 5865 | 5951.25 | 5876.25 | 5808.75 | 5782.5 | 5763.75 | 5718.75 | 5688.75 | 5550 | 5505 | 5411.25 | 5336.25 | 5606.25 | 5392.5 | 5407.5 | 5283.75 | 5163.75 | 4916.25 | 4811.25 | 128782.5 | 2255.625 | 2231.25 | 2255.625 | 2191.875 | 2191.875 | 2366.25 | 2390.625 | 2285.625 | 2233.125 | 2191.875 | 2180.625 | 2199.375 | 2233.125 | 2116.875 | 2073.75 | 2176.875 | 2291.25 | 2356.875 | 2430 | 2311.875 | 2120.625 | 2079.375 | 2036.25 | 2203.125 | 53403.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 5193.75 | 5197.5 | 4905 | 4312.5 | 5351.25 | 6828.75 | 7143.75 | 14576.25 | 13222.5 | 12911.25 | 7905 | 5846.25 | 5718.75 | 5636.25 | 5632.5 | 5591.25 | 5535 | 5460 | 5460 | 5482.5 | 5463.75 | 4440 | 3986.25 | 3562.5 | 155362.5 | 4856.25 | 4871.25 | 4706.25 | 4440 | 4848.75 | 5801.25 | 5958.75 | 8628.75 | 7657.5 | 7248.75 | 5853.75 | 5355 | 5392.5 | 5272.5 | 5265 | 5302.5 | 5351.25 | 5381.25 | 5321.25 | 5276.25 | 5238.75 | 4702.5 | 4518.75 | 4485 | 131733.75 | 2259.375 | 2272.5 | 2253.75 | 2283.75 | 2173.125 | 2386.875 | 2386.875 | 1340.625 | 1046.25 | 793.125 | 1901.25 | 2431.875 | 2533.125 | 2454.375 | 2448.75 | 2506.875 | 2583.75 | 2651.25 | 2591.25 | 2535 | 2506.875 | 2482.5 | 2525.625 | 2703.75 | 54052.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 4128.75 | 4410 | 4241.25 | 4710 | 4830 | 5853.75 | 6907.5 | 7117.5 | 7083.75 | 7095 | 7083.75 | 7113.75 | 6997.5 | 6896.25 | 6198.75 | 6468.75 | 6078.75 | 6213.75 | 6712.5 | 6757.5 | 6318.75 | 5587.5 | 5152.5 | 5418.75 | 145376.25 | 4665 | 4845 | 4683.75 | 4537.5 | 4488.75 | 5081.25 | 5831.25 | 5880 | 5790 | 5767.5 | 5692.5 | 5700 | 5688.75 | 5606.25 | 5283.75 | 5407.5 | 5370 | 5418.75 | 5531.25 | 5572.5 | 5325 | 4905 | 4777.5 | 4897.5 | 126746.25 | 2600.625 | 2640 | 2563.125 | 2182.5 | 2073.75 | 2154.375 | 2377.5 | 2321.25 | 2248.125 | 2220 | 2150.625 | 2143.125 | 2190 | 2158.125 | 2184.375 | 2173.125 | 2330.625 | 2311.875 | 2175 | 2193.75 | 2165.625 | 2111.25 | 2201.25 | 2188.125 | 54058.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 5707.5 | 5696.25 | 5587.5 | 5595 | 6123.75 | 6660 | 6963.75 | 7098.75 | 7305 | 7308.75 | 7301.25 | 7305 | 7267.5 | 7207.5 | 7155 | 7095 | 6630 | 6330 | 7042.5 | 7038.75 | 6990 | 6885 | 6562.5 | 5463.75 | 160320 | 5077.5 | 5103.75 | 5051.25 | 5028.75 | 5212.5 | 5651.25 | 5812.5 | 5846.25 | 5996.25 | 5958.75 | 5966.25 | 5958.75 | 5943.75 | 5880 | 5842.5 | 5876.25 | 5722.5 | 5643.75 | 5846.25 | 5868.75 | 5816.25 | 5692.5 | 5475 | 5006.25 | 135277.5 | 2223.75 | 2255.625 | 2257.5 | 2231.25 | 2150.625 | 2321.25 | 2330.625 | 2296.875 | 2343.75 | 2304.375 | 2315.625 | 2306.25 | 2310 | 2276.25 | 2265 | 2328.75 | 2407.5 | 2478.75 | 2325 | 2349.375 | 2321.25 | 2250 | 2193.75 | 2274.375 | 55117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 4372.5 | 4335 | 4350 | 4447.5 | 4515 | 5310 | 5778.75 | 5943.75 | 5992.5 | 5988.75 | 5988.75 | 5988.75 | 5951.25 | 5853.75 | 5816.25 | 5752.5 | 5722.5 | 5696.25 | 5673.75 | 5186.25 | 5486.25 | 5430 | 5040 | 4455 | 129075 | 4781.25 | 4777.5 | 4803.75 | 4856.25 | 4968.75 | 5381.25 | 5737.5 | 5835 | 5857.5 | 5846.25 | 5782.5 | 5756.25 | 5760 | 5703.75 | 5658.75 | 5636.25 | 5636.25 | 5617.5 | 5583.75 | 5430 | 5437.5 | 5257.5 | 5096.25 | 4871.25 | 130072.5 | 2595 | 2610 | 2628.75 | 2632.5 | 2711.25 | 2726.25 | 2848.125 | 2863.125 | 2861.25 | 2851.875 | 2788.125 | 2761.875 | 2784.375 | 2776.875 | 2750.625 | 2760 | 2775 | 2769.375 | 2746.875 | 2836.875 | 2694.375 | 2542.5 | 2576.25 | 2643.75 | 65535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 4548.75 | 4582.5 | 4567.5 | 4608.75 | 4893.75 | 5805 | 5936.25 | 7612.5 | 7773.75 | 7732.5 | 7751.25 | 7762.5 | 7642.5 | 7575 | 7548.75 | 7515 | 7466.25 | 6607.5 | 6525 | 6562.5 | 7278.75 | 7402.5 | 6982.5 | 6356.25 | 159037.5 | 5010 | 5077.5 | 5077.5 | 5096.25 | 5223.75 | 5655 | 5752.5 | 6108.75 | 6093.75 | 6060 | 6033.75 | 6048.75 | 6037.5 | 5925 | 5928.75 | 5921.25 | 5966.25 | 5752.5 | 5655 | 5670 | 5793.75 | 5857.5 | 5572.5 | 5452.5 | 136770 | 2735.625 | 2786.25 | 2793.75 | 2791.875 | 2776.875 | 2752.5 | 2784.375 | 2302.5 | 2206.875 | 2193.75 | 2158.125 | 2167.5 | 2216.25 | 2137.5 | 2154.375 | 2163.75 | 2233.125 | 2448.75 | 2392.5 | 2388.75 | 2154.375 | 2156.25 | 2081.25 | 2274.375 | 57251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 6337.5 | 6330 | 6356.25 | 6315 | 6525 | 7215 | 7428.75 | 7548.75 | 7372.5 | 7256.25 | 7188.75 | 7252.5 | 6600 | 6236.25 | 6498.75 | 7031.25 | 7005 | 6956.25 | 6952.5 | 7140 | 7113.75 | 3161.25 | 0 | 0 | 147821.25 | 5452.5 | 5482.5 | 5550 | 5580 | 5655 | 6090 | 6243.75 | 6258.75 | 5988.75 | 5857.5 | 5745 | 5816.25 | 5640 | 5430 | 5471.25 | 5677.5 | 5733.75 | 5756.25 | 5722.5 | 5910 | 5883.75 | 2670 | 0 | 0 | 123615 | 2283.75 | 2317.5 | 2371.875 | 2422.5 | 2392.5 | 2482.5 | 2529.375 | 2484.375 | 2302.5 | 2229.375 | 2150.625 | 2190 | 2340 | 2311.875 | 2221.875 | 2161.875 | 2231.25 | 2278.125 | 2246.25 | 2340 | 2326.875 | 1089.375 | 0 | 0 | 49704.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 4095 | 7031.25 | 7065 | 7143.75 | 7428.75 | 7406.25 | 7398.75 | 7158.75 | 7316.25 | 7278.75 | 7248.75 | 6945 | 6900 | 6832.5 | 6772.5 | 6348.75 | 6393.75 | 6603.75 | 5542.5 | 4972.5 | 133968.75 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 4263.75 | 6356.25 | 6603.75 | 6652.5 | 6731.25 | 6712.5 | 6652.5 | 6645 | 6667.5 | 6573.75 | 6618.75 | 6453.75 | 6450 | 6483.75 | 6390 | 5996.25 | 6056.25 | 6172.5 | 5778.75 | 5677.5 | 125958.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.25 | 2840.625 | 3071.25 | 3080.625 | 3016.875 | 3009.375 | 2953.125 | 3065.625 | 3009.375 | 2934.375 | 2994.375 | 2981.25 | 3000 | 3067.5 | 3003.75 | 2821.875 | 2859.375 | 2870.625 | 3007.5 | 3191.25 | 58995 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 5733.75 | 5752.5 | 5711.25 | 5688.75 | 6296.25 | 6993.75 | 7102.5 | 7038.75 | 7091.25 | 7102.5 | 7083.75 | 7095 | 6941.25 | 6798.75 | 6723.75 | 6768.75 | 6828.75 | 6765 | 6712.5 | 6888.75 | 6858.75 | 6847.5 | 6183.75 | 4965 | 157972.5 | 5850 | 5872.5 | 5861.25 | 5880 | 6165 | 6678.75 | 6768.75 | 6738.75 | 6641.25 | 6652.5 | 6592.5 | 6585 | 6577.5 | 6506.25 | 6386.25 | 6420 | 6498.75 | 6487.5 | 6026.25 | 6153.75 | 6101.25 | 6075 | 5598.75 | 5208.75 | 150326.25 | 2983.125 | 2996.25 | 3005.625 | 3035.625 | 3016.875 | 3181.875 | 3217.5 | 3219.375 | 3095.625 | 3101.25 | 3050.625 | 3037.5 | 3106.875 | 3106.875 | 3024.375 | 3035.625 | 3084.375 | 3105 | 2670 | 2709.375 | 2671.875 | 2651.25 | 2506.875 | 2726.25 | 71340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 4230 | 4117.5 | 3716.25 | 3532.5 | 4001.25 | 6007.5 | 7087.5 | 7151.25 | 7155 | 7140 | 7008.75 | 7020 | 7012.5 | 7012.5 | 6967.5 | 6907.5 | 6840 | 6663.75 | 6757.5 | 6686.25 | 6547.5 | 5591.25 | 5433.75 | 4890 | 145477.5 | 4901.25 | 4878.75 | 4635 | 4458.75 | 4500 | 5538.75 | 6375 | 6356.25 | 6225 | 6161.25 | 6067.5 | 6191.25 | 6318.75 | 6240 | 6176.25 | 6172.5 | 6180 | 6123.75 | 6206.25 | 6075 | 5966.25 | 5527.5 | 5366.25 | 5276.25 | 137917.5 | 2786.25 | 2820 | 2776.875 | 2692.5 | 2499.375 | 2535 | 2831.25 | 2780.625 | 2647.5 | 2591.25 | 2563.125 | 2681.25 | 2812.5 | 2733.75 | 2692.5 | 2718.75 | 2760 | 2791.875 | 2827.5 | 2731.875 | 2692.5 | 2731.875 | 2649.375 | 2831.25 | 65178.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 5437.5 | 5070 | 4938.75 | 4537.5 | 4406.25 | 5655 | 6708.75 | 7211.25 | 7185 | 7155 | 7173.75 | 7170 | 6967.5 | 6491.25 | 6656.25 | 6783.75 | 6765 | 6472.5 | 6082.5 | 6922.5 | 6885 | 6581.25 | 5516.25 | 5006.25 | 149778.75 | 5347.5 | 5115 | 5032.5 | 4807.5 | 4702.5 | 5486.25 | 6082.5 | 6360 | 6315 | 6270 | 6225 | 6221.25 | 6138.75 | 5748.75 | 5838.75 | 6030 | 6056.25 | 6030 | 5921.25 | 6180 | 6172.5 | 5985 | 5347.5 | 5223.75 | 138637.5 | 2628.75 | 2580 | 2563.125 | 2538.75 | 2499.375 | 2658.75 | 2728.125 | 2754.375 | 2722.5 | 2692.5 | 2638.125 | 2636.25 | 2655 | 2503.125 | 2510.625 | 2638.125 | 2673.75 | 2793.75 | 2880 | 2718.75 | 2730 | 2694.375 | 2589.375 | 2720.625 | 63748.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 5340 | 5726.25 | 5730 | 5467.5 | 5370 | 6240 | 6712.5 | 7072.5 | 5820 | 5835 | 5838.75 | 5853.75 | 5850 | 5808.75 | 5696.25 | 5508.75 | 5317.5 | 5216.25 | 5137.5 | 5156.25 | 5212.5 | 4901.25 | 4695 | 4485 | 133991.25 | 5325 | 5520 | 5595 | 5332.5 | 5002.5 | 5801.25 | 6213.75 | 6506.25 | 6217.5 | 6221.25 | 6172.5 | 6146.25 | 6116.25 | 6026.25 | 5970 | 5925 | 5756.25 | 5775 | 5688.75 | 5666.25 | 5617.5 | 5250 | 5145 | 5171.25 | 138161.25 | 2655 | 2656.875 | 2730 | 2598.75 | 2317.5 | 2681.25 | 2857.5 | 2970 | 3307.5 | 3303.75 | 3253.125 | 3219.375 | 3191.25 | 3121.875 | 3121.875 | 3170.625 | 3097.5 | 3166.875 | 3120 | 3088.125 | 3011.25 | 2799.375 | 2797.5 | 2928.75 | 71165.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 5606.25 | 5531.25 | 5568.75 | 5662.5 | 6232.5 | 6963.75 | 7170 | 7200 | 7076.25 | 7166.25 | 7155 | 7222.5 | 7057.5 | 6978.75 | 6862.5 | 6761.25 | 6720 | 6626.25 | 6555 | 6592.5 | 6585 | 6018.75 | 6000 | 5606.25 | 156918.75 | 5493.75 | 5478.75 | 5512.5 | 5568.75 | 5786.25 | 6326.25 | 6427.5 | 6288.75 | 5553.75 | 5715 | 5726.25 | 5801.25 | 5812.5 | 5696.25 | 5550 | 5433.75 | 5482.5 | 5557.5 | 5512.5 | 5478.75 | 5403.75 | 4998.75 | 4976.25 | 4950 | 134531.25 | 2690.625 | 2713.125 | 2728.125 | 2737.5 | 2670 | 2844.375 | 2842.5 | 2688.75 | 2015.625 | 2131.875 | 2148.75 | 2190 | 2283.75 | 2206.875 | 2118.75 | 2053.125 | 2122.5 | 2244.375 | 2235 | 2182.5 | 2111.25 | 1989.375 | 1976.25 | 2146.875 | 56071.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 5415 | 5223.75 | 5103.75 | 5216.25 | 5505 | 6315 | 7087.5 | 7297.5 | 7286.25 | 7316.25 | 7335 | 7361.25 | 7211.25 | 7065 | 6971.25 | 6982.5 | 6825 | 5981.25 | 6037.5 | 6108.75 | 6986.25 | 7177.5 | 6003.75 | 5658.75 | 155471.25 | 4860 | 4740 | 4672.5 | 4687.5 | 4706.25 | 5347.5 | 6018.75 | 6191.25 | 6161.25 | 6153.75 | 6135 | 6183.75 | 6142.5 | 6026.25 | 5970 | 5958.75 | 5981.25 | 5741.25 | 5715 | 5700 | 5928.75 | 6056.25 | 5523.75 | 5437.5 | 136038.75 | 2152.5 | 2128.125 | 2120.625 | 2079.375 | 1953.75 | 2190 | 2475 | 2542.5 | 2518.125 | 2495.625 | 2467.5 | 2503.125 | 2536.875 | 2493.75 | 2484.375 | 2467.5 | 2568.75 | 2750.625 | 2696.25 | 2645.625 | 2435.625 | 2467.5 | 2521.875 | 2608.125 | 58303.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 5943.75 | 5962.5 | 5827.5 | 5625 | 6371.25 | 6228.75 | 1680 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1098.75 | 2441.25 | 2707.5 | 3858.75 | 5373.75 | 6003.75 | 59133.75 | 5613.75 | 5677.5 | 5561.25 | 5313.75 | 5606.25 | 5595 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 3525 | 4417.5 | 4455 | 4856.25 | 5587.5 | 5790 | 65973.75 | 2641.875 | 2696.25 | 2647.5 | 2501.25 | 2420.625 | 2480.625 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.125 | 2975.625 | 3196.875 | 3101.25 | 2926.875 | 2900.625 | 2788.125 | 36410.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 5966.25 | 5955 | 6015 | 6153.75 | 6885 | 7196.25 | 7286.25 | 7395 | 7413.75 | 7391.25 | 7353.75 | 7177.5 | 6941.25 | 6907.5 | 6975 | 5966.25 | 5126.25 | 4920 | 4848.75 | 5253.75 | 5197.5 | 4395 | 4668.75 | 4976.25 | 148365 | 5958.75 | 6060 | 6116.25 | 6187.5 | 6502.5 | 6735 | 6772.5 | 6780 | 6720 | 6648.75 | 6577.5 | 6427.5 | 6296.25 | 6217.5 | 6285 | 5977.5 | 5621.25 | 5613.75 | 5700 | 5872.5 | 5793.75 | 5340 | 5497.5 | 5763.75 | 147465 | 2975.625 | 3082.5 | 3108.75 | 3110.625 | 3060 | 3136.875 | 3129.375 | 3082.5 | 3013.125 | 2953.125 | 2900.625 | 2838.75 | 2825.625 | 2763.75 | 2797.5 | 2994.375 | 3058.125 | 3153.75 | 3275.625 | 3245.625 | 3195 | 3142.5 | 3163.125 | 3275.625 | 73282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 6236.25 | 6060 | 6060 | 6176.25 | 6690 | 7335 | 7623.75 | 7680 | 7672.5 | 7556.25 | 7200 | 7428.75 | 7282.5 | 7207.5 | 7207.5 | 7196.25 | 7181.25 | 6540 | 7102.5 | 7181.25 | 6828.75 | 6941.25 | 6753.75 | 6243.75 | 167385 | 6090 | 5966.25 | 5981.25 | 6045 | 6198.75 | 6618.75 | 6780 | 6731.25 | 6660 | 6498.75 | 6307.5 | 6390 | 6337.5 | 6247.5 | 6240 | 6375 | 6431.25 | 6221.25 | 6468.75 | 6498.75 | 6191.25 | 6247.5 | 6217.5 | 6138.75 | 151882.5 | 2971.875 | 2936.25 | 2951.25 | 2956.875 | 2853.75 | 2951.25 | 2968.125 | 2891.25 | 2823.75 | 2720.625 | 2707.5 | 2675.625 | 2696.25 | 2643.75 | 2636.25 | 2776.875 | 2840.625 | 2951.25 | 2917.5 | 2908.125 | 2776.875 | 2776.875 | 2840.625 | 3016.875 | 68190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 5955 | 5955 | 5985 | 6007.5 | 6476.25 | 6810 | 7177.5 | 7316.25 | 7323.75 | 7316.25 | 7346.25 | 7312.5 | 7320 | 7286.25 | 7170 | 7132.5 | 7117.5 | 7057.5 | 7005 | 6881.25 | 6802.5 | 6258.75 | 4511.25 | 5475 | 160998.75 | 6086.25 | 6097.5 | 6086.25 | 6108.75 | 6217.5 | 6386.25 | 6637.5 | 6712.5 | 6697.5 | 6675 | 6671.25 | 6656.25 | 6675 | 6611.25 | 6540 | 6555 | 6573.75 | 6637.5 | 6618.75 | 6510 | 6446.25 | 6078.75 | 5362.5 | 5797.5 | 153438.75 | 3108.75 | 3120 | 3093.75 | 3105 | 2979.375 | 2981.25 | 3048.75 | 3054.375 | 3035.625 | 3016.875 | 2998.125 | 3000 | 3015 | 2968.125 | 2955 | 2988.75 | 3015 | 3108.75 | 3116.25 | 3069.375 | 3045 | 2949.375 | 3106.875 | 3060 | 72939.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 4976.25 | 4680 | 4721.25 | 4878.75 | 5186.25 | 5456.25 | 5940 | 6090 | 4462.5 | 5865 | 5988.75 | 6067.5 | 6067.5 | 6018.75 | 5951.25 | 5898.75 | 5861.25 | 5756.25 | 5707.5 | 5640 | 5118.75 | 4800 | 4837.5 | 4657.5 | 130627.5 | 5808.75 | 5550 | 5625 | 5737.5 | 5778.75 | 5872.5 | 6281.25 | 6427.5 | 5456.25 | 5527.5 | 5752.5 | 5835 | 5895 | 5868.75 | 5827.5 | 5775 | 5745 | 5733.75 | 5677.5 | 5598.75 | 5268.75 | 4995 | 5043.75 | 5043.75 | 136125 | 3320.625 | 3210 | 3264.375 | 3298.125 | 3185.625 | 3144.375 | 3311.25 | 3382.5 | 3225 | 2595 | 2758.125 | 2801.25 | 2861.25 | 2859.375 | 2851.875 | 2825.625 | 2814.375 | 2855.625 | 2823.75 | 2778.75 | 2709.375 | 2595 | 2625 | 2715 | 70811.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 1192.5 | 15 | 5017.5 | 5013.75 | 7155 | 7357.5 | 7428.75 | 7526.25 | 7365 | 7545 | 7132.5 | 6217.5 | 6596.25 | 6952.5 | 6802.5 | 6708.75 | 6723.75 | 6780 | 6708.75 | 6697.5 | 6690 | 6551.25 | 6030 | 5283.75 | 147491.25 | 1143.75 | 3.75 | 3453.75 | 4196.25 | 5970 | 6255 | 6330 | 6303.75 | 6180 | 6225 | 6071.25 | 6000 | 5981.25 | 5921.25 | 5861.25 | 5835 | 5880 | 5925 | 5831.25 | 5767.5 | 5793.75 | 5617.5 | 5373.75 | 5073.75 | 126993.75 | 547.5 | 0 | 945 | 1689.375 | 2392.5 | 2576.25 | 2615.625 | 2540.625 | 2497.5 | 2452.5 | 2505 | 2891.25 | 2683.125 | 2445 | 2460 | 2480.625 | 2518.125 | 2535 | 2476.875 | 2418.75 | 2448.75 | 2341.875 | 2358.75 | 2431.875 | 53251.875 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 5737.5 | 5707.5 | 5820 | 5981.25 | 6603.75 | 7177.5 | 7252.5 | 7042.5 | 7260 | 7301.25 | 7380 | 7428.75 | 7222.5 | 7147.5 | 7091.25 | 7222.5 | 7260 | 7170 | 7173.75 | 5696.25 | 5276.25 | 5017.5 | 4897.5 | 4335 | 156202.5 | 4961.25 | 5040 | 5197.5 | 5325 | 5523.75 | 5955 | 5955 | 5651.25 | 5838.75 | 5868.75 | 5868.75 | 5921.25 | 5891.25 | 5778.75 | 5857.5 | 6071.25 | 6191.25 | 6266.25 | 6236.25 | 5703.75 | 5550 | 5295 | 5231.25 | 5118.75 | 136297.5 | 2092.5 | 2186.25 | 2287.5 | 2334.375 | 2221.875 | 2366.25 | 2328.75 | 2130 | 2208.75 | 2218.125 | 2178.75 | 2206.875 | 2280 | 2205 | 2311.875 | 2460 | 2561.25 | 2681.25 | 2649.375 | 2855.625 | 2911.875 | 2786.25 | 2782.5 | 2951.25 | 58196.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 3648.75 | 3330 | 3063.75 | 3097.5 | 3765 | 4811.25 | 5598.75 | 5681.25 | 5718.75 | 5763.75 | 5741.25 | 5752.5 | 5643.75 | 5621.25 | 5572.5 | 5516.25 | 5531.25 | 5490 | 5471.25 | 5497.5 | 5460 | 5186.25 | 4886.25 | 4327.5 | 120176.25 | 4882.5 | 4736.25 | 4515 | 4522.5 | 4762.5 | 5460 | 5752.5 | 5782.5 | 5771.25 | 5778.75 | 5733.75 | 5745 | 5703.75 | 5610 | 5565 | 5587.5 | 5685 | 5737.5 | 5733.75 | 5752.5 | 5715 | 5422.5 | 5328.75 | 5152.5 | 130436.25 | 3058.125 | 3071.25 | 2983.125 | 2973.75 | 2880 | 3054.375 | 2953.125 | 2941.875 | 2911.875 | 2896.875 | 2863.125 | 2868.75 | 2881.875 | 2799.375 | 2778.75 | 2829.375 | 2919.375 | 2992.5 | 2998.125 | 3003.75 | 2985 | 2829.375 | 2885.625 | 2988.75 | 70348.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 4248.75 | 4241.25 | 4188.75 | 4275 | 4545 | 5433.75 | 5771.25 | 9052.5 | 15033.75 | 14955 | 14947.5 | 14958.75 | 14850 | 14831.25 | 14797.5 | 14703.75 | 14658.75 | 14606.25 | 12742.5 | 5445 | 5362.5 | 4560 | 4421.25 | 4477.5 | 227107.5 | 5118.75 | 5107.5 | 5058.75 | 5126.25 | 5220 | 5722.5 | 5902.5 | 7035 | 9138.75 | 9048.75 | 9041.25 | 9071.25 | 9048.75 | 9026.25 | 8962.5 | 8898.75 | 8895 | 8910 | 8242.5 | 5673.75 | 5643.75 | 5246.25 | 5103.75 | 5208.75 | 169451.25 | 2994.375 | 2986.875 | 2964.375 | 2988.75 | 2947.5 | 3005.625 | 3016.875 | 2508.75 | 1621.875 | 1571.25 | 1567.5 | 1591.875 | 1623.75 | 1610.625 | 1563.75 | 1546.875 | 1565.625 | 1606.875 | 1871.25 | 2951.25 | 2962.5 | 2966.25 | 2893.125 | 2970 | 55897.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 4391.25 | 4188.75 | 3206.25 | 3292.5 | 4706.25 | 5602.5 | 5756.25 | 5820 | 5895 | 5951.25 | 7567.5 | 7567.5 | 7432.5 | 7320 | 7335 | 7275 | 7230 | 7200 | 7215 | 7252.5 | 7031.25 | 6322.5 | 6146.25 | 6195 | 147900 | 5216.25 | 5148.75 | 4533.75 | 4477.5 | 5025 | 5771.25 | 5868.75 | 5831.25 | 5835 | 5838.75 | 6236.25 | 6240 | 6228.75 | 6131.25 | 6183.75 | 6161.25 | 6202.5 | 6251.25 | 6225 | 6255 | 6067.5 | 5655 | 5557.5 | 5670 | 138611.25 | 3020.625 | 3054.375 | 2930.625 | 2831.25 | 2671.875 | 2970 | 2990.625 | 2921.25 | 2887.5 | 2863.125 | 2452.5 | 2456.25 | 2512.5 | 2471.25 | 2516.25 | 2523.75 | 2587.5 | 2651.25 | 2617.5 | 2628.75 | 2551.875 | 2493.75 | 2484.375 | 2572.5 | 64661.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt04956_CGM_TRIPLEAETAPR | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 6086.25 | 5962.5 | 5876.25 | 5835 | 6431.25 | 6337.5 | 7293.75 | 7500 | 7488.75 | 7500 | 7447.5 | 7451.25 | 7470 | 7346.25 | 7222.5 | 7185 | 7241.25 | 7203.75 | 7200 | 6821.25 | 6326.25 | 6270 | 5647.5 | 5812.5 | 162956.25 | 5613.75 | 5505 | 5448.75 | 5388.75 | 5677.5 | 5700 | 6221.25 | 6363.75 | 6348.75 | 6345 | 6315 | 6330 | 6356.25 | 6303.75 | 6292.5 | 6285 | 6330 | 6318.75 | 6318.75 | 6153.75 | 5928.75 | 5853.75 | 5531.25 | 5445 | 144375 | 2570.625 | 2523.75 | 2510.625 | 2471.25 | 2461.875 | 2531.25 | 2574.375 | 2613.75 | 2604.375 | 2595 | 2591.25 | 2604.375 | 2621.25 | 2630.625 | 2681.25 | 2692.5 | 2709.375 | 2716.875 | 2718.75 | 2743.125 | 2765.625 | 2718.75 | 2707.5 | 2538.75 | 62896.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0