## CSM_Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR
TRIPLE A - SABANAGRANDE | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 243.606 | 296.01 | 307.626 | 345.807 | 351.087 | 344.058 | 386.925 | 415.14 | 420.948 | 416.46 | 413.688 | 407.484 | 395.934 | 394.746 | 394.218 | 404.052 | 392.337 | 400.983 | 339.009 | 315.579 | 314.754 | 313.401 | 311.19 | 303.798 | 8628.84 | 111.54 | 144.903 | 154.407 | 181.302 | 181.368 | 169.125 | 195.987 | 209.055 | 211.2 | 209.583 | 208.56 | 204.105 | 194.667 | 193.974 | 194.04 | 198.462 | 193.05 | 200.409 | 161.7 | 147.939 | 147.345 | 146.652 | 146.091 | 143.55 | 4249.014 | 0 | 0 | 0.594 | 8.3985 | 5.8245 | 0 | 2.5245 | 1.485 | 0.726 | 1.353 | 1.716 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9845 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 292.842 | 320.298 | 322.641 | 307.032 | 312.312 | 380.325 | 401.643 | 397.452 | 397.353 | 395.769 | 395.175 | 391.644 | 391.479 | 398.211 | 385.836 | 380.688 | 382.602 | 287.925 | 302.544 | 312.609 | 312.939 | 316.668 | 309.243 | 307.197 | 8402.427 | 146.883 | 161.502 | 163.053 | 146.652 | 147.84 | 184.041 | 199.419 | 198.396 | 197.373 | 196.548 | 195.426 | 194.799 | 195.855 | 203.478 | 194.832 | 190.707 | 192.291 | 138.831 | 142.296 | 146.685 | 146.685 | 151.404 | 149.325 | 149.226 | 4133.547 | 0.462 | 1.353 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1155 | 4.3725 | 1.914 | 0.363 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 306.372 | 306.174 | 296.142 | 300.135 | 319.968 | 318.186 | 358.512 | 407.913 | 414.447 | 413.688 | 411.543 | 409.464 | 409.728 | 404.118 | 403.227 | 395.901 | 433.917 | 432.993 | 391.578 | 351.516 | 344.454 | 348.282 | 338.217 | 343.266 | 8859.741 | 148.863 | 148.434 | 141.57 | 142.56 | 156.684 | 155.364 | 175.923 | 205.557 | 210.408 | 209.682 | 208.395 | 207.339 | 209.187 | 208.329 | 205.326 | 202.389 | 225.687 | 223.245 | 202.488 | 175.692 | 171.171 | 172.689 | 167.145 | 170.016 | 4444.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 3.1845 | 2.838 | 2.6235 | 2.607 | 4.323 | 6.27 | 3.7125 | 4.4385 | 8.7285 | 6.7485 | 6.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 335.511 | 324.489 | 332.211 | 341.286 | 344.157 | 338.349 | 389.994 | 414.15 | 415.107 | 414.579 | 413.919 | 412.863 | 411.873 | 410.52 | 408.771 | 406.329 | 404.481 | 391.644 | 303.006 | 303.897 | 304.029 | 310.959 | 320.133 | 324.39 | 8776.647 | 166.518 | 161.535 | 168.663 | 176.484 | 173.811 | 167.64 | 194.601 | 209.748 | 209.385 | 208.692 | 208.263 | 207.24 | 206.217 | 204.93 | 204.072 | 203.181 | 202.587 | 196.218 | 141.9 | 141.24 | 141.405 | 146.388 | 153.945 | 155.991 | 4350.654 | 0 | 0 | 2.5575 | 5.841 | 1.7325 | 0 | 0 | 2.673 | 1.8315 | 1.4025 | 1.3035 | 0.8085 | 0.2805 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.3465 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 337.26 | 337.887 | 350.262 | 348.084 | 340.824 | 388.74 | 391.71 | 402.468 | 402.27 | 401.049 | 399.366 | 408.375 | 406.923 | 391.974 | 382.602 | 382.536 | 387.057 | 396 | 364.551 | 310.2 | 307.164 | 305.349 | 305.118 | 296.472 | 8744.241 | 167.772 | 172.986 | 182.721 | 180.576 | 171.468 | 198.693 | 192.522 | 200.706 | 200.673 | 200.046 | 199.155 | 207.438 | 206.151 | 194.007 | 186.12 | 186.582 | 190.971 | 197.472 | 178.035 | 144.375 | 138.897 | 138.369 | 143.121 | 154.506 | 4333.362 | 0 | 4.0425 | 7.59 | 6.534 | 1.056 | 4.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2505 | 2.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 35.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 306.24 | 327.69 | 308.121 | 291.522 | 299.706 | 313.929 | 384.912 | 405.207 | 404.448 | 403.524 | 403.029 | 402.435 | 400.95 | 400.158 | 399.927 | 400.389 | 403.755 | 402.567 | 393.195 | 336.798 | 321.156 | 306.702 | 309.144 | 297.462 | 8622.966 | 155.694 | 164.373 | 150.711 | 134.871 | 137.511 | 148.203 | 192.357 | 203.412 | 203.016 | 202.323 | 201.96 | 202.323 | 200.904 | 200.475 | 200.508 | 201.267 | 203.973 | 201.564 | 195.723 | 164.769 | 151.437 | 139.59 | 142.626 | 140.019 | 4239.609 | 2.574 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8085 | 0.792 | 0.561 | 0.4455 | 1.1055 | 0.429 | 0.396 | 0.5445 | 1.0725 | 2.0955 | 0.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 322.74 | 251.856 | 186.054 | 216.81 | 313.731 | 312.807 | 376.728 | 403.161 | 402.897 | 390.753 | 391.446 | 400.818 | 399.036 | 408.672 | 401.346 | 396.792 | 397.584 | 397.716 | 397.188 | 396.165 | 402.963 | 339.273 | 312.015 | 306.24 | 8524.791 | 160.017 | 111.045 | 64.779 | 84.249 | 150.81 | 150.843 | 188.067 | 201.993 | 201.267 | 190.344 | 191.829 | 200.31 | 199.485 | 207.669 | 202.224 | 199.617 | 199.914 | 199.122 | 197.604 | 197.505 | 200.046 | 162.195 | 146.388 | 144.144 | 4151.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 1.551 | 1.221 | 1.122 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 295.185 | 258.159 | 253.836 | 299.574 | 303.798 | 313.764 | 390.06 | 398.838 | 397.485 | 395.868 | 396.396 | 396.066 | 394.878 | 393.063 | 389.433 | 387.915 | 381.645 | 390.027 | 342.045 | 333.267 | 342.87 | 342.639 | 330.594 | 344.685 | 8472.09 | 139.986 | 118.899 | 121.803 | 146.487 | 140.976 | 145.992 | 193.71 | 199.452 | 198.462 | 197.406 | 197.703 | 197.505 | 196.449 | 195.657 | 193.809 | 193.545 | 190.872 | 195.261 | 162.261 | 157.575 | 165.066 | 164.01 | 153.912 | 167.574 | 4134.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 319.836 | 325.182 | 331.056 | 387.42 | 391.413 | 391.743 | 401.181 | 401.346 | 401.412 | 400.521 | 404.217 | 414.051 | 406.428 | 395.505 | 383.889 | 381.645 | 388.443 | 357.357 | 321.222 | 331.65 | 354.684 | 349.14 | 346.764 | 344.883 | 8930.988 | 148.434 | 151.635 | 154.671 | 190.443 | 191.466 | 190.839 | 201.531 | 200.937 | 200.838 | 200.079 | 202.719 | 211.365 | 204.93 | 196.713 | 186.714 | 185.658 | 192.753 | 177.969 | 149.127 | 156.189 | 173.976 | 171.402 | 170.544 | 170.94 | 4381.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9405 | 0.264 | 0.132 | 0 | 0.6105 | 4.3395 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 351.978 | 349.998 | 339.438 | 330.66 | 340.329 | 388.872 | 408.903 | 399.069 | 399.399 | 399.696 | 398.31 | 395.967 | 394.35 | 395.571 | 409.629 | 436.425 | 335.412 | 368.742 | 359.7 | 317.064 | 323.466 | 328.878 | 305.844 | 299.904 | 8777.604 | 177.111 | 178.233 | 172.887 | 163.581 | 168.696 | 198.792 | 208.857 | 199.815 | 199.287 | 199.254 | 198.693 | 197.34 | 196.317 | 197.637 | 207.405 | 230.439 | 156.618 | 175.56 | 173.943 | 147.345 | 152.163 | 156.486 | 141.273 | 138.666 | 4336.398 | 1.122 | 3.234 | 3.168 | 0 | 0 | 4.356 | 4.4055 | 0.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5905 | 12.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 315.084 | 323.763 | 323.664 | 306.372 | 299.376 | 306.735 | 317.295 | 398.871 | 398.937 | 402.732 | 411.279 | 409.695 | 408.21 | 407.154 | 405.966 | 405.075 | 404.646 | 404.085 | 330.726 | 313.335 | 319.209 | 318.879 | 317.46 | 303.171 | 8551.719 | 153.318 | 160.677 | 159.753 | 143.187 | 136.686 | 143.946 | 151.404 | 195.063 | 194.502 | 197.241 | 204.798 | 203.841 | 202.95 | 202.257 | 201.201 | 201.003 | 201.3 | 201.63 | 156.651 | 145.761 | 148.764 | 148.632 | 148.038 | 141.636 | 4144.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 324.192 | 331.254 | 320.496 | 346.599 | 398.409 | 402.072 | 412.665 | 411.345 | 411.246 | 405.075 | 399.564 | 398.838 | 397.419 | 406.659 | 408.111 | 407.55 | 407.88 | 409.398 | 408.573 | 407.187 | 405.867 | 406.329 | 406.065 | 308.946 | 9341.739 | 159.291 | 165.165 | 155.793 | 166.881 | 199.023 | 200.541 | 208.329 | 207.174 | 206.778 | 201.201 | 196.383 | 195.624 | 194.832 | 203.643 | 205.095 | 204.765 | 205.557 | 205.524 | 204.072 | 202.983 | 201.828 | 202.191 | 201.828 | 146.751 | 4641.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9965 | 1.5015 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3135 | 1.0395 | 0.99 | 1.617 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 303.138 | 285.747 | 301.092 | 325.644 | 313.368 | 303.897 | 329.967 | 399.696 | 418.011 | 402.798 | 402.468 | 402.204 | 401.049 | 400.29 | 402.204 | 393.756 | 387.288 | 397.683 | 400.059 | 334.587 | 317.724 | 322.509 | 317.229 | 299.442 | 8561.85 | 144.144 | 134.475 | 147.741 | 159.159 | 149.226 | 141.009 | 156.354 | 198.495 | 213.114 | 200.277 | 200.178 | 199.815 | 198.858 | 198.429 | 199.65 | 192.621 | 187.671 | 196.878 | 198.033 | 158.565 | 148.203 | 150.942 | 147.18 | 139.359 | 4160.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 308.253 | 316.206 | 308.814 | 312.411 | 318.087 | 312.675 | 353.76 | 414.579 | 414.15 | 412.797 | 412.236 | 411.345 | 409.629 | 409.266 | 405.108 | 403.689 | 404.679 | 406.098 | 404.448 | 303.402 | 316.272 | 325.413 | 318.351 | 309.474 | 8711.142 | 148.236 | 153.153 | 146.751 | 149.919 | 153.681 | 147.741 | 171.633 | 209.154 | 208.362 | 207.009 | 206.184 | 204.831 | 203.775 | 203.676 | 201.432 | 200.904 | 202.158 | 202.686 | 200.178 | 141.141 | 150.975 | 156.057 | 151.14 | 145.134 | 4265.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8645 | 1.287 | 0.6105 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 294.03 | 293.898 | 308.055 | 318.021 | 339.471 | 391.05 | 399.102 | 404.052 | 404.283 | 403.59 | 402.831 | 402.072 | 392.766 | 344.949 | 398.31 | 398.046 | 418.77 | 398.244 | 410.52 | 412.335 | 410.817 | 405.372 | 341.418 | 305.349 | 8997.351 | 138.369 | 137.973 | 149.589 | 155.826 | 167.607 | 193.512 | 199.947 | 202.719 | 201.96 | 201.234 | 200.706 | 200.31 | 192.522 | 167.541 | 199.65 | 199.452 | 217.371 | 198.825 | 203.775 | 204.567 | 203.445 | 199.32 | 164.967 | 146.421 | 4447.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.429 | 7.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 304.227 | 320.166 | 308.616 | 310.068 | 312.378 | 305.646 | 352.605 | 400.587 | 398.805 | 397.221 | 385.473 | 385.374 | 393.756 | 394.581 | 393.657 | 399.399 | 393.36 | 392.403 | 369.402 | 335.049 | 329.571 | 304.953 | 309.606 | 305.448 | 8502.351 | 147.873 | 156.717 | 146.223 | 146.652 | 148.335 | 142.428 | 171.468 | 200.31 | 199.221 | 198.066 | 188.001 | 187.803 | 195.888 | 196.449 | 195.954 | 199.188 | 196.548 | 195.492 | 182.688 | 165.693 | 159.819 | 141.867 | 144.375 | 142.824 | 4149.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 303.534 | 299.409 | 328.119 | 307.263 | 310.134 | 369.765 | 384.846 | 396.132 | 407.649 | 405.405 | 395.901 | 389.202 | 389.565 | 412.467 | 421.08 | 388.41 | 388.014 | 403.755 | 402.336 | 343.464 | 305.118 | 311.619 | 315.645 | 314.985 | 8693.817 | 145.53 | 141.108 | 162.888 | 146.124 | 147.411 | 180.774 | 187.671 | 194.271 | 204.435 | 202.917 | 195.558 | 191.07 | 191.499 | 210.309 | 217.833 | 190.575 | 190.707 | 201.168 | 199.947 | 165.099 | 142.395 | 145.992 | 148.401 | 148.137 | 4251.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6105 | 0.2145 | 0 | 0 | 0 | 4.0755 | 7.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 313.533 | 312.312 | 299.805 | 297.363 | 314.193 | 309.408 | 365.838 | 399.333 | 399.762 | 397.353 | 396.99 | 397.584 | 396.462 | 394.515 | 392.898 | 393.525 | 392.898 | 392.634 | 347.391 | 308.649 | 307.065 | 314.985 | 313.896 | 310.728 | 8469.12 | 147.675 | 150.546 | 142.956 | 140.679 | 152.856 | 147.543 | 181.236 | 200.475 | 200.343 | 198.132 | 197.835 | 197.637 | 196.812 | 195.657 | 196.35 | 196.515 | 195.954 | 195.624 | 167.079 | 143.979 | 142.725 | 147.279 | 146.883 | 147.345 | 4130.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8085 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 300.069 | 306.009 | 307.065 | 306.141 | 306.207 | 306.273 | 371.712 | 396.099 | 400.818 | 397.749 | 389.664 | 375.54 | 377.157 | 406.593 | 417.351 | 415.998 | 416.064 | 396.891 | 324.489 | 302.61 | 302.841 | 304.392 | 337.689 | 334.488 | 8499.909 | 142.296 | 146.355 | 145.596 | 145.002 | 145.332 | 145.398 | 181.962 | 197.241 | 200.244 | 197.967 | 192.753 | 182.094 | 183.711 | 206.514 | 214.269 | 214.665 | 215.094 | 199.155 | 154.638 | 141.636 | 149.028 | 152.163 | 168.168 | 165.891 | 4187.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2175 | 5.5935 | 6.666 | 7.062 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 304.458 | 298.65 | 287.826 | 295.581 | 306.801 | 340.098 | 403.293 | 387.024 | 387.42 | 392.469 | 399.498 | 399.597 | 406.857 | 410.52 | 395.109 | 379.368 | 380.127 | 379.929 | 380.523 | 391.116 | 394.119 | 410.322 | 387.453 | 319.572 | 8837.73 | 143.583 | 140.448 | 134.904 | 141.405 | 148.632 | 171.039 | 205.59 | 188.826 | 187.902 | 191.763 | 197.901 | 197.934 | 203.775 | 207.009 | 196.152 | 183.48 | 184.503 | 183.645 | 183.018 | 193.38 | 201.927 | 208.923 | 191.433 | 148.467 | 4335.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 3.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8675 | 3.762 | 0 | 0 | 15.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 310.992 | 313.335 | 317.559 | 319.737 | 322.806 | 377.487 | 396.297 | 397.188 | 393.723 | 399.465 | 402.468 | 399.168 | 394.779 | 390.06 | 384.879 | 373.197 | 376.959 | 362.076 | 364.683 | 142.725 | 0.693 | 0.627 | 0.66 | 0.693 | 7142.256 | 141.966 | 146.784 | 151.404 | 152.13 | 151.371 | 187.506 | 196.416 | 192.984 | 190.872 | 196.845 | 200.145 | 198.231 | 195.492 | 192.39 | 189.915 | 181.236 | 183.678 | 164.274 | 162.723 | 65.406 | 0.924 | 0.825 | 0.858 | 0.924 | 3445.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0.5115 | 0.528 | 0.5775 | 2.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 0.693 | 0.66 | 0.693 | 0.726 | 0.693 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.693 | 131.307 | 396.396 | 394.68 | 393.327 | 392.139 | 391.875 | 391.776 | 390.786 | 389.994 | 364.716 | 309.342 | 305.085 | 304.689 | 310.992 | 327.195 | 5200.635 | 0.891 | 0.858 | 0.924 | 0.99 | 1.056 | 0.99 | 1.023 | 0.99 | 1.056 | 62.37 | 197.472 | 196.416 | 194.799 | 194.172 | 194.04 | 194.37 | 194.469 | 194.502 | 179.091 | 146.091 | 140.877 | 141.768 | 147.411 | 163.515 | 2550.141 | 0.5445 | 0.528 | 0.5775 | 0.627 | 0.7095 | 0.627 | 0.66 | 0.627 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 332.178 | 331.65 | 328.185 | 320.925 | 334.059 | 388.542 | 398.013 | 392.832 | 390.423 | 390.159 | 389.169 | 389.037 | 388.245 | 386.892 | 386.232 | 399.234 | 422.631 | 407.352 | 386.1 | 322.014 | 321.42 | 303.534 | 307.758 | 307.065 | 8723.649 | 167.838 | 167.64 | 165.825 | 157.542 | 166.815 | 200.343 | 201.003 | 195.954 | 193.941 | 193.578 | 192.918 | 192.951 | 192.456 | 191.598 | 192.225 | 202.026 | 218.625 | 206.448 | 190.146 | 155.166 | 154.209 | 139.623 | 141.273 | 143.88 | 4324.023 | 1.749 | 1.815 | 1.7325 | 0 | 0 | 6.072 | 1.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.409 | 7.3095 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 291.786 | 287.859 | 296.703 | 298.617 | 314.16 | 338.349 | 393.558 | 399.696 | 399.861 | 399.564 | 399.531 | 398.607 | 396.363 | 396.132 | 396.132 | 348.117 | 393.69 | 393.69 | 347.061 | 318.648 | 320.067 | 319.44 | 316.668 | 296.406 | 8460.705 | 133.683 | 129.426 | 139.194 | 142.296 | 153.219 | 167.112 | 196.449 | 199.386 | 199.089 | 198.726 | 198.759 | 197.901 | 197.076 | 196.977 | 197.274 | 170.676 | 195.492 | 195.228 | 166.155 | 149.127 | 149.523 | 148.995 | 147.807 | 134.772 | 4104.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 323.433 | 323.301 | 301.224 | 305.019 | 310.002 | 329.472 | 392.403 | 394.02 | 393.591 | 393.855 | 392.832 | 391.875 | 390.819 | 389.928 | 389.235 | 388.74 | 389.598 | 389.829 | 376.101 | 308.484 | 307.494 | 300.729 | 299.013 | 303.237 | 8484.234 | 157.806 | 158.4 | 141.174 | 143.583 | 146.685 | 159.027 | 196.35 | 196.416 | 196.053 | 195.954 | 194.865 | 194.931 | 194.238 | 193.71 | 193.116 | 192.588 | 193.05 | 193.809 | 184.371 | 143.121 | 142.395 | 137.148 | 136.191 | 144.375 | 4129.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 305.448 | 305.646 | 297.924 | 298.584 | 303.468 | 322.773 | 371.547 | 398.937 | 398.739 | 398.211 | 398.772 | 397.353 | 395.571 | 394.548 | 393.591 | 393.525 | 393.492 | 393.822 | 394.416 | 394.383 | 393.459 | 377.982 | 314.622 | 303.072 | 8739.885 | 146.784 | 147.477 | 140.844 | 139.92 | 143.022 | 157.806 | 183.678 | 200.013 | 199.155 | 198.693 | 198.594 | 197.901 | 196.218 | 196.086 | 195.591 | 196.317 | 196.317 | 196.383 | 196.185 | 194.733 | 194.766 | 185.691 | 148.5 | 139.062 | 4289.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 312.345 | 296.604 | 297.198 | 298.98 | 297.396 | 295.746 | 352.341 | 397.089 | 395.241 | 394.284 | 393.921 | 392.502 | 391.875 | 390.819 | 390.984 | 403.788 | 403.524 | 390.621 | 389.895 | 305.184 | 309.276 | 308.715 | 307.626 | 296.736 | 8412.69 | 150.612 | 143.088 | 143.979 | 145.959 | 139.425 | 138.435 | 171.6 | 199.188 | 197.34 | 196.482 | 196.218 | 196.02 | 194.205 | 193.875 | 194.667 | 206.316 | 206.646 | 194.799 | 192.06 | 142.626 | 144.243 | 143.979 | 144.111 | 138.336 | 4114.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 305.778 | 316.173 | 124.641 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.066 | 0.033 | 157.806 | 337.755 | 350.955 | 390.885 | 385.308 | 376.101 | 375.705 | 378.378 | 382.569 | 391.512 | 391.611 | 351.45 | 300.63 | 300.993 | 303.105 | 301.686 | 6223.239 | 148.566 | 157.047 | 58.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.758 | 165.099 | 174.273 | 195.954 | 189.915 | 181.797 | 182.028 | 185.295 | 190.674 | 194.832 | 192.984 | 169.851 | 140.91 | 141.405 | 142.395 | 141.702 | 3030.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5115 | 0 | 0 | 0.165 | 0.363 | 0.33 | 0.363 | 0.363 | 0.231 | 0.132 | 0.066 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 278.454 | 209.088 | 230.439 | 270.435 | 313.038 | 295.713 | 342.969 | 389.301 | 389.829 | 422.07 | 421.344 | 420.09 | 419.166 | 418.506 | 417.681 | 417.582 | 417.912 | 417.615 | 367.092 | 337.755 | 352.275 | 328.416 | 329.274 | 329.703 | 8535.747 | 128.238 | 83.49 | 94.182 | 128.007 | 154.902 | 141.141 | 165.363 | 193.743 | 194.799 | 218.625 | 218.031 | 217.008 | 216.15 | 215.49 | 214.83 | 216.612 | 216.975 | 215.853 | 183.81 | 165.924 | 177.111 | 160.248 | 161.04 | 165.099 | 4246.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 7.359 | 6.963 | 6.567 | 6.237 | 5.9895 | 7.821 | 8.019 | 7.0455 | 0.264 | 0 | 0.9735 | 0 | 0 | 0.2475 | 65.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 329.109 | 329.01 | 330.594 | 332.706 | 362.406 | 418.77 | 394.053 | 395.34 | 403.887 | 403.392 | 403.326 | 402.27 | 400.488 | 398.574 | 396.363 | 396.528 | 397.221 | 396.594 | 323.037 | 301.257 | 305.415 | 311.553 | 315.051 | 313.863 | 8760.807 | 166.122 | 166.386 | 165.132 | 165.957 | 184.239 | 216.678 | 195.261 | 195.129 | 202.224 | 201.498 | 201.003 | 200.409 | 199.089 | 197.934 | 197.043 | 197.472 | 198.429 | 197.373 | 154.143 | 141.834 | 144.738 | 149.226 | 151.272 | 151.338 | 4339.929 | 1.5675 | 1.881 | 0 | 0 | 3.036 | 7.293 | 0 | 0 | 0.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06203_CGM_TRIPLEASBNAGR | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 297.99 | 299.673 | 293.436 | 284.955 | 300.564 | 329.142 | 396.792 | 396.693 | 395.307 | 394.944 | 393.525 | 393.525 | 392.172 | 390.852 | 388.971 | 370.524 | 396.858 | 396.132 | 394.614 | 394.086 | 370.095 | 324.654 | 316.272 | 305.085 | 8616.861 | 139.293 | 142.626 | 139.095 | 130.152 | 141.57 | 159.555 | 198.33 | 198 | 197.439 | 196.581 | 196.119 | 196.647 | 196.053 | 195.393 | 194.766 | 181.764 | 199.221 | 198.165 | 196.515 | 196.053 | 182.259 | 156.519 | 149.721 | 140.877 | 4222.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2805 | 0 | 0.792 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0