## CSM_Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER
TRIPLE A - ACHOTERA | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 154.5892 | 154.7155 | 154.8417 | 156.2478 | 167.795 | 204.4163 | 255.5463 | 267.2828 | 267.4837 | 267.8395 | 267.1163 | 265.3717 | 252.0798 | 250.5704 | 241.9273 | 231.0918 | 224.1475 | 224.905 | 173.448 | 164.8049 | 169.4077 | 170.7219 | 169.3043 | 162.7617 | 5018.4162 | 28.5751 | 28.7129 | 28.8334 | 29.0859 | 31.129 | 40.392 | 53.351 | 57.0929 | 57.2019 | 57.1904 | 56.9953 | 55.9737 | 51.9678 | 51.876 | 49.0237 | 45.8614 | 44.0306 | 42.8311 | 30.6412 | 29.3786 | 31.0659 | 32.0875 | 32.4892 | 31.0143 | 996.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 162.624 | 162.7617 | 162.8077 | 164.185 | 211.332 | 240.2974 | 260.3901 | 260.2523 | 260.2466 | 260.2638 | 260.3729 | 257.2565 | 234.1106 | 236.303 | 241.2673 | 234.2426 | 233.7376 | 228.3944 | 157.4358 | 160.1963 | 171.2327 | 171.1351 | 169.4937 | 159.743 | 5060.0823 | 30.8823 | 30.9224 | 30.7904 | 30.9741 | 40.5125 | 47.0207 | 54.2003 | 55.4343 | 54.8661 | 54.5332 | 54.3897 | 53.747 | 46.7739 | 47.7553 | 49.4541 | 47.124 | 47.1527 | 44.8169 | 27.4904 | 27.8463 | 30.8995 | 31.307 | 31.5193 | 29.3901 | 999.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 156.5635 | 156.3741 | 156.5405 | 157.7515 | 178.5157 | 235.7061 | 260.2064 | 260.809 | 261.6584 | 261.4748 | 259.1217 | 244.7452 | 243.7868 | 243.276 | 243.3162 | 169.7463 | 0 | 0 | 40.7995 | 182.1772 | 181.6263 | 148.6779 | 159.7028 | 174.4753 | 4377.0511 | 28.8908 | 29.0343 | 29.0515 | 29.2925 | 33.9642 | 46.2746 | 54.5504 | 55.4285 | 55.2793 | 55.2678 | 54.361 | 50.1198 | 49.5287 | 49.3163 | 49.3565 | 34.4176 | 0 | 0 | 7.0763 | 32.1277 | 32.5237 | 27.1059 | 29.3155 | 32.6155 | 864.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 167.1809 | 167.5195 | 167.399 | 167.5769 | 176.7423 | 221.341 | 254.4386 | 255.4085 | 256.3784 | 256.3096 | 256.0341 | 256.1489 | 257.7157 | 263.2711 | 262.4447 | 261.7216 | 217.4843 | 183.589 | 184.9894 | 184.2146 | 183.6579 | 183.2906 | 171.3647 | 153.229 | 5109.4503 | 31.2897 | 31.6341 | 31.7776 | 31.8579 | 33.6543 | 44.5816 | 53.328 | 54.2348 | 54.2348 | 54.2577 | 54.3668 | 53.7183 | 54.2864 | 56.2664 | 56.2664 | 55.7958 | 44.9259 | 36.1393 | 34.3659 | 33.901 | 34.2454 | 34.7447 | 32.5753 | 28.2078 | 1030.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 153.1315 | 153.0741 | 153.097 | 165.2353 | 184.2203 | 231.5739 | 249.3365 | 256.1718 | 260.304 | 259.7416 | 260.7631 | 259.1217 | 257.9969 | 257.4172 | 256.4014 | 228.0271 | 228.1304 | 228.9741 | 229.8866 | 228.9397 | 228.2452 | 217.5417 | 146.9906 | 155.6108 | 5249.9327 | 28.1504 | 28.0758 | 28.225 | 30.9856 | 35.2727 | 45.9188 | 50.5617 | 53.328 | 54.2864 | 54.2577 | 54.5734 | 54.2864 | 53.8503 | 54.1257 | 54.4127 | 45.7581 | 45.0923 | 43.8699 | 41.471 | 41.2299 | 41.8325 | 40.633 | 26.2737 | 28.8965 | 1035.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 155.209 | 155.341 | 155.5878 | 156.9652 | 172.8569 | 231.7977 | 239.6489 | 263.1104 | 263.0243 | 263.2597 | 262.6341 | 261.9167 | 263.4318 | 259.9539 | 232.0962 | 227.9812 | 213.708 | 215.0223 | 215.3953 | 214.9591 | 214.477 | 213.6736 | 148.741 | 151.3179 | 5152.1092 | 29.063 | 29.0974 | 29.1203 | 29.2466 | 31.9325 | 44.2544 | 47.279 | 55.5318 | 56.7141 | 56.5477 | 55.8991 | 55.4859 | 55.3137 | 55.0383 | 46.223 | 45.167 | 40.6732 | 39.3073 | 37.0002 | 36.6099 | 37.2642 | 38.412 | 26.3483 | 27.3584 | 1004.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 162.1878 | 174.372 | 170.6129 | 167.8122 | 181.5517 | 255.3454 | 246.7597 | 248.183 | 259.776 | 259.6383 | 259.621 | 258.7717 | 258.0485 | 257.6468 | 257.5263 | 256.0341 | 241.2099 | 225.611 | 226.2136 | 184.7885 | 184.0998 | 183.6866 | 179.8299 | 163.2955 | 5262.6219 | 30.5494 | 33.9125 | 32.7762 | 31.789 | 34.297 | 51.1816 | 49.5918 | 51.7727 | 54.9464 | 54.6882 | 54.8718 | 54.2577 | 53.856 | 53.5805 | 53.9363 | 53.7412 | 48.9663 | 43.4854 | 40.6043 | 33.0172 | 33.1722 | 34.0273 | 33.9871 | 30.5494 | 1047.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 163.2668 | 163.1118 | 163.9957 | 173.0176 | 181.2934 | 246.0767 | 262.2668 | 262.0487 | 261.6929 | 260.4819 | 258.192 | 260.8435 | 260.6254 | 260.809 | 144.0522 | 0 | 0 | 0 | 166.9628 | 231.769 | 213.2144 | 184.0597 | 180.9892 | 160.4431 | 4459.2125 | 30.5322 | 30.4805 | 30.5723 | 32.4548 | 33.6485 | 47.9332 | 53.3739 | 55.1588 | 55.1186 | 54.5791 | 53.9478 | 54.9177 | 54.6021 | 55.6064 | 30.3485 | 0 | 0 | 0 | 28.2021 | 40.1797 | 37.6085 | 33.2927 | 33.3558 | 29.1031 | 875.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 160.4374 | 160.8104 | 160.8908 | 161.0343 | 185.6379 | 243.695 | 259.1791 | 258.984 | 259.8965 | 258.852 | 258.829 | 258.4216 | 258.3068 | 258.2551 | 258.0256 | 258.0141 | 257.7616 | 204.4565 | 178.2631 | 172.9717 | 172.4437 | 172.2083 | 170.8539 | 160.931 | 5149.1593 | 29.4016 | 29.5393 | 29.6713 | 29.6943 | 34.716 | 47.5831 | 52.4557 | 53.0697 | 53.569 | 53.6953 | 53.6207 | 53.2763 | 53.1271 | 53.2017 | 53.041 | 53.6551 | 53.328 | 40.1969 | 32.4605 | 30.3657 | 30.779 | 31.5595 | 31.9096 | 29.5795 | 1013.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 161.7803 | 171.2384 | 171.5598 | 175.0033 | 184.0826 | 234.4722 | 246.1226 | 247.3106 | 255.0814 | 255.4831 | 255.1388 | 258.9209 | 259.1734 | 258.8061 | 258.3068 | 257.9682 | 244.8141 | 184.4327 | 185.2304 | 184.8 | 184.427 | 179.3995 | 173.7637 | 171.0835 | 5158.3993 | 29.964 | 32.7762 | 32.845 | 33.4247 | 34.9915 | 45.827 | 50.1256 | 50.3379 | 51.9678 | 52.6852 | 52.5762 | 53.5231 | 53.6437 | 53.4944 | 53.4887 | 53.328 | 50.3953 | 35.7777 | 33.7002 | 33.0746 | 33.3788 | 33.023 | 32.6442 | 32.6212 | 1019.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 162.5092 | 159.611 | 159.2723 | 159.4216 | 177.5572 | 201.7763 | 239.029 | 239.5972 | 264.1205 | 265.3372 | 265.3372 | 264.7461 | 263.713 | 263.0875 | 262.393 | 261.8421 | 231.6083 | 168.191 | 167.4965 | 167.0661 | 166.7217 | 166.429 | 163.4677 | 150.4054 | 4990.7363 | 30.5551 | 29.9066 | 29.8894 | 29.9353 | 33.6256 | 39.3303 | 48.2489 | 48.5588 | 55.1875 | 55.2277 | 55.1473 | 55.0268 | 55.0038 | 54.9292 | 54.757 | 54.6997 | 47.675 | 31.7144 | 30.073 | 29.3958 | 29.6426 | 30.2797 | 30.1993 | 27.324 | 986.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 150.7325 | 154.7786 | 154.8934 | 159.4273 | 183.8186 | 245.9217 | 249.3652 | 249.2217 | 254.1918 | 262.6398 | 262.5939 | 262.4849 | 261.515 | 260.8779 | 240.5729 | 256.3612 | 229.7603 | 182.1944 | 171.4221 | 171.1638 | 171.1466 | 170.831 | 167.2555 | 153.9809 | 5027.1511 | 27.3814 | 28.1619 | 28.1906 | 29.2868 | 34.7332 | 48.5817 | 50.8602 | 51.8358 | 52.7311 | 54.7743 | 55.0268 | 54.7628 | 54.4758 | 54.9235 | 49.0638 | 49.7238 | 32.0071 | 34.6414 | 30.1936 | 29.7402 | 30.3313 | 31.0315 | 30.756 | 27.7085 | 970.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 153.7111 | 153.7054 | 153.889 | 156.3856 | 179.1584 | 237.7664 | 237.9501 | 240.7393 | 264.5165 | 256.4703 | 258.6913 | 261.6929 | 258.9037 | 241.7723 | 236.0103 | 234.5009 | 235.1035 | 236.6416 | 231.396 | 161.9181 | 161.7057 | 161.4073 | 160.5005 | 157.3325 | 5031.8687 | 27.852 | 27.8405 | 27.8233 | 28.2136 | 32.4835 | 45.5228 | 46.9346 | 48.2317 | 54.9005 | 52.9607 | 53.6609 | 54.2864 | 53.4256 | 49.104 | 47.4798 | 46.728 | 46.2459 | 44.9718 | 41.6317 | 27.5191 | 28.0816 | 28.8047 | 29.0457 | 28.621 | 972.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 154.8016 | 154.5318 | 154.417 | 156.816 | 199.1421 | 230.1563 | 258.1231 | 258.0141 | 257.9108 | 258.0083 | 257.7788 | 244.0221 | 243.4654 | 243.0464 | 241.2501 | 241.1066 | 237.4623 | 233.4908 | 216.1586 | 161.545 | 161.2581 | 160.9769 | 160.4776 | 160.0701 | 5044.0299 | 28.1103 | 28.0701 | 28.1504 | 28.7071 | 37.1207 | 43.5715 | 52.3638 | 53.1271 | 53.1558 | 53.351 | 52.8746 | 48.5358 | 48.5703 | 48.8113 | 48.444 | 47.784 | 46.4755 | 44.6619 | 37.4249 | 27.433 | 27.7774 | 28.3513 | 28.6899 | 29.1203 | 970.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 160.0873 | 160.1275 | 160.1045 | 161.6656 | 195.8536 | 250.7828 | 250.9664 | 251.219 | 252.1659 | 256.1948 | 256.8663 | 261.3083 | 256.4817 | 246.8572 | 240.613 | 244.0393 | 242.6849 | 242.9374 | 243.0464 | 171.336 | 158.1188 | 157.895 | 157.4645 | 157.3325 | 5136.1487 | 29.2868 | 29.3442 | 29.3843 | 29.9755 | 36.564 | 48.9892 | 49.9763 | 51.8071 | 51.5718 | 52.7139 | 52.6852 | 53.8617 | 52.7598 | 49.3967 | 46.2976 | 47.0896 | 46.4353 | 45.7179 | 43.055 | 28.7129 | 26.4172 | 26.9797 | 27.5708 | 27.9094 | 984.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 157.189 | 157.1661 | 157.3612 | 167.8351 | 229.8063 | 233.7433 | 235.861 | 257.4918 | 257.3082 | 257.2393 | 256.9122 | 256.631 | 256.4588 | 255.9365 | 255.7816 | 253.1186 | 223.499 | 179.7783 | 170.039 | 169.7864 | 169.5569 | 169.3273 | 167.4162 | 156.5864 | 5051.8294 | 28.116 | 28.2308 | 28.2882 | 30.4002 | 42.9402 | 43.9904 | 46.4181 | 53.4772 | 53.4772 | 53.2763 | 52.9263 | 52.117 | 51.8416 | 52.0883 | 52.0941 | 51.7727 | 44.3692 | 34.4979 | 30.0788 | 29.4475 | 29.7574 | 30.4518 | 30.6412 | 28.2365 | 978.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 156.2593 | 156.2249 | 156.2421 | 158.6296 | 171.5311 | 220.4859 | 243.4883 | 255.7184 | 261.4231 | 261.4346 | 261.5437 | 260.8779 | 259.9482 | 259.1619 | 257.0327 | 252.4127 | 164.6901 | 170.2169 | 170.8711 | 170.8023 | 170.4005 | 170.1193 | 168.409 | 162.0845 | 4940.0082 | 28.3111 | 28.38 | 28.3857 | 28.8563 | 31.1405 | 42.7393 | 48.6219 | 52.3523 | 53.9536 | 53.8445 | 53.5863 | 53.437 | 52.9951 | 52.9205 | 52.1802 | 50.952 | 31.1922 | 31.7317 | 30.0329 | 29.3786 | 29.6426 | 30.2165 | 30.6125 | 29.4704 | 954.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 161.7172 | 161.7057 | 161.7402 | 163.8579 | 173.0807 | 210.5515 | 231.5108 | 242.2946 | 262.3012 | 262.5824 | 262.0602 | 261.6929 | 261.0788 | 260.5508 | 259.4546 | 259.0012 | 258.8463 | 259.4202 | 244.9633 | 201.145 | 169.7176 | 169.5569 | 167.5826 | 159.3584 | 5225.771 | 29.5163 | 29.4647 | 29.4934 | 29.8492 | 31.2897 | 40.237 | 44.88 | 48.1111 | 54.229 | 54.1602 | 53.988 | 53.7355 | 53.615 | 53.3452 | 52.7885 | 52.3237 | 52.5073 | 51.7268 | 45.0177 | 35.0948 | 29.5795 | 30.1075 | 30.3083 | 28.7817 | 1014.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 159.3125 | 159.1977 | 160.9252 | 169.7405 | 201.0819 | 231.792 | 261.2911 | 263.868 | 263.6901 | 263.6843 | 264.4477 | 263.7819 | 263.208 | 251.2419 | 228.1477 | 228.0042 | 228.2223 | 215.9864 | 167.6974 | 174.613 | 183.6923 | 183.3652 | 173.9588 | 166.6816 | 5127.6318 | 28.9023 | 29.0917 | 29.4073 | 30.8077 | 36.8911 | 43.5256 | 52.8057 | 55.1473 | 55.3424 | 55.1243 | 55.0153 | 54.4586 | 54.1372 | 50.9003 | 44.2602 | 44.3348 | 44.329 | 40.5412 | 29.304 | 30.5953 | 32.9311 | 33.7518 | 32.6671 | 31.571 | 995.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 168.3115 | 168.1623 | 170.3833 | 181.7066 | 185.6896 | 226.9137 | 236.0103 | 241.9388 | 254.9838 | 257.8763 | 256.9351 | 256.3038 | 255.5922 | 256.5277 | 254.1 | 255.2536 | 255.3282 | 255.0986 | 256.8777 | 234.168 | 194.8664 | 160.6383 | 160.2882 | 159.8061 | 5303.76 | 32.231 | 32.2883 | 32.8049 | 35.4162 | 35.7031 | 43.0377 | 46.8083 | 49.3049 | 52.7426 | 53.087 | 52.9492 | 52.6737 | 52.3179 | 53.0697 | 52.8115 | 51.9908 | 51.2906 | 51.1299 | 49.3336 | 42.1597 | 34.5955 | 28.8678 | 29.5852 | 29.7459 | 1045.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 159.6224 | 159.5478 | 159.6397 | 161.6254 | 218.8158 | 205.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3838 | 32.845 | 32.8795 | 32.6614 | 32.9943 | 33.505 | 34.607 | 34.079 | 33.6543 | 33.5452 | 22.308 | 76.4739 | 1580.2237 | 29.941 | 30.0788 | 30.0845 | 30.4977 | 41.9645 | 40.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2205 | 5.1537 | 4.9127 | 5.0275 | 5.1595 | 4.9012 | 3.7878 | 3.4033 | 3.4148 | 3.5181 | 2.7433 | 11.6504 | 280.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 245.3536 | 257.9969 | 258.0083 | 258.7315 | 259.5981 | 274.5887 | 276.0694 | 268.465 | 238.679 | 277.068 | 276.7696 | 276.6146 | 276.5974 | 276.8958 | 271.4437 | 224.6296 | 182.2518 | 181.8673 | 183.6809 | 183.3997 | 182.711 | 181.6607 | 168.6443 | 167.6343 | 5649.359 | 50.3035 | 53.8503 | 53.592 | 53.4256 | 53.087 | 57.3741 | 58.0456 | 56.5477 | 49.4541 | 59.0671 | 59.1417 | 58.8548 | 59.0384 | 59.4172 | 57.8275 | 45.2588 | 35.5883 | 34.9857 | 33.0459 | 32.6614 | 33.3329 | 33.9699 | 31.6513 | 31.8235 | 1151.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 166.7734 | 166.6586 | 166.7332 | 167.1923 | 175.1583 | 235.3675 | 241.8699 | 260.0859 | 260.0515 | 259.9826 | 260.063 | 259.8908 | 259.5005 | 259.093 | 242.065 | 217.249 | 166.4577 | 162.9454 | 161.0572 | 160.6497 | 160.1791 | 159.3929 | 157.3497 | 146.9734 | 4872.7398 | 32.0473 | 32.053 | 32.1334 | 32.1563 | 33.2296 | 45.3678 | 48.4727 | 55.0038 | 54.4184 | 54.3783 | 54.1544 | 53.9191 | 53.7929 | 53.9478 | 49.259 | 43.0894 | 31.7317 | 30.119 | 27.8807 | 27.2838 | 27.8118 | 28.6383 | 28.6899 | 26.0499 | 955.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 143.1397 | 143.2143 | 143.1282 | 146.279 | 163.835 | 237.0605 | 248.0854 | 248.0395 | 256.4358 | 260.677 | 260.459 | 259.931 | 255.2191 | 231.8551 | 229.7144 | 219.7685 | 176.8111 | 153.6939 | 155.9551 | 161.1892 | 161.1433 | 160.8506 | 152.437 | 136.5569 | 4705.4786 | 25.2464 | 25.3383 | 25.4473 | 26.1704 | 29.4417 | 46.6993 | 50.1944 | 50.3379 | 51.9678 | 53.1788 | 53.3165 | 53.1616 | 51.9908 | 45.2703 | 45.0177 | 42.4696 | 34.0732 | 28.4718 | 27.192 | 27.7544 | 28.0586 | 28.5579 | 27.2551 | 23.6682 | 900.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 143.8226 | 143.0019 | 136.2527 | 144.9819 | 162.0558 | 223.981 | 247.8903 | 247.9591 | 248.401 | 253.3826 | 253.3941 | 253.0899 | 252.4816 | 251.8216 | 247.0237 | 221.4845 | 177.0407 | 175.1468 | 185.5002 | 181.4541 | 168.3057 | 166.3602 | 153.2061 | 145.2746 | 4783.3127 | 25.7343 | 25.5449 | 23.8461 | 25.8663 | 29.3557 | 44.7824 | 50.5273 | 50.8028 | 50.2805 | 51.589 | 51.876 | 51.7957 | 51.8358 | 51.7153 | 50.3609 | 43.1927 | 34.2683 | 32.7073 | 33.8609 | 32.6097 | 30.251 | 30.3887 | 27.7774 | 25.9179 | 926.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 143.352 | 143.3635 | 143.3922 | 143.8054 | 154.3482 | 234.4205 | 257.7558 | 257.4517 | 257.5837 | 257.5722 | 257.4344 | 256.8318 | 256.3325 | 255.7529 | 190.7572 | 160.0357 | 163.1979 | 183.7957 | 188.3066 | 224.2623 | 211.9977 | 163.657 | 150.7383 | 149.3609 | 4805.5059 | 25.5621 | 25.6826 | 25.7056 | 25.585 | 28.1562 | 45.9188 | 53.2304 | 53.6437 | 53.2649 | 53.219 | 53.3452 | 53.2477 | 53.0353 | 53.0066 | 37.2642 | 30.7503 | 31.393 | 35.3932 | 34.0388 | 38.9744 | 37.4077 | 29.3614 | 26.6927 | 26.8419 | 930.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 147.3407 | 147.4727 | 147.5932 | 148.127 | 163.7087 | 235.0002 | 235.379 | 235.6487 | 237.4221 | 246.5301 | 244.309 | 244.7969 | 245.1642 | 245.1699 | 243.6835 | 246.1054 | 251.1214 | 186.5619 | 154.8303 | 154.8991 | 154.8073 | 154.5777 | 153.493 | 154.2334 | 4777.9753 | 26.8362 | 26.8477 | 26.928 | 26.905 | 29.4991 | 45.3449 | 46.1426 | 47.0838 | 47.4282 | 50.1428 | 49.3565 | 49.1155 | 49.0638 | 49.7927 | 48.863 | 48.7711 | 50.9061 | 35.4334 | 26.2508 | 25.367 | 25.7228 | 26.4287 | 27.1231 | 27.588 | 912.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 160.6268 | 162.7904 | 163.4562 | 159.4503 | 179.5774 | 254.3755 | 254.3697 | 254.0656 | 254.1517 | 249.6005 | 243.7868 | 223.6654 | 223.4703 | 223.3727 | 222.9997 | 222.816 | 223.1087 | 165.9929 | 161.3729 | 160.9195 | 160.6957 | 160.2882 | 157.6195 | 147.8859 | 4790.4579 | 29.1835 | 29.7574 | 30.2108 | 28.776 | 33.0861 | 50.5962 | 51.1529 | 52.3409 | 52.4614 | 50.4297 | 48.5243 | 43.141 | 43.1755 | 43.6002 | 43.6518 | 43.055 | 42.9057 | 30.4174 | 28.1963 | 27.5421 | 27.5937 | 28.3972 | 28.3169 | 26.2049 | 912.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 147.7539 | 147.8228 | 147.8515 | 150.5718 | 170.676 | 230.6499 | 237.0203 | 258.8348 | 259.2423 | 257.9911 | 257.8075 | 256.476 | 255.9193 | 255.7471 | 255.2421 | 239.6431 | 163.9727 | 166.165 | 166.7275 | 165.0574 | 158.159 | 158.0155 | 155.3181 | 144.6777 | 4807.3424 | 26.6755 | 26.9108 | 26.928 | 27.3584 | 30.9798 | 44.5357 | 47.6061 | 53.3337 | 53.1673 | 53.1443 | 52.9722 | 52.4901 | 52.2892 | 52.5016 | 52.7483 | 48.6219 | 31.5423 | 30.6068 | 28.7416 | 27.8233 | 27.1117 | 27.9496 | 27.9496 | 25.6023 | 929.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 144.7351 | 144.8212 | 144.9073 | 146.2617 | 177.3162 | 241.009 | 243.3793 | 242.5701 | 251.6838 | 254.1976 | 253.9967 | 253.4974 | 253.2219 | 252.8546 | 252.493 | 252.229 | 232.6184 | 166.7332 | 167.1407 | 162.7043 | 161.9238 | 161.5508 | 154.3941 | 142.0779 | 4858.3174 | 25.8376 | 25.8663 | 26.0614 | 26.1991 | 32.0817 | 46.4583 | 48.157 | 49.0237 | 51.4398 | 51.9162 | 51.2562 | 50.7626 | 50.4527 | 52.1687 | 52.1572 | 51.9908 | 47.3249 | 30.888 | 29.063 | 27.6454 | 28.0873 | 29.0285 | 27.9094 | 24.9193 | 936.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt06663_CGM_TRIPLEACHOTER | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 141.9574 | 141.9 | 141.9574 | 144.9991 | 175.4223 | 231.6657 | 232.7447 | 260.195 | 260.4991 | 260.545 | 260.5106 | 260.2007 | 259.9826 | 259.2021 | 187.0325 | 152.7068 | 174.6762 | 233.3243 | 237.887 | 208.1296 | 168.1106 | 158.9739 | 157.2981 | 151.7483 | 4861.669 | 25.1718 | 25.3497 | 25.3153 | 25.7687 | 31.8751 | 44.7136 | 45.8327 | 54.2118 | 53.965 | 53.6896 | 53.483 | 53.5059 | 53.8847 | 53.7125 | 36.5927 | 28.6096 | 32.6901 | 44.22 | 43.3017 | 36.4148 | 29.2064 | 27.5306 | 28.0127 | 27.324 | 934.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0