## CSM_Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN
TRIPLE A - PORVENIR | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 1.056 | 1.056 | 1.078 | 1.089 | 1.1 | 1.133 | 0.671 | 0.638 | 1.639 | 0.616 | 0.605 | 0.605 | 0.583 | 0.561 | 0.55 | 0.561 | 0.572 | 1.045 | 1.089 | 1.078 | 1.056 | 1.023 | 1.012 | 1.023 | 21.439 | 1.771 | 1.859 | 1.969 | 2.134 | 2.244 | 2.541 | 2.739 | 2.915 | 17.435 | 2.772 | 2.728 | 2.596 | 2.453 | 2.255 | 2.156 | 2.2 | 2.398 | 2.431 | 2.167 | 2.046 | 1.826 | 1.584 | 1.507 | 1.595 | 68.321 | 1.243 | 1.331 | 1.43 | 1.5895 | 1.694 | 1.9745 | 2.4035 | 2.596 | 16.6155 | 2.464 | 2.4255 | 2.2935 | 2.1615 | 1.9745 | 1.881 | 1.9195 | 2.112 | 1.9085 | 1.6225 | 1.507 | 1.298 | 1.0725 | 1.001 | 1.0835 | 57.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 1.045 | 1.067 | 1.078 | 1.089 | 1.111 | 1.144 | 0.88 | 0.583 | 0.561 | 0.539 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.528 | 0.539 | 0.55 | 0.561 | 0.704 | 1.089 | 1.067 | 1.078 | 1.045 | 0.165 | 0.946 | 18.92 | 1.76 | 1.925 | 2.079 | 2.178 | 2.387 | 2.695 | 2.673 | 2.431 | 2.222 | 1.98 | 1.804 | 1.815 | 1.892 | 1.947 | 2.024 | 2.112 | 2.2 | 2.651 | 2.156 | 1.991 | 1.969 | 1.749 | 0.286 | 1.826 | 48.752 | 1.2375 | 1.3915 | 1.54 | 1.6335 | 1.8315 | 2.123 | 2.233 | 2.1395 | 1.9415 | 1.7105 | 1.5455 | 1.5565 | 1.6335 | 1.683 | 1.7545 | 1.837 | 1.9195 | 2.299 | 1.6115 | 1.4575 | 1.43 | 1.2265 | 0.2035 | 1.353 | 39.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 1.089 | 1.056 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.122 | 1.133 | 1.122 | 1.089 | 1.078 | 1.056 | 1.056 | 1.067 | 1.122 | 1.089 | 1.078 | 1.177 | 1.21 | 1.177 | 1.166 | 1.144 | 1.144 | 1.122 | 1.133 | 26.73 | 2.134 | 2.101 | 2.222 | 2.266 | 2.299 | 2.475 | 2.541 | 2.409 | 2.178 | 2.002 | 1.925 | 1.848 | 1.98 | 2.431 | 2.2 | 2.024 | 2.871 | 3.267 | 3.091 | 2.981 | 2.728 | 2.629 | 2.53 | 2.618 | 57.75 | 1.5895 | 1.573 | 1.672 | 1.716 | 1.749 | 1.914 | 1.9745 | 1.848 | 1.6335 | 1.463 | 1.397 | 1.32 | 1.4465 | 1.87 | 1.6555 | 1.485 | 2.2825 | 2.662 | 2.5025 | 2.398 | 2.156 | 2.057 | 1.969 | 2.0515 | 44.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 1.166 | 1.177 | 1.199 | 1.199 | 1.21 | 1.078 | 0.715 | 0.715 | 0.704 | 0.682 | 0.66 | 0.649 | 0.616 | 0.627 | 0.638 | 0.627 | 0.616 | 0.847 | 1.133 | 1.1 | 1.078 | 1.045 | 1.045 | 1.056 | 21.582 | 2.849 | 3.069 | 3.234 | 3.322 | 3.443 | 3.696 | 3.806 | 3.762 | 3.619 | 3.399 | 3.245 | 3.025 | 2.783 | 2.882 | 2.959 | 2.816 | 2.761 | 2.783 | 2.519 | 2.321 | 2.002 | 1.782 | 1.727 | 1.826 | 69.63 | 2.266 | 2.4805 | 2.6345 | 2.7225 | 2.838 | 3.157 | 3.4485 | 3.4045 | 3.267 | 3.058 | 2.915 | 2.7005 | 2.475 | 2.5685 | 2.64 | 2.5025 | 2.453 | 2.3595 | 1.9525 | 1.771 | 1.463 | 1.2595 | 1.2045 | 1.298 | 58.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 1.078 | 1.089 | 1.111 | 1.133 | 1.144 | 0.858 | 0.671 | 0.616 | 0.583 | 0.539 | 0.539 | 0.594 | 0.594 | 0.561 | 0.55 | 0.539 | 0.583 | 0.616 | 0.726 | 0.968 | 0.935 | 0.924 | 0.913 | 0.935 | 18.799 | 2.002 | 2.211 | 2.354 | 2.541 | 2.739 | 3.256 | 3.267 | 2.717 | 2.343 | 2.079 | 2.013 | 2.486 | 2.541 | 2.211 | 2.079 | 2.013 | 2.376 | 2.695 | 2.563 | 2.354 | 2.123 | 1.936 | 1.914 | 2.035 | 56.848 | 1.463 | 1.6665 | 1.7985 | 1.9745 | 2.167 | 2.827 | 2.9315 | 2.409 | 2.0515 | 1.8095 | 1.7435 | 2.189 | 2.244 | 1.9305 | 1.804 | 1.7435 | 2.0845 | 2.387 | 2.2 | 1.87 | 1.6555 | 1.474 | 1.4575 | 1.5675 | 47.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 0.946 | 0.979 | 0.99 | 1.012 | 0.99 | 1.056 | 0.539 | 0 | 0 | 0.528 | 0.539 | 0.594 | 0.605 | 0.572 | 0.55 | 0.539 | 0.715 | 1.144 | 1.1 | 1.089 | 1.067 | 1.045 | 1.045 | 1.056 | 18.7 | 2.2 | 2.42 | 2.651 | 2.75 | 3.047 | 3.982 | 2.805 | 0 | 0 | 2.376 | 2.321 | 2.607 | 2.651 | 2.321 | 2.112 | 2.057 | 2.178 | 2.563 | 2.31 | 2.112 | 1.903 | 1.716 | 1.705 | 1.826 | 52.613 | 1.727 | 1.9305 | 2.156 | 2.244 | 2.552 | 3.454 | 2.5355 | 0 | 0 | 2.112 | 2.0515 | 2.31 | 2.3485 | 2.035 | 1.837 | 1.7875 | 1.8205 | 1.991 | 1.76 | 1.5675 | 1.3695 | 1.1935 | 1.1825 | 1.298 | 43.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 1.067 | 1.078 | 1.1 | 1.122 | 1.144 | 1.078 | 0.66 | 0.605 | 0.594 | 0.561 | 0.539 | 0.583 | 0.583 | 0.539 | 0.528 | 0.539 | 0.583 | 0.858 | 0.979 | 0.957 | 0.946 | 0.924 | 0.913 | 0.924 | 19.404 | 1.947 | 2.013 | 2.266 | 2.453 | 2.673 | 3.179 | 3.113 | 2.673 | 2.442 | 2.211 | 2.068 | 2.42 | 2.409 | 2.024 | 1.914 | 2.024 | 2.332 | 2.739 | 2.53 | 2.299 | 2.145 | 1.947 | 1.903 | 2.002 | 55.726 | 1.4135 | 1.474 | 1.716 | 1.892 | 2.101 | 2.64 | 2.783 | 2.3705 | 2.145 | 1.9305 | 1.7985 | 2.1285 | 2.1175 | 1.7545 | 1.65 | 1.7545 | 2.0405 | 2.31 | 2.0405 | 1.8205 | 1.672 | 1.485 | 1.4465 | 1.54 | 46.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 0.946 | 0.968 | 0.99 | 1.001 | 1.034 | 1.023 | 0.649 | 0.616 | 0.583 | 0.561 | 0.528 | 0.517 | 0.506 | 0.462 | 0.462 | 0.495 | 0.539 | 1.749 | 1.771 | 1.738 | 1.705 | 1.694 | 1.683 | 1.727 | 23.947 | 2.178 | 2.332 | 2.607 | 2.75 | 2.937 | 3.355 | 3.08 | 2.662 | 2.409 | 2.2 | 1.98 | 1.782 | 1.793 | 1.386 | 1.386 | 1.617 | 2.046 | 2.112 | 1.837 | 1.672 | 1.474 | 1.342 | 1.364 | 1.584 | 49.885 | 1.705 | 1.848 | 2.112 | 2.2495 | 2.42 | 2.8435 | 2.7555 | 2.354 | 2.1175 | 1.9195 | 1.716 | 1.5235 | 1.54 | 1.155 | 1.155 | 1.3695 | 1.7765 | 1.2375 | 0.9515 | 0.803 | 0.6215 | 0.495 | 0.5225 | 0.7205 | 37.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 1.749 | 1.782 | 1.793 | 1.804 | 1.848 | 1.914 | 1.914 | 1.848 | 1.804 | 1.771 | 1.727 | 1.716 | 1.694 | 1.65 | 1.65 | 1.672 | 1.738 | 1.782 | 1.738 | 1.727 | 1.716 | 1.672 | 1.683 | 1.694 | 42.086 | 1.727 | 1.936 | 2.068 | 2.167 | 2.42 | 2.904 | 2.915 | 2.42 | 2.145 | 1.936 | 1.65 | 1.551 | 1.474 | 1.199 | 1.144 | 1.298 | 1.749 | 1.914 | 1.661 | 1.606 | 1.496 | 1.32 | 1.309 | 1.364 | 43.373 | 0.8525 | 1.045 | 1.1715 | 1.265 | 1.496 | 1.947 | 1.958 | 1.496 | 1.243 | 1.0505 | 0.7865 | 0.693 | 0.627 | 0.374 | 0.319 | 0.462 | 0.88 | 1.023 | 0.792 | 0.7425 | 0.638 | 0.484 | 0.4675 | 0.517 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 1.694 | 1.727 | 1.76 | 1.771 | 1.793 | 1.848 | 1.628 | 0.572 | 0.528 | 0.528 | 0.506 | 0.517 | 0.495 | 0.484 | 0.495 | 0.506 | 0.528 | 0.605 | 0.935 | 0.979 | 1.034 | 1.023 | 1.012 | 1.001 | 23.969 | 1.441 | 1.584 | 1.782 | 1.892 | 2.068 | 2.376 | 2.332 | 2.255 | 1.991 | 1.859 | 1.815 | 1.749 | 1.705 | 1.551 | 1.628 | 1.76 | 1.903 | 2.101 | 1.991 | 1.782 | 1.661 | 1.551 | 1.408 | 1.441 | 43.626 | 0.594 | 0.7205 | 0.902 | 1.0065 | 1.1715 | 1.452 | 1.518 | 1.969 | 1.727 | 1.595 | 1.562 | 1.4905 | 1.4575 | 1.309 | 1.3805 | 1.507 | 1.639 | 1.7985 | 1.5235 | 1.2925 | 1.144 | 1.0395 | 0.902 | 0.9405 | 31.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 1.023 | 1.034 | 1.056 | 1.056 | 1.067 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.1 | 1.078 | 1.067 | 1.056 | 1.045 | 1.034 | 1.045 | 1.045 | 1.056 | 1.078 | 1.078 | 1.056 | 1.034 | 1.012 | 0.99 | 1.012 | 25.355 | 1.529 | 1.595 | 1.782 | 1.859 | 1.98 | 2.299 | 2.398 | 2.398 | 2.321 | 2.134 | 2.046 | 1.87 | 1.815 | 1.749 | 1.738 | 1.804 | 1.892 | 2.024 | 1.958 | 1.87 | 1.617 | 1.452 | 1.342 | 1.463 | 44.935 | 1.0175 | 1.078 | 1.254 | 1.331 | 1.4465 | 1.7435 | 1.8425 | 1.8425 | 1.771 | 1.595 | 1.5125 | 1.342 | 1.2925 | 1.232 | 1.2155 | 1.2815 | 1.364 | 1.485 | 1.419 | 1.342 | 1.1 | 0.946 | 0.847 | 0.957 | 32.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 1.034 | 1.034 | 1.056 | 1.056 | 1.078 | 1.122 | 1.111 | 1.067 | 1.034 | 0.726 | 0.473 | 0.484 | 0.462 | 0.44 | 0.44 | 0.451 | 0.638 | 1.771 | 1.727 | 1.705 | 1.694 | 1.661 | 1.65 | 1.683 | 25.597 | 1.584 | 1.738 | 1.848 | 1.87 | 2.068 | 2.42 | 2.387 | 1.969 | 1.705 | 1.606 | 1.474 | 1.562 | 1.463 | 1.177 | 1.221 | 1.331 | 1.661 | 1.826 | 1.595 | 1.463 | 1.43 | 1.232 | 1.21 | 1.32 | 39.16 | 1.067 | 1.221 | 1.32 | 1.342 | 1.529 | 1.859 | 1.8315 | 1.4355 | 1.188 | 1.243 | 1.2375 | 1.32 | 1.232 | 0.957 | 1.001 | 1.1055 | 1.342 | 0.9405 | 0.7315 | 0.6105 | 0.583 | 0.4015 | 0.385 | 0.4785 | 26.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 1.694 | 1.727 | 1.771 | 1.782 | 1.826 | 1.529 | 0.627 | 0.583 | 0.55 | 0.55 | 0.517 | 0.506 | 0.495 | 0.473 | 0.462 | 0.473 | 0.517 | 0.77 | 0.902 | 0.88 | 0.88 | 0.869 | 0.891 | 0.891 | 22.165 | 1.408 | 1.595 | 1.848 | 1.991 | 2.2 | 2.695 | 2.816 | 2.486 | 2.134 | 2.035 | 1.837 | 1.793 | 1.683 | 1.43 | 1.375 | 1.529 | 1.782 | 1.991 | 1.749 | 1.595 | 1.584 | 1.551 | 1.661 | 1.694 | 44.462 | 0.561 | 0.7315 | 0.9625 | 1.1 | 1.287 | 1.9305 | 2.5025 | 2.1945 | 1.859 | 1.76 | 1.5785 | 1.54 | 1.4355 | 1.1935 | 1.144 | 1.2925 | 1.5235 | 1.606 | 1.298 | 1.155 | 1.144 | 1.1165 | 1.2155 | 1.2485 | 33.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 0.891 | 0.902 | 0.891 | 0.913 | 0.935 | 0.847 | 0.594 | 0.561 | 0.55 | 0.517 | 0.506 | 0.506 | 0.473 | 0.451 | 0.473 | 0.517 | 0.594 | 1.067 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.023 | 1.023 | 1.034 | 18.403 | 1.672 | 1.705 | 1.76 | 1.87 | 2.079 | 2.475 | 2.497 | 2.222 | 2.024 | 1.859 | 1.705 | 1.793 | 1.452 | 1.265 | 1.551 | 1.815 | 1.925 | 1.936 | 1.738 | 1.672 | 1.716 | 1.529 | 1.551 | 1.617 | 43.428 | 1.2265 | 1.254 | 1.3145 | 1.4135 | 1.6115 | 2.0515 | 2.2 | 1.9415 | 1.749 | 1.6005 | 1.452 | 1.54 | 1.2155 | 1.0395 | 1.3145 | 1.5565 | 1.628 | 1.4025 | 1.2155 | 1.1495 | 1.1935 | 1.0175 | 1.0395 | 1.1 | 34.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 1.034 | 1.023 | 1.045 | 1.089 | 1.111 | 1.177 | 0.88 | 0.649 | 0.649 | 0.638 | 0.583 | 0.572 | 0.583 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.605 | 0.627 | 1.089 | 1.793 | 1.771 | 1.771 | 1.793 | 1.793 | 24.057 | 1.562 | 1.584 | 1.727 | 2.145 | 2.387 | 2.981 | 3.377 | 3.135 | 2.97 | 2.926 | 2.464 | 2.31 | 2.376 | 2.64 | 2.563 | 2.552 | 2.695 | 2.794 | 2.365 | 2.068 | 1.87 | 1.947 | 2.057 | 2.013 | 57.508 | 1.045 | 1.0725 | 1.2045 | 1.6005 | 1.8315 | 2.3925 | 2.937 | 2.8105 | 2.6455 | 2.607 | 2.1725 | 2.024 | 2.0845 | 2.343 | 2.266 | 2.255 | 2.3925 | 2.4805 | 1.8205 | 1.1715 | 0.9845 | 1.0615 | 1.1605 | 1.1165 | 45.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 1.804 | 1.848 | 1.881 | 1.87 | 1.892 | 1.243 | 0.682 | 0.638 | 0.616 | 0.605 | 0.594 | 0.616 | 0.605 | 0.572 | 0.55 | 0.561 | 0.594 | 0.627 | 0.957 | 1.815 | 1.793 | 1.76 | 1.749 | 1.771 | 27.643 | 2.09 | 2.453 | 2.673 | 2.629 | 2.75 | 3.311 | 3.377 | 2.981 | 2.728 | 2.64 | 2.563 | 2.64 | 2.651 | 2.277 | 2.145 | 2.189 | 2.563 | 2.772 | 2.486 | 2.211 | 2.046 | 1.848 | 1.771 | 1.837 | 59.631 | 1.188 | 1.529 | 1.7325 | 1.694 | 1.804 | 2.6895 | 3.036 | 2.662 | 2.42 | 2.3375 | 2.266 | 2.332 | 2.3485 | 1.991 | 1.87 | 1.9085 | 2.266 | 2.4585 | 2.0075 | 1.3035 | 1.1495 | 0.968 | 0.8965 | 0.9515 | 45.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 1.771 | 1.804 | 1.815 | 1.848 | 1.87 | 1.925 | 0.99 | 0.638 | 0.627 | 0.627 | 0.583 | 0.616 | 0.627 | 0.627 | 0.605 | 0.627 | 0.638 | 0.88 | 1.177 | 1.166 | 1.155 | 1.122 | 1.089 | 1.1 | 25.927 | 1.936 | 2.046 | 2.233 | 2.376 | 2.618 | 2.959 | 3.047 | 2.97 | 2.893 | 2.739 | 2.486 | 2.651 | 2.882 | 2.86 | 2.695 | 2.772 | 2.904 | 2.97 | 3.025 | 2.882 | 2.75 | 2.431 | 2.145 | 2.167 | 63.437 | 1.0505 | 1.144 | 1.3255 | 1.452 | 1.683 | 1.9965 | 2.552 | 2.651 | 2.5795 | 2.4255 | 2.1945 | 2.343 | 2.5685 | 2.5465 | 2.3925 | 2.4585 | 2.585 | 2.53 | 2.4365 | 2.299 | 2.1725 | 1.87 | 1.6005 | 1.617 | 50.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 1.111 | 1.122 | 1.155 | 0.143 | 1.067 | 1.221 | 0.88 | 0.693 | 0.693 | 0.671 | 0.638 | 0.627 | 0.605 | 0.572 | 0.594 | 0.616 | 0.627 | 0.726 | 1.144 | 1.133 | 1.1 | 1.067 | 1.056 | 1.078 | 20.339 | 2.299 | 2.508 | 2.739 | 0.363 | 2.86 | 3.608 | 3.762 | 3.553 | 3.476 | 3.267 | 3.025 | 2.794 | 2.64 | 2.398 | 2.541 | 2.673 | 2.783 | 2.959 | 2.695 | 2.53 | 2.178 | 1.914 | 1.881 | 2.024 | 63.47 | 1.7435 | 1.947 | 2.1615 | 0.2915 | 2.3265 | 2.9975 | 3.322 | 3.2065 | 3.1295 | 2.9315 | 2.706 | 2.4805 | 2.3375 | 2.112 | 2.244 | 2.365 | 2.4695 | 2.596 | 2.123 | 1.9635 | 1.628 | 1.3805 | 1.353 | 1.485 | 53.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 1.089 | 1.1 | 1.133 | 1.144 | 1.166 | 1.221 | 0.814 | 0.627 | 0.594 | 0.583 | 0.572 | 0.528 | 0.561 | 0.539 | 0.528 | 0.528 | 0.638 | 1.111 | 1.1 | 1.1 | 1.067 | 1.045 | 1.045 | 1.056 | 20.889 | 2.189 | 2.277 | 2.497 | 2.651 | 2.926 | 3.421 | 3.344 | 2.794 | 2.519 | 2.42 | 2.277 | 2.244 | 2.299 | 2.013 | 1.903 | 1.98 | 2.376 | 2.42 | 2.244 | 2.244 | 1.903 | 1.705 | 1.716 | 1.859 | 56.221 | 1.6445 | 1.727 | 1.9305 | 2.079 | 2.343 | 2.8105 | 2.937 | 2.4805 | 2.222 | 2.1285 | 1.991 | 1.98 | 2.0185 | 1.7435 | 1.639 | 1.716 | 2.057 | 1.8645 | 1.694 | 1.694 | 1.3695 | 1.1825 | 1.1935 | 1.331 | 45.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 1.067 | 1.089 | 1.1 | 1.1 | 1.122 | 1.166 | 1.166 | 1.122 | 1.089 | 1.067 | 1.056 | 1.056 | 1.045 | 1.023 | 1.045 | 1.045 | 1.089 | 1.089 | 1.067 | 1.045 | 1.023 | 1.023 | 1.012 | 1.045 | 25.751 | 1.958 | 2.112 | 2.288 | 2.244 | 2.453 | 2.893 | 2.86 | 2.464 | 2.211 | 1.958 | 1.815 | 1.859 | 1.815 | 1.562 | 1.683 | 1.782 | 2.112 | 2.211 | 1.914 | 1.738 | 1.595 | 1.474 | 1.529 | 1.749 | 48.279 | 1.4245 | 1.5675 | 1.738 | 1.694 | 1.892 | 2.31 | 2.277 | 1.903 | 1.6665 | 1.4245 | 1.287 | 1.331 | 1.2925 | 1.0505 | 1.1605 | 1.2595 | 1.5675 | 1.6665 | 1.3805 | 1.2155 | 1.0835 | 0.9625 | 1.023 | 1.2265 | 35.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 1.067 | 1.089 | 1.1 | 0.55 | 0 | 1.078 | 0.803 | 0.781 | 0.682 | 0.539 | 0.528 | 0.539 | 0.528 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.517 | 0.539 | 1.441 | 1.749 | 1.738 | 1.705 | 1.705 | 1.716 | 21.846 | 1.925 | 2.134 | 2.255 | 1.903 | 0 | 3.157 | 3.201 | 2.871 | 2.442 | 2.024 | 1.925 | 2.046 | 1.925 | 1.562 | 1.496 | 1.606 | 1.859 | 2.013 | 1.749 | 1.749 | 1.606 | 1.474 | 1.441 | 1.507 | 45.87 | 1.3915 | 1.5895 | 1.705 | 1.628 | 0 | 2.618 | 2.7995 | 2.4805 | 2.101 | 1.7545 | 1.661 | 1.7765 | 1.661 | 1.32 | 1.254 | 1.364 | 1.6005 | 1.7435 | 1.0285 | 0.8745 | 0.737 | 0.6215 | 0.5885 | 0.649 | 34.947 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 1.738 | 1.771 | 1.804 | 1.815 | 1.848 | 1.892 | 1.892 | 1.859 | 1.826 | 1.749 | 1.727 | 1.749 | 1.738 | 1.683 | 1.683 | 1.672 | 0.913 | 0.385 | 0.407 | 0.748 | 0.143 | 1.287 | 1.573 | 1.573 | 35.475 | 1.661 | 1.881 | 2.046 | 2.178 | 2.354 | 2.783 | 2.728 | 2.497 | 2.222 | 1.782 | 1.606 | 1.738 | 1.694 | 1.386 | 1.331 | 1.342 | 0.792 | 0.286 | 0.33 | 0.506 | 0.121 | 0.748 | 0.792 | 0.803 | 35.607 | 0.792 | 0.9955 | 1.144 | 1.2705 | 1.43 | 1.837 | 1.782 | 1.5675 | 1.309 | 0.9075 | 0.7425 | 0.8635 | 0.825 | 0.5445 | 0.4895 | 0.506 | 0.3355 | 0.0935 | 0.1265 | 0.132 | 0.0495 | 0.1045 | 0.0055 | 0.0165 | 17.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 1.584 | 1.606 | 1.639 | 1.65 | 1.672 | 1.397 | 0.616 | 0.594 | 0.572 | 0.561 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.561 | 0.594 | 0.638 | 1.001 | 1.001 | 0.979 | 0.968 | 0.957 | 0.968 | 22.308 | 0.88 | 0.979 | 1.1 | 1.155 | 1.265 | 1.485 | 1.419 | 1.221 | 1.067 | 0.946 | 0.88 | 0.935 | 0.924 | 0.88 | 0.913 | 1.056 | 1.254 | 1.54 | 1.342 | 1.342 | 1.188 | 1.067 | 1.034 | 1.111 | 26.983 | 0.088 | 0.176 | 0.2805 | 0.33 | 0.429 | 0.7865 | 1.111 | 0.924 | 0.781 | 0.6655 | 0.605 | 0.66 | 0.649 | 0.605 | 0.638 | 0.7755 | 0.957 | 1.221 | 0.8415 | 0.8415 | 0.6985 | 0.583 | 0.5555 | 0.627 | 15.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 0.99 | 0.99 | 1.012 | 0.99 | 0.99 | 1.012 | 0.495 | 0.484 | 0.462 | 0.473 | 0.451 | 0.451 | 0.44 | 0.429 | 0.418 | 0.429 | 0.44 | 0.473 | 0.869 | 0.99 | 0.979 | 0.979 | 0.968 | 0.968 | 17.182 | 1.254 | 1.32 | 1.397 | 1.309 | 1.331 | 1.397 | 1.584 | 1.485 | 1.43 | 1.408 | 1.298 | 1.287 | 1.254 | 1.078 | 1.089 | 1.133 | 1.221 | 1.485 | 1.353 | 1.287 | 1.243 | 1.177 | 1.067 | 1.1 | 30.987 | 0.759 | 0.825 | 0.891 | 0.814 | 0.836 | 0.891 | 1.3365 | 1.243 | 1.199 | 1.1715 | 1.0725 | 1.0615 | 1.034 | 0.8635 | 0.88 | 0.9185 | 1.001 | 1.2485 | 0.9185 | 0.792 | 0.7535 | 0.6875 | 0.583 | 0.616 | 22.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 0.979 | 0.99 | 1.001 | 1.023 | 1.023 | 1.012 | 1.023 | 1.023 | 1.001 | 1.001 | 0.99 | 0.979 | 0.957 | 0.968 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.957 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 23.606 | 1.177 | 1.309 | 1.419 | 1.529 | 1.529 | 1.441 | 1.573 | 1.496 | 1.474 | 1.386 | 1.276 | 1.21 | 1.133 | 1.1 | 1.067 | 1.056 | 1.067 | 1.276 | 1.254 | 1.21 | 1.078 | 0.957 | 0.924 | 0.99 | 29.931 | 0.6875 | 0.814 | 0.9185 | 1.0175 | 1.0175 | 0.935 | 1.0615 | 0.9845 | 0.9735 | 0.8855 | 0.781 | 0.7205 | 0.6545 | 0.616 | 0.5885 | 0.5775 | 0.5885 | 0.781 | 0.759 | 0.715 | 0.5995 | 0.484 | 0.451 | 0.517 | 18.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 0.979 | 0.979 | 0.99 | 1.001 | 1.012 | 0.836 | 0.616 | 0.594 | 0.561 | 0.418 | 0.418 | 0.429 | 0.418 | 0.418 | 0.44 | 0.44 | 0.462 | 0.473 | 0.462 | 0.759 | 0.825 | 0.803 | 0.792 | 0.814 | 15.939 | 1.177 | 1.199 | 1.265 | 1.32 | 1.43 | 1.628 | 1.474 | 1.199 | 0.979 | 1.034 | 1.045 | 1.078 | 1.045 | 1.078 | 1.155 | 1.243 | 1.375 | 1.507 | 1.353 | 1.243 | 1.155 | 1.012 | 1.012 | 1.056 | 29.062 | 0.6875 | 0.7095 | 0.77 | 0.8195 | 0.924 | 1.21 | 1.166 | 0.902 | 0.6985 | 0.825 | 0.836 | 0.8635 | 0.836 | 0.869 | 0.935 | 1.023 | 1.144 | 1.2705 | 1.122 | 0.8635 | 0.7425 | 0.6105 | 0.616 | 0.649 | 21.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 0.814 | 0.836 | 0.836 | 0.858 | 0.88 | 0.88 | 0.869 | 0.847 | 0.836 | 0.473 | 0.44 | 0.44 | 0.429 | 0.418 | 0.418 | 0.429 | 0.462 | 0.517 | 1.672 | 1.65 | 1.628 | 1.606 | 1.606 | 1.628 | 21.472 | 1.111 | 1.188 | 1.298 | 1.364 | 1.573 | 1.617 | 1.529 | 1.298 | 1.221 | 1.276 | 1.177 | 1.221 | 1.155 | 1.045 | 1.056 | 1.111 | 1.331 | 1.573 | 1.243 | 1.166 | 1.045 | 0.946 | 0.935 | 1.078 | 29.557 | 0.704 | 0.77 | 0.88 | 0.935 | 1.133 | 1.177 | 1.0945 | 0.8745 | 0.803 | 1.0395 | 0.957 | 1.001 | 0.9405 | 0.836 | 0.847 | 0.8965 | 1.1 | 1.3145 | 0.407 | 0.341 | 0.231 | 0.143 | 0.132 | 0.264 | 18.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 1.65 | 1.672 | 1.683 | 1.694 | 1.727 | 0.528 | 0.506 | 0.473 | 0.462 | 0.473 | 0.462 | 0.462 | 0.44 | 0.418 | 0.418 | 0.451 | 0.473 | 0.638 | 1.012 | 1.001 | 0.99 | 0.968 | 0.968 | 1.001 | 20.57 | 1.177 | 1.265 | 1.364 | 1.386 | 1.551 | 1.727 | 1.705 | 1.474 | 1.386 | 1.386 | 1.397 | 1.342 | 1.177 | 1.034 | 1.056 | 1.265 | 1.518 | 1.595 | 1.419 | 1.331 | 1.243 | 1.111 | 1.133 | 1.265 | 32.307 | 0.352 | 0.429 | 0.5225 | 0.539 | 0.6875 | 1.463 | 1.452 | 1.2375 | 1.155 | 1.1495 | 1.166 | 1.111 | 0.957 | 0.825 | 0.847 | 1.0395 | 1.2815 | 1.276 | 0.913 | 0.8305 | 0.748 | 0.627 | 0.649 | 0.7645 | 22.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 1.001 | 1.023 | 1.012 | 1.034 | 1.023 | 1.045 | 0.561 | 0.506 | 0.473 | 0.473 | 0.462 | 0.451 | 0.451 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.869 | 1.012 | 1.012 | 0.99 | 0.979 | 0.946 | 0.946 | 0.957 | 18.513 | 1.375 | 1.474 | 1.507 | 1.584 | 1.529 | 1.727 | 1.87 | 1.661 | 1.507 | 1.419 | 1.353 | 1.32 | 1.276 | 1.144 | 1.078 | 1.155 | 1.254 | 1.441 | 1.364 | 1.265 | 1.122 | 1.001 | 0.935 | 1.023 | 32.384 | 0.8745 | 0.9625 | 1.001 | 1.067 | 1.0175 | 1.2045 | 1.5895 | 1.408 | 1.2705 | 1.1825 | 1.122 | 1.0945 | 1.0505 | 0.9295 | 0.8635 | 0.9405 | 0.8195 | 0.935 | 0.858 | 0.77 | 0.6325 | 0.528 | 0.462 | 0.5445 | 23.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 0.968 | 0.99 | 0.979 | 0.99 | 0.968 | 1.1 | 1.584 | 1.529 | 1.518 | 1.32 | 1.078 | 1.078 | 1.056 | 1.078 | 1.089 | 1.089 | 1.144 | 1.177 | 1.672 | 1.683 | 1.65 | 1.639 | 1.606 | 1.639 | 30.624 | 1.144 | 1.221 | 1.188 | 1.298 | 1.408 | 1.683 | 1.595 | 1.386 | 1.265 | 1.155 | 1.078 | 1.023 | 0.968 | 1.034 | 1.089 | 1.111 | 1.386 | 1.573 | 1.353 | 1.331 | 1.188 | 1.067 | 1.001 | 1.056 | 29.601 | 0.66 | 0.726 | 0.6985 | 0.803 | 0.924 | 1.133 | 0.803 | 0.6215 | 0.506 | 0.495 | 0.539 | 0.484 | 0.44 | 0.495 | 0.5445 | 0.5665 | 0.814 | 0.9845 | 0.517 | 0.4895 | 0.363 | 0.2475 | 0.198 | 0.2365 | 14.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt07062_CGM_TRIPLEAPORVEN | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 1.639 | 1.65 | 1.672 | 1.694 | 1.683 | 1.705 | 1.683 | 1.672 | 1.606 | 0.594 | 0.605 | 0.594 | 0.583 | 0.572 | 0.616 | 0.616 | 0.781 | 1.023 | 1.023 | 1.012 | 1.001 | 0.99 | 0.979 | 0.99 | 26.983 | 1.122 | 1.188 | 1.287 | 1.408 | 1.309 | 1.452 | 1.375 | 1.287 | 1.265 | 1.276 | 1.254 | 1.232 | 1.166 | 1.089 | 1.386 | 1.496 | 1.529 | 1.562 | 1.496 | 1.441 | 1.364 | 1.265 | 1.188 | 1.21 | 31.647 | 0.3025 | 0.363 | 0.451 | 0.561 | 0.4675 | 0.5995 | 0.5335 | 0.451 | 0.462 | 0.979 | 0.9515 | 0.935 | 0.8745 | 0.803 | 1.078 | 1.188 | 1.1385 | 1.0505 | 0.9845 | 0.935 | 0.8635 | 0.77 | 0.6985 | 0.715 | 18.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0