## CSM_Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM
TRIPLE A - GUAYMARAL | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 173.085 | 154.374 | 176.3355 | 209.979 | 232.0065 | 205.722 | 269.3295 | 307.2135 | 306.834 | 307.5435 | 308.253 | 308.5335 | 306.669 | 306.339 | 305.1675 | 301.9995 | 243.6225 | 164.9835 | 170.181 | 237.732 | 237.5175 | 237.6165 | 237.534 | 185.196 | 5893.767 | 59.6475 | 56.034 | 60.5715 | 69.135 | 74.6955 | 68.9205 | 110.9295 | 121.407 | 121.2915 | 120.5985 | 120.1695 | 119.2455 | 118.2555 | 117.4305 | 116.622 | 115.764 | 81.411 | 33.726 | 36.1515 | 73.7715 | 73.6725 | 74.019 | 74.58 | 61.677 | 2079.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 179.19 | 179.4705 | 180.246 | 232.782 | 239.349 | 273.273 | 310.7775 | 309.21 | 292.2645 | 279.6915 | 308.5005 | 285.3015 | 275.286 | 279.939 | 296.175 | 210.507 | 189.2055 | 188.331 | 172.26 | 171.3525 | 164.2905 | 186.483 | 197.769 | 198.0165 | 5599.671 | 60.885 | 61.248 | 61.7595 | 75.3885 | 77.3685 | 98.8845 | 122.9415 | 121.9845 | 117.0675 | 112.398 | 119.4105 | 111.342 | 108.8505 | 110.451 | 116.226 | 56.6115 | 40.1775 | 40.2435 | 34.881 | 34.452 | 33.198 | 54.879 | 66 | 66.9075 | 1903.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 198.561 | 191.8785 | 172.656 | 212.388 | 220.803 | 239.085 | 306.867 | 308.8305 | 309.3585 | 308.1705 | 308.319 | 307.461 | 306.5205 | 259.314 | 231.4455 | 245.124 | 224.664 | 202.686 | 202.5375 | 202.8345 | 203.214 | 225.918 | 218.328 | 213.9225 | 5820.8865 | 67.254 | 65.7855 | 61.842 | 71.0985 | 73.194 | 84.612 | 123.651 | 123.882 | 122.4465 | 121.308 | 120.648 | 119.262 | 119.5755 | 99.759 | 77.088 | 80.322 | 58.2945 | 43.7085 | 41.9925 | 42.4215 | 42.57 | 64.3995 | 70.191 | 69.465 | 1964.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 214.0215 | 200.7225 | 161.139 | 187.1595 | 192.159 | 310.134 | 307.362 | 306.6195 | 308.583 | 307.4115 | 307.395 | 306.141 | 300.2175 | 297.4785 | 287.727 | 232.353 | 202.0095 | 202.356 | 235.224 | 238.0455 | 224.8125 | 237.138 | 218.889 | 184.107 | 5969.205 | 70.1415 | 67.0725 | 58.608 | 64.0035 | 65.538 | 122.001 | 121.1265 | 120.2355 | 120.318 | 118.8165 | 118.0245 | 117.1995 | 114.5595 | 113.223 | 104.7255 | 63.327 | 43.032 | 42.801 | 70.6695 | 72.963 | 69.8115 | 74.2335 | 69.465 | 60.7035 | 2062.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 182.9025 | 183.216 | 194.37 | 224.8785 | 265.6335 | 309.243 | 306.438 | 306.207 | 307.8405 | 274.0815 | 269.214 | 266.64 | 266.0625 | 265.122 | 264.8415 | 239.1345 | 174.042 | 168.267 | 155.067 | 219.4005 | 188.1495 | 183.81 | 186.9945 | 190.278 | 5591.8335 | 60.8025 | 61.3965 | 64.515 | 72.7155 | 92.7465 | 121.3575 | 122.1495 | 121.9185 | 120.516 | 93.6375 | 86.5095 | 85.8825 | 85.7505 | 85.1895 | 85.1895 | 68.3595 | 36.399 | 34.419 | 34.353 | 68.838 | 61.2315 | 60.3075 | 61.479 | 62.9145 | 1848.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 190.773 | 190.839 | 191.103 | 191.3835 | 206.2335 | 308.616 | 303.996 | 302.511 | 304.722 | 297.066 | 291.984 | 291.093 | 289.905 | 287.3805 | 283.569 | 282.942 | 296.3895 | 263.5545 | 237.435 | 237.204 | 237.1875 | 237.3855 | 206.6295 | 203.247 | 6133.149 | 63.6405 | 64.152 | 64.548 | 64.911 | 68.7885 | 121.935 | 121.5885 | 120.087 | 119.1795 | 116.754 | 115.071 | 114.576 | 115.3185 | 113.685 | 111.309 | 110.5665 | 114.477 | 92.301 | 74.184 | 73.59 | 73.5735 | 73.821 | 65.769 | 66.5445 | 2240.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 181.8135 | 182.127 | 181.3515 | 215.886 | 239.1345 | 264.7425 | 308.781 | 308.253 | 245.7345 | 5.8245 | 5.1645 | 5.7585 | 4.9005 | 3.6465 | 3.6795 | 4.422 | 4.9335 | 5.0655 | 4.785 | 33.4785 | 183.744 | 239.1675 | 239.877 | 230.5545 | 3102.825 | 61.7595 | 61.6605 | 61.9575 | 70.752 | 76.8405 | 97.086 | 122.2485 | 120.945 | 96.4755 | 3.102 | 2.9205 | 2.871 | 4.092 | 2.805 | 2.4585 | 2.97 | 3.399 | 3.696 | 3.663 | 7.8045 | 39.7155 | 75.0585 | 75.3555 | 73.6725 | 1073.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18975 | 0.33825 | 0 | 1.6418 | 0.98175 | 0.61875 | 0.759 | 0.93225 | 1.1633 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 165.693 | 166.0725 | 185.328 | 214.8465 | 214.8795 | 261.162 | 293.7495 | 282.018 | 281.9025 | 304.1775 | 228.492 | 221.2485 | 221.8755 | 205.887 | 233.9535 | 261.987 | 278.19 | 297.5775 | 243.243 | 234.498 | 207.6525 | 217.206 | 220.1265 | 207.7515 | 5649.5175 | 58.971 | 59.4495 | 64.614 | 71.874 | 72.105 | 103.1745 | 120.3015 | 115.665 | 114.147 | 119.031 | 74.58 | 69.9105 | 70.224 | 65.1585 | 88.8855 | 109.593 | 114.345 | 119.2125 | 78.144 | 73.755 | 67.188 | 69.399 | 70.9995 | 68.9535 | 2039.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 189.8655 | 177.3915 | 169.3725 | 199.1055 | 239.5965 | 275.649 | 308.715 | 307.989 | 307.3125 | 307.0485 | 307.6755 | 305.7945 | 304.8705 | 273.5865 | 265.914 | 193.3635 | 193.479 | 238.821 | 238.3095 | 238.26 | 237.9135 | 225.489 | 206.448 | 203.148 | 5915.118 | 64.911 | 62.601 | 61.1325 | 68.4915 | 78.078 | 105.4185 | 125.9115 | 124.7235 | 122.529 | 121.275 | 119.7075 | 118.041 | 118.008 | 108.339 | 102.531 | 50.325 | 41.9925 | 76.428 | 74.7615 | 74.3985 | 74.4975 | 71.3625 | 66.924 | 66.891 | 2099.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 175.3785 | 175.824 | 170.676 | 195.6075 | 239.4645 | 232.8645 | 285.6975 | 310.3485 | 308.8635 | 309.9855 | 308.847 | 307.824 | 306.7845 | 305.943 | 258.654 | 201.696 | 202.3395 | 202.5375 | 229.812 | 238.227 | 237.534 | 208.131 | 200.409 | 184.305 | 5797.7535 | 60.753 | 60.9345 | 59.994 | 66.396 | 77.2695 | 76.692 | 117.48 | 122.6115 | 121.209 | 119.922 | 119.262 | 118.173 | 116.952 | 116.49 | 82.7475 | 44.2365 | 44.1045 | 43.791 | 67.8975 | 74.019 | 74.019 | 66.759 | 64.944 | 61.2315 | 1977.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 176.418 | 183.8265 | 204.369 | 238.4085 | 230.142 | 283.3875 | 307.098 | 308.1045 | 308.418 | 307.989 | 306.8175 | 306.174 | 303.4845 | 301.8675 | 300.6465 | 300.267 | 289.971 | 238.5405 | 238.26 | 238.1445 | 238.0125 | 237.93 | 212.9655 | 186.9285 | 6248.1705 | 59.6475 | 61.71 | 67.0725 | 76.1145 | 78.7875 | 114.444 | 121.308 | 121.374 | 120.8295 | 119.823 | 118.0905 | 117.414 | 115.8135 | 114.939 | 114.6255 | 114.8895 | 108.3555 | 75.4875 | 74.58 | 74.3325 | 74.316 | 74.3655 | 68.3595 | 62.04 | 2248.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 177.078 | 167.442 | 175.9395 | 222.222 | 239.58 | 293.6835 | 306.834 | 306.8175 | 292.4955 | 283.7175 | 303.5835 | 301.9995 | 300.8445 | 300.2505 | 232.2045 | 197.373 | 158.2185 | 176.9955 | 238.7715 | 238.458 | 238.293 | 237.7485 | 237.435 | 223.5915 | 5851.5765 | 60.4065 | 58.674 | 60.8355 | 72.501 | 80.949 | 118.536 | 122.364 | 121.11 | 115.929 | 113.1405 | 117.117 | 116.061 | 116.028 | 114.4275 | 80.2065 | 60.225 | 32.9175 | 37.884 | 75.867 | 75.1245 | 75.0915 | 75.57 | 76.3455 | 73.3755 | 2050.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 172.5735 | 173.2995 | 173.91 | 214.6815 | 226.3965 | 291.8025 | 309.969 | 306.7845 | 306.6525 | 302.0985 | 291.027 | 292.182 | 272.1345 | 248.1105 | 231.627 | 191.3835 | 164.7855 | 172.095 | 237.6 | 236.544 | 237.2205 | 237.897 | 238.1115 | 237.963 | 5766.849 | 61.0335 | 61.809 | 62.4525 | 72.468 | 75.504 | 117.414 | 125.9115 | 124.08 | 122.232 | 119.8395 | 115.9125 | 115.0545 | 102.399 | 80.5695 | 75.669 | 52.734 | 34.6005 | 38.4615 | 75.0915 | 74.448 | 74.3325 | 74.5635 | 75.2235 | 76.1145 | 2007.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 238.2105 | 238.26 | 238.3755 | 238.2765 | 192.225 | 286.4895 | 308.8635 | 248.4735 | 5.808 | 5.1645 | 4.983 | 4.8675 | 5.181 | 6.27 | 5.8575 | 5.742 | 5.94 | 6.501 | 6.5505 | 4.9665 | 6.072 | 5.643 | 5.478 | 5.511 | 2079.7095 | 76.3455 | 76.494 | 76.4775 | 76.6095 | 67.089 | 109.4115 | 124.1625 | 99.5775 | 3.6795 | 3.6795 | 3.201 | 3.3495 | 3.5145 | 2.508 | 2.8545 | 3.531 | 3.7785 | 3.5145 | 2.97 | 2.706 | 2.4255 | 2.2935 | 2.475 | 2.7225 | 755.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7755 | 1.0972 | 0.7095 | 0.91575 | 0.924 | 0 | 0 | 0.66 | 0.8085 | 0.264 | 0 | 0.22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 5.1975 | 5.28 | 173.3655 | 235.2405 | 239.316 | 273.6525 | 310.6125 | 309.9855 | 308.2035 | 307.8405 | 305.9265 | 299.4585 | 290.466 | 206.877 | 201.4815 | 16.4835 | 4.719 | 5.511 | 5.214 | 5.4285 | 5.2635 | 5.0325 | 51.579 | 179.1075 | 3751.242 | 2.8875 | 3.003 | 37.6365 | 73.9035 | 77.9625 | 101.409 | 124.311 | 123.156 | 121.4235 | 120.351 | 118.998 | 116.589 | 110.055 | 47.784 | 44.4675 | 7.6725 | 4.2405 | 4.2075 | 3.5805 | 3.1185 | 2.838 | 2.7885 | 12.21 | 46.893 | 1311.486 | 0.28875 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 1.452 | 0.9735 | 0.40425 | 0.20625 | 0.27225 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 239.0025 | 238.854 | 238.656 | 238.7385 | 239.019 | 295.0365 | 308.022 | 305.943 | 308.352 | 310.0515 | 309.804 | 306.9165 | 304.7385 | 305.0685 | 303.138 | 295.6635 | 285.5325 | 237.171 | 229.482 | 212.0745 | 216.7935 | 237.93 | 238.689 | 175.791 | 6380.4675 | 77.748 | 77.8635 | 78.1605 | 77.517 | 77.781 | 114.576 | 123.4035 | 122.166 | 121.737 | 122.067 | 122.2155 | 122.364 | 121.0935 | 119.592 | 118.041 | 115.566 | 109.494 | 76.593 | 72.501 | 67.848 | 69.201 | 74.8275 | 75.2565 | 60.324 | 2317.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 175.9725 | 176.385 | 184.107 | 199.5345 | 239.5965 | 271.7385 | 291.7695 | 307.9065 | 307.593 | 307.5765 | 307.461 | 304.8375 | 300.6465 | 299.508 | 252.318 | 201.7125 | 213.1635 | 218.1465 | 238.1775 | 237.9465 | 237.864 | 234.0195 | 207.8175 | 186.747 | 5902.545 | 61.0005 | 61.2315 | 63.492 | 67.452 | 77.748 | 104.61 | 119.658 | 122.8755 | 122.298 | 121.8525 | 120.978 | 119.8725 | 119.0805 | 118.371 | 101.8875 | 67.5015 | 69.729 | 70.554 | 74.7945 | 74.349 | 74.4645 | 74.217 | 67.8315 | 63.1785 | 2139.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 180.6255 | 181.0875 | 180.84 | 192.357 | 231.7095 | 239.0685 | 284.3775 | 309.5895 | 309.21 | 309.1275 | 303.039 | 298.386 | 300.927 | 247.5165 | 237.6825 | 237.435 | 237.963 | 238.1775 | 231.6765 | 224.9115 | 224.7135 | 224.7465 | 224.5485 | 224.4825 | 5874.198 | 62.766 | 63.1785 | 63.9045 | 66.8415 | 76.7085 | 79.9425 | 109.5435 | 124.3605 | 123.387 | 122.4465 | 119.922 | 117.2655 | 117.48 | 82.5825 | 76.8075 | 76.989 | 76.9065 | 77.088 | 73.9035 | 71.61 | 71.379 | 71.3625 | 72.039 | 72.7485 | 2071.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 224.4825 | 203.775 | 150.315 | 217.008 | 209.484 | 284.6415 | 309.6555 | 278.3055 | 5.1645 | 5.049 | 5.346 | 6.006 | 5.1645 | 4.389 | 4.785 | 5.7915 | 5.478 | 5.082 | 121.143 | 244.4805 | 304.293 | 284.13 | 192.918 | 215.0445 | 3291.9315 | 73.59 | 69.2505 | 57.1395 | 72.6 | 70.8345 | 111.309 | 125.037 | 109.5435 | 3.366 | 3.1845 | 2.937 | 3.0195 | 3.168 | 2.805 | 2.5905 | 2.409 | 2.7555 | 3.2505 | 24.4035 | 73.656 | 114.2955 | 102.1845 | 62.403 | 68.937 | 1164.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78375 | 0.66 | 0.264 | 0.0165 | 0.58575 | 0.6105 | 0.198 | 0 | 0.0165 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 209.8305 | 188.298 | 164.307 | 201.6465 | 226.5285 | 294.756 | 286.935 | 280.83 | 285.2685 | 306.1905 | 306.2895 | 305.6625 | 305.481 | 304.5405 | 303.9465 | 298.9305 | 302.94 | 255.948 | 207.0255 | 206.712 | 207.3225 | 217.5195 | 218.9055 | 218.1135 | 6103.9275 | 67.4355 | 62.5845 | 57.2385 | 65.934 | 76.9065 | 116.787 | 115.566 | 113.2395 | 113.6685 | 118.503 | 117.678 | 116.8695 | 117.2985 | 116.6385 | 118.1895 | 116.9355 | 118.239 | 93.258 | 66.4125 | 65.703 | 65.4555 | 68.739 | 69.1185 | 69.7785 | 2228.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 218.4105 | 216.744 | 190.641 | 188.298 | 251.625 | 257.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6525 | 307.4775 | 307.0155 | 302.2965 | 278.4045 | 277.1835 | 262.6305 | 213.1635 | 215.457 | 237.864 | 237.5175 | 228.624 | 4365.57 | 70.191 | 69.6135 | 63.8715 | 63.591 | 89.6775 | 101.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9205 | 116.6385 | 116.1435 | 115.797 | 109.4115 | 109.4445 | 98.901 | 67.023 | 67.5345 | 74.1675 | 74.778 | 72.6825 | 1549.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 181.17 | 181.3845 | 181.566 | 182.6715 | 219.9285 | 279.1965 | 309.21 | 308.616 | 306.9495 | 308.286 | 306.801 | 305.481 | 305.91 | 305.877 | 305.778 | 305.3985 | 304.9365 | 269.7585 | 219.4335 | 218.2455 | 223.674 | 237.204 | 238.3095 | 238.293 | 6244.0785 | 60.5385 | 61.0005 | 61.3965 | 62.0565 | 71.3625 | 104.7255 | 122.001 | 121.539 | 119.757 | 119.1795 | 116.9685 | 116.919 | 116.523 | 115.5165 | 116.0775 | 116.391 | 117.0345 | 98.505 | 69.234 | 68.5905 | 70.191 | 74.1015 | 74.646 | 75.306 | 2249.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 230.9505 | 194.8815 | 202.95 | 228.129 | 221.496 | 287.0835 | 306.9495 | 308.4345 | 308.319 | 307.791 | 302.973 | 243.4575 | 243.243 | 246.6585 | 267.663 | 275.2035 | 275.253 | 275.1375 | 239.745 | 213.3615 | 238.3425 | 238.326 | 232.815 | 206.58 | 6095.7435 | 73.722 | 64.5645 | 66.693 | 73.326 | 71.8575 | 107.3655 | 120.9285 | 119.8395 | 118.5855 | 117.843 | 116.259 | 100.1715 | 99.594 | 99.6765 | 105.006 | 107.3325 | 108.0915 | 108.999 | 86.0145 | 66.7425 | 73.722 | 73.9035 | 73.095 | 66.7755 | 2220.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 201.4155 | 184.14 | 158.466 | 220.4895 | 239.2995 | 266.211 | 309.1605 | 308.5665 | 308.748 | 308.1375 | 308.286 | 307.4775 | 306.966 | 306.438 | 306.9495 | 307.1475 | 306.9 | 306.8175 | 253.1265 | 221.0505 | 238.1445 | 238.2435 | 238.1115 | 237.9135 | 6388.206 | 66.198 | 62.205 | 56.793 | 72.402 | 77.1375 | 95.634 | 121.7205 | 121.275 | 120.0375 | 119.229 | 117.9255 | 117.084 | 116.7705 | 115.9125 | 115.665 | 116.1435 | 116.2095 | 116.985 | 88.803 | 68.9865 | 74.0025 | 74.3655 | 74.8275 | 74.8275 | 2301.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 229.7295 | 187.3245 | 188.0835 | 238.194 | 238.788 | 276.54 | 309.804 | 309.2265 | 308.352 | 304.9365 | 305.8605 | 305.4645 | 305.6625 | 305.8605 | 302.841 | 301.9335 | 301.7355 | 239.151 | 238.26 | 238.0125 | 237.6495 | 238.1115 | 238.0455 | 238.4415 | 6388.008 | 72.93 | 62.502 | 63.294 | 75.966 | 76.1475 | 99.924 | 121.407 | 120.6315 | 119.625 | 118.4865 | 117.282 | 117.1005 | 116.3415 | 115.731 | 114.807 | 114.213 | 114.5925 | 75.504 | 74.118 | 73.656 | 73.8375 | 74.217 | 74.778 | 75.24 | 2262.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 238.2435 | 238.161 | 238.128 | 238.491 | 239.316 | 276.7215 | 308.187 | 308.121 | 308.55 | 308.616 | 308.0715 | 307.263 | 295.4655 | 290.7795 | 292.1655 | 289.575 | 292.413 | 281.2755 | 238.2765 | 237.9795 | 238.26 | 229.581 | 212.586 | 206.613 | 6422.8395 | 75.702 | 75.801 | 75.867 | 76.3785 | 76.56 | 101.9205 | 123.486 | 121.9515 | 120.549 | 119.823 | 118.932 | 118.3215 | 114.5265 | 111.7215 | 112.464 | 112.893 | 113.949 | 104.775 | 74.4645 | 73.623 | 73.788 | 72.006 | 67.881 | 67.287 | 2304.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 173.382 | 188.0175 | 189.6345 | 218.1465 | 248.5395 | 303.4185 | 306.3555 | 307.824 | 309.3255 | 309.54 | 308.2695 | 308.022 | 308.385 | 307.56 | 304.5075 | 266.178 | 301.7355 | 296.0595 | 239.25 | 238.8045 | 238.5075 | 238.3095 | 237.9135 | 226.611 | 6374.2965 | 59.8125 | 63.4425 | 64.0695 | 71.2635 | 83.0775 | 120.9285 | 122.2485 | 122.0505 | 121.539 | 121.737 | 121.968 | 121.242 | 120.1365 | 118.0575 | 116.688 | 103.455 | 117.3975 | 113.5695 | 74.5635 | 73.854 | 74.1015 | 74.4315 | 75.0255 | 73.0455 | 2327.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 172.6065 | 182.688 | 194.469 | 221.0835 | 248.8035 | 307.197 | 306.9165 | 307.428 | 308.2035 | 303.435 | 239.052 | 239.5965 | 239.2005 | 239.5965 | 239.1345 | 260.5515 | 308.913 | 305.943 | 305.91 | 305.349 | 295.0035 | 237.5835 | 201.234 | 178.596 | 6148.494 | 60.2415 | 62.568 | 65.5215 | 72.5175 | 84.084 | 121.737 | 121.4565 | 121.3575 | 120.615 | 117.447 | 76.9725 | 76.3125 | 75.9165 | 75.0915 | 75.1245 | 88.1595 | 119.097 | 118.0905 | 115.9125 | 115.5825 | 109.9395 | 74.5635 | 65.5875 | 61.0335 | 2194.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 168.6795 | 168.8115 | 185.427 | 239.5965 | 254.166 | 309.1605 | 307.362 | 308.715 | 308.7975 | 307.3785 | 307.9065 | 308.0385 | 306.966 | 306.471 | 305.91 | 305.3985 | 295.1685 | 271.623 | 202.488 | 206.811 | 222.1065 | 237.963 | 207.1905 | 197.076 | 6239.211 | 59.2515 | 59.235 | 63.624 | 77.22 | 86.625 | 122.3805 | 123.2055 | 122.661 | 121.242 | 119.9385 | 119.79 | 119.262 | 118.3875 | 117.9255 | 117.1005 | 117.183 | 114.9225 | 110.1045 | 70.2405 | 66.264 | 70.224 | 74.679 | 67.1715 | 65.241 | 2303.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 199.4685 | 203.3295 | 205.5075 | 210.7875 | 232.4685 | 289.5585 | 307.3455 | 308.3685 | 308.1045 | 308.1375 | 308.682 | 308.6655 | 307.7085 | 307.56 | 306.7185 | 302.9565 | 301.389 | 277.035 | 219.4005 | 219.219 | 218.9715 | 220.6215 | 237.435 | 227.7495 | 6337.188 | 66.561 | 67.947 | 68.013 | 69.696 | 75.471 | 109.296 | 122.5455 | 121.9845 | 120.549 | 119.3115 | 118.47 | 118.0575 | 117.81 | 116.6385 | 117.018 | 116.3415 | 117.0345 | 102.1185 | 69.465 | 69.1515 | 69.102 | 69.6135 | 74.679 | 73.0125 | 2289.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt08682_CGM_TRIPLEAGUAYM | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 187.0935 | 187.374 | 189.4365 | 238.821 | 239.085 | 290.235 | 306.9165 | 298.023 | 306.966 | 306.7845 | 306.3555 | 305.6625 | 305.184 | 305.019 | 303.633 | 304.161 | 303.666 | 291.324 | 211.827 | 218.625 | 236.94 | 236.577 | 236.7585 | 218.163 | 6334.6305 | 62.9805 | 62.997 | 64.02 | 77.022 | 77.4015 | 110.4015 | 121.4235 | 118.701 | 120.714 | 119.9055 | 118.998 | 118.569 | 118.4205 | 117.6615 | 117.579 | 119.328 | 120.186 | 111.4575 | 68.145 | 69.201 | 73.788 | 74.1345 | 74.6625 | 70.389 | 2308.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0