## CSM_Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP
TRIPLE A - HIDROTEC PRINCIPAL | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 5.225 | 5.28 | 5.335 | 5.335 | 5.3625 | 3.1625 | 3.025 | 3.025 | 3.0525 | 2.97 | 3.0525 | 2.97 | 2.9425 | 2.8875 | 2.8325 | 2.8875 | 5.06 | 6.325 | 6.545 | 6.49 | 6.3525 | 5.9675 | 5.8575 | 6.325 | 108.2675 | 1.375 | 1.485 | 1.6775 | 1.815 | 1.925 | 2.3375 | 2.31 | 2.5025 | 2.3925 | 2.31 | 2.2 | 2.1175 | 2.0075 | 1.815 | 1.7875 | 1.8425 | 1.87 | 1.6775 | 1.4025 | 1.2925 | 1.1 | 1.1275 | 0.99 | 1.0725 | 42.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75625 | 0.7975 | 0.99 | 0.86625 | 0.825 | 0.67375 | 0.6325 | 0.53625 | 0.37125 | 0.37125 | 0.39875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 6.0225 | 5.9675 | 6.0225 | 6.16 | 4.7575 | 3.2175 | 2.97 | 2.97 | 2.915 | 2.915 | 2.86 | 2.8875 | 2.805 | 2.805 | 2.8875 | 3.025 | 2.915 | 5.0325 | 5.885 | 8.8825 | 6.5175 | 6.49 | 6.2425 | 5.995 | 109.1475 | 1.265 | 1.485 | 1.7325 | 1.8975 | 2.255 | 2.365 | 1.98 | 1.705 | 1.54 | 1.4025 | 1.375 | 1.595 | 1.5125 | 1.375 | 1.595 | 1.6775 | 1.815 | 2.0075 | 1.65 | 1.595 | 1.4575 | 1.32 | 1.32 | 1.4575 | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75625 | 0.495 | 0.22 | 0.0825 | 0 | 0 | 0.15125 | 0.11 | 0 | 0.15125 | 0.165 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 6.0225 | 6.05 | 6.0775 | 6.5175 | 6.0775 | 3.0525 | 3.0525 | 2.97 | 3.465 | 15.8675 | 29.2325 | 2.8325 | 2.915 | 3.0525 | 2.9425 | 2.915 | 8.525 | 6.5175 | 6.6825 | 6.655 | 6.5725 | 6.6 | 6.5175 | 6.545 | 157.6575 | 1.5125 | 1.5675 | 1.705 | 1.7875 | 1.87 | 2.31 | 2.31 | 2.035 | 1.925 | 21.065 | 22.0275 | 1.5125 | 1.8975 | 2.365 | 1.87 | 1.7875 | 2.365 | 2.53 | 2.5025 | 2.3375 | 2.1725 | 2.2275 | 1.9525 | 2.0625 | 87.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78375 | 0.78375 | 0.55 | 0.1925 | 13.1313 | 7.4113 | 0.09625 | 0.44 | 0.83875 | 0.39875 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 6.6275 | 6.6 | 6.27 | 6.5175 | 6.71 | 4.2625 | 3.685 | 3.6575 | 3.6575 | 3.6025 | 3.5475 | 3.52 | 3.4925 | 3.4925 | 3.52 | 3.52 | 3.465 | 4.9775 | 6.545 | 6.435 | 6.325 | 6.325 | 6.325 | 6.3525 | 119.4325 | 2.365 | 2.365 | 2.64 | 2.75 | 2.75 | 2.97 | 2.86 | 2.6675 | 2.5575 | 2.42 | 2.2 | 2.09 | 1.925 | 1.925 | 1.98 | 1.98 | 2.035 | 1.9525 | 1.6225 | 1.43 | 1.2925 | 1.1275 | 1.155 | 1.21 | 50.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83875 | 1.0175 | 0.83875 | 0.72875 | 0.61875 | 0.42625 | 0.33 | 0.17875 | 0.17875 | 0.22 | 0.22 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 6.4075 | 6.4625 | 6.545 | 6.5175 | 5.555 | 3.6025 | 3.5475 | 3.3825 | 3.41 | 3.3825 | 3.355 | 3.5475 | 3.5475 | 3.41 | 61.0775 | 130.185 | 130.4875 | 131.3675 | 133.0725 | 133.1 | 132.7425 | 132.66 | 132.88 | 132.605 | 1312.85 | 1.43 | 1.6775 | 1.925 | 1.9525 | 2.2275 | 2.42 | 2.1175 | 1.65 | 1.485 | 1.4025 | 1.43 | 1.98 | 1.76 | 1.54 | 39.1875 | 78.705 | 79.7225 | 80.575 | 79.9975 | 79.2 | 78.54 | 78.045 | 78.2925 | 78.7875 | 776.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61875 | 0.34375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 8.6487 | 13.6125 | 14.4787 | 14.8912 | 13.4612 | 12.65 | 12.1688 | 11.715 | 11.8525 | 12.485 | 127.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 132.66 | 132.99 | 133.155 | 133.155 | 132.22 | 130.3225 | 131.0375 | 132.1375 | 132.055 | 132.44 | 133.3475 | 133.54 | 131.67 | 131.6425 | 128.7825 | 130.4875 | 130.955 | 132.44 | 134.2825 | 134.64 | 134.97 | 135.19 | 135.19 | 134.75 | 3184.06 | 79.42 | 80.0525 | 80.3275 | 80.63 | 81.015 | 81.455 | 80.41 | 79.64 | 77.55 | 77.495 | 79.4475 | 82.225 | 79.9975 | 79.0625 | 77.7425 | 78.5675 | 79.64 | 80.08 | 79.5025 | 79.5575 | 79.3925 | 79.2275 | 79.1725 | 79.75 | 1911.36 | 13.09 | 13.5575 | 13.75 | 14.0525 | 14.905 | 16.2938 | 14.8912 | 13.5712 | 11.5225 | 11.275 | 12.7737 | 15.455 | 14.1625 | 13.2413 | 13.3513 | 13.3238 | 14.1625 | 13.86 | 12.3612 | 12.2375 | 11.9075 | 11.6325 | 11.5775 | 12.375 | 319.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 133.925 | 132.99 | 132.6875 | 132.3025 | 131.5325 | 129.7725 | 129.47 | 129.9375 | 130.35 | 131.12 | 51.5075 | 2.97 | 2.9975 | 2.9425 | 2.805 | 2.86 | 3.4925 | 3.9875 | 6.105 | 6.0225 | 5.94 | 5.6375 | 5.555 | 5.5825 | 1422.4925 | 79.695 | 79.4475 | 79.6125 | 80.135 | 80.19 | 80.6575 | 79.53 | 79.3925 | 79.255 | 78.98 | 30.58 | 1.98 | 2.09 | 1.6225 | 1.5675 | 1.7325 | 1.8975 | 2.42 | 2.2275 | 2.1175 | 1.87 | 1.4025 | 1.43 | 1.6775 | 851.51 | 12.7325 | 12.9525 | 13.2688 | 13.9837 | 14.4237 | 15.7712 | 14.795 | 14.4237 | 14.08 | 13.42 | 4.8263 | 0.495 | 0.59125 | 0.15125 | 0.165 | 0.3025 | 0.15125 | 0.42625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 5.5275 | 5.9675 | 5.6375 | 5.72 | 5.995 | 3.6575 | 2.9975 | 2.9425 | 2.915 | 2.86 | 2.86 | 2.805 | 2.805 | 2.7225 | 112.255 | 130.955 | 130.515 | 128.37 | 130.02 | 129.635 | 129.58 | 129.6625 | 129.7175 | 129.4975 | 1335.62 | 1.815 | 1.87 | 2.3375 | 2.585 | 3.2725 | 3.3275 | 2.3375 | 1.9525 | 1.7325 | 1.485 | 1.265 | 1.32 | 1.32 | 1.1 | 71.61 | 79.1175 | 79.1175 | 78.485 | 76.8625 | 76.3675 | 76.065 | 75.7625 | 76.12 | 77.0825 | 794.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.4988 | 0.83875 | 0.48125 | 0.275 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4825 | 13.64 | 13.86 | 14.3 | 11.8525 | 11.55 | 11.275 | 10.9313 | 11.2613 | 12.3337 | 129.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 130.13 | 130.68 | 129.8825 | 129.9375 | 130.57 | 127.875 | 129.1675 | 130.625 | 131.615 | 132.495 | 132.88 | 132.9625 | 133.65 | 136.62 | 137.8025 | 139.7825 | 139.3975 | 139.7 | 141.075 | 140.8825 | 140.855 | 140.8275 | 140.3875 | 138.6275 | 3238.4275 | 77.8525 | 78.65 | 78.6775 | 79.145 | 79.42 | 80.1075 | 79.915 | 79.31 | 79.1175 | 78.595 | 78.485 | 78.7325 | 79.09 | 79.6675 | 80.4375 | 81.62 | 82.1975 | 81.675 | 81.125 | 81.1525 | 81.0425 | 80.8225 | 80.96 | 80.0525 | 1917.85 | 12.7875 | 13.31 | 13.7363 | 14.1762 | 14.135 | 16.17 | 15.3312 | 13.9975 | 13.31 | 12.3475 | 12.045 | 12.2512 | 12.265 | 11.3575 | 11.5362 | 11.7288 | 12.4988 | 11.825 | 10.5875 | 10.7113 | 10.615 | 10.4087 | 10.7662 | 10.7387 | 298.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 137.335 | 136.3175 | 135.52 | 134.805 | 133.265 | 81.1525 | 2.1725 | 2.1175 | 2.145 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.0625 | 2.0075 | 0.935 | 3.4375 | 119.4875 | 138.2975 | 139.7825 | 140.525 | 139.2875 | 137.72 | 136.8125 | 136.125 | 1867.58 | 79.7225 | 79.695 | 79.8875 | 79.6675 | 80.5475 | 56.21 | 0.66 | 0.605 | 0.66 | 0.495 | 0.4675 | 0.44 | 0.44 | 0.3575 | 0.1925 | 2.9975 | 76.56 | 82.005 | 81.8125 | 81.5925 | 80.9325 | 79.8325 | 79.5025 | 79.1175 | 1104.4 | 11.055 | 11.5363 | 12.1275 | 12.265 | 13.915 | 15.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 16.8163 | 12.8563 | 11.9213 | 11.33 | 11.2888 | 10.9725 | 11.0962 | 11.055 | 175.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 135.685 | 136.62 | 136.51 | 135.63 | 134.3925 | 131.8625 | 131.56 | 132.605 | 133.6775 | 134.7225 | 135.63 | 137.5 | 138.2425 | 138.765 | 139.1775 | 138.9575 | 140.6625 | 141.46 | 141.0475 | 140.745 | 140.4425 | 140.14 | 139.205 | 137.5 | 3292.74 | 79.31 | 79.915 | 80.19 | 80.6025 | 80.9875 | 81.2625 | 81.0975 | 80.85 | 81.2625 | 80.9875 | 80.9875 | 81.5375 | 82.005 | 81.95 | 82.0325 | 82.1425 | 82.1425 | 82.3075 | 82.1425 | 81.73 | 81.0975 | 80.575 | 79.97 | 79.6125 | 1946.6975 | 11.4675 | 11.605 | 11.935 | 12.7875 | 13.7913 | 15.3313 | 15.3175 | 14.5475 | 14.4237 | 13.6262 | 13.1725 | 12.7875 | 12.8838 | 12.5675 | 12.4438 | 12.6637 | 11.8113 | 11.5775 | 11.6188 | 11.3575 | 10.8762 | 10.505 | 10.3675 | 10.8625 | 300.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 136.95 | 136.4275 | 135.9875 | 135.52 | 134.75 | 131.9175 | 132.4675 | 133.6775 | 134.585 | 135.355 | 135.8775 | 136.1525 | 136.565 | 136.95 | 136.29 | 135.795 | 129.2225 | 131.6975 | 131.01 | 130.5425 | 130.46 | 131.1475 | 131.2025 | 130.295 | 3210.845 | 79.7775 | 79.805 | 79.805 | 79.695 | 80.1075 | 80.3825 | 79.8325 | 79.42 | 79.365 | 79.3925 | 79.2275 | 79.695 | 79.4475 | 79.2 | 79.1175 | 79.255 | 77.605 | 77.935 | 76.9725 | 76.4225 | 75.9 | 75.955 | 76.285 | 76.5325 | 1887.1325 | 11.3025 | 11.5913 | 11.8113 | 11.935 | 12.7325 | 14.4237 | 13.5987 | 12.5812 | 12.0725 | 11.715 | 11.2887 | 11.6187 | 11.165 | 10.725 | 10.9725 | 11.3575 | 12.9937 | 12.0862 | 11.4675 | 11.1512 | 10.67 | 10.3812 | 10.6838 | 11.385 | 281.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 129.085 | 128.48 | 128.26 | 128.095 | 126.885 | 124.9875 | 124.795 | 125.565 | 127.9025 | 128.865 | 129.0025 | 129.14 | 129.2775 | 129.5525 | 129.58 | 129.5525 | 129.3325 | 131.56 | 131.615 | 131.395 | 131.4225 | 131.12 | 130.955 | 130.515 | 3096.94 | 76.2025 | 76.615 | 77.1375 | 77.6325 | 78.3475 | 78.485 | 78.155 | 77.4675 | 77.6875 | 77.8525 | 77.495 | 77.825 | 77.385 | 76.9175 | 77.055 | 77.4675 | 78.0175 | 78.155 | 77.385 | 77.0275 | 76.5325 | 76.285 | 76.3675 | 76.505 | 1856.0025 | 11.66 | 12.375 | 13.0075 | 13.585 | 14.905 | 15.9913 | 15.7575 | 14.685 | 13.7363 | 13.42 | 12.9937 | 13.255 | 12.7462 | 12.1412 | 12.265 | 12.6912 | 13.3512 | 12.375 | 11.5775 | 11.33 | 10.8213 | 10.725 | 10.89 | 11.2475 | 307.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 129.9375 | 129.855 | 129.2775 | 128.92 | 127.6 | 125.73 | 126.0875 | 126.17 | 126.005 | 127.0775 | 128.7275 | 129.69 | 130.295 | 130.625 | 130.9275 | 131.0375 | 130.13 | 130.35 | 131.2575 | 130.3225 | 130.625 | 130.515 | 130.845 | 131.12 | 3103.1275 | 76.67 | 77.3575 | 77.22 | 77.2475 | 77.8525 | 78.815 | 78.21 | 77 | 77 | 76.8625 | 77.11 | 77.55 | 76.9175 | 77.055 | 78.155 | 79.0075 | 79.31 | 79.6675 | 78.5675 | 77.55 | 77.2475 | 77.055 | 77.715 | 78.2375 | 1865.38 | 11.7013 | 12.43 | 12.5812 | 12.7875 | 14.0525 | 15.95 | 15.1663 | 13.915 | 13.9975 | 13.3238 | 12.7463 | 12.705 | 11.77 | 11.7425 | 12.6912 | 13.4887 | 14.245 | 14.4925 | 12.9387 | 12.3888 | 11.935 | 11.7975 | 12.2925 | 12.6775 | 313.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 130.6525 | 130.5425 | 130.3775 | 130.405 | 129.415 | 127.2975 | 127.38 | 124.355 | 126.8025 | 125.4275 | 125.2625 | 125.455 | 126.4725 | 129.4975 | 127.545 | 126.005 | 126.445 | 129.2775 | 130.57 | 130.46 | 130.295 | 129.525 | 129.8825 | 130.0475 | 3079.395 | 78.595 | 78.3475 | 78.54 | 79.09 | 79.6125 | 80.2725 | 79.4475 | 77.5225 | 78.54 | 77.605 | 77.2475 | 77.4675 | 78.6775 | 79.86 | 78.595 | 78.43 | 79.2 | 79.86 | 78.925 | 78.4575 | 78.7875 | 78.4025 | 78.595 | 79.2 | 1889.2775 | 13.2687 | 13.0762 | 13.3513 | 13.8875 | 14.905 | 16.6238 | 15.7575 | 15.345 | 15.1388 | 14.8912 | 14.6163 | 14.74 | 15.4412 | 15.1112 | 14.8225 | 15.4275 | 15.9775 | 15.2212 | 13.64 | 13.2275 | 13.64 | 13.64 | 13.6538 | 14.1763 | 349.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 130.13 | 130.0475 | 129.9925 | 129.965 | 129.2775 | 126.7475 | 127.5175 | 128.4525 | 128.81 | 129.1125 | 129.47 | 129.7175 | 129.965 | 130.13 | 130.405 | 130.5975 | 132.825 | 134.9975 | 135.74 | 136.0425 | 136.015 | 135.905 | 135.4375 | 135.2175 | 3152.5175 | 79.695 | 80.3 | 80.6025 | 80.41 | 80.52 | 81.565 | 80.6575 | 80.0525 | 79.805 | 79.4475 | 79.255 | 80.1625 | 79.7775 | 79.255 | 78.9525 | 79.42 | 80.245 | 80.6575 | 80.465 | 80.3275 | 80.0525 | 79.585 | 79.3375 | 79.695 | 1920.2425 | 14.63 | 15.2763 | 15.6063 | 15.4275 | 15.8812 | 18.1912 | 16.8988 | 15.8263 | 15.4 | 14.8912 | 14.52 | 15.3037 | 14.795 | 14.19 | 13.75 | 14.1213 | 13.8325 | 13.1587 | 12.595 | 12.3062 | 12.045 | 11.6325 | 11.6188 | 12.0862 | 343.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 134.9975 | 134.5025 | 133.265 | 132.22 | 130.79 | 128.1775 | 128.6725 | 129.1675 | 129.5525 | 129.965 | 130.515 | 131.2025 | 130.8175 | 129.415 | 128.755 | 128.4525 | 128.26 | 132.385 | 131.0375 | 131.8625 | 131.835 | 131.6975 | 131.2575 | 130.955 | 3139.7575 | 79.9425 | 80.025 | 80.025 | 80.135 | 80.5475 | 81.4275 | 80.905 | 80.355 | 79.915 | 79.86 | 79.915 | 81.015 | 81.785 | 80.6025 | 80.0525 | 80.0525 | 79.86 | 79.695 | 79.53 | 79.3925 | 79.2825 | 78.87 | 78.705 | 78.76 | 1920.655 | 12.4437 | 12.7738 | 13.3925 | 14.025 | 15.1525 | 17.3388 | 16.5687 | 15.7712 | 15.1387 | 14.8775 | 14.6575 | 15.4137 | 16.3762 | 15.895 | 15.675 | 15.8262 | 15.73 | 13.5025 | 14.0113 | 13.4613 | 13.365 | 13.0213 | 13.0763 | 13.2825 | 350.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 130.845 | 130.845 | 130.735 | 130.68 | 129.2225 | 128.4525 | 128.7 | 128.81 | 129.5525 | 130.075 | 130.4875 | 131.0925 | 131.5325 | 131.835 | 132.22 | 132.935 | 136.4825 | 137.06 | 137.445 | 137.335 | 137.0325 | 137.005 | 136.95 | 136.8125 | 3184.1425 | 79.0625 | 79.75 | 80.1625 | 80.465 | 80.8775 | 81.95 | 82.005 | 81.895 | 81.8675 | 81.675 | 81.4825 | 81.4825 | 81.18 | 80.63 | 81.29 | 81.73 | 81.785 | 82.39 | 82.17 | 81.84 | 81.2075 | 80.74 | 80.685 | 81.125 | 1949.4475 | 13.64 | 14.3275 | 14.795 | 15.125 | 16.2662 | 17.7238 | 17.655 | 17.49 | 17.0913 | 16.6375 | 16.2387 | 15.9363 | 15.4138 | 14.7125 | 15.18 | 15.2625 | 13.5438 | 13.86 | 13.4475 | 13.1725 | 12.6913 | 12.2375 | 12.21 | 12.7188 | 357.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 136.51 | 135.2175 | 133.595 | 132.77 | 132.4125 | 129.745 | 129.8825 | 130.7625 | 131.8075 | 132.9625 | 134.1175 | 135.1625 | 135.245 | 133.98 | 131.9175 | 130.7625 | 133.21 | 133.21 | 132.6875 | 132.33 | 132.8525 | 133.5125 | 133.8425 | 133.9525 | 3192.4475 | 81.1525 | 81.18 | 81.07 | 81.07 | 81.5375 | 82.3625 | 81.51 | 80.575 | 80.465 | 80.795 | 80.9325 | 81.7025 | 81.51 | 80.5475 | 79.475 | 79.2825 | 79.75 | 80.2725 | 79.805 | 79.365 | 78.595 | 78.5125 | 78.7875 | 79.1725 | 1929.4275 | 12.8975 | 13.5713 | 14.2725 | 14.685 | 15.3312 | 17.49 | 16.5688 | 15.1938 | 14.5612 | 14.3137 | 13.8737 | 14.1213 | 13.8875 | 13.5575 | 13.5162 | 13.9013 | 13.145 | 13.6675 | 13.4613 | 13.2 | 12.1688 | 11.7563 | 11.8663 | 12.1962 | 333.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 133.98 | 133.98 | 133.7325 | 133.76 | 133.6775 | 130.7625 | 131.8075 | 133.0175 | 133.8425 | 134.365 | 134.4475 | 134.53 | 134.585 | 133.98 | 131.9175 | 130.2125 | 130.35 | 130.1025 | 129.965 | 129.8825 | 131.7525 | 131.945 | 131.725 | 131.56 | 3179.88 | 79.5575 | 79.75 | 80.3 | 80.41 | 80.7125 | 81.5925 | 81.18 | 80.575 | 80.9875 | 80.41 | 80.1625 | 80.575 | 80.4375 | 80.4925 | 79.695 | 79.31 | 80.19 | 80.575 | 80.08 | 79.805 | 78.5675 | 77.88 | 77.8525 | 78.5125 | 1919.61 | 12.5675 | 12.76 | 13.4338 | 13.53 | 13.8737 | 16.2113 | 15.2763 | 14.0662 | 14.0662 | 13.2275 | 12.9387 | 13.31 | 13.145 | 13.5025 | 13.7363 | 14.2037 | 15.015 | 15.5237 | 15.0975 | 14.8638 | 12.6912 | 11.9075 | 11.99 | 12.7325 | 329.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 131.56 | 131.6425 | 131.89 | 132.1925 | 131.8075 | 128.315 | 129.3325 | 130.4325 | 130.57 | 128.92 | 127.7925 | 127.545 | 129.8825 | 131.2575 | 130.9 | 128.1225 | 128.205 | 131.505 | 131.835 | 131.9725 | 131.835 | 131.9175 | 131.8625 | 131.89 | 3133.185 | 78.815 | 79.2825 | 80.025 | 80.245 | 80.63 | 81.125 | 80.685 | 80.1075 | 79.915 | 78.595 | 77.4675 | 77.9075 | 78.265 | 77.7975 | 77.825 | 77.495 | 78.485 | 79.6125 | 78.5675 | 78.4575 | 78.0175 | 77.605 | 77.7975 | 78.0175 | 1892.7425 | 13.035 | 13.4613 | 14.08 | 14.1487 | 14.7262 | 16.9675 | 16.0187 | 14.8912 | 14.63 | 14.135 | 13.5712 | 14.135 | 13.3238 | 12.1687 | 12.375 | 13.4338 | 14.3825 | 13.86 | 12.65 | 12.4713 | 12.1 | 11.6463 | 11.8662 | 12.0725 | 326.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 131.7525 | 131.78 | 132.0275 | 132.0825 | 131.065 | 129.085 | 130.295 | 130.295 | 131.285 | 132.6875 | 133.375 | 133.0725 | 132.055 | 131.2025 | 130.7075 | 131.67 | 132.4675 | 135.7675 | 137.5 | 137.8025 | 138.1325 | 138.38 | 138.215 | 138.105 | 3200.8075 | 78.54 | 79.2 | 79.695 | 80.135 | 79.8875 | 81.0425 | 80.465 | 79.86 | 80.08 | 79.42 | 79.4475 | 80.245 | 79.6125 | 78.485 | 78.1 | 78.705 | 80.135 | 80.74 | 80.6025 | 80.3825 | 80.355 | 80.025 | 79.9425 | 80.135 | 1915.2375 | 12.6638 | 13.31 | 13.6812 | 14.0937 | 14.355 | 16.5 | 15.3175 | 14.7125 | 14.4375 | 13.0763 | 12.76 | 13.7088 | 13.585 | 12.8838 | 12.7463 | 12.87 | 13.9013 | 12.8563 | 11.8525 | 11.4812 | 11.2888 | 10.835 | 10.835 | 11.0825 | 314.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 137.9675 | 138.1325 | 137.995 | 137.8575 | 136.345 | 132.4675 | 132.605 | 133.4575 | 134.09 | 134.64 | 135.3275 | 136.07 | 136.6475 | 6.4075 | 2.1175 | 49.6375 | 129.47 | 130.3225 | 133.705 | 134.2275 | 135.2175 | 135.74 | 136.125 | 136.4 | 2892.9725 | 80.4925 | 80.9325 | 81.3175 | 82.39 | 82.39 | 82.665 | 81.62 | 79.475 | 78.4575 | 78.265 | 78.76 | 79.42 | 79.2825 | 3.6025 | 0.9075 | 30.635 | 76.6975 | 77.495 | 77.0825 | 77.495 | 77.605 | 77.5225 | 77.66 | 78.1 | 1700.27 | 11.5087 | 11.8662 | 12.32 | 13.4613 | 14.2175 | 16.4312 | 15.3175 | 12.7463 | 11.4125 | 10.945 | 11.0963 | 11.385 | 10.9587 | 0.39875 | 0 | 5.8162 | 11.9625 | 12.3338 | 10.23 | 10.3813 | 9.9962 | 9.6525 | 9.5975 | 9.9 | 253.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 135.7675 | 134.42 | 133.375 | 132.495 | 131.67 | 129.6625 | 128.59 | 128.865 | 123.035 | 2.42 | 2.365 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1725 | 2.2275 | 2.255 | 2.2 | 4.5925 | 6.0775 | 11.385 | 5.995 | 6.05 | 6.05 | 5.72 | 1241.735 | 78.4025 | 77.6875 | 77.495 | 78.5125 | 79.8875 | 79.805 | 79.915 | 79.5025 | 75.02 | 1.265 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 1.155 | 1.265 | 1.1825 | 0.935 | 1.045 | 0.88 | 0.77 | 0.6875 | 0.88 | 721.9025 | 10.5188 | 10.4775 | 10.8075 | 12.265 | 14.0525 | 14.9737 | 15.62 | 15.07 | 13.5025 | 0.055 | 0 | 0.06875 | 0.06875 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.8575 | 5.94 | 3.245 | 2.695 | 2.4475 | 2.365 | 2.2825 | 2.3925 | 2.3375 | 2.31 | 109.945 | 133.4575 | 133.6225 | 134.2275 | 136.8675 | 138.545 | 139.1225 | 139.425 | 139.7825 | 140.14 | 140.415 | 1534.4175 | 0.935 | 1.045 | 1.265 | 1.98 | 2.42 | 2.7225 | 2.8875 | 2.2275 | 1.9525 | 1.5675 | 1.265 | 1.2375 | 1.21 | 68.7775 | 79.255 | 79.035 | 79.2 | 79.365 | 79.2275 | 79.2825 | 79.1725 | 79.0075 | 79.1725 | 79.695 | 883.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.54 | 1.0038 | 0.77 | 0.42625 | 0.06875 | 0.06875 | 0.055 | 13.805 | 12.5262 | 12.2237 | 12.0862 | 10.9313 | 9.955 | 9.7212 | 9.46 | 9.1163 | 9.1025 | 9.4875 | 123.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 140.525 | 140.0575 | 138.16 | 136.345 | 132.7425 | 130.295 | 131.395 | 133.0725 | 133.98 | 134.42 | 134.86 | 135.2175 | 135.245 | 135.2175 | 135.355 | 135.3 | 134.8875 | 135.3 | 138.655 | 136.2075 | 135.1625 | 134.64 | 133.8425 | 133.375 | 3244.2575 | 79.9975 | 79.9425 | 79.53 | 78.7875 | 78.9525 | 79.3925 | 78.8975 | 78.595 | 78.8425 | 78.705 | 78.5125 | 78.87 | 78.65 | 78.4025 | 79.0075 | 79.42 | 79.9425 | 80.575 | 79.2275 | 77.55 | 76.78 | 76.175 | 75.9825 | 76.065 | 1886.8025 | 9.735 | 9.9137 | 10.45 | 10.615 | 12.5812 | 14.245 | 13.2 | 12.0588 | 11.8525 | 11.495 | 11.0825 | 11.2613 | 11.0275 | 10.7938 | 11.33 | 11.77 | 12.4988 | 12.925 | 9.9 | 9.4463 | 9.1987 | 8.855 | 9.0613 | 9.3775 | 264.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 133.1 | 132.88 | 132.935 | 132.4125 | 129.9925 | 127.0225 | 128.1775 | 128.9475 | 129.4975 | 129.855 | 130.24 | 130.735 | 131.2025 | 131.5325 | 131.78 | 131.89 | 132.44 | 134.695 | 138.4625 | 138.71 | 139.0125 | 139.4525 | 139.6725 | 139.6725 | 3194.3175 | 76.0375 | 76.175 | 76.1475 | 76.56 | 77.2475 | 77.88 | 77.055 | 76.5875 | 76.5325 | 76.505 | 76.505 | 77.2475 | 77.0275 | 76.6425 | 76.615 | 76.9725 | 78.21 | 78.54 | 77.715 | 77.7975 | 77.8525 | 77.9625 | 78.1 | 78.485 | 1852.4 | 9.4875 | 9.735 | 9.68 | 10.3538 | 12.2512 | 14.3687 | 12.9663 | 12.1137 | 11.7837 | 11.5775 | 11.385 | 11.88 | 11.4263 | 10.8762 | 10.725 | 11.0275 | 11.99 | 11.1925 | 8.4838 | 8.4425 | 8.3462 | 8.2362 | 8.2638 | 8.6488 | 255.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 139.59 | 137.995 | 136.345 | 135.245 | 132.605 | 20.13 | 2.365 | 101.915 | 132.88 | 133.54 | 134.365 | 135.2175 | 136.125 | 136.455 | 136.9775 | 137.3625 | 137.5275 | 140.965 | 140.8 | 140.6625 | 141.02 | 141.2125 | 140.9375 | 140.6075 | 3012.845 | 78.7875 | 78.375 | 77.605 | 77.385 | 77.825 | 13.2 | 1.7325 | 63.58 | 79.1725 | 79.145 | 79.53 | 79.64 | 79.4475 | 79.09 | 79.475 | 80.465 | 81.5925 | 81.84 | 80.7125 | 80.1625 | 80.2175 | 79.9975 | 80.025 | 80.08 | 1749.0825 | 8.9925 | 9.3775 | 9.4325 | 9.7625 | 11.5225 | 3.135 | 0.55 | 12.6225 | 12.7325 | 12.375 | 12.3475 | 12.0312 | 11.385 | 10.8625 | 10.9862 | 11.7837 | 12.8287 | 11.3575 | 10.3125 | 9.8312 | 9.7075 | 9.3912 | 9.5563 | 9.7762 | 242.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 140.305 | 140.0575 | 139.9475 | 139.7275 | 137.995 | 135.355 | 135.3 | 135.0525 | 133.595 | 132.6875 | 131.9175 | 131.4225 | 130.9825 | 130.7075 | 130.35 | 129.9375 | 129.69 | 130.735 | 135.41 | 135.7125 | 135.9875 | 136.07 | 136.345 | 136.2075 | 3231.4975 | 80.1625 | 80.19 | 80.41 | 80.7675 | 80.8225 | 81.3175 | 80.8775 | 79.64 | 79.255 | 78.6775 | 78.155 | 77.8525 | 77.5225 | 76.945 | 76.615 | 77.1375 | 77.935 | 79.0075 | 78.5675 | 78.21 | 78.1 | 77.9075 | 77.495 | 77.8525 | 1891.4225 | 10.01 | 10.1613 | 10.4363 | 10.9038 | 11.825 | 13.64 | 13.2275 | 12.1138 | 12.4575 | 12.3338 | 12.1962 | 12.1412 | 12.0313 | 11.5912 | 11.44 | 12.1687 | 13.09 | 13.64 | 10.8625 | 10.3537 | 10.1063 | 9.8725 | 9.3225 | 9.7487 | 275.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 136.1525 | 136.015 | 135.905 | 135.905 | 135.2175 | 131.6975 | 131.505 | 131.945 | 131.8075 | 132.825 | 133.815 | 134.695 | 135.5475 | 136.2075 | 136.7575 | 137.0875 | 137.3075 | 140.305 | 141.5425 | 141.7075 | 141.46 | 141.24 | 140.91 | 138.7375 | 3276.295 | 77.9625 | 78.1275 | 78.155 | 78.43 | 78.98 | 79.695 | 78.98 | 78.2375 | 78.0175 | 78.045 | 78.3475 | 78.7325 | 78.7875 | 78.8425 | 79.2825 | 79.86 | 80.8775 | 81.345 | 80.8775 | 81.07 | 80.7675 | 80.41 | 80.3 | 79.9425 | 1904.0725 | 9.8863 | 10.12 | 10.2025 | 10.4775 | 11.3713 | 13.8462 | 13.2275 | 12.265 | 12.1138 | 11.6325 | 11.44 | 11.385 | 11.0138 | 10.7388 | 10.9038 | 11.3163 | 12.2238 | 11.1925 | 10.1063 | 10.2163 | 10.0375 | 9.79 | 9.845 | 10.5737 | 265.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt10212_CGM_TRIPLEAHIDRTP | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 136.62 | 135.2725 | 134.9425 | 136.125 | 135.96 | 133.8425 | 99.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.5325 | 78.87 | 78.5675 | 78.7875 | 79.695 | 80.1625 | 80.465 | 59.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.0575 | 10.56 | 10.9313 | 11.3162 | 11.6325 | 12.1825 | 13.5438 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0