## CSM_Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER
TRIPLE A - COSTEROS | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 257.631 | 258.5715 | 259.0995 | 259.0005 | 259.4625 | 259.7595 | 281.061 | 481.041 | 479.1435 | 477.576 | 475.629 | 473.715 | 471.108 | 306.174 | 269.016 | 451.572 | 304.4085 | 269.3295 | 271.326 | 271.6395 | 272.052 | 272.3325 | 272.712 | 272.9595 | 7926.3195 | 161.238 | 160.71 | 160.4625 | 160.941 | 161.5845 | 162.987 | 174.306 | 273.042 | 270.7485 | 268.7025 | 265.1715 | 263.7195 | 262.251 | 150.7275 | 124.7895 | 252.6315 | 151.3875 | 124.7565 | 122.562 | 122.364 | 122.232 | 122.3145 | 122.3145 | 122.4795 | 4284.423 | 32.4225 | 31.4243 | 30.9127 | 31.4408 | 31.8533 | 33.1072 | 33.7755 | 32.5215 | 31.1767 | 29.9145 | 27.357 | 26.862 | 26.697 | 0 | 0 | 26.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 273.3555 | 273.669 | 274.0485 | 274.4775 | 274.7745 | 274.4775 | 456.753 | 477.345 | 475.5795 | 473.781 | 471.9 | 339.4215 | 269.0655 | 276.1935 | 466.9335 | 307.692 | 269.3295 | 269.5935 | 270.039 | 270.501 | 271.524 | 271.821 | 272.052 | 278.685 | 7833.012 | 122.859 | 123.156 | 123.486 | 123.9315 | 124.377 | 125.8785 | 254.1825 | 265.914 | 263.8515 | 263.373 | 261.5415 | 173.91 | 125.103 | 130.4325 | 262.02 | 154.9515 | 127.0335 | 127.0005 | 126.093 | 124.971 | 124.2285 | 124.3605 | 124.3275 | 129.6735 | 3906.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.806 | 27.2415 | 26.0617 | 26.4825 | 25.5915 | 4.1993 | 0 | 0 | 28.5532 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 276.3585 | 259.182 | 259.611 | 260.007 | 260.568 | 446.8365 | 366.564 | 478.764 | 477.312 | 475.695 | 473.7645 | 471.5205 | 318.978 | 269.346 | 316.5525 | 463.7985 | 282.0345 | 269.841 | 271.293 | 271.656 | 272.1015 | 272.6295 | 273.042 | 273.372 | 8060.8275 | 167.442 | 158.3175 | 158.103 | 157.971 | 158.1855 | 250.0575 | 189.915 | 263.7195 | 262.9935 | 262.1025 | 261.5085 | 260.1225 | 158.268 | 124.1295 | 158.136 | 258.918 | 134.046 | 125.433 | 125.367 | 125.2515 | 125.202 | 125.268 | 125.433 | 125.6145 | 4261.5045 | 29.2627 | 28.7265 | 28.2975 | 27.9675 | 27.9015 | 26.6393 | 6.633 | 24.3375 | 24.3375 | 24.255 | 24.6262 | 24.3622 | 0 | 0 | 0 | 27.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 273.768 | 274.2135 | 275.88 | 266.5245 | 261.294 | 445.5165 | 478.9125 | 477.147 | 475.7445 | 474.0285 | 471.174 | 332.4255 | 269.544 | 277.6455 | 446.5065 | 347.4405 | 293.1225 | 269.28 | 270.7815 | 271.821 | 272.4315 | 272.3985 | 272.745 | 273.009 | 8043.354 | 126.159 | 126.7035 | 128.8155 | 167.6565 | 164.109 | 253.9185 | 269.379 | 268.5705 | 267.795 | 266.7225 | 265.155 | 171.369 | 126.324 | 132.396 | 249.051 | 182.1435 | 143.3355 | 125.6145 | 123.7005 | 122.7105 | 122.694 | 123.0735 | 123.123 | 123.3375 | 4173.8565 | 0 | 0 | 0 | 34.3942 | 33.462 | 31.1603 | 29.9228 | 29.997 | 29.9228 | 29.7083 | 29.568 | 5.1562 | 0 | 0 | 25.7977 | 8.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 273.3555 | 273.57 | 274.098 | 274.4445 | 274.8735 | 471.669 | 477.246 | 475.2825 | 473.7645 | 471.141 | 359.073 | 269.28 | 269.511 | 304.821 | 466.554 | 311.5695 | 269.3295 | 269.7585 | 271.227 | 271.887 | 278.2725 | 258.72 | 258.786 | 259.017 | 7857.2505 | 123.5685 | 123.9315 | 124.3605 | 124.905 | 125.466 | 264.495 | 269.2305 | 266.013 | 263.3895 | 262.185 | 187.44 | 125.4495 | 127.7595 | 151.9485 | 263.9835 | 157.6905 | 126.588 | 127.347 | 126.4395 | 126.093 | 160.2975 | 160.7925 | 159.918 | 159.753 | 4109.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6605 | 30.6075 | 28.3717 | 26.5072 | 26.6145 | 7.9035 | 0 | 0 | 0 | 30.7065 | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1612 | 31.4325 | 30.525 | 30.2445 | 294.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 259.38 | 259.8255 | 260.337 | 260.898 | 261.4425 | 441.54 | 480.8925 | 478.797 | 457.5945 | 271.9035 | 436.491 | 474.474 | 472.494 | 430.0725 | 268.9665 | 269.2635 | 391.0335 | 400.29 | 269.4945 | 269.8575 | 270.2205 | 270.5505 | 270.8805 | 271.3755 | 8198.0745 | 160.413 | 161.535 | 162.162 | 162.8715 | 163.3005 | 252.7305 | 269.247 | 265.782 | 251.493 | 126.5055 | 238.2435 | 263.3235 | 264.363 | 235.587 | 125.1525 | 124.9875 | 208.659 | 218.79 | 125.8785 | 125.4165 | 125.1525 | 125.2185 | 125.301 | 125.565 | 4407.678 | 30.723 | 31.6223 | 31.9935 | 32.4225 | 32.5793 | 31.9605 | 28.8007 | 26.3835 | 22.6957 | 0 | 19.998 | 26.0865 | 28.116 | 20.5507 | 0 | 0 | 13.1422 | 18.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 271.656 | 272.151 | 272.5635 | 272.943 | 273.24 | 295.086 | 478.5165 | 476.2725 | 463.1385 | 91.872 | 3.036 | 3.036 | 2.937 | 2.838 | 2.8875 | 2.937 | 2.9535 | 3.0855 | 3.762 | 158.6145 | 274.593 | 274.4775 | 274.5435 | 274.7085 | 4451.8485 | 126.159 | 126.192 | 126.7695 | 127.2975 | 128.04 | 145.0845 | 272.3325 | 268.9995 | 258.7365 | 46.53 | 6.6165 | 6.336 | 6.171 | 5.3955 | 5.577 | 5.8905 | 6.27 | 7.227 | 7.293 | 77.517 | 127.413 | 126.5385 | 125.895 | 125.763 | 2266.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0742 | 30.8632 | 27.1673 | 0.594 | 5.0985 | 4.818 | 4.7025 | 3.9765 | 4.1333 | 4.422 | 4.7933 | 5.6843 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 274.824 | 274.89 | 274.9725 | 275.121 | 275.3025 | 274.692 | 447.2655 | 479.2095 | 477.279 | 475.068 | 293.964 | 255.222 | 255.6345 | 255.7335 | 339.5205 | 472.296 | 438.933 | 269.3295 | 276.375 | 256.212 | 256.9875 | 257.6145 | 258.0105 | 258.654 | 7673.1105 | 126.06 | 126.1095 | 126.4725 | 126.984 | 127.3965 | 128.502 | 248.853 | 267.6795 | 265.122 | 263.307 | 176.8305 | 157.5585 | 160.0005 | 156.717 | 198.0165 | 263.5215 | 245.223 | 127.8915 | 166.947 | 160.1655 | 159.5385 | 159.4065 | 159.027 | 160.875 | 4258.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2203 | 28.0747 | 26.4825 | 25.773 | 29.8485 | 29.9475 | 32.1833 | 28.8503 | 28.2563 | 27.3735 | 25.7565 | 0 | 28.7595 | 32.0595 | 31.0447 | 30.5992 | 30.0218 | 31.548 | 491.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 259.0665 | 259.5285 | 259.743 | 260.0895 | 260.535 | 443.4045 | 479.061 | 477.1305 | 475.2495 | 431.211 | 286.143 | 472.6425 | 461.472 | 286.9185 | 268.7685 | 337.5735 | 306.9495 | 269.412 | 271.0455 | 271.623 | 271.4085 | 271.656 | 271.788 | 272.25 | 7924.6695 | 161.997 | 162.723 | 161.9475 | 161.3865 | 162.5745 | 253.3245 | 269.4945 | 266.3925 | 263.5875 | 241.5435 | 170.6925 | 261.525 | 257.7795 | 136.851 | 123.3375 | 171.5175 | 151.0245 | 125.4165 | 125.0205 | 124.872 | 125.169 | 125.1855 | 125.07 | 125.532 | 4253.964 | 32.4637 | 32.9588 | 32.076 | 31.3417 | 32.307 | 31.6223 | 29.964 | 27.8273 | 25.9628 | 25.938 | 27.621 | 25.2037 | 27.0435 | 0 | 0 | 2.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 272.4975 | 272.943 | 273.339 | 273.6525 | 274.0485 | 274.2135 | 426.9045 | 477.444 | 475.629 | 473.9295 | 471.933 | 364.188 | 268.9665 | 323.7135 | 389.8125 | 268.653 | 268.884 | 269.4945 | 270.1215 | 270.4185 | 309.9195 | 256.971 | 257.3835 | 257.73 | 7742.79 | 125.829 | 126.192 | 126.5715 | 126.159 | 126.6045 | 126.7365 | 233.7885 | 265.749 | 263.0595 | 261.8385 | 261.3105 | 189.8325 | 123.7335 | 161.5185 | 208.0485 | 123.6015 | 123.9975 | 124.377 | 124.641 | 124.5255 | 152.658 | 160.182 | 159.4725 | 159.0435 | 3979.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3363 | 27.027 | 25.245 | 24.8737 | 25.344 | 7.7385 | 0 | 0 | 13.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6965 | 30.7808 | 30.1785 | 236.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 258.2415 | 197.307 | 108.141 | 273.504 | 483.153 | 387.2715 | 464.904 | 479.1765 | 477.4935 | 475.9425 | 474.078 | 471.999 | 342.5565 | 269.0985 | 269.346 | 391.644 | 458.4855 | 277.794 | 269.7585 | 270.105 | 270.5505 | 270.8805 | 271.359 | 271.6395 | 8184.429 | 159.1425 | 122.628 | 70.0755 | 168.432 | 271.1775 | 206.5635 | 259.9905 | 268.983 | 267.9105 | 266.5575 | 264.561 | 262.845 | 176.0385 | 124.773 | 124.872 | 210.177 | 259.71 | 132.099 | 125.169 | 125.3505 | 125.1195 | 124.872 | 124.806 | 124.839 | 4366.692 | 30.0217 | 23.9745 | 16.005 | 31.68 | 29.601 | 12.9278 | 27.5385 | 29.3947 | 29.1638 | 28.5863 | 27.522 | 26.8455 | 4.7602 | 0 | 0 | 14.355 | 30.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 272.184 | 272.514 | 272.943 | 273.1575 | 273.3885 | 474.9525 | 476.982 | 474.54 | 472.989 | 468.831 | 292.5945 | 269.0325 | 269.3295 | 454.6575 | 315.1005 | 304.0455 | 389.8455 | 268.8345 | 269.148 | 269.7585 | 270.897 | 270.6495 | 270.8805 | 271.227 | 7918.482 | 125.3505 | 125.6145 | 125.9775 | 126.159 | 126.555 | 269.28 | 269.214 | 265.32 | 262.218 | 259.413 | 139.8045 | 123.519 | 124.08 | 250.5195 | 155.793 | 148.4835 | 212.058 | 125.6145 | 125.664 | 125.3835 | 124.7895 | 124.6905 | 124.8225 | 125.2515 | 3985.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8037 | 30.723 | 28.05 | 25.7235 | 24.9975 | 0 | 0 | 0 | 23.1908 | 0 | 0 | 17.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 271.524 | 272.0685 | 273.933 | 258.8685 | 259.1985 | 429.1155 | 477.4935 | 475.266 | 473.484 | 470.778 | 311.19 | 268.8015 | 269.0655 | 453.387 | 311.7345 | 362.967 | 268.488 | 269.082 | 269.9565 | 270.1875 | 270.732 | 270.732 | 271.0785 | 271.2435 | 7800.375 | 124.146 | 124.1955 | 149.985 | 160.941 | 160.809 | 244.893 | 268.0095 | 265.3365 | 262.317 | 260.007 | 152.5425 | 122.958 | 123.453 | 250.998 | 154.6215 | 191.7795 | 124.0305 | 124.938 | 124.7895 | 124.377 | 124.311 | 124.3935 | 124.4265 | 124.5585 | 4012.8165 | 0 | 0 | 13.0185 | 31.5067 | 31.2097 | 30.3353 | 29.2628 | 27.7035 | 25.575 | 24.618 | 0 | 0 | 0 | 24.3045 | 0 | 10.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 271.6065 | 271.722 | 272.0355 | 272.4315 | 354.7335 | 416.196 | 460.1025 | 473.4675 | 82.1205 | 3.1185 | 3.0195 | 3.0195 | 3.0195 | 2.97 | 2.9865 | 3.036 | 3.135 | 3.234 | 3.7125 | 3.7455 | 4.3395 | 4.0425 | 3.7455 | 3.762 | 2925.3015 | 124.9215 | 124.9215 | 125.3505 | 125.499 | 183.9585 | 226.7265 | 258.9675 | 265.8315 | 41.976 | 5.676 | 4.818 | 4.5705 | 4.686 | 4.3725 | 4.5045 | 4.9335 | 5.709 | 6.9795 | 5.709 | 5.148 | 4.9665 | 5.1975 | 5.1975 | 5.3295 | 1555.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5918 | 18.6285 | 28.9162 | 29.0978 | 0.91575 | 4.1167 | 3.3082 | 3.0608 | 3.1762 | 2.8875 | 3.0112 | 3.4155 | 4.1415 | 5.3625 | 3.8527 | 3.2752 | 2.7967 | 3.1763 | 3.3247 | 3.4485 | 136.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 3.828 | 16.0545 | 277.7445 | 272.5635 | 273.042 | 325.38 | 478.83 | 476.6685 | 474.3585 | 471.7515 | 403.7385 | 268.356 | 268.6035 | 268.719 | 269.0325 | 213.2625 | 3.069 | 3.234 | 3.663 | 3.795 | 3.762 | 101.277 | 273.0255 | 273.4875 | 5427.246 | 5.412 | 11.8635 | 131.3565 | 127.8255 | 127.545 | 164.7855 | 269.808 | 266.4585 | 263.5215 | 261.921 | 219.0375 | 123.1065 | 123.6015 | 123.1395 | 123.057 | 98.3895 | 5.1315 | 5.61 | 5.247 | 4.818 | 4.521 | 49.731 | 126.522 | 126.225 | 2768.634 | 3.498 | 3.8362 | 0 | 0 | 0 | 2.0955 | 30.393 | 28.1243 | 26.3423 | 26.0453 | 17.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | 3.993 | 3.4155 | 2.9205 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 154.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 273.7515 | 274.164 | 274.329 | 274.428 | 275.418 | 482.1465 | 480.513 | 478.434 | 476.883 | 475.167 | 473.4345 | 471.108 | 346.6155 | 268.851 | 269.0325 | 413.2095 | 384.1035 | 269.1315 | 269.5935 | 283.3875 | 319.902 | 256.542 | 256.839 | 257.202 | 8304.186 | 126.093 | 126.159 | 126.258 | 126.093 | 127.413 | 270.7155 | 270.0225 | 266.607 | 263.868 | 262.6965 | 261.4755 | 260.0895 | 179.025 | 123.6345 | 123.3375 | 222.6345 | 204.105 | 124.377 | 124.0965 | 134.1615 | 189.3375 | 158.2185 | 157.575 | 157.311 | 4385.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6423 | 29.766 | 27.39 | 25.4265 | 25.113 | 24.7583 | 24.5355 | 5.7173 | 0 | 0 | 16.0297 | 12.0532 | 0 | 0 | 0 | 29.3865 | 29.9475 | 29.1555 | 28.71 | 337.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 257.7795 | 258.225 | 258.786 | 259.446 | 259.9245 | 352.1265 | 480.645 | 478.896 | 477.0315 | 474.672 | 472.197 | 370.359 | 268.884 | 304.3755 | 434.5605 | 265.7655 | 268.356 | 268.719 | 269.6595 | 310.761 | 256.8225 | 256.641 | 256.905 | 257.1855 | 7818.723 | 157.938 | 157.872 | 158.7795 | 159.39 | 160.2645 | 207.801 | 270.6495 | 268.4055 | 266.112 | 264.5115 | 263.1255 | 194.6835 | 124.6905 | 150.0015 | 248.82 | 123.6015 | 124.6245 | 124.6905 | 124.443 | 162.8055 | 160.083 | 159.3405 | 158.565 | 158.2845 | 4349.4825 | 29.0482 | 28.7595 | 29.3865 | 29.667 | 30.3022 | 31.7378 | 30.327 | 28.9575 | 27.5962 | 27.1755 | 27.027 | 9.504 | 0 | 0 | 31.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 31.6718 | 31.02 | 30.1125 | 29.6918 | 490.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 257.565 | 257.829 | 258.258 | 258.654 | 258.984 | 258.885 | 386.991 | 477.7575 | 475.563 | 472.7745 | 423.7365 | 268.4055 | 268.686 | 268.8675 | 268.8345 | 268.95 | 266.9535 | 213.0645 | 256.344 | 257.0535 | 257.73 | 257.2185 | 257.532 | 257.7135 | 7154.3505 | 158.631 | 159.357 | 160.149 | 161.04 | 161.4525 | 161.5515 | 226.1985 | 270.5835 | 269.0655 | 267.1515 | 238.128 | 125.4495 | 125.0865 | 124.7235 | 124.311 | 124.344 | 123.4365 | 135.6465 | 159.8355 | 158.8125 | 157.9875 | 156.8655 | 156.552 | 156.519 | 4062.8775 | 29.8485 | 30.4425 | 31.02 | 31.713 | 31.9605 | 32.109 | 32.703 | 31.7048 | 31.284 | 30.7643 | 26.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1142 | 31.6635 | 30.2858 | 29.1225 | 28.2562 | 27.786 | 27.6623 | 543.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 258.0765 | 258.324 | 259.0335 | 338.844 | 465.8115 | 464.046 | 462.231 | 460.218 | 163.2675 | 2.97 | 3.0195 | 3.003 | 3.102 | 2.9865 | 2.9535 | 3.003 | 3.0855 | 3.234 | 157.707 | 372.0255 | 481.2555 | 294.657 | 260.4195 | 260.502 | 4983.7755 | 156.8985 | 157.311 | 157.3275 | 212.355 | 298.5675 | 299.013 | 297.3795 | 293.007 | 104.412 | 4.422 | 4.818 | 4.587 | 5.3625 | 4.4385 | 4.158 | 4.6695 | 5.379 | 6.6165 | 77.9295 | 198.0165 | 269.9895 | 176.682 | 159.3735 | 159.687 | 3062.4 | 27.8603 | 28.149 | 27.8107 | 42.933 | 65.6617 | 66.99 | 66.264 | 62.898 | 22.7782 | 2.937 | 3.3082 | 3.0855 | 3.8115 | 2.9453 | 2.6813 | 3.168 | 3.8363 | 4.9995 | 0 | 12.0038 | 29.3618 | 29.3535 | 29.1637 | 29.436 | 571.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 261.0465 | 378.7905 | 470.019 | 387.5025 | 277.992 | 470.745 | 469.194 | 467.7915 | 466.5705 | 465.5805 | 464.409 | 463.188 | 462.0495 | 460.9935 | 460.086 | 459.327 | 458.3535 | 336.2205 | 251.097 | 252.2685 | 253.2585 | 253.704 | 254.496 | 255.1395 | 9199.8225 | 160.1325 | 241.6755 | 303.1545 | 247.698 | 175.0155 | 304.1445 | 303.9795 | 300.135 | 296.736 | 296.3565 | 293.799 | 292.5615 | 293.7825 | 291.6045 | 291.6705 | 291.027 | 292.7925 | 212.9325 | 154.3245 | 153.6315 | 153.384 | 153.318 | 153.483 | 153.846 | 5811.1845 | 29.6093 | 52.2803 | 68.145 | 53.9467 | 36.0195 | 68.772 | 69.3825 | 66.2392 | 63.4507 | 63.5662 | 61.5945 | 60.9675 | 62.7578 | 61.1078 | 61.6275 | 61.3635 | 63.6158 | 44.8222 | 28.776 | 27.4972 | 26.7547 | 26.466 | 26.235 | 26.2763 | 1211.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 255.7995 | 256.476 | 368.742 | 467.3625 | 257.103 | 440.55 | 470.4645 | 468.9465 | 467.9565 | 466.884 | 465.7455 | 464.6235 | 463.386 | 462.198 | 461.1255 | 460.119 | 459.2775 | 458.5185 | 330.2145 | 250.074 | 250.7505 | 251.5755 | 252.3675 | 253.044 | 9203.304 | 154.671 | 155.3805 | 233.013 | 299.079 | 157.311 | 284.8395 | 306.108 | 303.2865 | 300.267 | 298.6995 | 296.9505 | 295.0365 | 295.944 | 292.809 | 293.6175 | 294.03 | 295.2015 | 297.5115 | 211.3485 | 156.585 | 156.1065 | 156.618 | 156.7665 | 157.2285 | 5848.4085 | 26.7712 | 27.1425 | 48.642 | 65.3978 | 28.7595 | 64.5645 | 70.8758 | 68.8133 | 66.2887 | 65.2575 | 64.0778 | 62.7247 | 64.251 | 61.71 | 63.0547 | 63.9705 | 65.5628 | 68.2523 | 46.2412 | 31.548 | 30.7312 | 30.8302 | 30.5827 | 30.7065 | 1246.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 253.7865 | 254.5785 | 284.5425 | 469.788 | 290.961 | 425.898 | 469.029 | 467.6925 | 466.6035 | 465.696 | 464.706 | 463.683 | 462.6105 | 461.4885 | 460.548 | 459.327 | 458.5185 | 323.8455 | 251.4105 | 252.4995 | 253.2255 | 254.001 | 429.726 | 353.4795 | 9197.6445 | 157.443 | 158.763 | 180.7575 | 305.712 | 184.932 | 276.6225 | 303.8475 | 302.0655 | 298.452 | 296.868 | 295.4985 | 296.439 | 299.046 | 295.218 | 293.6175 | 293.9145 | 295.2675 | 206.712 | 156.618 | 155.364 | 155.331 | 155.2485 | 274.1805 | 222.6345 | 5860.5525 | 30.5497 | 31.4737 | 38.4862 | 70.818 | 39.4515 | 63.6735 | 69.333 | 68.2193 | 65.1503 | 64.02 | 63.1455 | 64.5975 | 67.7407 | 64.4737 | 63.3435 | 64.251 | 66.0083 | 44.7893 | 30.9127 | 29.1142 | 28.7182 | 28.248 | 59.3175 | 45.8947 | 1261.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 254.397 | 255.0405 | 255.783 | 424.5615 | 355.4265 | 392.172 | 469.0125 | 467.7585 | 466.785 | 465.531 | 464.6235 | 463.5675 | 462.462 | 461.241 | 460.284 | 459.2445 | 438.999 | 249.5295 | 370.0125 | 407.88 | 251.7735 | 252.549 | 253.308 | 254.0175 | 9055.959 | 156.321 | 156.585 | 157.5585 | 273.966 | 226.1655 | 252.846 | 303.4185 | 299.3265 | 296.3235 | 294.8055 | 295.416 | 294.525 | 295.8285 | 292.149 | 292.281 | 294.327 | 283.7505 | 158.7135 | 237.9465 | 260.5845 | 155.0505 | 155.2815 | 155.166 | 155.826 | 5744.1615 | 29.1225 | 29.0647 | 29.667 | 61.6853 | 48.4522 | 56.76 | 68.9123 | 65.4472 | 62.931 | 62.04 | 63.1042 | 62.7412 | 64.5975 | 61.5285 | 62.139 | 64.7047 | 64.251 | 33.9488 | 52.9402 | 56.6445 | 29.1638 | 29.007 | 28.512 | 28.8173 | 1216.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 254.8095 | 255.6675 | 414.909 | 377.8665 | 256.5585 | 390.2745 | 469.6725 | 468.4845 | 467.61 | 466.422 | 465.432 | 464.244 | 463.1385 | 461.967 | 460.1685 | 458.997 | 458.139 | 447.8595 | 248.9355 | 379.467 | 459.756 | 284.097 | 250.536 | 251.1135 | 9376.125 | 156.7665 | 157.7235 | 266.541 | 240.537 | 158.3835 | 250.107 | 302.148 | 299.937 | 298.188 | 296.769 | 295.647 | 294.591 | 295.1685 | 293.7 | 292.1655 | 293.007 | 293.865 | 289.707 | 157.707 | 244.794 | 297.858 | 180.147 | 157.08 | 157.1625 | 5969.7 | 29.3618 | 29.8898 | 59.0865 | 51.6037 | 30.1043 | 54.9698 | 67.3118 | 65.6947 | 64.383 | 63.558 | 62.931 | 62.469 | 63.5993 | 62.7165 | 62.0813 | 63.5085 | 64.7955 | 65.7773 | 33.2392 | 55.0605 | 67.98 | 38.0985 | 31.812 | 31.6058 | 1281.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 251.823 | 252.516 | 253.308 | 259.5285 | 468.237 | 466.785 | 465.5805 | 464.8215 | 464.2935 | 463.353 | 462.3795 | 461.472 | 460.2675 | 459.591 | 458.469 | 457.2975 | 308.1375 | 248.49 | 251.6745 | 252.252 | 427.779 | 439.857 | 252.2355 | 253.5225 | 9003.6705 | 157.5585 | 158.0865 | 158.796 | 164.0265 | 303.963 | 303.4185 | 303.1875 | 303.402 | 302.9235 | 302.2305 | 300.8775 | 299.904 | 297.1815 | 298.089 | 298.188 | 297.5445 | 198.1155 | 158.862 | 156.0405 | 155.727 | 273.9495 | 280.5495 | 154.1595 | 154.077 | 5780.8575 | 31.647 | 31.8285 | 32.142 | 34.2622 | 69.8445 | 70.026 | 70.3973 | 70.9912 | 70.7767 | 70.554 | 69.6878 | 69.168 | 67.0477 | 68.2935 | 68.9535 | 68.8957 | 44.0467 | 34.617 | 30.2032 | 29.601 | 60.06 | 60.621 | 28.0417 | 27.3157 | 1279.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 253.8525 | 254.463 | 276.738 | 469.821 | 383.79 | 322.7565 | 469.161 | 467.775 | 466.6695 | 465.4485 | 464.4585 | 463.4025 | 462.2805 | 461.043 | 460.1355 | 458.9475 | 458.172 | 334.686 | 250.206 | 251.4105 | 252.087 | 252.945 | 253.572 | 254.3805 | 8908.2015 | 154.539 | 155.067 | 170.8905 | 300.267 | 242.7645 | 205.062 | 304.392 | 300.927 | 297.297 | 293.931 | 296.175 | 295.614 | 298.353 | 294.756 | 293.6175 | 294.591 | 296.142 | 217.008 | 156.8325 | 155.9085 | 156.0405 | 155.8425 | 155.8755 | 156.189 | 5648.082 | 27.6127 | 27.8355 | 32.5215 | 65.3565 | 50.8695 | 43.6838 | 69.8115 | 67.0395 | 63.9622 | 61.2068 | 63.9457 | 63.9128 | 67.2127 | 64.2345 | 63.5497 | 65.1172 | 67.056 | 49.665 | 31.7295 | 30.2032 | 29.997 | 29.37 | 29.0895 | 28.9988 | 1193.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 255.024 | 388.4595 | 447.6945 | 255.5355 | 260.5515 | 471.141 | 468.798 | 467.346 | 466.3395 | 465.102 | 463.9965 | 462.957 | 461.9835 | 460.7625 | 459.5745 | 458.3865 | 457.545 | 386.463 | 250.2885 | 250.998 | 251.823 | 252.5325 | 253.3575 | 254.166 | 9070.8255 | 156.9645 | 247.8135 | 288.222 | 158.334 | 162.5085 | 306.4875 | 304.26 | 299.4255 | 296.835 | 296.1255 | 295.5975 | 295.2675 | 298.221 | 294.03 | 293.37 | 292.842 | 294.888 | 252.219 | 155.9415 | 155.2485 | 155.6115 | 155.9085 | 156.5025 | 157.5915 | 5770.215 | 29.4525 | 53.5837 | 64.3748 | 30.5662 | 32.2328 | 70.917 | 69.861 | 65.7525 | 63.6653 | 63.5745 | 63.5993 | 63.789 | 67.2293 | 63.6488 | 63.5828 | 63.6487 | 66.1155 | 58.9875 | 30.7972 | 29.7495 | 29.7 | 29.6423 | 29.8237 | 30.5085 | 1234.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 254.892 | 262.119 | 469.986 | 376.6455 | 255.5355 | 456.4725 | 467.709 | 466.917 | 465.8445 | 464.6895 | 285.6315 | 259.0005 | 465.5805 | 283.932 | 252.384 | 433.3395 | 465.729 | 464.6565 | 464.772 | 464.508 | 459.1125 | 252.3345 | 253.3245 | 254.199 | 8999.3145 | 158.664 | 164.5545 | 303.303 | 239.1345 | 157.8555 | 295.515 | 305.3985 | 304.6395 | 302.7915 | 300.762 | 181.5 | 164.274 | 302.742 | 177.9855 | 155.9085 | 278.1075 | 302.874 | 303.666 | 300.465 | 299.31 | 295.911 | 157.146 | 157.0635 | 157.476 | 5767.047 | 31.218 | 33.495 | 68.31 | 50.8118 | 30.0877 | 67.2787 | 71.544 | 71.181 | 69.8693 | 68.4172 | 38.6842 | 34.7738 | 69.9517 | 36.0195 | 29.7165 | 61.4377 | 70.0095 | 71.3377 | 68.079 | 67.056 | 66.3548 | 30.9788 | 30.4013 | 30.3765 | 1267.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 254.3475 | 254.925 | 255.684 | 384.0375 | 309.4905 | 470.547 | 469.0455 | 467.7255 | 466.785 | 465.597 | 464.475 | 463.2705 | 462.2475 | 461.076 | 460.0365 | 459.195 | 457.9575 | 430.023 | 249.513 | 250.833 | 348.7605 | 458.7495 | 251.262 | 251.8725 | 9267.456 | 158.0865 | 157.212 | 157.5915 | 245.8995 | 195.921 | 307.0155 | 306.603 | 302.544 | 298.5015 | 296.7195 | 295.5645 | 295.0695 | 296.736 | 294.9375 | 294.657 | 295.845 | 297.693 | 282.348 | 158.0865 | 155.958 | 222.123 | 295.5315 | 155.5455 | 156.0075 | 5922.1965 | 30.9128 | 29.7495 | 29.7495 | 53.8808 | 41.1758 | 71.742 | 72.0803 | 68.6812 | 65.109 | 63.921 | 63.327 | 63.4342 | 65.6122 | 64.3995 | 64.6387 | 66.2475 | 68.7142 | 67.3365 | 33.33 | 30.5415 | 47.7428 | 66.1568 | 29.9145 | 30.0712 | 1288.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 252.648 | 253.3905 | 254.166 | 254.892 | 349.866 | 469.3425 | 467.8905 | 466.521 | 465.7455 | 464.673 | 463.815 | 462.825 | 461.6865 | 460.6305 | 459.492 | 458.4525 | 457.578 | 265.6995 | 400.851 | 263.175 | 250.074 | 250.602 | 251.9715 | 252.648 | 8858.6355 | 156.6345 | 157.5585 | 157.5585 | 158.037 | 223.74 | 305.7615 | 304.3095 | 300.828 | 297.5445 | 296.67 | 296.175 | 295.119 | 296.637 | 294.558 | 295.152 | 295.977 | 298.518 | 171.435 | 261.1125 | 167.046 | 158.07 | 158.301 | 156.717 | 156.5685 | 5660.028 | 30.3105 | 30.8632 | 30.4755 | 30.591 | 48.807 | 71.0902 | 70.3642 | 67.5675 | 64.6717 | 64.3335 | 64.2675 | 63.7065 | 65.7937 | 64.2428 | 65.406 | 66.7508 | 69.729 | 38.5852 | 60.687 | 35.4585 | 33.033 | 33 | 30.7313 | 30.2445 | 1230.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt37475_CGM_TRIPLEACOSTER | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 253.275 | 300.7455 | 467.841 | 396.5115 | 254.001 | 368.1315 | 467.7255 | 466.752 | 465.927 | 465.1515 | 463.8315 | 462.693 | 461.4225 | 460.317 | 459.5745 | 458.7 | 457.974 | 426.228 | 250.3215 | 251.4105 | 252.285 | 268.8675 | 465.1185 | 325.974 | 9370.779 | 157.1955 | 189.7005 | 302.7255 | 255.222 | 159.4395 | 239.679 | 305.6295 | 303.9135 | 301.191 | 300.5475 | 298.7985 | 297.7095 | 298.4355 | 297.8085 | 299.3265 | 301.1415 | 301.818 | 278.8005 | 156.057 | 155.529 | 155.628 | 167.2935 | 298.815 | 204.9465 | 6027.351 | 30.558 | 39.3277 | 68.805 | 56.9662 | 32.439 | 55.6133 | 71.7668 | 70.5375 | 68.2275 | 67.9718 | 66.8827 | 66.363 | 67.7242 | 67.65 | 69.5393 | 71.7915 | 72.831 | 65.6865 | 30.8962 | 29.8238 | 29.4855 | 32.8597 | 66.2558 | 41.9595 | 1341.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0