## CSM_Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2
TRIPLE A - PIOJO 2 | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 63.524 | 63.576 | 63.58 | 63.72 | 63.928 | 63.8 | 34.746 | 32.682 | 64.214 | 33.238 | 17.128 | 42.598 | 21.82 | 43.392 | 60.666 | 0.668 | 51.456 | 20.302 | 43.462 | 0.664 | 63.59 | 13.926 | 63.106 | 63.11 | 1052.896 | 35.85 | 36.372 | 36.566 | 36.946 | 37.476 | 38.402 | 21.042 | 20.116 | 39.356 | 19.926 | 9.966 | 24.74 | 12.46 | 24.524 | 33.568 | 0 | 29.308 | 11.69 | 24.782 | 0 | 34.448 | 7.232 | 33.068 | 33.864 | 601.702 | 4.088 | 4.584 | 4.776 | 5.086 | 5.512 | 6.502 | 3.669 | 3.775 | 7.249 | 3.307 | 1.402 | 3.441 | 1.55 | 2.828 | 3.235 | 0 | 3.58 | 1.539 | 3.051 | 0 | 2.653 | 0.269 | 1.515 | 2.309 | 75.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.032 | 0.016 | 0.032 | 0.014 | 0 | 0.056 | 0.01 | 0.026 | 0.016 | 0.058 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 19.234 | 44.118 | 63.462 | 63.58 | 63.626 | 22.94 | 57.75 | 18.408 | 21.6 | 64.046 | 25.43 | 25.218 | 48.528 | 0.824 | 63.958 | 63.95 | 36.77 | 5.252 | 61.596 | 0.694 | 58.618 | 23.998 | 63.666 | 40.58 | 957.846 | 10.328 | 24.802 | 36.202 | 36.964 | 37.678 | 13.596 | 35.814 | 11.152 | 12.472 | 36.876 | 14.144 | 13.574 | 26.314 | 0.174 | 36.294 | 37.178 | 21.478 | 3.104 | 39.12 | 0 | 35.954 | 14.294 | 37.982 | 24.51 | 560.004 | 0.711 | 2.743 | 4.471 | 5.174 | 5.865 | 2.126 | 6.939 | 1.948 | 1.672 | 4.853 | 1.429 | 0.965 | 2.05 | 0 | 4.315 | 5.203 | 3.093 | 0.478 | 8.322 | 0 | 6.645 | 2.295 | 6.149 | 4.22 | 81.666 | 0.036 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.004 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0.03 | 0.034 | 0.008 | 0.056 | 0 | 0 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0.042 | 0.004 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 28.03 | 63.96 | 63.982 | 64.058 | 34.184 | 64.528 | 11.296 | 39.308 | 15.792 | 58.636 | 35.658 | 44.228 | 45.412 | 6.922 | 64.114 | 12.882 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 58.44 | 21.504 | 51.9 | 804.57 | 17.124 | 39.762 | 40.174 | 40.746 | 21.662 | 41.632 | 6.982 | 25.002 | 9.57 | 35.834 | 21.658 | 25.898 | 26.946 | 3.858 | 38.462 | 7.322 | 12.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.686 | 12.432 | 30.422 | 492.248 | 3.109 | 7.782 | 8.183 | 8.717 | 4.57 | 9.368 | 1.334 | 5.348 | 1.674 | 6.516 | 3.829 | 3.784 | 4.24 | 0.397 | 6.405 | 0.881 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 1.68 | 4.472 | 90.046 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.026 | 0.014 | 0.028 | 0.004 | 0.018 | 0.014 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.004 | 0.032 | 0.008 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 63.578 | 58.896 | 8.952 | 63.92 | 63.914 | 21.762 | 53.89 | 64.16 | 5.314 | 40.556 | 46.198 | 35.9 | 20.982 | 59.142 | 15.008 | 47.792 | 0.674 | 46.57 | 15.272 | 62.934 | 0.644 | 62.086 | 62.918 | 38.77 | 959.832 | 38.086 | 35.584 | 5.204 | 39.492 | 39.904 | 13.4 | 34.092 | 40.114 | 2.926 | 24.05 | 27.112 | 20.426 | 11.66 | 32.506 | 8.006 | 26.284 | 0 | 26.768 | 8.064 | 33.424 | 0 | 32.658 | 33.142 | 20.74 | 553.642 | 6.297 | 6.136 | 0.728 | 7.532 | 7.947 | 2.519 | 7.147 | 8.034 | 0.269 | 3.772 | 4.013 | 2.476 | 1.169 | 2.935 | 0.502 | 2.388 | 0 | 3.483 | 0.428 | 1.957 | 0 | 1.615 | 1.683 | 1.355 | 74.385 | 0 | 0.002 | 0.036 | 0 | 0 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.014 | 0.01 | 0.022 | 0.034 | 0.004 | 0.042 | 0.01 | 0.054 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.02 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 37.684 | 63.23 | 63.3 | 53.578 | 5.542 | 64.09 | 64.344 | 21.664 | 63.862 | 19.562 | 27.3 | 63.82 | 40.4 | 33.268 | 20.492 | 52.808 | 28.056 | 22.822 | 31.784 | 29.098 | 31.394 | 63.164 | 63.132 | 63.192 | 1027.586 | 20.57 | 35.284 | 36.038 | 31.192 | 2.97 | 38.564 | 40.482 | 13.294 | 37.206 | 11.104 | 15.148 | 36.404 | 23.938 | 18.898 | 11.418 | 29.984 | 15.988 | 13.212 | 18.2 | 16.614 | 17.34 | 34.49 | 34.35 | 34.744 | 587.432 | 1.728 | 3.669 | 4.388 | 4.403 | 0.199 | 6.519 | 8.31 | 2.462 | 5.275 | 1.323 | 1.498 | 4.494 | 3.738 | 2.264 | 1.172 | 3.58 | 1.96 | 1.801 | 2.308 | 2.065 | 1.643 | 2.908 | 2.784 | 3.148 | 73.639 | 0.022 | 0 | 0 | 0.006 | 0.042 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.034 | 0.032 | 0 | 0.012 | 0.024 | 0.034 | 0.006 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 39.7 | 16.502 | 63.65 | 63.692 | 64.074 | 64.19 | 64.374 | 32.482 | 6.846 | 63.82 | 63.66 | 63.568 | 60.07 | 0.68 | 33.562 | 63.656 | 63.684 | 19.176 | 32.48 | 63.362 | 63.204 | 63.096 | 53.592 | 25.792 | 1148.912 | 22.242 | 9.31 | 37.18 | 37.83 | 38.304 | 39.246 | 40.404 | 19.932 | 3.714 | 37.108 | 36.576 | 36.062 | 35.4 | 0 | 18.592 | 35.284 | 35.68 | 10.702 | 18.276 | 35.738 | 34.944 | 34.252 | 29.386 | 14.472 | 660.634 | 2.392 | 1.059 | 5.355 | 5.984 | 6.267 | 7.151 | 8.217 | 3.691 | 0.291 | 5.198 | 4.746 | 4.278 | 5.365 | 0 | 1.811 | 3.456 | 3.838 | 1.114 | 2.036 | 4.057 | 3.342 | 2.704 | 2.59 | 1.576 | 86.518 | 0.016 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.024 | 0 | 0 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.028 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 63.43 | 63.4 | 63.588 | 63.94 | 63.978 | 50.384 | 0.704 | 50.198 | 63.906 | 10.998 | 0.684 | 0.676 | 0.696 | 0.688 | 0.694 | 0.692 | 0.696 | 0.704 | 0.664 | 0.69 | 0.678 | 0.668 | 20.398 | 60.368 | 583.522 | 36.636 | 36.632 | 37.33 | 38.028 | 38.578 | 30.726 | 0 | 30.234 | 38.034 | 6.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 34.336 | 338.066 | 4.921 | 4.932 | 5.536 | 6.058 | 6.589 | 5.534 | 0 | 5.135 | 6.081 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 4.152 | 50.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.036 | 0.01 | 0 | 0.032 | 0.044 | 0.048 | 0.04 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.038 | 0.034 | 0.044 | 0.052 | 0.054 | 0.038 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 0.864 | 63.592 | 29.934 | 27.938 | 37.694 | 38.868 | 21.058 | 0.692 | 44.676 | 0.67 | 0.664 | 0.646 | 0.656 | 19.86 | 40.516 | 0.708 | 0.714 | 0.716 | 33.168 | 19.592 | 31.586 | 10.55 | 63.444 | 31.256 | 520.062 | 0.192 | 37.258 | 17.668 | 16.988 | 23.128 | 24.398 | 13.138 | 0 | 26.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 22.402 | 0 | 0 | 0 | 20.088 | 11.466 | 18.396 | 5.81 | 36.65 | 18.284 | 302.31 | 0 | 5.462 | 2.701 | 3.019 | 4.281 | 4.964 | 2.609 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 1.67 | 2.603 | 0.535 | 4.928 | 2.656 | 45.252 | 0.048 | 0 | 0.022 | 0.026 | 0.014 | 0.016 | 0.024 | 0.048 | 0.014 | 0.052 | 0.058 | 0.062 | 0.06 | 0.042 | 0.014 | 0.04 | 0.038 | 0.038 | 0.018 | 0.03 | 0.024 | 0.044 | 0 | 0.02 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 3.622 | 32.072 | 0.704 | 0.708 | 0.712 | 0.722 | 0.73 | 0.72 | 0.706 | 0.696 | 0.682 | 0.676 | 0.674 | 39.872 | 32.396 | 0.664 | 29.8 | 30.9 | 25.68 | 39.29 | 41.384 | 0.658 | 49.18 | 63.178 | 396.426 | 1.868 | 19.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 17.328 | 0 | 17.258 | 18.404 | 14.384 | 22.204 | 23.214 | 0 | 26.796 | 35.072 | 217.526 | 0.057 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 1.13 | 0 | 2.358 | 2.954 | 1.544 | 2.559 | 2.522 | 0 | 2.206 | 3.483 | 23.839 | 0.038 | 0.018 | 0.042 | 0.038 | 0.038 | 0.032 | 0.03 | 0.034 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.054 | 0.056 | 0.022 | 0.026 | 0.056 | 0.028 | 0.018 | 0.028 | 0.02 | 0.016 | 0.056 | 0.014 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 33.792 | 15.746 | 63.316 | 42.126 | 63.44 | 36.57 | 63.678 | 12.69 | 0.684 | 22.35 | 55.854 | 0.662 | 0.65 | 0.65 | 24.518 | 63.44 | 4.51 | 0.678 | 0.668 | 0.654 | 32.282 | 0.648 | 38.364 | 46.062 | 624.032 | 19.004 | 8.892 | 37.038 | 25.1 | 38.488 | 22.756 | 39.806 | 7.468 | 0 | 12.64 | 31.816 | 0 | 0 | 0 | 12.996 | 34.684 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 17.192 | 0 | 20.076 | 24.368 | 354.5 | 2.108 | 1.019 | 5.38 | 4.037 | 6.768 | 4.471 | 7.967 | 1.123 | 0 | 1.465 | 3.889 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0.894 | 1.337 | 45.21 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.03 | 0.048 | 0.032 | 0.004 | 0.054 | 0.06 | 0.06 | 0.038 | 0 | 0.046 | 0.048 | 0.052 | 0.058 | 0.028 | 0.06 | 0.024 | 0.012 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 0.656 | 44.476 | 63.108 | 25.828 | 54.046 | 3.664 | 51.454 | 0.7 | 0.696 | 14.302 | 57.088 | 0.664 | 0.662 | 0.662 | 32.46 | 63.444 | 34.526 | 0.682 | 52.492 | 24.334 | 34.84 | 55.426 | 19.2 | 54.102 | 689.512 | 0 | 24.432 | 35.338 | 14.608 | 31.13 | 1.91 | 31.274 | 0 | 0 | 8.146 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 17.622 | 34.938 | 19.22 | 0 | 29.98 | 13.756 | 19.402 | 30.042 | 10.136 | 29.266 | 384.1 | 0 | 2.194 | 3.784 | 1.694 | 4.107 | 0.078 | 5.547 | 0 | 0 | 0.995 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 3.216 | 1.957 | 0 | 3.734 | 1.589 | 1.982 | 2.329 | 0.536 | 2.215 | 41.705 | 0.06 | 0.016 | 0 | 0.028 | 0.004 | 0.042 | 0.006 | 0.042 | 0.044 | 0.038 | 0.002 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.028 | 0 | 0.02 | 0.048 | 0.01 | 0.032 | 0.024 | 0.006 | 0.042 | 0.006 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 35.982 | 9.516 | 62.468 | 50.31 | 39.886 | 57.64 | 0.708 | 25.662 | 57.58 | 0.676 | 54.156 | 17.35 | 0.662 | 32.216 | 59.634 | 0.674 | 21.488 | 25.564 | 10.928 | 54.388 | 0.678 | 21.748 | 63.574 | 51.144 | 754.632 | 20.062 | 5.06 | 35.92 | 29.014 | 23.442 | 35.012 | 0 | 15.288 | 33.756 | 0 | 30.276 | 9.304 | 0 | 16.966 | 32.7 | 0 | 12.648 | 15.876 | 6.548 | 32.064 | 0 | 12.492 | 37.324 | 30.226 | 433.978 | 2.071 | 0.302 | 4.686 | 3.859 | 3.499 | 6.192 | 0 | 2.457 | 4.966 | 0 | 3.198 | 0.629 | 0 | 0.858 | 2.883 | 0 | 1.904 | 3.094 | 1.084 | 4.87 | 0 | 1.618 | 5.537 | 4.654 | 58.361 | 0.024 | 0.044 | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.002 | 0.036 | 0.026 | 0.002 | 0.052 | 0.008 | 0.038 | 0.056 | 0.028 | 0 | 0.054 | 0.032 | 0.02 | 0.032 | 0.006 | 0.052 | 0.036 | 0 | 0.006 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 0.686 | 31.77 | 63.738 | 63.8 | 63.848 | 33.922 | 0.73 | 20.956 | 63.13 | 17.718 | 24.928 | 24.474 | 46.186 | 12.554 | 14.548 | 13.1 | 31.996 | 7.332 | 32.68 | 2.02 | 10.54 | 63.064 | 48.352 | 0.67 | 692.742 | 0 | 18.964 | 39.038 | 40.208 | 41.226 | 21.996 | 0 | 13.366 | 40.066 | 10.544 | 14.878 | 14.104 | 27.158 | 6.788 | 7.868 | 7.252 | 18.668 | 4.014 | 18.95 | 0.792 | 5.55 | 34.438 | 26.544 | 0 | 412.412 | 0 | 3.079 | 7.169 | 8.308 | 9.302 | 5.035 | 0 | 2.888 | 8.501 | 1.685 | 2.414 | 1.867 | 4.065 | 0.511 | 0.594 | 0.702 | 2.67 | 0.348 | 2.61 | 0 | 0.28 | 2.906 | 2.368 | 0 | 67.302 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.022 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0.024 | 0.028 | 0.01 | 0.042 | 0.04 | 0.044 | 0.022 | 0.034 | 0.022 | 0.046 | 0.044 | 0 | 0.01 | 0.054 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 0.676 | 63.468 | 63.422 | 63.384 | 37.602 | 0.698 | 55.078 | 2.65 | 0.7 | 0.702 | 0.692 | 0.686 | 0.698 | 0.678 | 0.678 | 0.698 | 0.71 | 0.702 | 0.698 | 0.688 | 0.684 | 0.678 | 0.678 | 0.688 | 298.036 | 0 | 36.658 | 37.236 | 37.564 | 22.286 | 0 | 35.212 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.222 | 0 | 4.924 | 5.525 | 5.872 | 3.485 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.479 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.038 | 0.004 | 0.03 | 0.038 | 0.036 | 0.04 | 0.044 | 0.038 | 0.046 | 0.048 | 0.038 | 0.034 | 0.036 | 0.04 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.044 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 0.69 | 0.692 | 0.696 | 0.696 | 0.7 | 0.712 | 39.866 | 22.548 | 0.696 | 6.162 | 0.686 | 0.678 | 11.162 | 34.676 | 0.718 | 0.718 | 0.72 | 0.722 | 0.714 | 0.668 | 0.696 | 0.688 | 0.688 | 0.694 | 127.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.258 | 14.1 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 6.048 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.325 | 2.826 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0.467 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.705 | 0.042 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.038 | 0.032 | 0.012 | 0.022 | 0.042 | 0.04 | 0.048 | 0.05 | 0.04 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | 0.032 | 0.034 | 0.04 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 0.696 | 0.7 | 0.702 | 0.704 | 0.702 | 0.708 | 0.716 | 0.708 | 0.702 | 0.696 | 0.694 | 0.702 | 0.706 | 0.692 | 0.684 | 64.148 | 63.622 | 63.76 | 63.554 | 63.45 | 30.742 | 60.92 | 16.604 | 48.442 | 485.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.66 | 38.468 | 39.996 | 38.848 | 37.714 | 17.882 | 34.844 | 9.164 | 28.008 | 282.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.586 | 6.657 | 8.116 | 7.071 | 5.989 | 2.511 | 4.384 | 0.862 | 3.787 | 44.963 | 0.038 | 0.04 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.03 | 0.034 | 0.04 | 0.04 | 0.042 | 0.038 | 0.038 | 0.042 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.038 | 0.012 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 27.756 | 35.068 | 59.548 | 0.698 | 57.308 | 63.728 | 17.92 | 0.872 | 64.096 | 7.978 | 33.526 | 29.434 | 7.684 | 64.192 | 27.294 | 27.244 | 37.646 | 23.9 | 63.85 | 5.852 | 51.158 | 63.288 | 63.232 | 23.238 | 856.51 | 16.126 | 20.604 | 35.694 | 0 | 35.504 | 40.288 | 11.29 | 0.192 | 38.946 | 4.454 | 20.594 | 17.92 | 4.522 | 40.24 | 16.56 | 16.582 | 23.118 | 14.58 | 38.732 | 3.162 | 30.254 | 36.97 | 36.654 | 13.402 | 516.388 | 2.248 | 3.07 | 5.92 | 0 | 6.85 | 8.424 | 2.33 | 0 | 6.898 | 0.465 | 3.831 | 3.203 | 0.68 | 8.144 | 2.913 | 2.96 | 4.295 | 2.63 | 6.807 | 0.236 | 4.675 | 5.326 | 5.038 | 1.783 | 88.726 | 0.022 | 0.022 | 0.002 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.02 | 0.016 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.022 | 0 | 0.038 | 0.01 | 0 | 0 | 0.028 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 63.366 | 63.41 | 41.64 | 37.77 | 63.686 | 63.846 | 30.266 | 27.132 | 49.43 | 11.054 | 62.354 | 0.694 | 45.066 | 17.95 | 25.798 | 64.22 | 45.432 | 0.708 | 60.688 | 63.658 | 63.418 | 21.786 | 47.206 | 63.402 | 1033.98 | 37.486 | 38.224 | 25.434 | 23.432 | 40.058 | 41.142 | 19.676 | 17.34 | 31.892 | 6.686 | 38.88 | 0 | 26.656 | 10.382 | 15.574 | 39.586 | 28.024 | 0 | 37.886 | 39.05 | 38.114 | 12.646 | 27.594 | 37.63 | 633.392 | 5.803 | 6.519 | 4.614 | 4.547 | 8.215 | 9.219 | 4.543 | 3.774 | 7.177 | 1.159 | 7.703 | 0 | 4.123 | 1.407 | 2.675 | 7.476 | 5.308 | 0 | 7.542 | 7.221 | 6.405 | 1.753 | 3.991 | 5.929 | 117.103 | 0 | 0 | 0.012 | 0.016 | 0 | 0 | 0.014 | 0.018 | 0.004 | 0.026 | 0 | 0.04 | 0.014 | 0.026 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0 | 0.028 | 0.01 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 63.498 | 18.27 | 63.698 | 63.718 | 63.766 | 4.06 | 23.288 | 63.994 | 25.676 | 0.688 | 0.684 | 0.678 | 0.698 | 0.684 | 0.68 | 0.68 | 0.684 | 0.694 | 0.688 | 0.674 | 0.662 | 0.65 | 25.806 | 63.096 | 487.714 | 38.436 | 11.02 | 39.63 | 40.034 | 40.678 | 2.182 | 15.294 | 39.594 | 15.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.586 | 34.488 | 290.124 | 6.687 | 1.885 | 7.781 | 8.175 | 8.795 | 0.152 | 3.65 | 7.597 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 2.94 | 50.689 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.014 | 0 | 0.024 | 0.044 | 0.046 | 0.05 | 0.042 | 0.048 | 0.05 | 0.05 | 0.048 | 0.044 | 0.044 | 0.054 | 0.056 | 0.062 | 0.038 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 25.894 | 43.264 | 34.69 | 47.492 | 27.178 | 24.41 | 32.366 | 2.042 | 35.094 | 21.526 | 9.384 | 38.76 | 2.972 | 30.498 | 17.312 | 62.872 | 15.76 | 47.022 | 11.88 | 49.03 | 21.64 | 44.45 | 20.906 | 63.146 | 729.588 | 14.206 | 24.554 | 19.842 | 27.414 | 15.662 | 14.296 | 19.68 | 0.88 | 20.28 | 12 | 4.994 | 21.052 | 1.288 | 16.142 | 9.196 | 36.928 | 9.356 | 27.99 | 6.506 | 27.846 | 11.738 | 24.256 | 11.1 | 34.572 | 411.778 | 1.259 | 2.922 | 2.497 | 3.668 | 2.073 | 2.091 | 3.497 | 0 | 2.733 | 1.237 | 0.302 | 1.672 | 0 | 0.893 | 0.54 | 5.492 | 1.476 | 4.479 | 0.566 | 3.331 | 0.918 | 2.031 | 0.647 | 2.999 | 47.323 | 0.03 | 0.018 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.024 | 0.018 | 0.044 | 0.018 | 0.032 | 0.042 | 0.024 | 0.052 | 0.032 | 0.014 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.038 | 0.008 | 0.034 | 0.014 | 0.04 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 48.864 | 18.058 | 63.388 | 63.388 | 63.378 | 45.1 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.238 | 63.382 | 63.182 | 48.398 | 14.226 | 58.936 | 59.654 | 26.192 | 62.378 | 0.642 | 47.778 | 62.942 | 819.15 | 27.298 | 10.118 | 36.874 | 37.264 | 37.284 | 27.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 33.96 | 32.744 | 25.776 | 7.458 | 33.636 | 33.64 | 13.842 | 32.888 | 0 | 24.884 | 33.2 | 453.12 | 2.866 | 1.089 | 5.18 | 5.57 | 5.595 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 2.269 | 1.153 | 1.577 | 0.345 | 4.168 | 3.813 | 0.746 | 1.699 | 0 | 0.995 | 1.729 | 43.879 | 0.008 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0.042 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0 | 0.06 | 0.016 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 62.794 | 62.872 | 62.944 | 62.978 | 22.848 | 29.11 | 63.962 | 2.926 | 61.376 | 4.386 | 39.85 | 63.26 | 3.94 | 48.276 | 0.648 | 25.85 | 66.384 | 15.448 | 59.588 | 6.528 | 41.912 | 18.948 | 63.036 | 40.58 | 930.444 | 33.596 | 34.21 | 34.966 | 35.638 | 12.818 | 17.238 | 38.712 | 1.368 | 35.14 | 2.144 | 21.476 | 33.956 | 1.8 | 25.09 | 0 | 13.54 | 36.056 | 8.406 | 33.096 | 3.226 | 21.832 | 9.634 | 32.682 | 21.328 | 507.952 | 2.199 | 2.774 | 3.494 | 4.149 | 1.394 | 2.683 | 6.731 | 0 | 4.452 | 0 | 1.551 | 2.326 | 0 | 0.952 | 0 | 0.615 | 2.864 | 0.682 | 3.302 | 0 | 0.876 | 0.16 | 1.164 | 1.038 | 43.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0.038 | 0.002 | 0.048 | 0.022 | 0 | 0.054 | 0.012 | 0.06 | 0.026 | 0 | 0.034 | 0.006 | 0.048 | 0.02 | 0.042 | 0.002 | 0.018 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 55.156 | 0.672 | 59.15 | 65.806 | 54.162 | 40.094 | 4.472 | 43.252 | 24.238 | 29.65 | 62.316 | 0.646 | 35.03 | 37.968 | 18.278 | 34.184 | 6.486 | 66.01 | 25.25 | 0.66 | 41.876 | 65.348 | 32.552 | 22.092 | 825.348 | 29.97 | 0 | 33.214 | 37.34 | 30.858 | 23.66 | 2.286 | 24.762 | 13.356 | 15.766 | 32.884 | 0 | 18.116 | 19.29 | 9.144 | 17.806 | 3.25 | 36.606 | 14.066 | 0 | 21.98 | 34.074 | 16.75 | 11.68 | 446.858 | 2.392 | 0 | 3.639 | 4.437 | 3.777 | 3.613 | 0.05 | 3.136 | 1.237 | 0.941 | 1.726 | 0 | 0.601 | 0.306 | 0.005 | 0.714 | 0.007 | 3.601 | 1.441 | 0 | 1.042 | 1.4 | 0.474 | 0.634 | 35.173 | 0.008 | 0.046 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0.036 | 0.016 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.06 | 0.028 | 0.024 | 0.046 | 0.026 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.058 | 0.022 | 0 | 0.028 | 0.04 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 65.546 | 56.954 | 0.674 | 60.352 | 56.646 | 0.69 | 38.478 | 42.62 | 0.678 | 0.67 | 48.784 | 24.04 | 52.126 | 0.646 | 49.468 | 9.072 | 53.372 | 3.996 | 50.994 | 18.9 | 20.748 | 65.738 | 20.432 | 0.654 | 742.278 | 35.762 | 31.744 | 0 | 34.158 | 32.482 | 0 | 22.202 | 24.59 | 0 | 0 | 26.188 | 12.612 | 27.692 | 0 | 25.012 | 4.384 | 28.15 | 1.782 | 27.662 | 9.822 | 10.768 | 34.394 | 10.502 | 0 | 399.906 | 2.989 | 3.267 | 0 | 3.982 | 4.159 | 0 | 2.963 | 3.28 | 0 | 0 | 1.796 | 0.592 | 1.629 | 0 | 0.278 | 0 | 1.464 | 0 | 2.165 | 0.372 | 0.394 | 1.525 | 0.286 | 0 | 31.141 | 0 | 0.004 | 0.046 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.018 | 0.014 | 0.05 | 0.056 | 0.014 | 0.036 | 0.01 | 0.062 | 0.016 | 0.05 | 0.012 | 0.048 | 0.012 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.038 | 0.058 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 55.456 | 65.564 | 65.63 | 45.21 | 24.948 | 55.706 | 31.156 | 12.78 | 40.064 | 0.684 | 52.666 | 24.376 | 23.004 | 31.08 | 6.2 | 17.588 | 49.086 | 38.006 | 23.866 | 0.67 | 45.33 | 39.518 | 65.412 | 29.918 | 843.918 | 29.524 | 35.468 | 36.36 | 25.332 | 13.994 | 32.26 | 17.702 | 7.088 | 22.766 | 0 | 29.04 | 13 | 12.182 | 16.434 | 3.028 | 9.066 | 25.828 | 21.304 | 13.324 | 0 | 24.738 | 20.842 | 34.614 | 15.8 | 459.694 | 1.796 | 2.686 | 3.545 | 2.727 | 1.52 | 4.407 | 2.124 | 0.698 | 2.734 | 0 | 2.707 | 0.812 | 0.68 | 0.894 | 0 | 0.272 | 1.285 | 2.301 | 1.391 | 0 | 2.073 | 1.083 | 1.908 | 0.841 | 38.484 | 0.01 | 0 | 0 | 0.012 | 0.026 | 0.008 | 0.02 | 0.038 | 0.016 | 0.05 | 0.012 | 0.032 | 0.036 | 0.028 | 0.05 | 0.044 | 0.012 | 0.024 | 0.03 | 0.054 | 0.014 | 0.022 | 0 | 0.026 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 0.676 | 59.758 | 65.802 | 5.778 | 29.854 | 46.016 | 0.72 | 33.268 | 30.712 | 21.566 | 51.328 | 0.668 | 61.33 | 6.682 | 43.404 | 40.154 | 9.702 | 58.964 | 11.494 | 39.88 | 19.436 | 50.108 | 18.792 | 65.694 | 771.786 | 0 | 33.682 | 37.496 | 2.98 | 17.498 | 27.674 | 0 | 19.958 | 17.878 | 12.122 | 28.764 | 0 | 34.112 | 3.364 | 22.552 | 21.458 | 5.254 | 34.244 | 6.128 | 21.864 | 10.294 | 26.87 | 9.976 | 36.368 | 430.536 | 0 | 3.803 | 4.595 | 0.091 | 2.571 | 4.666 | 0 | 3.324 | 2.522 | 1.339 | 3.1 | 0 | 3.447 | 0.023 | 0.85 | 1.381 | 0.403 | 4.762 | 0.381 | 1.924 | 0.576 | 1.816 | 0.58 | 3.521 | 45.675 | 0.048 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0.022 | 0.008 | 0.032 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.01 | 0.052 | 0.004 | 0.052 | 0.02 | 0.018 | 0.044 | 0.002 | 0.036 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.038 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 43.648 | 1.908 | 66 | 41.702 | 5.51 | 66.61 | 25.9 | 42.572 | 1.844 | 46.286 | 0.054 | 6.35 | 57.218 | 65.966 | 26.882 | 0.636 | 44.714 | 22.536 | 58.316 | 14.446 | 41.206 | 27.962 | 65.572 | 15.586 | 789.424 | 24.678 | 0.784 | 38.112 | 24.184 | 2.982 | 41.154 | 16.14 | 26.124 | 0.768 | 27.384 | 0.01 | 4.016 | 34.44 | 37.234 | 14.488 | 0 | 25.38 | 13.336 | 34.08 | 8.022 | 22.298 | 14.922 | 35.492 | 8.238 | 454.266 | 2.854 | 0 | 5.112 | 3.333 | 0.227 | 7.849 | 3.19 | 4.838 | 0 | 4.241 | 0 | 0.841 | 5.831 | 4.251 | 1.047 | 0 | 3.023 | 2.068 | 4.922 | 0.799 | 1.695 | 0.941 | 2.706 | 0.445 | 60.213 | 0.012 | 0.046 | 0 | 0.012 | 0.038 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.04 | 0.01 | 0.026 | 0.004 | 0.038 | 0.02 | 0.044 | 0 | 0.046 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 55.156 | 53.064 | 45.262 | 42.102 | 18.314 | 66.54 | 25.106 | 0.83 | 18.652 | 66.45 | 27.214 | 14.85 | 33.184 | 44.08 | 25.244 | 0.792 | 34.874 | 13.668 | 66.13 | 13.63 | 57.424 | 0.806 | 61.936 | 36.076 | 821.384 | 31.428 | 30.446 | 26.122 | 24.404 | 10.624 | 40.284 | 14.888 | 0 | 10.456 | 38.02 | 15.364 | 8.142 | 18.812 | 23.098 | 12.768 | 0 | 19.41 | 7.516 | 36.73 | 7.276 | 31.756 | 0 | 33.892 | 19.88 | 461.316 | 3.85 | 3.914 | 3.491 | 3.353 | 1.467 | 7.014 | 2.335 | 0 | 1.13 | 4.795 | 1.757 | 0.717 | 2.22 | 1.058 | 0.146 | 0 | 1.973 | 0.682 | 3.665 | 0.461 | 3.044 | 0 | 2.924 | 1.842 | 51.838 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 0.018 | 0.044 | 0 | 0.032 | 0.054 | 0.044 | 0 | 0.034 | 0.05 | 0.028 | 0.022 | 0.044 | 0.072 | 0.034 | 0.05 | 0 | 0.058 | 0.008 | 0.072 | 0.004 | 0.026 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 29.268 | 65.858 | 31.526 | 30.09 | 37.524 | 34.33 | 19.828 | 37.646 | 0.826 | 56.714 | 39.67 | 1.01 | 58.192 | 0.8 | 39.214 | 46.166 | 41.222 | 0.814 | 64.784 | 8.394 | 44.126 | 32.36 | 45.56 | 20.378 | 786.3 | 16.736 | 38.146 | 18.246 | 17.586 | 22.364 | 20.37 | 12.028 | 22.782 | 0 | 32.21 | 22.014 | 0.196 | 31.884 | 0 | 20.772 | 24.594 | 22.398 | 0 | 37.78 | 4.412 | 24.538 | 17.312 | 24.57 | 11.086 | 442.024 | 2.102 | 5.217 | 2.483 | 2.541 | 3.602 | 3.205 | 2.114 | 3.959 | 0 | 3.853 | 2.179 | 0 | 2.788 | 0 | 1.165 | 1.511 | 1.787 | 0 | 5.388 | 0.215 | 2.475 | 1.132 | 1.79 | 0.897 | 50.403 | 0.032 | 0 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.02 | 0.058 | 0.01 | 0.022 | 0.062 | 0.006 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.022 | 0.066 | 0.002 | 0.06 | 0.022 | 0.038 | 0.018 | 0.048 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 65.728 | 43.29 | 8.356 | 52.686 | 38.592 | 66.464 | 22.724 | 0.836 | 53.42 | 32.544 | 28.07 | 35.46 | 7.056 | 0.79 | 0.792 | 0.796 | 55.498 | 27.996 | 38.112 | 16.062 | 39.832 | 24.724 | 63.55 | 20.068 | 743.446 | 37.174 | 24.762 | 4.532 | 30.752 | 22.678 | 40.108 | 13.694 | 0 | 30.566 | 18.092 | 15.04 | 19.114 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 15.816 | 21.018 | 8.528 | 21.75 | 13.236 | 34.348 | 10.63 | 416.318 | 4.31 | 3.117 | 0.354 | 4.409 | 3.382 | 6.876 | 2.332 | 0 | 3.856 | 1.82 | 1.005 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 1.818 | 1.962 | 0.497 | 1.834 | 0.874 | 2.573 | 0.596 | 46.26 | 0 | 0.018 | 0.052 | 0.01 | 0.024 | 0 | 0.03 | 0.054 | 0.012 | 0.032 | 0.04 | 0.032 | 0.058 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 0.012 | 0.034 | 0.026 | 0.054 | 0.028 | 0.044 | 0.002 | 0.044 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51085_CGM_TRIPLEAPIOJO2 | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 0.814 | 30.072 | 65.828 | 65.92 | 49.832 | 1.968 | 66.098 | 21.74 | 0.81 | 45.774 | 17.836 | 19.516 | 20.69 | 24.398 | 47.89 | 28.892 | 4.454 | 66.25 | 6.09 | 20.76 | 63.532 | 0.81 | 54.868 | 64.354 | 789.196 | 0 | 16.708 | 37.734 | 38.608 | 29.474 | 0.776 | 39.86 | 12.562 | 0 | 26.04 | 9.704 | 10.644 | 11.514 | 13.49 | 26.558 | 16.052 | 2.246 | 39.054 | 3.146 | 11.314 | 35.582 | 0 | 30.13 | 36.006 | 447.202 | 0 | 1.672 | 4.82 | 5.648 | 4.558 | 0 | 6.811 | 1.692 | 0 | 3.153 | 0.786 | 0.886 | 1.169 | 1.291 | 2.613 | 1.606 | 0.019 | 5.929 | 0.101 | 0.934 | 3.816 | 0 | 2.696 | 3.829 | 54.029 | 0.064 | 0.038 | 0 | 0 | 0.01 | 0.054 | 0 | 0.04 | 0.064 | 0.016 | 0.048 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.018 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.052 | 0.002 | 0.072 | 0.012 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0