## CSM_Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1
TRIPLE A - PIOJO 1 | [5 empty] | Energia Activa (D) Kwh - Consumo | [24 empty] | Energia Reactiva (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva Excdente (D) Kvar - Inductiva | [24 empty] | Energia Reactiva (R) Kvar - Capacitiva | [24 empty] | Energia Activa (R) Kwh - Generacion
FRONTERA | AÑO | MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DIA | H1A | H2A | H3A | H4A | H5A | H6A | H7A | H8A | H9A | H10A | H11A | H12A | H13A | H14A | H15A | H16A | H17A | H18A | H19A | H20A | H21A | H22A | H23A | H24A | TOTALA | H1R | H2R | H3R | H4R | H5R | H6R | H7R | H8R | H9R | H10R | H11R | H12R | H13R | H14R | H15R | H16R | H17R | H18R | H19R | H20R | H21R | H22R | H23R | H24R | TOTRLR | H1E | H2E | H3E | H4E | H5E | H6E | H7E | H8E | H9E | H10E | H11E | H12E | H13E | H14E | H15E | H16E | H17E | H18E | H19E | H20E | H21E | H22E | H23E | H24E | TOTELE | H1EC | H2EC | H3EC | H4EC | H5EC | H6EC | H7EC | H8EC | H9EC | H10EC | H11EC | H12EC | H13EC | H14EC | H15EC | H16EC | H17EC | H18EC | H19EC | H20EC | H21EC | H22EC | H23EC | H24EC | TOTECLEC | H1G | H2G | H3G | H4G | H5G | H6G | H7G | H8G | H9G | H10G | H11G | H12G | H13G | H14G | H15G | H16G | H17G | H18G | H19G | H20G | H21G | H22G | H23G | H24G | TOTGLG
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 1 | 2025-05-01 | jueves | 50.9573 | 50.9782 | 50.9813 | 50.9947 | 50.9873 | 51.0165 | 24.4073 | 14.64 | 51.129 | 41.0003 | 21.3255 | 40.9357 | 31.0087 | 28.3177 | 43.494 | 25.0448 | 41.9438 | 20.8777 | 22.0125 | 33.075 | 37.4213 | 28.245 | 50.8508 | 44.7653 | 906.4095 | 16.0335 | 16.0965 | 16.1212 | 16.1678 | 16.227 | 16.3717 | 7.9897 | 4.9567 | 16.4265 | 13.1835 | 6.984 | 13.017 | 9.984 | 9.0645 | 13.593 | 7.9897 | 13.2075 | 6.8377 | 7.0463 | 10.4535 | 11.6655 | 8.8665 | 15.7628 | 13.9223 | 287.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 2 | 2025-05-02 | viernes | 20.6505 | 50.94 | 50.9317 | 50.9445 | 41.6205 | 32.1562 | 35.5935 | 15.582 | 51.0375 | 34.2503 | 24.1448 | 50.9295 | 16.9582 | 29.3182 | 51.0233 | 46.686 | 1.443 | 50.3603 | 12.4185 | 40.5585 | 20.7022 | 40.8023 | 51.0157 | 22.5562 | 842.6235 | 6.603 | 15.9742 | 16.0177 | 16.1077 | 13.2548 | 10.5038 | 11.6003 | 5.208 | 16.191 | 10.8225 | 7.6875 | 15.8505 | 5.3505 | 9.276 | 16.0643 | 14.802 | 0.60525 | 16.3537 | 4.299 | 13.128 | 6.7335 | 13.1077 | 16.1655 | 7.3957 | 269.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 3 | 2025-05-03 | sábado | 51.2348 | 51.1245 | 51.087 | 27.378 | 51.1515 | 51.1672 | 21.8272 | 21.1133 | 44.469 | 40.098 | 16.6238 | 51.048 | 14.8267 | 42.7642 | 32.0393 | 9.8708 | 38.811 | 0 | 0 | 0 | 5.892 | 51.0727 | 34.1685 | 39.495 | 747.2625 | 16.5862 | 16.5922 | 16.644 | 9.1245 | 16.7805 | 16.848 | 7.4827 | 7.152 | 14.5418 | 12.9562 | 5.5208 | 16.1962 | 4.8397 | 13.758 | 10.281 | 3.417 | 12.6255 | 0 | 0 | 0 | 1.9688 | 16.2165 | 10.9207 | 12.5355 | 242.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 4 | 2025-05-04 | domingo | 45.3878 | 33.4995 | 40.8413 | 51.1072 | 41.0797 | 19.5998 | 51.2445 | 40.6553 | 18.192 | 51.1388 | 21.7477 | 43.2368 | 26.571 | 38.4787 | 35.4218 | 17.1427 | 36.4327 | 13.7355 | 42.819 | 26.0152 | 31.599 | 50.9085 | 50.8852 | 21.171 | 848.9108 | 14.622 | 10.8262 | 13.3148 | 16.5038 | 13.359 | 6.6428 | 16.749 | 13.257 | 6.0803 | 16.3477 | 7.0553 | 13.6463 | 8.4697 | 12.0405 | 11.175 | 5.4428 | 11.574 | 4.44 | 13.4295 | 8.0917 | 9.8857 | 15.762 | 15.7605 | 6.6855 | 271.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 5 | 2025-05-05 | lunes | 50.961 | 50.9453 | 50.9588 | 17.1877 | 47.9393 | 51.0757 | 32.7075 | 30.93 | 46.5457 | 14.8117 | 51.0015 | 50.007 | 16.5847 | 33.348 | 31.551 | 19.137 | 45.786 | 8.193 | 48.8137 | 11.8965 | 51.0263 | 50.9423 | 50.931 | 50.949 | 914.2298 | 15.843 | 15.8978 | 15.969 | 5.5155 | 15.2895 | 16.3027 | 10.7003 | 10.1003 | 14.7037 | 4.8053 | 15.9405 | 15.6907 | 5.4503 | 10.5683 | 10.0657 | 6.0975 | 14.4555 | 2.8357 | 15.4957 | 3.9112 | 15.9772 | 15.8648 | 15.8543 | 15.8918 | 289.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 6 | 2025-05-06 | martes | 15.498 | 51.0653 | 51.0652 | 51.081 | 51.0832 | 51.1223 | 47.6167 | 8.58 | 45.9652 | 30.0577 | 51.0607 | 50.946 | 50.9887 | 18.9735 | 40.2908 | 50.9475 | 50.982 | 23.7082 | 28.965 | 50.9873 | 50.9273 | 50.9047 | 33.7853 | 33.7882 | 990.39 | 5.0205 | 16.1122 | 16.1783 | 16.2668 | 16.323 | 16.4835 | 15.5355 | 3.0217 | 14.7008 | 9.6098 | 16.0837 | 15.9795 | 16.1835 | 6.1305 | 12.7305 | 15.933 | 15.9877 | 7.6005 | 9.24 | 15.9802 | 15.8925 | 15.831 | 10.5533 | 10.731 | 314.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 7 | 2025-05-07 | miércoles | 51.0037 | 51.0037 | 51.0337 | 51.0503 | 51.0457 | 51.09 | 27.651 | 28.7535 | 51.1208 | 8.9782 | 1.4595 | 1.4445 | 1.485 | 1.5637 | 1.7325 | 2.046 | 2.31 | 2.004 | 2.3977 | 2.0572 | 11.268 | 11.7502 | 37.74 | 27.8438 | 529.833 | 16.0845 | 16.0912 | 16.185 | 16.2735 | 16.3522 | 16.503 | 9.1658 | 9.3023 | 16.2413 | 3.039 | 0.63075 | 0.60975 | 0.675 | 0.65775 | 0.66525 | 0.645 | 0.66225 | 0.69825 | 0.67725 | 0.6315 | 3.822 | 3.8363 | 11.9775 | 8.82 | 170.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 8 | 2025-05-08 | jueves | 44.6753 | 47.6827 | 20.178 | 46.9943 | 15.0442 | 48.5138 | 1.5067 | 36.8385 | 17.409 | 29.9107 | 4.3972 | 28.6492 | 1.404 | 17.3618 | 19.866 | 12.5557 | 19.098 | 21.2685 | 22.059 | 46.866 | 11.5005 | 51.2445 | 47.9633 | 13.9223 | 626.9093 | 14.2395 | 15.1147 | 6.6465 | 15.1463 | 5.0925 | 15.786 | 0.73575 | 11.9212 | 5.6212 | 9.5535 | 1.5675 | 8.9573 | 0.5445 | 5.6107 | 6.3173 | 4.3507 | 6.4087 | 7.2473 | 7.4445 | 14.9558 | 3.8505 | 16.1655 | 15.1403 | 4.638 | 203.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 9 | 2025-05-09 | viernes | 51.963 | 50.2747 | 27.1553 | 11.565 | 1.5165 | 10.0965 | 1.5525 | 1.5322 | 1.4962 | 1.4797 | 1.4467 | 1.437 | 46.1647 | 51.282 | 7.0328 | 18.8715 | 51.3885 | 12.5272 | 45.1635 | 51.3713 | 35.208 | 44.2845 | 51.2062 | 51.2482 | 627.264 | 16.6875 | 16.353 | 9.063 | 3.9877 | 0.75525 | 3.6547 | 0.82875 | 0.78975 | 0.7185 | 0.681 | 0.62475 | 0.60675 | 14.7488 | 16.0927 | 2.28 | 6.1312 | 16.287 | 4.161 | 14.403 | 16.155 | 11.0895 | 13.911 | 15.9578 | 16.023 | 201.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0.023625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 10 | 2025-05-10 | sábado | 9.4605 | 43.1483 | 51.3547 | 51.384 | 51.4013 | 51.4642 | 51.468 | 21.3773 | 32.0745 | 19.8923 | 47.412 | 5.0377 | 51.5753 | 19.083 | 21.7672 | 39.2085 | 1.4145 | 1.4355 | 1.4167 | 29.772 | 27.5505 | 46.0388 | 34.002 | 26.091 | 734.8298 | 3.084 | 13.7903 | 16.3253 | 16.4632 | 16.5248 | 16.7647 | 16.743 | 7.0808 | 10.314 | 6.4793 | 14.9512 | 1.7715 | 16.1025 | 6.0007 | 6.9308 | 12.2482 | 0.5715 | 0.60975 | 0.58425 | 9.4725 | 8.6797 | 14.391 | 10.677 | 8.1578 | 234.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 11 | 2025-05-11 | domingo | 41.7638 | 51.3142 | 45.765 | 39.3757 | 38.082 | 33.5302 | 35.4458 | 25.824 | 22.7363 | 33.4515 | 22.4752 | 35.9753 | 25.089 | 1.413 | 47.0475 | 51.2407 | 15.7882 | 45.486 | 47.19 | 22.2398 | 51.3173 | 36.1245 | 42.6547 | 51.2377 | 862.5675 | 13.1955 | 16.1077 | 14.421 | 12.5452 | 12.0863 | 10.9305 | 11.466 | 8.5523 | 7.4618 | 10.8487 | 7.224 | 11.4105 | 7.9245 | 0.5565 | 14.8725 | 16.02 | 5.046 | 14.559 | 14.937 | 7.203 | 16.1513 | 11.3407 | 13.383 | 15.984 | 274.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 12 | 2025-05-12 | lunes | 51.2903 | 24.4657 | 51.387 | 51.387 | 51.3945 | 39.0045 | 21.699 | 51.471 | 29.226 | 40.7625 | 45.1058 | 1.407 | 22.443 | 51.369 | 45.3593 | 24.6585 | 18.9037 | 38.1968 | 33.2048 | 32.6385 | 32.0468 | 51.3375 | 51.3353 | 14.745 | 874.8382 | 16.0793 | 7.884 | 16.2825 | 16.3358 | 16.4378 | 12.6405 | 7.3365 | 16.6305 | 9.354 | 13.0132 | 14.1795 | 0.549 | 7.254 | 16.05 | 14.2297 | 7.9462 | 6.1845 | 12.4537 | 10.7955 | 10.4415 | 10.317 | 16.3425 | 16.383 | 4.848 | 279.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 13 | 2025-05-13 | martes | 42.8505 | 51.4305 | 51.4267 | 51.459 | 51.4695 | 44.1472 | 14.8148 | 51.5678 | 24.801 | 50.0602 | 12.882 | 51.5437 | 26.229 | 39.1567 | 1.422 | 35.4322 | 36.5235 | 19.4475 | 31.563 | 37.5645 | 27.192 | 51.396 | 33.354 | 19.8465 | 857.58 | 13.7963 | 16.4977 | 16.6005 | 16.8023 | 16.977 | 14.7383 | 5.2875 | 17.1863 | 8.3138 | 16.2255 | 4.362 | 16.4745 | 8.4735 | 12.5047 | 0.5625 | 11.3212 | 11.616 | 6.4672 | 10.1363 | 11.9677 | 8.6805 | 16.1137 | 10.5158 | 6.4538 | 278.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 14 | 2025-05-14 | miércoles | 51.4477 | 51.4132 | 51.4095 | 51.4087 | 27.3818 | 42.6915 | 29.793 | 20.1728 | 28.356 | 1.4977 | 1.4745 | 1.4663 | 1.4887 | 1.4505 | 1.446 | 1.494 | 1.515 | 1.5023 | 1.4888 | 1.4663 | 1.461 | 1.4497 | 1.4498 | 1.4677 | 376.1925 | 16.284 | 16.2743 | 16.3493 | 16.3942 | 8.8462 | 13.9958 | 9.8805 | 6.8093 | 9.303 | 0.705 | 0.6615 | 0.6435 | 0.68625 | 0.612 | 0.606 | 0.68775 | 0.72825 | 0.70725 | 0.6855 | 0.64125 | 0.62625 | 0.60375 | 0.6045 | 0.63975 | 123.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 15 | 2025-05-15 | jueves | 1.4745 | 1.482 | 1.4865 | 1.4888 | 11.0137 | 17.163 | 44.1037 | 16.2248 | 10.5367 | 41.0543 | 1.4572 | 1.4438 | 28.6883 | 25.9725 | 1.542 | 1.5405 | 1.5457 | 1.5533 | 1.5367 | 1.4377 | 1.4895 | 1.4775 | 1.4745 | 1.4857 | 218.673 | 0.65325 | 0.66975 | 0.67875 | 0.68625 | 3.8468 | 5.8448 | 14.6055 | 5.463 | 3.6518 | 13.2368 | 0.63375 | 0.612 | 9.3315 | 8.3677 | 0.714 | 0.71625 | 0.72525 | 0.744 | 0.714 | 0.63825 | 0.6105 | 0.58875 | 0.58425 | 0.61125 | 74.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 16 | 2025-05-16 | viernes | 1.491 | 1.83 | 43.5885 | 3.8003 | 27.0465 | 5.7848 | 1.5277 | 1.5112 | 1.4947 | 1.482 | 1.4783 | 32.2635 | 14.7577 | 1.4745 | 25.002 | 51.06 | 51.1065 | 51.1328 | 51.0983 | 51.0682 | 24.2835 | 46.0485 | 10.4857 | 51.0015 | 551.8177 | 0.6285 | 0.82275 | 14.316 | 1.5112 | 8.9407 | 2.1953 | 0.76575 | 0.7335 | 0.69525 | 0.672 | 0.663 | 10.668 | 4.9643 | 0.65325 | 8.0805 | 16.152 | 16.3508 | 16.602 | 16.425 | 16.245 | 7.7438 | 14.5245 | 3.4777 | 16.0477 | 179.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 17 | 2025-05-17 | sábado | 12.6772 | 51.306 | 33.351 | 18.2797 | 51.0907 | 50.7863 | 1.518 | 39.258 | 29.2425 | 14.1052 | 47.6625 | 2.967 | 51.2625 | 18.8445 | 46.0808 | 22.8383 | 30.3247 | 35.7638 | 32.7097 | 15.4815 | 51.0517 | 50.994 | 46.4715 | 30.3135 | 784.3807 | 4.227 | 16.3643 | 10.7407 | 6.0803 | 16.4445 | 16.5105 | 0.747 | 12.879 | 9.5085 | 4.7565 | 15.402 | 1.239 | 16.7385 | 6.3233 | 14.8703 | 7.5608 | 9.8805 | 11.6925 | 10.539 | 5.1285 | 16.1745 | 16.0905 | 14.6423 | 9.7005 | 254.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 18 | 2025-05-18 | domingo | 51.0225 | 51.024 | 20.892 | 50.4322 | 51.117 | 51.1343 | 19.122 | 51.2212 | 12.1463 | 46.8743 | 22.8893 | 33.5505 | 36.648 | 16.3223 | 46.8532 | 51.114 | 3.3915 | 44.0632 | 51.1065 | 33.7777 | 51.0427 | 16.962 | 51.0487 | 51 | 914.7555 | 16.155 | 16.2593 | 6.8243 | 16.3725 | 16.59 | 16.7858 | 6.5768 | 16.9177 | 4.2023 | 15.4853 | 7.5608 | 10.884 | 11.7135 | 5.4488 | 15.1852 | 16.5525 | 1.3125 | 14.5373 | 16.6058 | 11.0265 | 16.3035 | 5.5597 | 16.155 | 16.2038 | 297.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 19 | 2025-05-19 | lunes | 39.1808 | 33.0375 | 51.0825 | 51.0825 | 32.1412 | 42.564 | 26.8005 | 38.7165 | 16.2608 | 1.4587 | 1.4475 | 1.44 | 1.4783 | 1.452 | 1.4423 | 1.4392 | 1.4512 | 1.47 | 1.4595 | 1.4287 | 14.778 | 37.593 | 31.2607 | 43.4827 | 473.9483 | 12.5715 | 10.7985 | 16.5165 | 16.581 | 10.5735 | 14.301 | 9.1808 | 12.555 | 5.3167 | 0.63825 | 0.61875 | 0.59925 | 0.65925 | 0.6105 | 0.591 | 0.5805 | 0.60525 | 0.648 | 0.6345 | 0.57975 | 4.8202 | 11.7127 | 9.7822 | 13.5225 | 154.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 20 | 2025-05-20 | martes | 21.0757 | 41.349 | 32.5028 | 24.4455 | 43.3972 | 26.94 | 7.518 | 36.8063 | 6.8355 | 28.2952 | 17.9265 | 26.4705 | 12.183 | 50.9273 | 16.3777 | 41.6265 | 22.911 | 22.4745 | 42.8873 | 16.1497 | 51.0233 | 12.24 | 50.943 | 50.9032 | 704.2088 | 6.7395 | 13.0013 | 10.3635 | 7.8698 | 13.8052 | 8.8163 | 2.6138 | 11.8567 | 2.3745 | 9.0075 | 5.79 | 8.3168 | 3.9945 | 15.8648 | 5.259 | 13.2112 | 7.485 | 7.2765 | 13.6582 | 5.241 | 16.0057 | 3.963 | 15.855 | 15.8722 | 224.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 21 | 2025-05-21 | miércoles | 8.6513 | 50.4885 | 46.0905 | 50.9505 | 50.937 | 13.7348 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 51.0097 | 50.8433 | 25.1625 | 31.2135 | 50.9265 | 21.609 | 49.8435 | 27.264 | 41.352 | 50.8343 | 27.6262 | 649.572 | 2.8785 | 15.8768 | 14.5583 | 16.089 | 16.092 | 4.506 | 0.01275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 15.8603 | 15.7425 | 7.8458 | 9.8565 | 16.0275 | 6.876 | 15.5595 | 8.4802 | 12.8602 | 15.7305 | 8.586 | 203.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 22 | 2025-05-22 | jueves | 43.893 | 50.9265 | 50.9333 | 50.9445 | 21.777 | 51.1028 | 23.67 | 33.369 | 27.147 | 38.5718 | 15.9645 | 47.7112 | 22.5472 | 39.249 | 23.5793 | 33.6202 | 50.985 | 17.9782 | 51.069 | 24.711 | 39.5798 | 24.3645 | 51.0037 | 51.0053 | 885.7027 | 13.7243 | 15.8835 | 15.9473 | 16.0147 | 7.0245 | 16.284 | 7.719 | 10.815 | 8.6558 | 12.2325 | 5.124 | 14.8553 | 7.161 | 12.198 | 7.458 | 10.5825 | 15.9953 | 5.8807 | 16.1047 | 7.8443 | 12.3428 | 7.6725 | 15.8212 | 15.8827 | 279.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 23 | 2025-05-23 | viernes | 33.081 | 34.6208 | 51.0457 | 51.0405 | 51.027 | 32.3678 | 21.6427 | 51.0907 | 13.2675 | 40.7963 | 43.1737 | 15.165 | 50.994 | 20.3018 | 49.806 | 1.3867 | 49.9492 | 51.0465 | 5.9963 | 24.513 | 50.9617 | 50.895 | 20.673 | 50.9985 | 865.8405 | 10.365 | 10.9688 | 16.0373 | 16.0905 | 16.1355 | 10.3912 | 7.1227 | 16.2218 | 4.2728 | 12.8513 | 13.4588 | 4.8472 | 15.8422 | 6.3953 | 15.417 | 0.50325 | 15.7035 | 16.0852 | 2.019 | 7.782 | 15.825 | 15.7568 | 6.516 | 15.9135 | 272.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 24 | 2025-05-24 | sábado | 50.9677 | 40.407 | 38.7743 | 51.0097 | 28.191 | 33.552 | 51.1148 | 5.4562 | 36.4995 | 18.1913 | 16.4857 | 50.9865 | 19.5682 | 32.5897 | 30.5828 | 28.2338 | 33.96 | 19.9147 | 51.1297 | 7.2247 | 50.4847 | 50.9415 | 9.7148 | 48.3923 | 804.3727 | 15.9563 | 12.741 | 12.3202 | 16.0957 | 9.0128 | 10.9155 | 16.3552 | 1.902 | 11.6288 | 5.796 | 5.2875 | 15.8588 | 6.1462 | 10.1977 | 9.4725 | 8.862 | 10.5802 | 6.4132 | 16.0215 | 2.334 | 15.7815 | 15.8138 | 3.0848 | 15.252 | 253.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 25 | 2025-05-25 | domingo | 51.0135 | 51.0277 | 51.0397 | 51.0465 | 24.0907 | 51.1545 | 38.3708 | 20.928 | 51.1837 | 10.5757 | 47.0377 | 18.9502 | 31.9335 | 41.7112 | 9.594 | 33.1095 | 50.9145 | 12.8265 | 51.0307 | 9.5197 | 20.145 | 51.0015 | 50.9437 | 16.032 | 845.181 | 15.9893 | 16.0042 | 16.0943 | 16.1565 | 7.7775 | 16.254 | 12.2655 | 6.8377 | 16.233 | 3.486 | 14.8732 | 6.0615 | 10.0905 | 13.0163 | 3.1388 | 10.383 | 15.8182 | 4.2022 | 16.1235 | 3.1043 | 6.447 | 15.8888 | 15.8535 | 5.0722 | 267.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 26 | 2025-05-26 | lunes | 50.8342 | 51.0053 | 34.6808 | 20.3498 | 51.12 | 51.1575 | 7.3508 | 25.3807 | 15.7695 | 42.4365 | 37.0298 | 19.7647 | 47.631 | 8.028 | 50.9332 | 17.9197 | 41.7495 | 29.8485 | 35.7338 | 19.8487 | 48.2265 | 24.3465 | 46.0897 | 51.0375 | 828.2723 | 16.0343 | 16.0485 | 10.9785 | 6.6788 | 16.3972 | 16.62 | 2.6587 | 8.3955 | 5.1938 | 13.5983 | 11.712 | 6.3532 | 14.9872 | 2.64 | 15.7695 | 5.643 | 13.2555 | 9.5468 | 11.4458 | 6.3143 | 15.2137 | 7.6635 | 14.472 | 16.0207 | 263.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 27 | 2025-05-27 | martes | 30.8498 | 39.6908 | 51.075 | 51.0795 | 18.39 | 37.8157 | 51.291 | 10.4347 | 22.3365 | 41.9385 | 1.11 | 2.5777 | 44.2132 | 51.0495 | 34.299 | 7.533 | 39.765 | 37.209 | 48.8062 | 27.8505 | 24.9578 | 43.041 | 51.0173 | 19.3665 | 787.6973 | 9.8018 | 12.654 | 16.2045 | 16.2855 | 6.0195 | 12.4462 | 16.923 | 3.6165 | 7.431 | 13.5158 | 0.441 | 0.9315 | 14.2717 | 16.0605 | 10.7535 | 2.583 | 12.6293 | 12.1028 | 15.5933 | 8.901 | 7.908 | 13.5743 | 15.9967 | 6.2663 | 252.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 28 | 2025-05-28 | miércoles | 51.1058 | 51.1185 | 51.0495 | 22.6605 | 49.0035 | 51.1725 | 21.3443 | 38.6242 | 18.7342 | 51.2145 | 7.02 | 51.1748 | 18.8145 | 35.5523 | 31.2157 | 33.7845 | 24.7335 | 43.3567 | 40.6643 | 28.9207 | 33.6442 | 41.5508 | 34.7062 | 51.2047 | 882.3705 | 16.1798 | 16.2413 | 16.2623 | 7.335 | 15.8295 | 16.6013 | 7.0957 | 12.4177 | 6.1193 | 16.2743 | 2.4532 | 16.2007 | 6.0427 | 11.166 | 9.711 | 10.6162 | 7.8187 | 13.8765 | 12.8588 | 9.2498 | 10.599 | 13.173 | 11.0183 | 16.2383 | 281.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 29 | 2025-05-29 | jueves | 24.1763 | 51.2527 | 51.2595 | 15.156 | 51.3495 | 51.3608 | 2.673 | 50.7278 | 14.8665 | 44.7225 | 24.6825 | 34.2293 | 33.5265 | 24.5745 | 24.2925 | 51.0075 | 28.3027 | 29.997 | 45.7455 | 32.9985 | 20.3445 | 51.1073 | 23.4945 | 45.4357 | 827.283 | 7.8855 | 16.3627 | 16.449 | 5.1248 | 16.6867 | 16.758 | 1.128 | 16.5667 | 4.9283 | 14.205 | 7.836 | 10.818 | 10.5285 | 7.8293 | 7.701 | 15.9015 | 8.9467 | 9.7395 | 14.6205 | 10.6185 | 6.5835 | 16.059 | 7.4235 | 14.421 | 265.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 30 | 2025-05-30 | viernes | 51.1373 | 51.153 | 12.6577 | 44.8425 | 51.2258 | 51.2707 | 11.9603 | 42.4343 | 32.4525 | 30.108 | 24.2242 | 45.2985 | 26.6865 | 14.067 | 1.4047 | 21.6397 | 51.1733 | 13.74 | 47.2358 | 20.82 | 46.5577 | 21.6435 | 50.97 | 13.1497 | 777.8528 | 16.2233 | 16.3545 | 4.1978 | 14.406 | 16.4415 | 16.5938 | 4.1018 | 13.845 | 10.485 | 9.6195 | 7.6762 | 14.2695 | 8.5343 | 4.4745 | 0.5295 | 6.9428 | 16.1453 | 4.5773 | 14.9467 | 6.7058 | 14.64 | 6.8865 | 15.8745 | 4.203 | 248.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frt51086_CGM_TRIPLEAPIOJO1 | 2025 | 5 | 31 | 2025-05-31 | sábado | 38.7308 | 51.0817 | 51.0968 | 51.1095 | 32.0355 | 29.5808 | 51.1702 | 10.6657 | 45.6248 | 9.9705 | 42.6127 | 14.997 | 36.5723 | 12.306 | 51.1852 | 20.3107 | 28.533 | 51.1725 | 3.5625 | 51.24 | 36.8887 | 28.8308 | 51.0765 | 39.681 | 840.0353 | 12.3412 | 16.1092 | 16.2218 | 16.3725 | 10.392 | 9.756 | 16.5555 | 3.5843 | 14.6452 | 3.3742 | 13.5165 | 4.9522 | 11.6835 | 4.0688 | 16.0935 | 6.534 | 9.468 | 16.3627 | 1.3725 | 16.1857 | 11.6535 | 9.2033 | 16.0267 | 12.5325 | 269.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0